## 广西现网验证
广西升级验2025-10-20
上线日期 | 服务更新时间 | 编号 | 类型 | 当日升级功能checklist验证的功能点 | 执行状态 | 广西升级验证截图251020（佳杰）
2025-10-20 | '18:00:00 | 1 | 核心功能测点 | 综合监控-检查设备测点实时数据正常上送 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 2 | 核心功能测点 | 综合监控-检查筛选站点-搜索查询下钻正常 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 3 | 核心功能测点 | 告警管理-检查当前时间段实时告警正常 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 4 | 核心功能测点 | 门禁管理-检查门禁空间树门禁设备（控制器-门）展示正常 | 通过 | 无此功能
2025-10-20 | '18:00:00 | 5 | 核心功能测点 | 报表管理-性能数据报表-检查遥测量曲线报表查询正常 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 6 | 核心功能测点 | 能耗管理-能耗看板-检查地图地市下钻回显数据正常（切换不同站点类型检查） | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 7 | 核心功能测点 | 能耗管理-能耗工作台-检查机楼用电量明细 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 8 | 核心功能测点 | 能耗管理-用电关系配置-检查站点下的数据刷新功能是否正常 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 9 | 核心功能测点 | 容量管理-容量分析列表查询-前端查询组件联动正常回显数据 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 10 | 核心功能测点 | 容量管理-容量预警信息统计-检查各预警级别的统计数（选择‘日’-统计数量下钻详情数量与统计应保持内外一致，选择‘月’数量多数可能不一致但至少大于0） | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 11 | 核心功能测点 | 容量管理-容量分析-检查各TAB的当前负载率报表顶部统计系统套数应与列表返回保持一致 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 12 | 核心功能测点 | 运行分析-FSU性能监控- 检查FSU总数量应与综合监控FSU统计数量保持一致 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 13 | 上线功能用例 | 检查平台全部页面的站点类型筛选下拉框通信机楼修改为‘通信枢纽楼’ | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 14 | 上线功能用例 | 检查平台全部页面的所有包含通信机楼修改为‘通信枢纽楼’ | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 15 | 上线功能用例 | 能耗管理-站点能耗报表，检查按周查询导出，缺少是否工程状态列，正常导出 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 16 | 上线功能用例 | 能耗管理，检查机楼视图-高低温度统计，正常统计 | 通过
2025-10-20 | '18:00:00 | 17 | 上线功能用例 | 运维管理-IP申请，前端切换站点名称时站点级别、设备类型未清空 | 通过