## Sheet1
导航 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级
综合监控 | monitor | 首页 | comprehensive_home | 个人工作台 | unified_portal
综合监控 | monitor | 首页 | comprehensive_home | 中屏首页 | visual_home
综合监控 | monitor | 首页 | comprehensive_home
综合监控 | monitor | 图像 | monitor_video | 视频监控 | monitor_video_image_management
综合监控 | monitor | 监控 | monitor_actual | 监控视图 | monitor_actual_home
综合监控 | monitor | 告警 | alarm_filter | 告警视图 | alarm_filter_view | 消警 | alarm_filter_view_xj
综合监控 | monitor | 告警 | alarm_filter | 告警视图 | alarm_filter_view | 告警视图列表 | alarm_filter_view_list
综合监控 | monitor | 告警 | alarm_filter | 告警视图 | alarm_filter_view | 告警确认 | alarm_filter_view_gj
综合监控 | monitor | 告警 | alarm_filter | 视图配置 | alarm_filter_config
综合监控 | monitor | 拓扑 | config_picconf | 供电拓扑 | config_power_supply
综合监控 | monitor | 拓扑 | config_picconf | 网络拓扑 | system_topo
综合监控 | monitor | 拓扑 | config_picconf | 拓扑评估 | config_picconf_evaluation | 层级稽核规则配置 | config_picconf_evaluation_config
综合监控 | monitor | 拓扑 | config_picconf | 拓扑评估 | config_picconf_evaluation | 拓扑评估列表 | config_picconf_evaluation_list
运行分析 | device | 市电 | device_electric_supply | 市电停电配置 | city_power_cut_config
运行分析 | device | 市电 | device_electric_supply | 市电停电分析 | city_power_cut_analysis
运行分析 | device | 配电 | device_electricity | 不平衡度分析 | device_electricity_three_phase
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 新增机柜 | cabinet_cabinet_add
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 新增机柜列 | cabinet_columns_add
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜-批量编辑 | cabinet_cabinet_edit
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜列-批量编辑 | cabinet_columns_edit
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜列-配置机柜 | cabinet_cabinet_config
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜-删除 | cabinet_cabinet_delete
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜-全部导出 | cabinet_cabinet_exprot
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜-导入 | cabinet_cabinet_import
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜列-删除 | cabinet_columns_delete
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜列-全部导出 | cabinet_columns_exprot
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜列-导入 | cabinet_columns_import
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜-导入日志 | cabinet_cabinet_import_log
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜列-导入日志 | cabinet_columns_import_log
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜-配置用电关系 | cabinet_cabinet_relationship
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜列-配置用电关系 | cabinet_columns_relationship
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜管理 | config_space_cabinet | 机柜列-导出模板 | cabinet_columns_exprot_template
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜报表 | energy_cabinet_report
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜视图 | config_space_cabinet_view
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜可视化 | cabinet_view
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 温度测点 | maintain_deep_tem_wdcd_tab | 编辑 | maintain_deep_tem_wdcd_edit
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 温度测点 | maintain_deep_tem_wdcd_tab | 导入 | maintain_deep_tem_wdcd_import
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 温度测点 | maintain_deep_tem_wdcd_tab | 温度测点列表 | maintain_deep_tem_wdcd
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 温度明细 | maintain_deep_tem_wdmx_tab | 编辑 | maintain_deep_tem_wdmx_edit
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 温度明细 | maintain_deep_tem_wdmx_tab | 温度明细列表 | maintain_deep_tem_wdmx
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 机房低温备注 | maintain_deep_tem_jfdwbz_tab | 编辑 | maintain_deep_tem_jfdwbz_edit
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 机房低温备注 | maintain_deep_tem_jfdwbz_tab | 机房低温备注列表 | maintain_deep_tem_jfdwbz
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 机房高温备注 | maintain_deep_tem_jfgwbz_tab | 编辑 | maintain_deep_tem_jfgwbz_edit
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 机房高温备注 | maintain_deep_tem_jfgwbz_tab | 机房高温备注列表 | maintain_deep_tem_jfgwbz
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 机房温度分析 | maintain_deep_tem_jfwdfx_tab | 机房温度分析列表 | maintain_deep_tem_jfwdfx
运行分析 | device | 温度 | maintain_deep_info | 温度分析 | maintain_deep_tem | 温度数据稽核 | maintain_deep_tem_wdsjjh_tab | 温度数据稽核列表 | maintain_deep_tem_wdsjjh
运行分析 | device | 数据 | device_static | 有效性稽核 | device_static_data_audit | 稽核规则设置 | device_static_data_audit_tab | 批量编辑 | device_static_data_batchedit
运行分析 | device | 数据 | device_static | 有效性稽核 | device_static_data_audit | 稽核规则设置 | device_static_data_audit_tab | 有效性稽核列表 | device_static_data_audit_list
运行分析 | device | 数据 | device_static | 有效性稽核 | device_static_data_audit | 稽核规则设置 | device_static_data_audit_tab | 删除 | device_static_data_delete
运行分析 | device | 数据 | device_static | 有效性稽核 | device_static_data_audit | 稽核规则设置 | device_static_data_audit_tab | 导入 | device_static_data_import
运行分析 | device | 数据 | device_static | 有效性稽核 | device_static_data_audit | 信号稽核详情表Tab | device_static_data_audit_signalData_tab | 信号稽核详情表 | device_static_data_audit_signalData_list
运行分析 | device | 数据 | device_static | 有效性稽核 | device_static_data_audit | 设备完整性统计表Tab | device_static_data_equipmentStatistics_tab | 设备完整性统计表 | device_static_data_audit_equipmentStatistics_list
运行分析 | device | 数据 | device_static | 有效性稽核 | device_static_data_audit | 地市统计表Tab | device_static_data_audit_cityStatistics_tab | 地市统计表 | device_static_data_audit_cityStatistics_list
运行分析 | device | 数据 | device_static | 字典表维护 | maintain_dict_report | 告警字典表 | maintain_dict_report_alarm_tab | 新增 | maintain_dict_report_alarm_add
运行分析 | device | 数据 | device_static | 字典表维护 | maintain_dict_report | 告警字典表 | maintain_dict_report_alarm_tab | 导入 | maintain_dict_report_alarm_import
运行分析 | device | 数据 | device_static | 字典表维护 | maintain_dict_report | 告警字典表 | maintain_dict_report_alarm_tab | 编辑 | maintain_dict_report_alarm_edit
运行分析 | device | 数据 | device_static | 字典表维护 | maintain_dict_report | 告警字典表 | maintain_dict_report_alarm_tab | 删除 | maintain_dict_report_alarm_delete
运行分析 | device | 数据 | device_static | 字典表维护 | maintain_dict_report | 告警字典表 | maintain_dict_report_alarm_tab | 告警字典表列表 | maintain_dict_report_alarm
运行分析 | device | 数据 | device_static | 字典表维护 | maintain_dict_report | 信号字典表 | maintain_dict_report_signal_tab | 新增 | maintain_dict_report_signal_add
运行分析 | device | 数据 | device_static | 字典表维护 | maintain_dict_report | 信号字典表 | maintain_dict_report_signal_tab | 导入 | maintain_dict_report_signal_import
运行分析 | device | 数据 | device_static | 字典表维护 | maintain_dict_report | 信号字典表 | maintain_dict_report_signal_tab | 编辑 | maintain_dict_report_signal_edit
运行分析 | device | 数据 | device_static | 字典表维护 | maintain_dict_report | 信号字典表 | maintain_dict_report_signal_tab | 删除 | maintain_dict_report_signal_delete
运行分析 | device | 数据 | device_static | 字典表维护 | maintain_dict_report | 信号字典表 | maintain_dict_report_signal_tab | 信号字典表列表 | maintain_dict_report_signal
运行分析 | device | 数据 | device_static | 动环设备与综资关联报表 | zz_device_match_report
运行分析 | device | 报表 | report_report | 告警报表 | alarm_report
运行分析 | device | 报表 | report_report | 性能数据报表 | history_report
运行分析 | device | 报表 | report_report | 资源数据报表 | resource_report
运行分析 | device | 报表 | report_report | 自定义查询 | report_report_out
设备管理 | device2 | 蓄电池 | device_battery | 蓄电池分析 | device_battery_data
设备管理 | device2 | FSU | device_fsu | FSU分析 | device_fsu_performance_monitoring
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 隐患配置 | hidden_danger_rule_config | 隐患配置列表 | hidden_danger_rule_config_list
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 隐患配置 | hidden_danger_rule_config
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 隐患配置 | hidden_danger_rule_config
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 隐患配置 | hidden_danger_rule_config | 复制 | hidden_danger_rule_config_copy
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 隐患配置 | hidden_danger_rule_config | 编辑 | hidden_danger_rule_config_edit
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 隐患配置 | hidden_danger_rule_config | 删除 | hidden_danger_rule_config_delete
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 隐患统计 | hidden_danger_data | 实时隐患 | hidden_danger_data_timeTable_tab | 消除 | hidden_danger_data_timeTable_delete
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 隐患统计 | hidden_danger_data | 实时隐患 | hidden_danger_data_timeTable_tab | 实时隐患列表 | hidden_danger_data_timeTable
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 隐患统计 | hidden_danger_data | 历史隐患 | hidden_danger_data_historical_tab | 历史隐患列表 | hidden_danger_data_historical
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 故障配置 | hidden_danger_config | 是否生效 | hidden_danger_config_sx
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 故障配置 | hidden_danger_config | 是否推送 | hidden_danger_config_ts
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 故障配置 | hidden_danger_config | 新增 | hidden_danger_config_add
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 故障配置 | hidden_danger_config | 复制 | hidden_danger_config_copy
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 故障配置 | hidden_danger_config | 编辑 | hidden_danger_config_edit
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 故障配置 | hidden_danger_config | 删除 | hidden_danger_config_delete
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 故障配置 | hidden_danger_config | 故障配置列表 | hidden_danger_config_list
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 故障统计 | hidden_danger_config_manage | 实时隐患 | hidden_danger_config_manage_timeTable_tab | 消除 | hidden_danger_config_manage_timeTable_delete
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 故障统计 | hidden_danger_config_manage | 实时隐患 | hidden_danger_config_manage_timeTable_tab | 实时隐患列表 | hidden_danger_config_manage_timeTable
设备管理 | device2 | 隐患 | hidden_danger | 故障统计 | hidden_danger_config_manage | 历史隐患 | hidden_danger_config_manage_historical_tab | 历史隐患列表 | hidden_danger_config_manage_historical
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | FSU巡检 | maintain_inspect_rule_fsu | 新增 | maintain_inspect_rule_fsu_add
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | FSU巡检 | maintain_inspect_rule_fsu | 删除 | maintain_inspect_rule_fsu_del
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | FSU巡检 | maintain_inspect_rule_fsu | 编辑 | maintain_inspect_rule_fsu_edit
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | FSU巡检 | maintain_inspect_rule_fsu | FSU巡检列表 | maintain_inspect_rule_fsu_list
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | FSU巡检 | maintain_inspect_rule_fsu | 启用 | maintain_inspect_rule_fsu_start
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | 设备状态巡检 | maintain_inspect_rule_deviceStatus | 新增 | maintain_inspect_rule_deviceStatus_add
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | 设备状态巡检 | maintain_inspect_rule_deviceStatus | 删除 | maintain_inspect_rule_deviceStatus_del
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | 设备状态巡检 | maintain_inspect_rule_deviceStatus | 编辑 | maintain_inspect_rule_deviceStatus_edit
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | 设备状态巡检 | maintain_inspect_rule_deviceStatus | 设备状态巡检列表 | maintain_inspect_rule_deviceStatus_list
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | 设备状态巡检 | maintain_inspect_rule_deviceStatus | 启用 | maintain_inspect_rule_deviceStatus_start
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检配置 | maintain_inspect_rule | 设备状态巡检 | maintain_inspect_rule_deviceStatus | 查看 | maintain_inspect_rule_deviceStatus_detail
设备管理 | device2 | 巡检 | maintain_inspect_manage | 巡检统计 | maintain_inspect_result
能耗管理 | energy | 能耗视图 | alarm_filter_view07 | 能耗看板 | energy_view_yeardata
能耗管理 | energy | 能耗视图 | alarm_filter_view07 | 机楼视图 | energy_station_view
能耗管理 | energy | 能耗配置 | energy_config | 用电关系配置 | energy_config_relate
能耗管理 | energy | 能耗配置 | energy_config | 能耗自查验收 | energy_self_inspection_acceptance | 自查验收明细 | acceptance_inspection_detail_tab | 自查验收明细列表 | acceptance_inspection_detail
能耗管理 | energy | 能耗配置 | energy_config | 能耗自查验收 | energy_self_inspection_acceptance | 能耗配置变更记录 | acceptance_inspection_record_tab | 能耗配置变更记录列表 | acceptance_inspection_record
能耗管理 | energy | 能耗配置 | energy_config | 能耗自查验收 | energy_self_inspection_acceptance | 自查验收统计 | acceptance_inspection_statistics_tab | 自查验收统计列表 | acceptance_inspection_statistics
能耗管理 | energy | 能耗报表 | energy_report | 能耗统计报表 | energy_statistical_analysis
能耗管理 | energy | 能耗报表 | energy_report | 站点能耗报表 | energy_report_site
能耗管理 | energy | 能耗报表 | energy_report | 机房能耗报表 | energy_report_room
能耗管理 | energy | 能耗报表 | energy_report | 月度统计报表 | energy_report_month
能耗管理 | energy | 能耗报表 | energy_report | 电表能耗报表 | energy_report_device
能耗管理 | energy | 能耗报表 | energy_report | 能耗数据稽核 | energy_audit_report
能耗管理 | energy | 能耗报表 | energy_report | 能耗稽核估算 | energy_audit_estimate
能耗管理 | energy | 能耗报表 | energy_report | 能耗稽核报表 | energy_audit_statistics_report
容量管理 | capacity | 容量配置 | capacity_config | 容量方案配置 | capacity_view_scheme
容量管理 | capacity | 容量配置 | capacity_config | 容量方案配置 | capacity_view_scheme | 编辑 | plan_edit
容量管理 | capacity | 容量视图 | alarm_filter_view08 | 容量概览 | capacity_view_overview
容量管理 | capacity | 容量分析 | capacity_report | 变压器 | capacity_report_transformer
容量管理 | capacity | 容量分析 | capacity_report | 开关电源 | capacity_report_switch
容量管理 | capacity | 容量分析 | capacity_report | UPS | capacity_report_ups
容量管理 | capacity | 容量分析 | capacity_report | 高压直流电源 | capacity_report_high_voltage
容量管理 | capacity | 容量分析 | capacity_report | 容量预警信息统计 | capacity_report_warn
容量管理 | capacity | 容量评估 | capacity_expansion | 用电评估 | capacity_electric_estimate
运维管理 | maintain | 运维视图 | maintain_view | 流程概览 | bpmShow
运维管理 | maintain | 月报 | report_report09 | 动环月报填报 | maintain_monthly_report
运维管理 | maintain | 月报 | report_report09 | 动环月报核查 | maintain_monthly_check
运维管理 | maintain | IP | maintain_network_manage | IP申请 | maintain_network_ipapply
运维管理 | maintain | IP | maintain_network_manage | IP库管理 | maintain_network_ip | IP库管理列表 | maintain_network_ip_list
运维管理 | maintain | IP | maintain_network_manage | IP库管理 | maintain_network_ip | 导入 | maintain_network_ip_import
运维管理 | maintain | IP | maintain_network_manage | IP库管理 | maintain_network_ip | 编辑 | maintain_network_ip_edit
运维管理 | maintain | IP | maintain_network_manage | IP库管理 | maintain_network_ip | 删除 | maintain_network_ip_delete
运维管理 | maintain | 验收 | network_acceptance_bpm | 动环验收申请 | network_acceptance_bpm_flow
运维管理 | maintain | 验收 | network_acceptance_bpm | 验收模板管理 | network_acceptance_bpm_model | 新增 | network_acceptance_bpm_model_add
运维管理 | maintain | 验收 | network_acceptance_bpm | 验收模板管理 | network_acceptance_bpm_model | 验收模板管理列表 | network_acceptance_bpm_model_list
运维管理 | maintain | 验收 | network_acceptance_bpm | 验收模板管理 | network_acceptance_bpm_model | 编辑 | network_acceptance_bpm_model_edit
运维管理 | maintain | 验收 | network_acceptance_bpm | 验收模板管理 | network_acceptance_bpm_model | 删除 | network_acceptance_bpm_model_delete
运维管理 | maintain | 测试 | alter_network_accept_bpm | 动环测试申请 | alter_network_accept_bpm_signal
运维管理 | maintain | 测试 | alter_network_accept_bpm | 测试模板管理 | alter_network_accept_bpm_model | 新增 | alter_network_accept_bpm_model_add
运维管理 | maintain | 测试 | alter_network_accept_bpm | 测试模板管理 | alter_network_accept_bpm_model | 测试模板管理列表 | alter_network_accept_bpm_model_list
运维管理 | maintain | 测试 | alter_network_accept_bpm | 测试模板管理 | alter_network_accept_bpm_model | 编辑 | alter_network_accept_bpm_model_edit
运维管理 | maintain | 测试 | alter_network_accept_bpm | 测试模板管理 | alter_network_accept_bpm_model | 删除 | alter_network_accept_bpm_model_delete
运维管理 | maintain | 割接 | alter_network_accept_split | 动环割接申请 | alter_network_accept_bpm_management | 发起割接申请 | split-add-approve
运维管理 | maintain | 割接 | alter_network_accept_split | 动环割接申请 | alter_network_accept_bpm_management | 动环割接申请列表 | alter_network_accept_bpm_management_list
运维管理 | maintain | 割接 | alter_network_accept_split | 动环割接申请 | alter_network_accept_bpm_management | 新增入网 | add-join-web
运维管理 | maintain | 割接 | alter_network_accept_split | 动环割接申请 | alter_network_accept_bpm_management | 站点退网 | site-out-web
运维管理 | maintain | 割接 | alter_network_accept_split | 动环割接申请 | alter_network_accept_bpm_management | 调整入网 | edit-join-web
运维管理 | maintain | 割接 | alter_network_accept_split | 动环割接申请 | alter_network_accept_bpm_management | 设备退网 | device-out-web
运维管理 | maintain | 协议库 | device2_agreement | 协议入库申请 | device2_agreement_apporve
运维管理 | maintain | 协议库 | device2_agreement | 协议库管理 | device2_agreement_info_package | 协议库管理列表 | device2_agreement_info_package_list
运维管理 | maintain | 协议库 | device2_agreement | 协议库管理 | device2_agreement_info_package | 删除 | device2_agreement_info_package_del
运维管理 | maintain | 协议库 | device2_agreement | 协议库管理 | device2_agreement_info_package | 变更申请 | device2_agreement_info_package_change
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 超期服役统计 | valid_overdue_device_detail
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 设备风险分析 | risk_grade_remould_report
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 告警风险等级 | device2_riskLevel_deploy_alarm_tab | 生效 | deploy_alarm_sx
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 告警风险等级 | device2_riskLevel_deploy_alarm_tab | 新增 | deploy_alarm_add
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 告警风险等级 | device2_riskLevel_deploy_alarm_tab | 复制 | deploy_alarm_copy
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 告警风险等级 | device2_riskLevel_deploy_alarm_tab | 编辑 | deploy_alarm_batchedit
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 告警风险等级 | device2_riskLevel_deploy_alarm_tab | 删除 | deploy_alarm_delete
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 告警风险等级 | device2_riskLevel_deploy_alarm_tab | 告警风险等级列表 | device2_riskLevel_deploy_alarm
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 维修风险等级 | device2_riskLevel_deploy_repair_tab | 生效 | deploy_repair_sx
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 维修风险等级 | device2_riskLevel_deploy_repair_tab | 新增 | deploy_repair_add
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 维修风险等级 | device2_riskLevel_deploy_repair_tab | 复制 | deploy_repair_copy
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 维修风险等级 | device2_riskLevel_deploy_repair_tab | 编辑 | deploy_repair_batchedit
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 维修风险等级 | device2_riskLevel_deploy_repair_tab | 删除 | deploy_repair_delete
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 维修风险等级 | device2_riskLevel_deploy_repair_tab | 维修风险等级列表 | device2_riskLevel_deploy_repair
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 超期服役风险等级 | device2_riskLevel_deploy_overdue_tab | 生效 | deploy_overdue_sx
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 超期服役风险等级 | device2_riskLevel_deploy_overdue_tab | 新增 | deploy_overdue_add
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 超期服役风险等级 | device2_riskLevel_deploy_overdue_tab | 复制 | deploy_overdue_copy
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 超期服役风险等级 | device2_riskLevel_deploy_overdue_tab | 编辑 | deploy_overdue_batchedit
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 超期服役风险等级 | device2_riskLevel_deploy_overdue_tab | 删除 | deploy_overdue_delete
资源资产 | resource | 更新改造 | resource_update | 风险策略配置 | risk_grade_remould_config | 超期服役风险等级 | device2_riskLevel_deploy_overdue_tab | 超期服役风险等级列表 | device2_riskLevel_deploy_overdue
资源资产 | resource | 数据维护 | config_basic | 系统维护 | config_basic_sys
资源资产 | resource | 数据维护 | config_basic | 设备维护 | config_basic_device
资源资产 | resource | 数据维护 | config_basic | 批量维护 | config_basic_batch_maintenance
资源资产 | resource | 数据维护 | config_basic
资源资产 | resource | 数据维护 | config_basic
配置 | config | 空间与视图 | config_space
配置 | config | 空间与视图 | config_space | 视图 | config_space_view
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 流程角色配置 | process_role_confige | 流程角色分配-新增账号 | roleAssignment_add
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 流程角色配置 | process_role_confige | 流程角色管理-新增 | roleManagement_add
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 流程角色配置 | process_role_confige | 流程角色管理-删除 | roleManagement_del
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 流程角色配置 | process_role_confige | 流程角色分配-编辑 | roleAssignment_edit
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 流程角色配置 | process_role_confige | 流程角色管理-编辑 | roleManagement_edit
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 流程角色配置 | process_role_confige | 流程角色分配-重置 | roleAssignment_reset
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 流程角色配置 | process_role_confige | 流程角色管理-批量编辑 | roleManagement_batchEdit