## Sheet1
导航 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级
告警管理 | alarm | 告警看板 | alarm_filter_display | 视图 | alarm_filter_view | 活动告警确认 | alarm_filter_view_gj
告警管理 | alarm | 告警看板 | alarm_filter_display | 视图 | alarm_filter_view | 活动告警消除 | alarm_filter_view_xj
告警管理 | alarm | 告警看板 | alarm_filter_display | 视图配置 | alarm_filter_config
告警管理 | alarm | 告警管理 | alarm_config | 工程屏蔽 | alarm_config_shield
告警管理 | alarm | 巡检 | alarm_test
报表管理 | report | 报表 | report_report | 告警报表 | alarm_report
报表管理 | report | 报表 | report_report | 性能数据报表 | history_report
报表管理 | report | 报表 | report_report | 资源数据报表 | resource_report
报表管理 | report | 报表 | report_report | 定时输出 | report_report_out
运行分析 | device | 蓄电池管理 | device_battery | 蓄电池数据 | device_battery_data
运行分析 | device | 市电管理 | device_electric_supply | 市电停电配置 | city_power_cut_config
运行分析 | device | 市电管理 | device_electric_supply | 市电停电分析 | city_power_cut_analysis
运行分析 | device | 配电设备 | device_electricity | 三相不平度管理 | device_electricity_three_phase
运行分析 | device | UPS | device_ups | UPS效率 | ups_efficiency
运行分析 | device | FSU管理 | fsu_manage06 | FSU性能监控 | device_fsu_performance_monitoring
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜报表分析 | energy_cabinet_report
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜视图管理 | config_space_cabinet_view
运行分析 | device | 机柜 | device_cabinet | 机柜可视化 | cabinet_view
能耗管理 | energy | 视图 | energy_view
能耗管理 | energy | 视图 | alarm_filter_view08 | 能耗看板 | energy_view_yeardata
能耗管理 | energy | 视图 | alarm_filter_view08 | 机楼视图 | energy_station_view
能耗管理 | energy | 视图 | alarm_filter_view08 | 能耗统计报表 | energy_statistical_analysis
能耗管理 | energy | 能耗配置 | energy_config | 用电关系 | energy_config_relate
能耗管理 | energy | 能耗配置 | energy_config | 能耗自查验收 | energy_self_inspection_acceptance
能耗管理 | energy | 能耗分析报表 | energy_report | 站点能耗报表 | energy_report_site
能耗管理 | energy | 能耗分析报表 | energy_report | 机房能耗报表 | energy_report_room
能耗管理 | energy | 能耗分析报表 | energy_report | 月度统计报表 | energy_report_month
能耗管理 | energy | 能耗分析报表 | energy_report | 电表能耗报表 | energy_report_device
能耗管理 | energy | 能耗分析报表 | energy_report | 楼栋月度统计报表 | energy_report_buildingsta
能耗管理 | energy | 能耗数据稽核 | energy_audit | 异常数据稽核 | energy_audit_report
能耗管理 | energy | 能耗数据稽核 | energy_audit | 能耗稽核估算详情 | energy_audit_estimate
能耗管理 | energy | 能耗数据稽核 | energy_audit | 能耗稽核统计报表 | energy_audit_statistics_report
能耗管理(自测) | province_energy | 视图 | province_energy_view | 能耗看板(自测) | province_energy_view_yeardata
能耗管理(自测) | province_energy | 视图 | province_energy_view | 机楼视图(自测) | province_energy_station_view
能耗管理(自测) | province_energy | 视图 | province_energy_view | 能耗统计报表(自测) | province_energy_statistical_analysis
能耗管理(自测) | province_energy | 能耗配置 | province_energy_config | 用电关系配置(自测) | province_energy_config_relate
能耗管理(自测) | province_energy | 能耗配置 | province_energy_config | 能耗自查验收(自测) | province_energy_self_inspection_acceptance
能耗管理(自测) | province_energy | 能耗分析报表 | province_energy_report | 站点能耗报表(自测) | province_energy_report_site
能耗管理(自测) | province_energy | 能耗分析报表 | province_energy_report | 机房能耗报表(自测) | province_energy_report_room
能耗管理(自测) | province_energy | 能耗分析报表 | province_energy_report | 月度统计报表(自测) | province_energy_report_month
能耗管理(自测) | province_energy | 能耗分析报表 | province_energy_report | 电表能耗报表(自测) | province_energy_report_device
能耗管理(自测) | province_energy | 能耗分析报表 | province_energy_report | 楼栋月度统计报表(自测) | province_energy_report_buildingsta
能耗管理(自测) | province_energy | 能耗数据稽核 | province_energy_audit | 异常数据稽核(自测) | province_energy_audit_report
能耗管理(自测) | province_energy | 能耗数据稽核 | province_energy_audit | 能耗稽核估算详情(自测) | province_energy_audit_estimate
能耗管理(自测) | province_energy | 能耗数据稽核 | province_energy_audit | 能耗稽核统计报表(自测) | province_energy_audit_statistics_report
容量管理 | capacity | 配置 | capacity_config | 容量数据维护 | capacity_config_data_maintenance
容量管理 | capacity | 视图 | alarm_filter_view09 | 容量概览 | capacity_view_overview
容量管理 | capacity | 视图 | alarm_filter_view09 | 方案 | capacity_view_scheme
容量管理 | capacity | 容量分析 | capacity_report | 空调容量分析 | capacity_report_air
容量管理 | capacity | 容量分析 | capacity_report | 变压器容量分析 | capacity_report_transformer
容量管理 | capacity | 容量分析 | capacity_report | 开关电源容量分析 | capacity_report_switch
容量管理 | capacity | 容量分析 | capacity_report | UPS容量分析 | capacity_report_ups
容量管理 | capacity | 容量分析 | capacity_report | 高压直流电源容量分析 | capacity_report_high_voltage
运维管理 | maintain | 报表 | report_report010 | 动环月报核查 | maintain_monthly_check
运维管理 | maintain | 报表 | report_report010 | 动环月报填报 | maintain_monthly_report
运维管理 | maintain | 报表 | report_report010 | 运行质量月报 | maintain_operationquality
运维管理 | maintain | 深度分析 | maintain_deep_info | 温度查询 | maintain_deep_tem
运维管理 | maintain | 深度分析 | maintain_deep_info | 机房门常开分析 | entrance_guard_analysis
运维管理 | maintain | 隐患分析 | hidden_danger | 隐患感知规则配置 | hidden_danger_rule_config
运维管理 | maintain | 隐患分析 | hidden_danger | 隐患管理 | hidden_danger_data
运维管理 | maintain | 故障管理 | fault_management | 故障单据 | fault_documents | 新增故障工单 | fault_add_btn
运维管理 | maintain | 故障管理 | fault_management | 故障单据 | fault_documents | 导出 | fault_exp_btn
运维管理 | maintain | 故障管理 | fault_management | 故障单据 | fault_documents | 查询 | fault_find_btn
运维管理 | maintain | 故障管理 | fault_management | 故障单据 | fault_documents | 故障详情导出 | fault_exp_detail_btn
运维管理 | maintain | 问题管理 | problem_management | 问题单据 | problem_documents | 测试新增 | shekun
运维管理 | maintain | 问题管理 | problem_management | 问题单据 | problem_documents | 新增问题工单 | problem_add_btn
运维管理 | maintain | 问题管理 | problem_management | 问题单据 | problem_documents | 导出 | problem_exp_btn
运维管理 | maintain | 问题管理 | problem_management | 问题单据 | problem_documents | 查询 | problem_find_btn
运维管理 | maintain | 问题管理 | problem_management | 问题单据 | problem_documents | 问题单详情导出 | problem_exp_detail_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 编辑 | user_person_duty_edit
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 值班管理-值班组管理 | group_add_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 编辑排班 | class_edit_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 删除 | group_delete_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 导出 | group_export_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 值班管理-值班组管理 | group_update_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 新增 | class_time_add_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 配置常规值班 | class_time_config_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 删除 | class_time_delete_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 编辑 | class_time_update_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 值班管理-排班管理 | class_one_day_conf_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 调整记录查询 | class_time_record_list_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 值班管理-排班管理 | class_batch_adjust_plan_btn
运维管理 | maintain | 人员管理 | system_syscon_user | 值班管理 | user_person_duty | 排班 | class_time_order_scheduling_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检任务管理 | inspection_task_management | 分派 | task_allot_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检任务管理 | inspection_task_management | 领用 | task_claim_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检任务管理 | inspection_task_management | 关闭 | task_close_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检任务管理 | inspection_task_management | 导出 | task_export_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检任务管理 | inspection_task_management | 手动新增任务 | task_addtask_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检任务管理 | inspection_task_management | 转派 | task_transfer_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检任务管理 | inspection_task_management | 提交 | inspection_task_submit
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检任务管理 | inspection_task_management | 从终端同步到系统 | inspection_task_app2system
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检任务管理 | inspection_task_management | 同步到终端 | inspection_task_export2App
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检计划管理 | inspection_plan_management | 新增 | plan_add_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检计划管理 | inspection_plan_management | 删除 | plan_delete_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检计划管理 | inspection_plan_management | 编辑 | plan_update_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检计划管理 | inspection_plan_management | 启用 | plan_trun_on_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检计划管理 | inspection_plan_management | 禁用 | plan_trun_off_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检计划管理 | inspection_plan_management | 导出列表 | plan_export_list_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检计划管理 | inspection_plan_management | 导出详情 | plan_export_detail_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检计划管理 | inspection_plan_management | 批量清理 | delete_plan_batch_clear_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检计划管理 | inspection_plan_management | 批量恢复 | delete_plan_batch_revoke_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检模板管理 | inspection_template_management | 新增 | template_add_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检模板管理 | inspection_template_management | 删除 | template_delete_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检模板管理 | inspection_template_management | 导出 | template_export_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检模板管理 | inspection_template_management | 编辑 | template_update_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检模板管理 | inspection_template_management | 批量清理 | template_del_batch_clear_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检模板管理 | inspection_template_management | 导出删除 | template_del_batch_export_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检模板管理 | inspection_template_management | 批量恢复 | template_del_batch_revoke_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检点管理 | inspection_point_management | 新增 | point_add_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检点管理 | inspection_point_management | 删除 | point_delete_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检点管理 | inspection_point_management | 导出 | point_export_btn
运维管理 | maintain | 巡检管理 | inspection_management | 巡检点管理 | inspection_point_management | 编辑 | point_update_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护点管理 | maintain_point_manage | 新增 | maintain_point_add_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护点管理 | maintain_point_manage | 删除 | maintain_point_del_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护点管理 | maintain_point_manage | 编辑 | maintain_point_edit_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护点管理 | maintain_point_manage | 导出 | maintain_point_export_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护点管理 | maintain_point_manage | 查看 | maintain_point_details_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护模板管理 | maintain_template_manage | 新增 | maintain_template_add_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护模板管理 | maintain_template_manage | 删除 | maintain_template_delete_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护模板管理 | maintain_template_manage | 导出 | maintain_template_export_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护模板管理 | maintain_template_manage | 编辑 | maintain_template_update_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护模板管理 | maintain_template_manage | 批量清除 | maintain_template_del_batch_clear_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护模板管理 | maintain_template_manage | 已删除-导出 | maintain_template_del_batch_export_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 维护模板管理 | maintain_template_manage | 恢复模板 | maintain_template_del_batch_revoke_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 新增 | maintain_plan_add_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 删除 | maintain_plan_del_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 编辑 | maintain_plan_edit_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 启用 | maintain_plan_enable_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 导出 | maintain_plan_export_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 禁用 | maintain_plan_disable_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 下载模版 | maintain_plan_download_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 恢复计划 | maintain_del_plan_recovery_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 计划甘特图 | maintain_plan_export_gantt_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 批量清除 | maintain_del_plan_batch_clearing_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护计划管理 | maintain_plan_manage | 执行甘特图 | maintain_plan_export_execution_gantt_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 手动新增任务 | maintain_task_add_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 全部任务 | maintain_task_tab_all
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 已办 | maintain_task_tab_done
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 待办 | maintain_task_tab_todo
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 审核 | maintain_task_audit_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 验收 | maintain_task_check_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 开始维护 | maintain_task_start_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 我发起的 | maintain_task_tab_start
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 取消 | maintain_task_cancel_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 查看 | maintain_task_detail_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 执行 | maintain_task_execute_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 领用 | maintain_task_receive_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 我执行的 | maintain_task_tab_execute
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 延期 | maintain_task_deferred_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 转派 | maintain_task_redeploy_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 验收 | maintain_task_acceptance_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 从终端同步到系统 | maintain_task_app2system_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 分派 | maintain_task_assignment_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 同步到终端 | maintain_task_export2App_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 导出列表 | maintain_task_list_export_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护任务管理 | maintain_task_manage | 导出详情 | maintain_task_detail_export_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护统计 | maintain_statistic_manage | 周期性维护任务统计-导出 | maintain_statistic_task_export_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护统计 | maintain_statistic_manage | 周期性维护专业统计-导出 | maintain_statistic_major_export_btn
运维管理 | maintain | 维护管理 | maintain_manage | 周期性维护统计 | maintain_statistic_manage | 周期性维护项统计-导出 | maintain_statistic_maintenance_items_export_btn
流程管理 | bpm | 视图 | alarm_filter_view012 | 首页 | bpmShow
流程管理 | bpm | 视图 | alarm_filter_view012 | 工作台 | bpmWork
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 专业管理 | professional-management | 新增 | professional_add
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 专业管理 | professional-management | 专业删除 | professional_del
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 专业管理 | professional-management | 编辑 | professional_edit
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 专业管理 | professional-management | 导出 | professional_export
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 查询 | wb_100102 | 查询用户角色列表 | wb_100110
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 查询 | wb_100102 | 获取用户机构列表 | wb_100113
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 查询 | wb_100102 | 获取机构详情 | wb_100114
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 查询 | wb_100102 | 查询机构部门树信息 | wb_100115
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 查询 | wb_100102 | 获取部门详情 | wb_100116
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 查询 | wb_100102 | 接收信息配置 | wb_100126
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 查询 | wb_100102 | 获取接收信息配置详情 | wb_100127
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 查询 | wb_100102 | 查询用户详情(脱敏) | wb_100130
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 编辑成员 | wb_100103 | 查询用户详情 | wb_10010301
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 删除成员 | wb_100105
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 账号配置角色 | wb_100106
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 启用/禁用用户 | wb_100108 | 禁用成员 | wb_100104
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 重置密码 | wb_100118
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 新增用户信息 | wb_100119
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 导出用户信息 | wb_100122
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 导出用户权限信息 | wb_100123
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 解锁锁定用户 | wb_100124
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 查询账号登录日志 | wb_100125
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 检查用户邮箱是否被使用 | wb_100128
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 检查手机号是否被使用 | wb_100129
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 查询用户是否存在 | wb_100131
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构成员管理 | wb_100101 | 修改当前账户密码 | wb_100140
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构角色管理 | wb_070101 | 查询 | wb_070103
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构角色管理 | wb_070101 | 新增角色 | wb_070104
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构角色管理 | wb_070101 | 编辑角色 | wb_070105
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构角色管理 | wb_070101 | 删除角色 | wb_070106
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构角色管理 | wb_070101 | 角色分配权限 | wb_070107 | 角色权限列表 | wb_070109
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 机构角色管理 | wb_070101 | 导出 | wb_070108
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 本机构管理 | wb_090101 | 获取机构所属角色和用户信息 | wb_090102
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 本机构管理 | wb_090101 | 账号配置角色 | wb_090108
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 本机构管理 | wb_090101 | 新增部门 | wb_090117
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 本机构管理 | wb_090101 | 编辑部门 | wb_090118
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 本机构管理 | wb_090101 | 删除部门 | wb_090119
系统管理 | system | 用户角色管理 | wb_0201_01 | 本机构管理 | wb_090101 | 新增成员 | wb_090120
系统管理 | system | 资源管理 | wb_080101 | 资源列表 | wb_080102 | 获取资源列表 | wb_080103 | 查询资源详情 | wb_080104
系统管理 | system | 资源管理 | wb_080101 | 资源列表 | wb_080102 | 添加资源 | wb_080105 | 添加数据权限 | wb_080110
系统管理 | system | 资源管理 | wb_080101 | 资源列表 | wb_080102 | 修改资源 | wb_080106 | 添加数据权限 | wb_080116
系统管理 | system | 资源管理 | wb_080101 | 资源列表 | wb_080102 | 删除资源 | wb_080107
系统管理 | system | 资源管理 | wb_080101 | 资源列表 | wb_080102 | 资源导出 | wb_080108
系统管理 | system | 资源管理 | wb_080101 | 资源列表 | wb_080102 | 更改资源状态 | wb_080109
系统管理 | system | 资源管理 | wb_080101 | 资源历史列表 | wb_080111 | 获取资源历史列表 | wb_080112 | 获取资源列表 | wb_080113
系统管理 | system | 资源管理 | wb_080101 | 资源历史列表 | wb_080111 | 获取资源历史列表 | wb_080112 | 资源管理历史详情 | wb_080114
系统管理 | system | 资源管理 | wb_080101 | 资源历史列表 | wb_080111 | 历史导出 | wb_080115
系统管理 | system | 权限管理 | system_authority | 数据权限 | system_authority_data
系统管理 | system | 日志管理 | system_log | 操作日志 | system_log_operation
系统管理 | system | 日志管理 | system_log | 系统日志 | system_log_system
系统管理 | system | 日志管理 | system_log | 登录日志 | system_log_login
系统管理 | system | 日志管理 | system_log | 日志管理 | wb_050101 | 导出 | wb_050102
系统管理 | system | 日志管理 | system_log | 日志管理 | wb_050101 | 查询 | wb_050103 | 机构数据权限 | wb_050106
系统管理 | system | 日志管理 | system_log | 日志管理 | wb_050101 | 查询 | wb_050103 | 全量数据权限 | wb_050107
配置 | config | 空间与视图 | config_space | 站点管理 | site_manage
配置 | config | 空间与视图 | config_space | 空间 | config_space_conf
配置 | config | 空间与视图 | config_space | 视图 | config_space_view
配置 | config | 空间与视图 | config_space | 机柜管理 | config_space_cabinet
配置 | config | 拓扑配置 | config_picconf | 拓扑 | config_picconf_pic
配置 | config | 拓扑配置 | config_picconf | 模板 | config_picconf_template
配置 | config | 拓扑配置 | config_picconf | 供电自动化拓扑 | config_picconf_auto
配置 | config | 基础信息维护 | config_basic | 系统 | config_basic_sys
配置 | config | 基础信息维护 | config_basic | 设备 | config_basic_device
配置 | config | 基础信息维护 | config_basic | 批量维护 | config_basic_batch_maintenance
配置 | config | 基础信息维护 | config_basic | 机楼映射 | config_basic_buildingmapping
配置 | config | 基础信息维护 | config_basic | 机楼关键设备 | config_basic_buildingdevice
配置 | config | 工具 | config_tool | 导入平台信息 | config_tool_sys
配置 | config | 工具 | config_tool | 导入机楼信息 | config_tool_area
配置 | config | 工具 | config_tool | 导出拓扑 | config_tool_picture
配置 | config | 工具 | config_tool | 告警稽核 | config_tool_alert
配置 | config | 工具 | config_tool | 数据备份 | config_tool_backfile
配置 | config | 工具 | config_tool | 信号标准化 | config_tool_mete
配置 | config | 通知配置 | alarm_notice | 通知配置 | alarm_notice_voice
配置 | config | 通知配置 | alarm_notice | 短信配置 | alarm_notice_message
配置 | config | 通知配置 | alarm_notice | 邮件配置 | alarm_notice_email