## Sheet1
模块 | 用例 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果
能耗-平台接入周报 | 【冷源与末端接入】新增备注字段 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.最后列已新增备注字段
能耗-平台接入周报 | 【冷源与末端接入】四川新增备注 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.四川最后列已增加备注信息【成都西区枢纽数据中心，没有冷源设备，不纳入考核】
能耗-平台接入周报 | 【冷源与末端接入】吉林新增备注 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.四川最后列已增加备注信息【长春数据中心是风冷型空调，不纳入考核】
能耗-平台接入周报 | 【冷源与末端接入】上海新增备注 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.四川最后列已增加备注信息【由于上海闵行冷源系统受沉降影响存在漏水隐患，目前已将原有水冷空调暂时先替换为风冷空调，冷源系统已全部放水进行管路维修中，冷源系统已停用。退网时间为2025年5月至10月，预计11月恢复上线】
能耗-平台接入周报 | 【冷源与末端接入】四川截至日期 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.四川截至日期为无，处于免于考核
能耗-平台接入周报 | 【冷源与末端接入】吉林截至日期 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.吉林截至日期为无，处于免于考核
能耗-平台接入周报 | 【冷源与末端接入】上海截至日期 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.上海站点截至日期为2025-11-01，未恢复考核
能耗-平台接入周报 | 【冷源与末端接入】四川冷源考核通报 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.站点数为3，未接入为1，考核为：2/3，免考核状态
能耗-平台接入周报 | 【冷源与末端接入】吉林冷源考核通报 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.吉林站点数为1，未接入为0，冷源通报为100%，免考核状态
能耗-平台接入周报 | 【冷源与末端接入】上海冷源考核通报 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.上海站点数为1，未接入为0，冷源通报为100%，免考核状态
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-原始数据空表表（综资）新增数据中心 |  | 1.点击综资 2.点击原始数据 3.展开空间表（综资） | 1.展开综资子功能 2.进入原始数据页面 3.展示数据中心表选项
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-数据中心表进入后页面展示正确 |  | 1.点击综资 2.点击原始数据 3.展开空间表（综资） 4.点击数据中心 | 1.展开综资子功能 2.进入原始数据页面 3.展示数据中心表选项 4.成功进入数据中心页面（筛选条件与功能和表格与需求一致）
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-分页/汇总页数/上下页跳转 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.上海站点数为1，未接入为0，考核不计算
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-筛选条件
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-所属省份字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（province_id ）且映射名称一致，同步前类型为关联型，同步到数据库后为字符串类型，即编码对应的省份名称，也是数据中心对应的省份 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-所属地市字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（city_id ）且映射名称一致，同步前类型为关联型，同步到数据库后为字符串类型，即编码对应的地市名称，也是数据中心对应的地市 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-所属区县字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（county_id ）且映射名称一致，同步前类型为关联型，同步到数据库后为字符串类型，即编码对应的区县名称，也是数据中心对应的区县 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-数据中心名称字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（zh_label ），同步前类型为字符型（手工填写-规范（中国移动京津冀（北京）数据中心）形式），同步到数据库后为字符串类型，即数据中心名称 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-数据中心级别字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（dc_level ），同步前类型为枚举类型（自动或手工录入 - 仅有全网级数据中心.省级数据中心.其他三种），同步到数据库后为字符串类型，展示为枚举中文 必填项必须存在 2.划分标准对应计划部“N+31”体系，其中全网级数据中心对应“N”部分，省级数据中心对应“31”部分，其他对应“N+31”体系之外的部分
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-数据中心类别字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（dc_type），同步前类型为枚举类型（自动或手工录入 - 仅有IDC数据中心.其他两种），同步到数据库后为字符串类型，，展示为枚举中文 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-详细地址字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（address），同步前类型为关联型（根据分级标准地址 - 在分级标准地址对象表匹配到对应地址完整名称），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-分级标准字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（standardaddress），同步前类型为关联型（用于在分级标准对象表中匹配对应地址完整名称置于详细地址），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-经度字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（longitude），同步前类型为浮点型（保留小数点后五位 -依据地图打点自动生成/现场测量/手工录入），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-维度字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（latitude），同步前类型为浮点型（保留小数点后五位 - 依据地图打点自动生成/现场测量/手工录入），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-综资标识字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（int_id），同步前类型为字符型（自动生成 - 规范：区域编码-专业编码-专业对象编码-对象类型编码-序列号），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-综资质量责任人（移动）字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（qualitor），同步前类型为字符型（关联选择/手工录入），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-总部资源标识字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（uuid），同步前类型为字符型（关联选择/手工录入 - 总部系统的数据中心资源标识（总部反向省内同步的数据中心资源标识）），同步到数据库后为字符串类型 非必填
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-PMS地点编码字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（pms_address_code），同步前类型为字符型（自动生成 - 由PMS系统生成，同步至资管系统），同步到数据库后为字符串类型 如果存在这个值那么就是必填
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-项目编号字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（project_code），同步前类型为字符型（自动生成/手工录入 - EPMS系统项目编码），同步到数据库后为字符串类型 如果存在这个值那么就是必填
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-项目名称字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（project_name），同步前类型为字符型（自动生成/手工录入 - EPMS系统项目名称），同步到数据库后为字符串类型 如果存在这个值那么就是必填
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】-总部使用标记字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（is_headquarters_used），同步前类型为字符型（自动生成/手工录入 - 枚举值：是.否，被总部资管使用时，填写是，否则填写否），同步到数据库后为字符串类型 必填
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】必填项无数据需要说明 |  | 1.进入数据中心表 | 1.
综资-原始数据 | 【新增数据中心表】字段与数据对应一致 |  | 1.进入数据中心表 | 1.
综资-综资视图 | 综资视图左侧树为中国移动页面展示为全省数据 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据
综资-综资视图 | 综资视图左侧树为某个省页面展示为该省数据 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示广东省数据
综资-综资视图 | 综资视图左侧树为某个市页面展示为该省市下数据 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 - 广州市 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示广州市数据
综资-综资视图 | 综资视图左侧树为某个区页面展示为该省市区下数据 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 - 广州市 - 天河区 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示天河区数据
综资-综资视图 | 综资视图左侧树为中国移动页面展示为全省数据且可导出 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.点击导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.文件导出成功，可正常打开，且数据一致，文件名正确，提示导出成功
综资-综资视图 | 综资视图左侧树为某个省页面展示为该省数据且可导出 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 4.点击导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.文件导出成功，可正常打开，且数据一致，文件名正确，提示导出成功
综资-综资视图 | 综资视图左侧树为某个市页面展示为该省市下数据且可导出 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 - 广州市 4.点击导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.文件导出成功，可正常打开，且数据一致，文件名正确，提示导出成功
综资-综资视图 | 综资视图左侧树为某个区页面展示为该省市区下数据且可导出 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 - 广州市 - 天河区 4.点击导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.文件导出成功，可正常打开，且数据一致，文件名正确，提示导出成功
综资-综资视图 | 综资视图左侧树层级切换-两层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.再次切回中国移动 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示回全网数据
综资-综资视图 | 综资视图左侧树层级切换-三层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.再次选择回广东 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示回广东数据
综资-综资视图 | 综资视图左侧树层级切换-三层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.再次选择回广东 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示回广东数据
综资-综资视图 | 综资视图左侧树层级切换-四层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.选择南山区 7.选择深圳市 8.选择广东 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示南山区数据 7.页面展示深圳市数据 8.页面展示为全广东数据
综资-综资视图 | 综资视图左侧树层级切换-五层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.选择南山区 7.选择第一个站点 8.选择南山区 9.选择深圳市 10.选择广东省 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示南山区数据 7.页面显示站点详细数据 8.页面显示南山区数据 9.页面显示深圳市数据 10.页面显示广东省数据
综资-综资视图 | 综资视图左侧树层级切换-六层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.选择南山区 7.选择第一个站点 8.选择第一个机房 9.选择第一个开关电源 10.选择南山区 11.选择深圳市 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示南山区数据 7.页面显示站点详细数据 8.展示机房详细数据 9.展示先择节点信息 10.展示南山区数据 11.展示深圳市数据
综资-综资视图 | 综资视图左侧树任意级别下导出失败要有相关提示 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.点击导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.导出失败提示导出失败原因
综资-综资视图 | 综资视图左侧树层级切换返回上级导出成功 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.选择南山区 7.选择第一个站点 8.选择南山区 9.选择深圳市 10.选择广东省 11.每个级别都点导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示南山区数据 7.页面显示站点详细数据 8.页面显示南山区数据 9.页面显示深圳市数据 10.页面显示广东省数据 11.导出成功
综合-供电拓扑图 | 专业内输出分路某站点下页面字段展示正确 |  | 1.点击综合 2.点击供电拓扑 3.左侧树选择广东-深圳-南山-广东深圳市南山区0102枢纽楼 4.点击专业内输出分页tab页 | 1.展示综合子功能 2.进入供电拓扑页展示左侧树和右侧页面 3.展示站点下机房信息 4.右侧展示站点下机房信息，且字段展示正确
综合-供电拓扑图 | 专业内输出分路某站点筛选查询后重置可重新选择 |  | 1.点击综合 2.点击供电拓扑 3.左侧树选择广东-深圳-南山-广东深圳市南山区0102枢纽楼 4.点击专业内输出分页tab页 5.选择多机房，多设备，多配电级别，分路方式为否 6.点击查询 7.点击重置 8.再次选择机房 | 1.展示综合子功能 2.进入供电拓扑页展示左侧树和右侧页面 3.展示站点下机房信息 4.右侧展示站点下机房信息以及筛选功能 5.条件筛选成功 6.展示筛选后数据 7.清除已有条件 8.可重新选择机房
综合-供电拓扑图 | 专业内输出分路某站点下默认导出成功 |  | 1.点击综合 2.点击供电拓扑 3.左侧树选择广东-深圳-南山-广东深圳市南山区0102枢纽楼 4.点击专业内输出分页tab页 5.点击下载 | 1.展示综合子功能 2.进入供电拓扑页展示左侧树和右侧页面 3.展示站点下机房信息 4.右侧展示站点下机房信息以及筛选功能 5.下载成功，导出所有机房信息，且字段和数据一致
综合-供电拓扑图 | 专业内输出分路某站点下单条件筛选导出成功 |  | 1.点击综合 2.点击供电拓扑 3.左侧树选择广东-深圳-南山-广东深圳市南山区0102枢纽楼 4.点击专业内输出分页tab页 5.选择单个条件对应条件值 6.点击查询 7.点击下载，文件命名和sheet页命名正确 | 1.展示综合子功能 2.进入供电拓扑页展示左侧树和右侧页面 3.展示站点下机房信息 4.右侧展示站点下机房信息以及筛选功能 5.条件筛选成功 6.展示筛选后数据 7.下载成功，导出所有机房信息，且字段和数据一致，文件命名和sheet页命名正确
综合-供电拓扑图 | 专业内输出分路某站点下多条件筛选导出成功 |  | 1.点击综合 2.点击供电拓扑 3.左侧树选择广东-深圳-南山-广东深圳市南山区0102枢纽楼 4.点击专业内输出分页tab页 5.选择多机房，多设备，多配电级别，分路方式为否 6.点击查询 7.点击下载，文件命名和sheet页命名正确 | 1.展示综合子功能 2.进入供电拓扑页展示左侧树和右侧页面 3.展示站点下机房信息 4.右侧展示站点下机房信息以及筛选功能 5.条件筛选成功 6.展示筛选后数据 7.下载成功，导出所有机房信息，且字段和数据一致，文件命名和sheet页命名正确