1 前置准备

  - 网络策略

- C接口接入服务到中间库的网络策略放通

- C接口接入服务到TCP服务端的网络策略放通

1.2 插入配置表

| - 数据库属性 | - 解释 |
| --- | --- |
| - lsc_id | - C接口标识，跟配置文件保持一致 |
| - dbsvrip | - 中间库ip |
| - dbsvrport | - 中间库端口号，通常为3306 |
| - dbname | - 中间库库名 |
| - dblogname | - 中间库用户名 |
| - dblogpwd | - 中间库密码 |
| - csvrip | - TCP服务端ip |
| - csvrport | - TCP服务端端口号 |
| - clogusrname | - TCP服务端用户名 |
| - clogusrname | - TCP服务端密码 |

INSERT INTO t_cfg_cserverinfo

(lsc_id, lsc_name, csvrip, csvrport, clogusrname, clogusrpwd, dbtype, dbsvrip, dbsvrport, dbname, dblogname, dblogpwd, access_device_id, protocol_id)

VALUES(571, '云南-接入', '10.173.101.36', 31020, 'hyzomc', 'hyzomc@2023 ', 6, '10.173.101.36', 3306, 'cmbas', 'yncm', 'cmbas@2023', '1', 400);

调用configmanagement模块进行加密：

curl --location 'http://localhost:13563/v1/cserverinfo/encryptedInfoByLscId?lscId=571'

1.3 配置文件修改

- 参考配置文件见附件，需要根据具体情况修改

- 整体替换lsc_id，将配置文件的lscId统一替换为t_cfg_cserverinfo的lsc_id

- 省份id整体替换，即将01-xx整体替换为云南省份id（01-32）

- app.client.province_name对应t_cfg_site_mapping表的provice_name

- Kafka实时数据topic修改，将下面两个配置的最后的两个数字修改为lsc_id的前两位数字。

- kafka.topic.cinterface_getPointDataRequest

- kafka.topic.cinterface_updDeviceModel

1.4 启动C接口

1.4.1 运行服务

以cinterface-service-yunnan为例，通过下列脚本运行服务，其中红色部分为nacos信息，黄色部分为基础信息,蓝色为docker连接配置。

docker run --name cinterface-service-yunnan --net host  --env spring.cloud.inetutils.preferred-networks=192.168.0.55 --log-driver=json-file --log-opt max-size=30m --log-opt max-file=3 --env ENV_NACOS=10.1.5.109:8848 --env ENV_TYPE=yunnan --env ENV_APP_NAME=cinterface-service-yunnan --env ENV_NACOS_PASSWORD=r2G%zwoCj#Oz -v /tmp/logs/rbac:/opt/data/logs/ -d 10.1.6.34:8080/spider/yunnan/cinterface-service:spider1.0.0.0_kernelYunNan_SYT_149

配置文件名称根据ENV_APP_NAME来读取，比如为 ENV_APP_NAME=cinterface-service-yunnan对应的是ms-cinterface-service-yunnan.yml。

1.4.2 启动定时任务

通过下面的curl开启定时任务，每次C接口重启时都需要执行。

curl --location  'http://10.105.254.43:8280/v1/cinterface/startSyncTimer'

定时任务配置nacos配置如下：

- 全量稽核同步（稽核同步在t_cfg_site_mapping配置的所有站点）：analysis.taskCron

- 历史数据同步：app.client.signalSyncCron

- 告警数据同步：app.client.alarmSyncCron

- 历史数据清除同步：app.client.signalHCleanCron

- 根据配置app.client.signalHCleanHour设置清除n小时前的历史数据

- 告警数据清除同步：app.client.alarmCleanCron

- 根据配置app.client.alarmCleanHour设置清除n小时前的告警数据

1.5 站点映射配置

可通过下面两种方式进行接入：

1、页面接入

- （1）配置C接口接入：

- INSERT INTO t_cfg_cserverinfo_mapping

- (precinct_id, precinct_name, status, url, url_bak, server_name, lsc_id, lsc_name)

- VALUES('01-19', '力维B08', 0, 'http://10.223.178.77:8280/v1/cinterface/syncBycommand', NULL, 'cinterface-service-B08', 4713, '力维B07接入');

| - 数据库属性 | - 解释 |
| --- | --- |
| precinct_id | - 省份id |
| - precinct_name | - 空间名称 |
| - Status | - 0-启用,1-停用 |
| - url | - C接口URL |
| - url_bak | - 备用C接口URL |
| - server_name | - 服务名称 |
| - lsc_id | - 站点Id |
| - lsc_name | - 一级SC站点名 |

- 插入完脚本之后即可在站点管理找到对应的C接口中间库信息。

（2）在配置-站点管理，选择数据中心进行接入。

2、脚本接入

配置站点映射，必要属性如下标注，其它属性可以取下面的例子作为默认值。

例如：

INSERT INTO t_cfg_site_mapping

(province_name, city_name, area_name, site_type, interface_type, lsc_id, lsc_name, mapping_name, mark)

VALUES('广东', '广州市', '白云区', 2, NULL, '01-01-17-02-29', '广州白云区矮岭西街一巷16号', '广州白云区矮岭西街一巷16号', NULL);

| - 数据库属性 | - 解释 |
| --- | --- |
| provice_name | - 省份，对应配置文件app.client.province_name |
| - city_name | - 市 |
| - area_name | - 区 |
| - site_type | - 接口类型 1:网络云2:核心机楼 |
| - interface_type | - 接口类型 1:C接口；2:资管 |
| - lsc_id | - 站点Id |
| - lsc_name | - 一级SC站点名 |
| - mapping_name | - 映射外部系统站点名，对应中间库m_site的siteName |
| - mark | - 备注 |

- 2 基本配置数据同步

2.1 描述

作为接入端，C接口同步陕西子系统中间库的配置数据（区域，站点，机房，设备，测点）后，依赖configmanagement服务提供的接口查询数据和入库。

2.2 同步要求

（1）中间表站点需在C接口这边的数据表存在，且站点映射表t_cfg_site_mapping也需存在，mapping_name对应中间表m_site的SiteName，provice_name对应配置文件app.client.province_name，否则基本配置数据没法同步。

（2）需要配合configmanagement模块进行调用。

（3）测点meteCode需在common:mete_info（redis）中存在,即标准化的测点需已导入，否则同步过来的数据为未标准化或标准化错误的。

2.3 接口

2.3.1 按站点稽核同步

- 接口位置

- /v1/cinterface/compareAndSyncBySite（get请求）

根据某个站点进行稽核同步基本配置数据。

（2）参数详情

operateUser：操作者；

siteId：站点id；

justCompare：是否只进行比较，true，只进行比较，false 比较比进行同步配置数据。

- 例子

- curl --location 'http://10.12.12.184:8180/v1/cinterface/compareAndSyncBySite?operateUser=chw-0919&siteId=01-24-09-02-66-15&justCompare=false'

2.3.2 手工稽核同步

- （1）接口位置

- /v1/cinterface/syncBycommand（post请求）

- 稽核全部站点同步基本配置数据。

（2）参数详情

precinctId：省份id,例如陕西为01-24；

optPerson：操作者；

siteId：可以为空，保存到日志表，没意义。

- （3）例子

{ "precinctId": "01-24", "optPerson": "chw", "siteId": "" }

2.4 验证

根据“综合监控-监控视图”，搜索站点，检验对应站点的设备测点数据是否同步上来。

3 告警数据同步

3.1 描述

C接口读取中间库D_ACTIVEALARM表的活动告警数据进行解析，作为生产者向kafka上报告警数据（topic:spider_binterface_alarm），alert模块作为消费者从kafka拉取最新告警进行消费保存到活动告警表alert_alerts，消警后进入alert_alerts_his。

3.2 同步要求

（1）需要先同步基本配置表，D_ACTIVEALARM配置的测点需已存在；

（2）需要配合configmanagement模块和alert模块进行调用。

（3）测点需已标准化才能上传到kafka,由alert模块进行消费。

3.3 定时任务配置

（1）执行频率：通过配置文件app.client.alarmSyncCron进行修改定时任务的执行频率

（2）通过1.4.2的curl执行

3.4 验证

查看“告警管理-视图-活动告警”，检查告警数据是否同步上来。

4 历史数据同步

4.1 描述

C接口从D_SIGNALH表读取数据，同步到ES历史数据，解析并保存到elasticsearch的索引里（索引名：fsu_yyyyMMdd_省份ID）。

4.2 同步要求

（1）需要先同步基本配置表，D_SIGNALH配置的测点需已存在；

（2）需要配合configmanagement模块进行调用。

4.3 定时任务配置

（1）执行频率：通过配置文件app.client.signalSyncCron进行修改定时任务的执行频率

（2）通过1.4.2的curl执行

4.4验证

根据“报表管理-报表-性能数据报表-遥测量历史数据报表”，搜索对应站点和时间，检查对应的历史数据是否同步上来。

5实时数据验证

- 根据1.4.2的curl开启tcp客户端，连接t_cfg_cserverinfo表的tcp服务端

- 查看监控视图，等待10s后，看是否能采集到“当前值”和“采集时间”，获取数据时间每10s会刷新一次，如果超过10s则代表实时数据获取存在问题，如果采集时间距离当前时间很久，则代表为es的历史数据。