## 2、数据中心
字段编号 | 字段 | 字段英文名称 | 字段类型 | 数据来源 | 是否必填 | 内容说明 | 范例 | 是否部省接口同步 （周粒度、日粒度、否） | 同步模型说明 | 是否最小集 | 是否支撑生产关键字段 | 总部系统字段具备情况
1 | 资源标识 | int_id | 字符型 | 自动生成 | 必填 | 资管系统各资源的唯一标识，建议使用模板“区域编码-专业编码-专业对象编码-对象类型编码-序列号”，其中区域编码为身份证前6位编码，专业和资源对象的编码都是00~99。对象类型编码可选。 | 37150202025645 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
2 | 数据中心名称 | zh_label | 字符型 | 手工录入 | 必填 | 参照《中国移动网络资源命名规范-空间分册》进行命名。 | 中国移动京津冀（北京）数据中心 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
3 | 数据质量责任人（移动） | qualitor | 字符型 | 关联选择/手工录入 | 必填 | 数据质量责任人为维护建立数据中心的责任人 | 李阳 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 否 | 是
4 | 数据中心级别 | dc_level | 枚举型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 数据中心级别枚举值：全网级数据中心、省级数据中心、其他。 划分标准对应计划部“N+31”体系，其中全网级数据中心对应“N”部分，省级数据中心对应“31”部分，其他对应“N+31”体系之外的部分。 | 全网级数据中心 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
5 | 数据中心类别 | dc_type | 枚举型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 数据中心类枚举值：IDC数据中心、其他 | IDC数据中心 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
6 | 所属省份 | province_id | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 数据中心所在省或直辖市的行政区名称,关联至【省份】的名称 | 安徽 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属省份行政区域编码；范例：340000 | 否 | 是 | 是
7 | 所属地市 | city_id | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 数据中心所在地市行政区名称，关联至【地市】的名称 | 合肥 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属地市行政区域编码；范例：340100 | 否 | 是 | 是
8 | 所属区县 | county_id | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 数据中心所在区/县的行政区名称，关联至【区县】的名称 | 庐阳区 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属区县行政区域编码，范例：340103 | 否 | 是 | 是
9 | 详细地址 | address | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 从【分级标准地址】对象表中关联选择。显示该级别及以上的地址完整名称，包含省、市、区县、乡镇街道、道路、村落、小区、建筑物，并支持人工填写后续信息。 | 北京北京市西城区金融街街道金融大街29号中国移动大厦 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
10 | 经度 | longitude | 浮点型 | 依据地图打点自动生成/现场测量/手工录入 | 必填 | 手工填写或根据鼠标在地图上点击自动生成，精度达到小数点后5位。 | 120.75408 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
11 | 纬度 | latitude | 浮点型 | 依据地图打点自动生成/现场测量/手工录入 | 必填 | 手工填写或根据鼠标在地图上点击自动生成，精度达到小数点后5位。 | 30.73303 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
12 | 分级标准地址 | standardaddress | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 关联至【分级标准地址】-【地址完整名称】。 | 37150202015645 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属【分级标准地址】的资源标识；范例：37150202015645 | 否 | 是 | 否
13 | 总部资源标识 | uuid | 字符型 | 关联选择/手工录入 | 非必填 | 总部系统的数据中心资源标识（总部反向省内同步的数据中心资源标识） | 37150202025645 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 是
14 | PMS地点编码 | pms_address_code | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 由PMS系统生成，同步至资管系统 | JF-ZJ-SJZX-0036 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 是
15 | 项目编号 | project_code | 字符型 | 自动生成/手工录入 | 存在必填 | EPMS系统项目编码 | F18303510035501 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 是
16 | 项目名称 | project_name | 字符型 | 自动生成/手工录入 | 存在必填 | EPMS系统项目名称 | 北京西城区中国移动大厦核心机房建设项目 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 是
17 | 总部使用标记 | is_headquarters_used | 枚举型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 枚举值：是、否，被总部资管使用时，填写是，否则填写否 | 是 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否

## 3、站点
字段编号 | 字段 | 字段英文名称 | 字段类型 | 数据来源 | 是否必填 | 内容说明 | 范例 | 是否部省接口同步 （周粒度、日粒度、否） | 同步模型说明 | 是否最小集 | 是否支撑生产关键字段 | 总部系统字段具备情况
1 | 资源标识 | int_id | 字符型 | 自动生成 | 必填 | 资管系统各资源的唯一标识，建议使用模板“区域编码-专业编码-专业对象编码-对象类型编码-序列号”，其中区域编码为身份证前6位编码，专业和资源对象的编码都是00~99。对象类型编码可选。 | 3715020203234 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
2 | 站点名称 | zh_label | 字符型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 参照《中国移动网络资源命名规范-空间分册》进行命名。站点的管理原则： 第一条 站点的地址信息与标准地址对象关联管理； 第二条 一个建筑物只使用唯一的中心站点标识。 | 西城中国移动大厦 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
3 | 所属铁塔公司站址编码 | china_tower_station_code | 字符型 | 关联生成/手工录入 | 存在必填 | 产权性质为租用，产权单位为中国铁塔需填写该字段，如果只是部分移交，也要填写，多个时，用半角逗号分割。 | 31011000000001 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 否
4 | 数据质量责任人（移动） | qualitor | 关联型 | 关联选择/手工录入 | 必填 | 数据质量责任人为维护建立站点的责任人 | 李阳 | 周粒度/日粒度 | 字符型 | 是 | 否 | 是
5 | 站点类别 | site_type | 枚举型 | 手工录入/自动生成 | 必填 | 按照站点在通信网络机构中的层次进行定义分类，如一般基站所在站点归类为接入站点，级别原则就高不就低。 枚举值：核心站点、核心站点（配套）、骨干站点、汇聚站点、接入站点、用户站点、其他站点。其中核心站点、核心站点（配套）按如下原则确定： 1、站点新增入网时以规划部门认定为准；2、运维过程中发生级别变更时，由网络侧提出，经规划部门确认后按实际级别进行调整。 其他级别建议根据机房的级别自动生成。 | 核心站点 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
6 | 详细地址 | address | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 从【分级标准地址】对象表中关联选择。显示该级别及以上的地址完整名称，包含省、市、区县、乡镇街道、道路、村落、小区、建筑物，并支持人工填写后续信息。 | 北京北京市西城区金融街街道金融大街29号中国移动大厦 | 周粒度/日粒度 | 字符型 | 是 | 是 | 是
7 | 经度 | longitude | 浮点型 | 依据地图打点自动生成/现场测量/手工录入 | 必填 | 手工填写或根据鼠标在地图上点击自动生成，精度达到小数点后5位。 | 120.75408 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
8 | 纬度 | latitude | 浮点型 | 依据地图打点自动生成/现场测量/手工录入 | 必填 | 手工填写或根据鼠标在地图上点击自动生成，精度达到小数点后5位。 | 30.73303 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
9 | 所属省份 | province_id | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 站点所在省或直辖市的行政区名称,关联至【省份】的名称 | 北京 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属【省份】行政区域编码；范例：340000 | 否 | 是 | 是
10 | 所属地市 | city_id | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 站点所在地市行政区名称，关联至【地市】的名称 | 北京 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属【地市】行政区域编码；范例：340100 | 是 | 是 | 是
11 | 所属区县 | county_id | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 站点所在区/县的行政区名称，关联至【区县】的名称 | 西城区 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属【区县】行政区域编码，范例：340103 | 是 | 是 | 是
12 | 所属数据中心 | related_dc | 关联型 | 关联选择 | 存在必填 | 关联到【数据中心】表的数据中心名称 | 中国移动京津冀（北京）数据中心 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属【数据中心】的资源标识；范例37150202015645 | 是 | 是 | 是
13 | 别名 | alias_name | 字符型 | 手工录入 | 非必填 | 本地名称 | 西城移动大厦 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否
14 | 生命周期状态 | lifecycle_status | 枚举型 | 手工录入 | 必填 | 枚举值：设计、工程、在网、退网 | 在网 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 是
15 | 项目编号 | project_code | 字符型 | 自动生成/手工录入 | 存在必填 | EPMS系统项目编码 | F18303510035501 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 是
16 | 项目名称 | project_name | 字符型 | 自动生成/手工录入 | 存在必填 | EPMS系统项目名称 | 北京西城区中国移动大厦核心机房建设项目 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 是
17 | 楼层数 | floor_number | 整数型 | 手工录入 | 存在必填 | 该站点的总楼层数，站点下存在IDC机房或站点类别为“核心站点”、“核心站点（配套）”时，必填。 | 20 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 是
18 | 使用单位 | use_corp | 枚举型 | 手工录入 | 存在必填 | 站点下存在IDC机房时，必填。枚举值：中国移动、中国联通等，枚举值: 参考【枚举值】列表 | 中国移动 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 是
19 | 入网时间 | cutin_date | 日期型 | 自动生成 | 必填 | 通过流程控制自动生成机房资源数据入库时间，格式： YYYY-MM-DD | 2010-04-25 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
20 | 业务类型 | business_type | 枚举型 | 自动生成 | 必填 | 根据站点类别映射生成，映射规则参照【业务类型映射规则-站点】表。枚举值为：核心机楼、汇聚传输站点、基站、室分及WLAN、家客集客、其他 | 核心机楼 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
21 | 分级标准地址 | standardaddress | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 关联至【分级标准地址】-【地址完整名称】。 | 北京北京市西城区金融街街道金融大街29号中国移动大厦 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属【分级标准地址】的资源标识；范例：37150202015645 | 否 | 是 | 否
22 | 总部资源标识 | uuid | 字符型 | 关联选择/手工录入 | 非必填 | 总部资管系统站点资源标识（反向同步接口站点使用该资源标识） | 37150202025645 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 是
23 | 是否属于电信普遍服务 | if_tele_cmn_serv | 枚举型 | 自动生成 | 必填 | 该站点下存在公益类项目时必填，枚举值：是、否。根据该站点下是否包含至少一个在网公益类无线BTS/E-NODEB/G-NODEB/CELL/E-UTRANCELL/NR-CELL/铁塔/天线/BBU/RRU/AAU/CU/DU资源自动生成。 | 是 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
24 | 电信普遍服务项目编码 | tele_cmn_serv_pro_code | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 是否属于电信普遍服务为“是”时必填。 自动获取该站点下无线BTS/E-NODEB/G-NODEB/CELL/E-UTRANCELL/NR-CELL/铁塔/天线/BBU/RRU/AAU/CU/DU资源的公益性项目编码，多个时用英文逗号分隔。 | B19303023000009 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
25 | 电信普遍服务项目名称 | tele_cmn_serv_pro_name | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 是否属于电信普遍服务为“是”时必填。 自动获取该站点下无线BTS/E-NODEB/G-NODEB/CELL/E-UTRANCELL/NR-CELL/铁塔/天线/BBU/RRU/AAU/CU/DU资源的公益性项目名称，多个时用英文逗号分隔，与。 | 北京2018年 普遍服务4G主设备 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
26 | PMS地点编码 | pms_address_code | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 由PMS系统生成，同步至资管系统 | JF-ZJ-SCDD-0006 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
27 | 区域类型 | area_type | 枚举型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 枚举值：城区、县城、乡镇、农村。 建议根据站点所在区域（社区/居委会），关联国家统计局（或其他权威机构）发布的区域类别信息来获取。 | 城区 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
28 | 总部使用标记 | is_headquarters_used | 枚举型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 枚举值：是、否，被总部资管使用时，填写是，否则填写否 | 是 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否

## 5、机房
字段编号 | 字段 | 字段英文名称 | 字段类型 | 数据来源 | 是否必填 | 内容说明 | 范例 | 是否部省接口同步 （周粒度、日粒度、否） | 同步模型说明 | 是否最小集 | 是否支撑生产关键字段 | 总部系统字段具备情况
1 | 资源标识 | int_id | 字符型 | 自动生成 | 必填 | 资管系统各资源的唯一标识，建议使用模板“区域编码-专业编码-专业对象编码-对象类型编码-序列号”，其中区域编码为身份证前6位编码，专业和资源对象的编码都是00~99。对象类型编码可选。 | 3715020205231 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
2 | 机房名称 | zh_label | 字符型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 使用站点、楼号、层号、房间号、机房类别或序号描述自动生成，具体要求参照《中国移动网络资源命名规范-空间分册》。 机房及内部区域管理原则： 第一条 原则上，内部安装中国移动网络设备或设施的机房均应纳入管理。 | 西城中国移动大厦17层核心机房 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
3 | 所属铁塔公司机房编码 | china_tower_station_code | 字符型 | 自动关联/手工录入 | 存在必填 | 产权性质为租用，产权单位为中国铁塔需填写该字段。 | 44030100000001/TJF01 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 否
4 | 所属站点 | related_site | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 关联到所属【站点】-【站点名称】 | 西城中国移动大厦 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属【站点】的资源标识；范例：3715020203234 | 是 | 是 | 是
5 | 所在楼层 | floor_num | 整数型 | 手工录入 | 必填 | 描述机房的所在楼层 | 3 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
6 | 产权性质 | property_right | 枚举型 | 手工录入 | 必填 | 机房产权，如需记录所在场地产权，枚举值：自有、自有自建、自有合建、自有购买、租用、用户所有、其他 | 自有 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
7 | 产权单位 | property_unit | 枚举型 | 手工录入 | 必填 | 枚举值：中国铁塔、中国移动、中国联通、中国电信、中国铁通、中国广电、业主、其他，枚举值可按需求扩充。 | 中国移动 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
8 | 生命周期状态 | lifecycle_status | 枚举型 | 自动生成 | 必填 | 通过流程控制状态的转变。设计、工程、在网、退网 | 在网 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
9 | 入网时间 | cutin_date | 日期型 | 自动生成 | 必填 | 通过流程控制自动生成机房资源数据入库时间，格式： YYYY-MM-DD | 2010-04-25 | 周粒度/日粒度 |  | 是 | 是 | 是
10 | 数据质量责任人（移动） | qualitor | 关联型 | 关联选择/手工录入 | 必填 | 1、分为交维前和接维后两个阶段 2、交维前：工程数据责任人，一般是入网流程中提交入网工单的人 3、接维后：移动省公司、地市公司的相关专业的设备维护人员 | 张三 | 周粒度/日粒度 | 字符型 | 是 | 否 | 是
11 | 机房类型 | equiproom_type | 枚举型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 按照安装设备的专业类型划分：核心机房、无线机房、数据机房、传输机房、动力机房、IDC机房、用户机房、其他机房。 手工录入或者也可以根据机房内的设备类型自动生成。 枚举值可按需求扩充。 | 核心机房 | 周粒度/日粒度 | 上报填写机房类型，参考枚举值列表；范例：传输机房 | 是 | 是 | 是
12 | 机房级别 | equiproom_level | 枚举型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 依据安装设备的专业类型及业务级别划分，可分为：核心（省际）、核心（省内）、核心（本地）、汇聚（骨干）、汇聚（普通汇聚）、汇聚（综合业务接入）、接入、用户、其他。 手工录入或者也可以根据机房内的设备类型自动生成。 枚举值可按需求扩充。 | 核心（省内） | 周粒度/日粒度 | 上报填写机房级别，参考枚举值列表；范例：核心（省内） | 是 | 是 | 是
13 | 机房面积（平方米） | room_area | 整数型/浮点型 | 手工录入/模型关联 | 必填 | 如果关联了机房模型，可以根据模型相关数据自动填写，否则手工录入 | 25 | 周粒度/日粒度 | 上报填写机房面积（平方米），整数型/浮点型；范例：25 | 是 | 是 | 是
14 | 铁塔机房产品分类 | china_tower_room_type | 枚举型 | 关联选择 | 存在必填 | 根据与铁塔协议的结算单中的类型选择，枚举值： 0 移动自维机房、 1砖混机房、 2框架机房、 3彩钢板机房、 4一体化机柜、 5租用机房、 6其他机房、 7 RRU拉远、 8一体化机房、 9无机房 | 4 | 周粒度/日粒度 | 上报填写铁塔机房产品分类，参考枚举值列表；范例：移动自维机房 | 是 | 是 | 否
15 | 共享单位 | shared_unit | 枚举型 | 手工录入 | 必填 | 枚举值：电信、联通、电信+联通、铁通、广电、其他、无。填写当前状态下的其他共享单位。 | 无 | 周粒度/日粒度 | 上报填写共享单位，参考枚举值列表；范例：其他 | 是 | 是 | 否
16 | 机房总行数 | row_num | 整数型 | 手工录入 | 非必填 | 机房总行数 | 10 | 周粒度/日粒度 | 上报填写机房总行数，整数型；范例：10 | 否 | 否 | 是
17 | 机房总列数 | column_num | 整数型 | 手工录入 | 非必填 | 机房总列数 | 8 | 周粒度/日粒度 | 上报填写机房总列数，整数型；范例：8 | 否 | 否 | 是
18 | 二维码编码 | qr_code_no | 字符型 | 自动生成 | 必填 | 按照二维码规范生成二维码，用于资源APP现场扫描设备标签 | 510102019098494 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
19 | 别名 | alias_name | 字符型 | 手工录入 | 非必填 | 本地名称 | 西城移动大楼 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
20 | 维护方式 | maintainor_method | 枚举型 | 手工录入 | 非必填 | 枚举值：自维、代维、其他 | 自维 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 是
21 | 机架起始行号 | start_row | 字符型 | 手工录入 | 非必填 | 机架起始行号 | 1 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
22 | 机架终止行号 | end_row | 字符型 | 手工录入 | 非必填 | 机架终止行号 | 10 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
23 | 机架起始列号 | start_column | 字符型 | 手工录入 | 非必填 | 机架起始列号 | 1 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
24 | 机架终止列号 | end_column | 字符型 | 手工录入 | 非必填 | 机架终止列号 | 8 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
25 | 机架行方向 | row_direction | 枚举型 | 手工录入 | 非必填 | 机架行方向，枚举值：从东到西、从西到东、从南到北、从北到南。 | 从东到西 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
26 | 机架列方向 | column_direction | 枚举型 | 手工录入 | 非必填 | 机架列方向，枚举值：从东到西、从西到东、从南到北、从北到南。 | 从南到北 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
27 | 空调总额定功率(KW) | airconditioner_power | 浮点型 | 手工录入/自动生成 | 必填 | 统计关联机房下所有空调功率总和 | 100 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
28 | 设备总额定功率(KW) | equipment_power | 浮点型 | 手工录入 | 必填 | 统计关联机房下所有网络设备功率总和 | 200 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
29 | 铁塔公司运维监控ID | china_tower_operations_id | 字符型 | 手工录入 | 非必填 | 铁塔公司运维监控ID | 42110200000682 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
30 | 资产地址编码 | asset_address_code | 字符型 | 手工录入 | 非必填 | 关联ERP系统资产地址编码 | 3524JF00309902 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
31 | 长（米） | length | 浮点型 | 手工录入 | 非必填 | 机房长度 | 20 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
32 | 宽（米） | width | 浮点型 | 手工录入 | 非必填 | 机房宽度 | 19 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
33 | 高（米） | height | 浮点型 | 手工录入 | 非必填 | 机房高度 | 3 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
34 | 所属省份 | province_id | 关联型 | 自动关联 | 必填 | 根据所属站点的归属省份自动获取，关联至【省份】的名称 | 北京 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属【省份】行政区域编码；范例：340000 | 否 | 是 | 是
35 | 所属地市 | city_id | 关联型 | 自动关联 | 必填 | 根据所属站点的归属地市自动获取，关联至【地市】的名称 | 北京 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属【地市】行政区域编码；范例：340100 | 否 | 是 | 是
36 | 所属区县 | county_id | 关联型 | 自动关联 | 必填 | 根据所属站点的归属地市自动获取，关联至【区县】的名称 | 西城区 | 周粒度/日粒度 | 上报填写所属【区县】行政区域编码，范例：340103 | 否 | 是 | 是
37 | 项目编号 | project_code | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 关联项目编码id，数据中心、核心机楼下机房必填 | F18303510035501 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 是
38 | 项目名称 | project_name | 字符型 | 自动生成/手工录入 | 存在必填 | 项目名称，数据中心、核心机楼下机房必填 | 北京西城区中国移动大厦核心机房建设项目 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 是
39 | 退网时间 | retire_time | 日期型 | 自动生成 | 存在必填 | 生命周期状态为“退网”时必填，通过流程控制自动生成位置点资源数据退网（归档）时间，格式：YYYY-MM-DD | 2021-06-10 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
40 | 5G标识 | fifth_generation_flag | 枚举型 | 自动生成 | 必填 | 枚举值：是、否；映射算法为：机房下挂的DU/BBU/AAU/RRU中，只要有一个对象能关联到NRCELL或GNODEB，该机房为5G机房。 | 是 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
41 | 总部资源标识 | uuid | 字符型 | 关联选择/手工录入 | 非必填 | 总部资管系统机房资源标识（反向同步接口机房使用该资源标识） | 37150202025645 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 否
42 | 是否属于电信普遍服务 | if_tele_cmn_serv | 枚举型 | 自动生成 | 必填 | 该位置点下存在公益类项目时必填，枚举值：是、否。根据该站点下是否包含至少一个在网公益类无线BTS/E-NODEB/G-NODEB/CELL/E-UTRANCELL/NR-CELL/铁塔/天线/BBU/RRU/AAU/CU/DU资源自动生成。 | 是 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
43 | 电信普遍服务项目编码 | tele_cmn_serv_pro_code | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 是否属于电信普遍服务为“是”时必填。 自动获取该机房下无线BTS/E-NODEB/G-NODEB/CELL/E-UTRANCELL/NR-CELL/铁塔/天线/BBU/RRU/AAU/CU/DU资源的公益性项目编码，多个时用英文逗号分隔。 | B19303023000009 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
44 | 电信普遍服务项目名称 | tele_cmn_serv_pro_name | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 是否属于电信普遍服务为“是”时必填。 自动获取该机房下无线BTS/E-NODEB/G-NODEB/CELL/E-UTRANCELL/NR-CELL/铁塔/天线/BBU/RRU/AAU/CU/DU资源的公益性项目名称，多个时用英文逗号分隔。 | 北京2018年 普遍服务4G主设备 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
45 | 地点编码 | address_code | 字符型 | 自动生成 | 必填 | 由系统自动生成，确保全网唯一，用于与EAM（作为资产地点编码）等系统进行关联，生成规则见【地点编码生成规则】 | 1101140205000000001 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 否 | 是
46 | 维护单位 | mainit_unit | 枚举型 | 手工录入 | 必填 | 维护单位名称，枚举型，枚举值各省根据维护情况自定义，比如城区一分公司、网管中心等。 | 城区一分公司 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 是
47 | PMS机房设计编码 | pms_design_code | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 由PMS系统生成，同步至资管系统 | #101 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 是
48 | PMS机房设计名称 | pms_design_name | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 由PMS系统生成，同步至资管系统 | 101IDC机房 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 是
49 | 业务所属单位 | business_unit | 枚举型 | 自动生成 | 存在必填 | 枚举值：安徽公司、中移信息技术中心、云能力中心等，详见【枚举值】。根据机房下机架的业务所属单位自动生成，支持多选，数据中心、核心站点下机房以及IDC机房必填。 | 安徽公司、中移信息技术中心 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
50 | 规划机架数 | plan_rack_num | 整数型 | 自动生成/手工录入 | 存在必填 | 设计文件中该机房的规划设计机架总数（以标准机架位置统计），数据中心、核心站点下机房以及IDC机房必填。 | 100 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
51 | 实际可装机架数 | loadable_rack_num | 整数型 | 手工录入 | 存在必填 | 交维后，人工核实并综合考虑各种限制因素（如功耗等）后，实际可装机架总数（以标准机架位置统计），数据中心、核心站点下机房以及IDC机房必填。 | 97 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
52 | 实际已装机架数 | installed_rack_num | 整数型 | 自动生成 | 存在必填 | 该机房中已安装机架数量，自动统计机房内标准机架位置下已安装机架设备的总数量。数据中心、核心站点下机房以及IDC机房必填。 | 60 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否
53 | 总部使用标记 | is_headquarters_used | 枚举型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 枚举值：是、否，被总部资管使用时，填写是，否则填写否 | 是 | 周粒度/日粒度 |  | 否 | 是 | 否