## 最终用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表]验证在总电量字段后增加一列“市电供电点量”字段 | 用户已登录系统，进入[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 列表页面 | 检查字段位置和数据来源数值 | 1.增加位置：总用电最后1列，计算公式：¦1-市电供电÷总用电¦＜5% 2.问号内文案提示：“数据来源：【能耗-分项能耗报表-分项电量报表】“市电供电量”列数据” 3.增加粉色警示图标：代表市电供电与总用电偏差超过±5% |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证“市电供电量”列是否在总用电部分末尾正确显示 | 系统已登录，进入【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】页面，存在至少一个站点的总用电数据 | 1. 登录系统并进入【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】页面 2. 查看总用电数据表格的最后一列 | 最后一列显示标题为“市电供电量”，且列位置紧接在总用电数据之后 |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证“市电供电量”列数据来源是否与能耗-分项能耗报表-分项电量报表中的“市电供电量”一致 |  | 1. 进入【能耗-分项能耗报表-分项电量报表】，记录某站点的“市电供电量” 2. 切换至【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】，查看该站点“市电供电量”列的值 | “市电供电量”列的数值与分项电量报表中的“市电供电量”完全一致 |  | 2 | 集成测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证市电供电与总用电偏<5%时，不显示粉色警示图标 | 系统中某站点“市电供电量”=1000kWh，“总用电”=1020kWh（偏差1.96%） | 1. 进入【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】页面 2. 定位该站点的“市电供电量”列 | 该单元格显示为正常文本，无任何图标或颜色警示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证市电供电与总用电偏差=5%时，不显示粉色警示图标（边界值） | 系统中某站点“市电供电量”=1000kWh，“总用电”=1052.63kWh（偏差≈5%） | 1. 进入【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】页面 2. 定位该站点的“市电供电量”列 | 该单元格显示为正常文本，无任何图标或颜色警示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证市电供电与总用电偏差>5%时，显示粉色警示图标 | 系统中某站点“市电供电量”=1000kWh，“总用电”=940kWh（偏差≈6.38%） | 1. 进入【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】页面 2. 定位该站点的“市电供电量”列 | 该单元格显示粉色警示图标（如感叹号或三角形图标），颜色为粉色 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证市电供电与总用电偏差>5%时，显示粉色警示图标 | 系统中某站点“市电供电量”=1000kWh，“总用电”=1100kWh（偏差10%） | 1. 进入【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】页面 2. 定位该站点的“市电供电量”列 | 该单元格显示粉色警示图标（如感叹号或三角形图标），颜色为粉色 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证市电供电量为0时，是否正确处理并提示异常 | 系统中某站点“市电供电量”=0，“总用电”=100kWh | 1. 进入【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】页面 2. 定位该站点的“市电供电量”列 | 显示--，不展示粉色警视图标 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证总用电为0时，是否正确处理并提示异常 | 系统中某站点“市电供电量”=50kWh，“总用电”=0 | 1. 进入【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】页面 2. 定位该站点的“市电供电量”列 | 显示--，不展示粉色警视图标 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证粉色警示图标是否具有悬停提示说明 | 系统中某站点存在偏差>5%的情况，粉色警示图标已显示 | 1. 鼠标悬停在粉色警示图标上 | 弹出提示框，内容为：“市电供电与总用电偏差超过士5%” |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证粉色警示在页面展示代表的意义描述 |  | 进入【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】页面 | 表格上方增加粉红色警视图标，描述：代表市电供电与总用电偏差超过士5% |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证“市电供电量”列在导出是否更新到了导出模板里，数据准确 |  | 1. 点击【导出Excel】按钮 2. 打开导出文件，查看“市电供电量”列 | 导出模板，展示该字段，列数据正确 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证无市电供电量数据时，“市电供电量”列是否显示为空或“--” | 系统中某站点在分项电量报表中无“市电供电量”记录 | 1. 进入【[能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 】页面 2. 定位该站点的“市电供电量”列 | 该单元格显示“无数据”或“--”，不显示粉色图标，不报错 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证用户能否通过点击“市电供电量”列的图标跳转至分项电量报表 | 系统中某站点“市电供电量”列有数值 | 1. 点击该数值 | 页面跳转至【能耗-分项能耗报表-分项电量报表】，并自动定位到该省份站点对应时间段 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表] 验证“市电供电量”列在筛后返回正常，页面展示正常 |  | 1.偏差超过±5%，进行查询条件的筛选 2.偏差不超过±5%，进行查询条件的筛选 | 1.市电供电量字段正常展示 2.市电供电量字段正常展示，粉色图标正常展示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核统计表 ] 验证在日总用电稽核达标率后增加两列：“¦1-市电供电÷总用电¦<5%”和与市电供电偏差达标率，数据和字段展示是否正常，且支持排序 |  | 1. 登录系统并进入【能耗-能耗稽核-稽核统计表 】页面 2. 查看日总用电稽核的最后两列 3.点击与市电供电偏差达标字段内的降序箭头 4.点击与市电供电偏差达标字段内的升序箭头 | 1¦1-市电供电÷总用电¦<5%，字段正常展示 2.与市电供电偏差达标率，字段正常展示（稽核正常站次÷稽核天数） 3.列表按降序重新排序 4.列表按升序重新排序 |  | 2 | 集成测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核明细表 ] 验证在日总用电稽核达标率后增加两列：“¦1-市电供电÷总用电¦<5%”和与市电供电偏差达标率，数据和字段展示是否正常，且支持排序 |  | 1.偏差超过±5%，进行查询条件的筛选 2.偏差不超过±5%，进行查询条件的筛选 3.点击与市电供电偏差达标字段内的降序箭头 4.点击与市电供电偏差达标字段内的升序箭头 | 1.市电供电量字段正常展示 2.市电供电量字段正常展示，粉色图标正常展示 3.列表按降序重新排序 4.列表按升序重新排序 |  | 2 | 集成测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核统计表 ] 验证¦1-市电供电÷总用电¦值≥5%时，显示不正常。<5%时显示正常 |  | 1.登录系统并进入【能耗-能耗稽核-稽核统计表 】页面 2.¦1-市电供电÷总用电¦值≥5% 3.¦1-市电供电÷总用电¦值<5% | 1.进入页面成功 2.值=不正常 3.值=正常 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核明细表 ] 验证¦1-市电供电÷总用电¦值≥5%时，显示不正常。<5%时显示正常 |  | 1.登录系统并进入【能耗-能耗稽核-稽核明细表 】页面 2.¦1-市电供电÷总用电¦值≥5% 3.¦1-市电供电÷总用电¦值<5% | 1.进入页面成功 2.值=不正常 3.值=正常 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核统计表 ] 验证日总用电稽核-总用电≥【IT+空调】，点击后可正常跳转到站点日能耗报表，并自动定位到该省份站点对应时间段 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核统计表 ] 验证在日总用电稽核，与市电供电偏差达标率，小于100%标记粉色背景，等于100%时无背景颜色 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核明细表 ] 验证在日总用电稽核，与市电供电偏差达标率，小于100%标记粉色背景，等于100%时无背景颜色 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核统计表 ] 验证¦1-市电供电÷总用电¦＜5%？ 参与日能耗总稽核的计算 |  | 1.当¦1-市电供电÷总用电¦＜5%？ 值=正常时 2.当¦1-市电供电÷总用电¦＜5%？ 值=不正常时 | 1.参与日能耗总稽核无异常天次计算，参与总达标率计算 2.该天次纳入不正常天次计算，参与总达标率计算（其中计算的稽核天数=日IT用电稽核的稽核天次） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核明细表 ] 验证¦1-市电供电÷总用电¦＜5%？ 参与日能耗总稽核的计算 |  | 1.当¦1-市电供电÷总用电¦＜5%？ 值=正常时 2.当¦1-市电供电÷总用电¦＜5%？ 值=不正常时 | 1.参与日能耗总稽核无异常天次计算，参与总达标率计算 2.该天次纳入不正常天次计算，参与总达标率计算（其中计算的稽核天数=日IT用电稽核的稽核天次） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核统计表 ] 验证导出模板是否有增加对应字段：¦1-市电供电÷总用电¦＜5% 和 与市电供电偏差达标率 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗稽核-稽核明细表 ] 验证导出模板是否有增加对应字段：¦1-市电供电÷总用电¦＜5% 和 与市电供电偏差达标率 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细] 验证报表列表字段展示与顺序正常无误 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细] 验证报表动环站点ID唯一性，和其他字段准确性 |  | 已导入三费报账 | 根据已导入三费报账单核查页面数据 站点ID去重，唯一性 总用电量根据报账单数据日累加 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细] 验证报表查询条件正常，重置查询正常（不支持日查询，默认按月查询） |  | 1.筛选查询日期 2.筛选稽核偏差，可选：无限制、自定义（支持输入1位小数），默认无限制，自定义默认±5% 3.点击重置 | 1.根据日期过滤查询出数据 2.根据稽核偏差范围查询出数据 3.清空查询条件内容 |  | 2 | 集成测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细] 验证表格支持导出为Excel格式 | 系统已展示三费报账明细表 | 1. 点击“导出Excel”按钮 2. 打开下载的Excel文件 3. 检查数据完整性与格式 | 导出文件包含全部14列数据，字段名与系统一致，数值格式正确，无乱码或截断 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细] 验证空数据时表格提示友好 | 系统中无任何三费报账数据 | 1. 进入三费报账明细表页面 | 页面显示“暂无数据”提示，无空白页或系统错误 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细]验证超长文本字段自动换行或省略显示 | 系统中存在超长字段内容 | 1. 进入报账明细表页面 2. 查看包含超长文本的行 | 超长文本自动截断并显示“...”，鼠标悬停时显示完整内容，不破坏表格布局 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细]验证表格支持分页加载且页码切换无数据丢失 |  | 1.切换报表底部分页n条/页 2.输入对应页码，点击跳转 | 1.切换当前页面数据条数展示成功 2.正常跳转到对应的页码 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细]验证动环统计总用电，提示和计算逻辑正确 |  | 核查计算 | 根据导入的三费报账单，周期（多少天）对该站点的同期日总用电进行累加。 问号内提示文案：“数据来源总部动环：能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表（总用电）”（红色字体显示） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细]导入的三费报账单的站点与动环的不匹配，动环统计总用电展示为：无法匹配（红色字体） |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细]验证动环同期总用电量与三费偏差，点击具体数值后正常跳转到“能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]-站点能耗报表”，并自动定位到该站点 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-三费稽核明细]验证动环同期总用电量与三费偏差？，提示和计算逻辑正确 |  | 核查计算 | 根据导入的三费报账单，计算公式=1-动环总用电÷网络总用电（三费） 问号内提示文案：“¦1-动环总用电÷网络总用电（三费）¦＜5%，则稽核达标，否则不达标”（红色字体显示） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-稽核统计表] 验证在页面最后增加三费总用电稽核，包含三列字段：报账次数、达标次数、达标率 |  | 进入【能耗-能耗稽核-稽核统计表】页面 | 页面最后增加三费总用电稽核，包含三列字段：报账次数、达标次数、达标率，显示正常
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗稽核-稽核统计表] 验证报账次数正确统计所选时间段内三费报账明细的“缴费期终”次数 | 系统中存在至少3条三费报账明细，时间覆盖所选时间段，其中2条在时间段内，1条在时间段外 | 1. 进入【能耗-能耗稽核-稽核统计表】页面 2. 选择“日”维度，设置时间范围为2024-06-01至2024-06-05 3. 查看“报账次数”字段值 | 报账次数显示为2，仅统计时间段内“缴费期终”在2024-06-01至2024-06-05的记录 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表] 验证达标次数正确统计三费稽核明细表中达标记录数（是否达标根据：动环同期总用电量与三费偏差来判断） | 系统中存在5条三费稽核明细，其中3条状态为“达标”，2条为“不达标”，且均在所选时间段内 | 1. 进入【能耗-能耗稽核】页面 2. 选择“月”维度，设置时间为2024-06 3. 查看“达标次数”字段值 | 达标次数显示为3，仅统计状态为“达标”的记录 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]]验证达标率计算公式正确性（达标次数/报账次数） | 报账次数为10，达标次数为8 | 1. 进入【能耗-能耗稽核】页面 2. 设置任意有效时间段 3. 查看“达标率”字段值 | 达标率显示为80.00%（保留两位小数） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]]验证当总部动环已降级无数据时，所有字段显示为“--” | 动环系统因降级导致该时间段内无任何能耗数据，但三费系统有数据 | 1. 模拟动环系统降级状态 2. 进入【能耗-能耗稽核】页面 3. 选择2024-06-01至2024-06-30 | 报账次数、达标次数、达标率均显示为“--” |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]]验证达标率支持按升序/降序排序 | 系统中存在多个站点，达标率分别为：60%、85%、--、40%、100% | 1. 进入【能耗-能耗稽核】页面 2. 点击“达标率”列标题进行排序 3. 再次点击进行反向排序 | 第一次点击：按升序排列（40%、60%、85%、100%、--） 第二次点击：按降序排列（100%、85%、60%、40%、--） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表] 验证点击达标率可跳转至三费稽核明细表（带条件） | 达标率字段显示为有效数值（如80%） | 1. 进入【能耗-能耗稽核】页面 2. 点击“达标率”为80%的记录所在单元格 | 页面跳转至【三费稽核明细表】，并自动过滤出当前时间段内对应站点的稽核数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]] 验证点击“--”时不可跳转且无异常 | 达标率字段显示为“--” | 1. 进入【能耗-能耗稽核】页面 2. 点击显示为“--”的达标率单元格 | 无页面跳转，无报错，无弹窗，鼠标悬停无提示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-[能耗-能耗稽核-稽核统计表]验证站点降级为汇聚和基站后，三费总用电稽核显示-- |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗日报] 验证日维度下时间范围选择最小粒度（单日）功能正常 | 系统中存在单日三费报账与稽核数据 | 1. 进入【能耗-能耗稽核】页面 2. 选择“日”维度，设置时间为2024-06-15 3. 查看统计结果 | 报账次数、达标次数、达标率正确显示当日数据，无跨日干扰 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗日报] 验证月维度下时间范围选择整月功能正常 | 系统中存在2025-06全月的三费报账与稽核数据 | 1. 进入【能耗-能耗稽核】页面 2. 选择“月”维度，设置时间为2024-06 3. 查看统计结果 | 统计结果覆盖2025-06-01至2025-06-30所有数据，无遗漏或重复 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗日报] 验证选择跨月时间段时，系统自动按月聚合展示 | 用户选择时间范围为2025-05至2025-06 | 1. 进入【能耗-能耗稽核】页面 2. 选择“月”维度，设置时间范围为2024-05-20至2024-06-10 3. 查看统计结果 | 系统自动按月分组，统计结果覆盖2025-05-01至2025-06-30所有数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗日报] 验证无三费或动环数据时，页面无报错且显示空状态 | 系统中完全无三费报账、无稽核、无动环数据 | 1. 进入【能耗-能耗稽核】页面 2. 选择任意时间段 3. 查看页面内容 | 页面正常加载，所有统计字段显示“--”，无JavaScript错误，无500错误 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [能耗-能耗日报] 验证导出三费稽核明细表是否正常（站点ID界面不显示，但导出模板需要） |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是
/能耗管理 | spider3.0.26.0_kernel |  | [AI Assist][能耗-能耗日报] 验证跳转至三费稽核明细表时，页面加载速度快，无卡顿 |  | 1. 点击达标率字段跳转至三费稽核明细表 2. 记录页面完全渲染时间 | 页面在2秒内完成加载并展示筛选后数据，无白屏或超时 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 是

## 评审记录
序号 | 评审描述 | 类型 | 涉及用例（编号） | 提出人 | 评审结论
1 | 需求未涉及 | 偏离需求 | 8，21 | 黄佳杰 | 不接受
2 | 用例可用 | 用例可用 | 2-7、9-13，17-21，23，25-42，44-46，48-53，56-57，62-63，65，76-73 | 黄佳杰 | 接受
3 | 描述不具体，需补充 | 修正后可用 | 14，15，16 | 黄佳杰 | 接受
4 | 过于臃肿，合并描述 | 修正后可用 | 24 | 黄佳杰 | 接受

## 原始用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统分析入口显示验证 | 用户已登录系统，拥有制冷分析模块访问权限 | 1. 登录系统 2. 进入"分析"模块 3. 点击"制冷分析" | 在制冷分析模块下可见"液冷系统分析"子功能入口 | 入口显示,功能可见性 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统报表数据展示验证 | 系统存在已配置液冷系统的机楼 | 1. 进入液冷系统分析页面 2. 查看报表数据展示 | 报表按液冷系统维度展示关键数据，数据格式正确 | 数据展示,报表格式 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 未配置液冷系统机楼过滤验证 | 系统存在未配置液冷系统的机楼 | 1. 进入液冷系统分析页面 2. 查看报表中显示的机楼列表 | 报表中仅显示已配置液冷系统的机楼，未配置的不显示 | 数据过滤,配置验证 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 日报表时间范围验证 | 系统正常运行，有历史数据 | 1. 进入液冷系统分析页面 2. 查看报表时间范围选项 3. 选择日报表视图 | 报表显示当日数据，时间范围正确，支持日期选择 | 时间范围,日报表 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统关键数据准确性验证 | 系统有完整的液冷系统监控数据 | 1. 进入液冷系统分析页面 2. 记录报表显示的关键数据 3. 与源数据核对 | 报表显示的关键数据与源数据一致，无数据偏差 | 数据准确性,关键指标 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统分析页面交互验证 | 用户已进入液冷系统分析页面 | 1. 测试页面刷新功能 2. 测试数据排序功能 3. 测试数据导出功能 | 页面交互正常，刷新后数据更新，排序功能有效，支持数据导出 | 页面交互,功能操作 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 与制冷分析模块集成验证 | 制冷分析模块正常运行 | 1. 在制冷分析模块中操作 2. 切换至液冷系统分析 3. 返回制冷分析模块 | 模块间切换流畅，无页面错误，功能正常 | 模块集成,功能切换 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 与液冷系统配置模块集成验证 | 液冷系统配置模块有数据变更 | 1. 在配置模块新增液冷系统配置 2. 进入液冷系统分析页面查看 3. 在配置模块删除液冷系统配置 4. 再次查看分析页面 | 分析页面实时反映配置变化，新增配置立即显示，删除配置立即隐藏 | 配置集成,数据同步 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 与数据源集成验证 | 数据源服务正常运行 | 1. 模拟数据源服务异常 2. 访问液冷系统分析页面 3. 恢复数据源服务 4. 再次访问页面 | 数据源异常时页面显示相应错误信息，恢复后数据正常加载 | 数据集成,异常处理 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 与权限系统集成验证 | 系统存在不同权限的用户 | 1. 使用无权限用户登录 2. 尝试访问液冷系统分析页面 3. 使用有权限用户登录 4. 验证访问权限 | 无权限用户无法访问液冷系统分析，有权限用户正常访问 | 权限集成,访问控制 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统报表边界值验证 | 系统存在极值数据情况 | 1. 准备包含边界值的数据 2. 进入液冷系统分析页面 3. 验证边界值数据展示 | 报表正确处理边界值数据，显示格式正常，无数据截断或错误 | 边界值,数据验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 多液冷系统并发访问验证 | 系统配置多个液冷系统 | 1. 同时访问多个液冷系统的分析页面 2. 进行数据操作 | 系统支持多液冷系统并发访问，数据互不干扰，性能稳定 | 并发访问,系统稳定性 | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 数据采集时间点验证 | 4:00前后1h内已有数据 | 1. 执行任务 2. 检查04：00：00数据采集是否触发 3. 验证采集的数据时间戳 | 1. 系统触发数据采集 2. 采集的数据时间戳在3:00-5:00范围内离04最近的 3. 数据正确存储到数据库 | 时间点,数据采集,触发 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 数据采集时间点验证 | 12:00前后1h内已有数据 | 1. 执行任务 2. 检查12：00：00数据采集是否触发 3. 验证采集的数据时间戳 | 1. 系统触发数据采集 2. 采集的数据时间戳在11:00-13:00范围内离12最近的 3. 数据正确存储到数据库 | 时间点,数据采集,触发 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 数据采集时间点验证 | 20:00前后1h内已有数据 | 1. 执行任务 2. 检查20：00：00数据采集是否触发 3. 验证采集的数据时间戳 | 1. 系统触发数据采集 2. 采集的数据时间戳在19:00-21:00范围内离20最近的 3. 数据正确存储到数据库 | 时间点,数据采集,触发 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 最近1小时数据采集验证 | 测点数据在采集时间点前1小时内有多条记录 | 1. 在采集时间点前1小时内生成多条测点数据 2. 等待采集时间点触发 3. 检查采集到的数据值 | 系统采集到最接近采集时间点的数据值 | 最近数据,时间接近,数据选择 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 数据缺失处理验证 | 测点在采集时间点前1小时内无数据 | 1. 确保测点在采集时间点前1小时内无数据记录 2. 等待采集时间点触发 3. 检查采集结果 | 系统记录该测点数据为空值 | 数据缺失,空值,超时 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 多测点算术平均值计算 | 多个测点在采集时间点有有效数据 | 1. 设置多个测点在采集时间点前1小时内有数据 2. 等待采集时间点触发 3. 检查平均值计算结果 | 系统正确计算所有有效测点数据的算术平均值 | 多测点,算术平均,计算 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 凌晨定时任务执行验证 | 系统时间设置为凌晨前 | 1. 等待系统时间到达凌晨 2. 检查定时任务是否触发 3. 验证昨日与前日数据更新 | 1. 定时任务在凌晨准时执行 2. 昨日数据正确更新 3. 前日数据正确更新 | 定时任务,数据更新,凌晨执行 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 边界时间数据采集验证 | 测点数据正好在采集时间点前1小时边界 | 1. 在采集时间点前正好1小时生成测点数据 2. 等待采集时间点触发 3. 检查采集结果 | 系统正确采集到边界时间点的数据 | 边界值,时间边界,数据采集 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 数据采集异常处理 | 数据库连接异常 | 1. 模拟数据库连接失败 2. 等待采集时间点触发 3. 检查系统处理行为 | 系统记录采集失败日志，并在数据库恢复后重试 | 异常处理,数据库,重试机制 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 多时间点数据一致性验证 | 系统运行多个采集周期 | 1. 连续观察4:00、12:00、20:00三个时间点的数据采集 2. 验证各时间点采集逻辑一致性 3. 检查数据存储完整性 | 所有时间点采集逻辑一致，数据存储完整无丢失 | 一致性,多周期,数据完整性 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 定时任务与数据采集集成 | 系统正常运行多个采集周期 | 1. 观察数据采集过程 2. 等待凌晨定时任务执行 3. 验证采集数据与更新数据的关联性 | 定时任务正确使用采集的数据更新报表 | 集成,数据流,任务调度 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 测点数据源集成验证 | 测点数据源服务正常运行 | 1. 配置多个测点数据源 2. 等待采集时间点触发 3. 验证各数据源数据正确采集 | 系统正确从所有配置的数据源采集数据 | 数据源,集成,多源采集 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 报表生成与数据采集集成 | 系统完成数据采集 | 1. 执行数据采集过程 2. 触发报表生成功能 3. 验证报表数据准确性 | 报表正确显示采集的数据，包括平均值和缺失值处理 | 报表集成,数据显示,准确性 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询条件默认值验证 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 查看时间查询条件默认值 | 时间查询条件默认显示为昨日日期 | 时间查询,默认值,功能验证 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询范围边界值测试-最小天数 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置时间查询范围为1天 3. 执行查询 | 系统正常返回查询结果，无错误提示 | 时间查询,边界值,最小天数 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询范围边界值测试-最大天数 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置时间查询范围为3个月 3. 执行查询 | 系统正常返回查询结果，无错误提示 | 时间查询,边界值,最大天数 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询范围边界值测试-超出最大天数 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置时间查询范围超过3个月 3. 执行查询 | 系统提示"查询时间范围不能超过3个月" | 时间查询,边界值,错误处理 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询最晚日期限制测试 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置结束日期为今日 3. 执行查询 | 系统提示"最晚只能查询到昨日数据" | 时间查询,日期限制,错误处理 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 站点类型默认值验证 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 查看站点类型选择框默认值 | 站点类型默认选择为"全部" | 站点类型,默认值,功能验证 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 站点类型单选功能测试 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 选择"数据中心"站点类型 3. 执行查询 | 系统仅返回数据中心类型的站点数据 | 站点类型,单选查询,功能验证 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 省市区站点楼栋级联下拉功能测试 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 选择省份 3. 选择城市 4. 选择站点 5. 选择楼栋 | 级联下拉菜单正常联动，仅显示已配置液冷系统的选项 | 级联下拉,自动过滤,功能验证 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 单机楼查询二次侧数据显示测试 | 系统正常访问，存在配置液冷系统的单机楼数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 选择具体楼栋 3. 执行查询 | 查询结果中显示二次侧数据 | 单机楼查询,二次侧数据,功能验证 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 区域查询一次侧数据显示测试 | 系统正常访问，存在区域级液冷系统数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 选择省份或城市（不选择具体楼栋） 3. 执行查询 | 查询结果中仅显示一次侧数据 | 区域查询,一次侧数据,功能验证 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 查询条件组合功能测试 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置时间范围为最近7天 3. 选择"通信枢纽楼"站点类型 4. 选择具体省份和城市 5. 执行查询 | 系统返回符合所有查询条件的正确数据 | 组合查询,多条件,功能验证 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 级联下拉数据过滤集成测试 | 数据库中存在液冷系统配置数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 观察级联下拉选项 3. 验证选项数据来源 | 级联下拉仅显示数据库中已配置液冷系统的站点和楼栋 | 数据过滤,级联下拉,集成测试 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询条件与数据源集成测试 | 数据库中存在历史液冷系统数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置不同时间范围查询 3. 验证返回数据的时间范围 | 查询结果数据的时间范围与设置条件完全匹配 | 时间查询,数据集成,集成测试 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 站点类型筛选与数据源集成测试 | 数据库中存在不同类型站点的液冷系统数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 分别选择不同站点类型查询 3. 验证返回数据的站点类型 | 查询结果数据的站点类型与选择条件完全一致 | 站点类型,数据筛选,集成测试 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 一次侧二次侧数据切换集成测试 | 数据库中存在区域和楼栋级液冷系统数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 分别进行区域查询和楼栋查询 3. 验证返回数据的类型 | 区域查询返回一次侧数据，楼栋查询返回二次侧数据 | 数据切换,业务规则,集成测试 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 查询条件重置功能测试 | 系统正常访问，已设置多个查询条件 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置多个查询条件 3. 点击重置按钮 | 所有查询条件恢复到默认状态 | 重置功能,条件清除,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 无数据情况查询测试 | 系统正常访问，查询条件对应无数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置查询条件对应无数据的情况 3. 执行查询 | 系统显示为空 | 无数据,空结果,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 查询结果分页功能测试 | 系统正常访问，查询结果数据量较大 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 执行查询获取多页数据 3. 测试分页功能 | 分页功能正常，可以正确翻页和显示数据 | 分页功能,大数据量,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统报表正常数据展示 | 系统中有完整的液冷系统数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 选择查询时间范围 3. 点击查询按钮 | 1. 报表正确显示所有液冷系统数据 2. 所有字段按需求格式正确显示 3. 时间格式为YYYY-MM-DD HH:MM整点 4. 省、市、站点名称等字段正确显示 | 数据展示,字段验证,正常流程 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统报表空值显示验证 | 系统中存在部分字段为空值的液冷系统 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询包含空值数据的记录 3. 检查空值字段显示 | 1. 未绑定或空值字段正确显示为"- -" 2. 非空字段正常显示实际值 3. 报表布局不受空值影响 | 空值处理,数据完整性,异常显示 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统编号格式验证 | 系统中有多个液冷系统 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询所有液冷系统数据 3. 检查液冷系统编号字段 | 1. 液冷系统编号正确显示为"液冷系统X"格式 2. 编号连续且无重复 3. 编号显示清晰可读 | 编号格式,数据格式,字段验证 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 时间字段边界值测试 | 系统中有不同时间点的液冷系统数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询最小时间点的数据 3. 查询最大时间点的数据 4. 查询整点时间数据 | 1. 最小时间点数据正确显示 2. 最大时间点数据正确显示 3. 所有时间均为整点格式 4. 时间格式统一为YYYY-MM-DD HH:MM | 时间格式,边界值,数据验证 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 工况环境数据展示验证 | 系统中有完整的工况环境数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询包含工况环境数据的记录 3. 检查工况环境字段 | 1. 干球/湿球/室外湿度平均值正确显示 2. 数值格式正确 3. 单位显示清晰 | 工况环境,数据精度,字段验证 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 一次侧数据完整性验证 | 系统中有完整的一次侧数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询包含一次侧数据的记录 3. 检查一次侧相关字段 | 1. 进/出液温正确显示 2. 温差计算正确 3. 乙二醇浓度正确显示 4. 总流量XX(YY)格式正确 | 一次侧,数据计算,格式验证 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 二次侧数据统计验证 | 系统中有完整的二次侧数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询包含二次侧数据的记录 3. 检查二次侧相关字段 | 1. 机房名称正确显示 2. CDU总数正确统计 3. 主用数、备用数正确显示 4. 统计数值准确 | 二次侧,数据统计,数值验证 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统与站点数据集成 | 液冷系统数据与站点管理系统正常集成 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询特定站点的液冷系统 3. 验证站点相关信息 | 1. 省、市信息与站点管理系统一致 2. 站点名称正确对应 3. 站点类型正确显示 4. 楼栋名称仅数据中心显示 | 数据集成,站点信息,一致性验证 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统与配置系统集成 | 液冷系统与配置管理系统正常集成 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询包含室内露点的记录 3. 验证配置值显示 | 1. 室内露点正确取配置值显示 2. 配置值更新后报表同步更新 3. 配置值与实际显示一致 | 配置集成,数据同步,配置验证 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 一次侧机组状态集成验证 | 一次侧机组监控系统正常集成 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询包含一次侧机组数据的记录 3. 验证机组状态信息 | 1. 冷机状态与实际监控一致 2. 循环泵流量正确显示 3. 频率数据准确 4. 实时数据同步正常 | 机组集成,状态同步,实时数据 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 报表数据与实时监控集成 | 报表系统与实时监控系统正常集成 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询当前时间数据 3. 对比实时监控数据 | 1. 报表数据与实时监控数据一致 2. 数据同步及时准确 3. 时间戳对应正确 | 实时集成,数据一致性,时间同步 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 多液冷系统数据集成展示 | 系统中有多个液冷系统数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询所有液冷系统 3. 验证数据整合显示 | 1. 所有液冷系统数据正确整合显示 2. 数据排序合理 3. 分页功能正常 4. 数据汇总准确 | 数据整合,多系统,展示验证 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统与楼栋信息集成 | 液冷系统与楼栋管理系统正常集成 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询数据中心站点的记录 3. 验证楼栋名称显示 | 1. 数据中心站点正确显示楼栋名称 2. 非数据中心站点不显示楼栋名称 3. 楼栋名称与楼栋管理系统一致 | 楼栋集成,条件显示,数据关联 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 报表系统与权限系统集成 | 报表系统与用户权限系统正常集成 | 1. 使用不同权限用户登录 2. 访问液冷系统报表页面 3. 验证数据访问权限 | 1. 有权限用户正常访问报表 2. 无权限用户无法访问或受限 3. 数据权限控制正确 | 权限集成,访问控制,安全验证 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 用户登录后站点楼栋信息默认带入 | 用户已登录系统，有权限访问特定生产楼栋 | 1. 进入液冷系统配置页面 2. 查看站点和楼栋字段 | 站点和楼栋字段自动填充且显示正确，字段为只读状态 | 默认带入,只读字段,数据初始化 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 站点楼栋字段不可编辑验证 | 用户已进入液冷系统配置页面 | 1. 尝试点击站点字段 2. 尝试点击楼栋字段 3. 尝试通过键盘输入修改字段值 | 所有编辑操作均被阻止，字段保持只读状态 | 字段保护,编辑限制,UI控制 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 生产楼栋液冷系统配置功能正常 | 用户有权限访问生产楼栋 | 1. 选择有权限的生产楼栋 2. 进入液冷系统配置界面 3. 进行液冷系统参数配置 4. 保存配置 | 配置功能正常可用，配置数据成功保存 | 生产楼栋,配置功能,参数设置 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 生产楼栋一次侧数据完整展示 | 用户访问有权限的生产楼栋 | 1. 进入生产楼栋液冷系统页面 2. 查看一次侧数据展示区域 | 一次侧相关数据完整显示，数据准确 | 一次侧数据,数据展示,生产楼栋 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 生产楼栋二次侧数据完整展示 | 用户访问有权限的生产楼栋 | 1. 进入生产楼栋液冷系统页面 2. 查看二次侧数据展示区域 | 二次侧相关数据完整显示，数据准确 | 二次侧数据,数据展示,生产楼栋 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 通信枢纽楼液冷系统配置功能 | 用户有权限访问通信枢纽楼 | 1. 选择有权限的通信枢纽楼 2. 进入液冷系统配置界面 3. 进行液冷系统参数配置 4. 保存配置 | 配置功能正常可用，配置数据成功保存 | 通信枢纽楼,配置功能,参数设置 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 通信枢纽楼一次侧数据展示验证 | 用户访问有权限的通信枢纽楼 | 1. 进入通信枢纽楼液冷系统页面 2. 查看一次侧数据展示区域 | 一次侧相关数据完整显示，数据准确 | 一次侧数据,通信枢纽楼,数据展示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 通信枢纽楼二次侧数据隐藏验证 | 用户访问有权限的通信枢纽楼 | 1. 进入通信枢纽楼液冷系统页面 2. 查找二次侧数据相关展示区域 | 二次侧数据相关区域完全隐藏或显示为空 | 二次侧数据,数据隐藏,通信枢纽楼 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 无权限楼栋访问控制测试 | 用户尝试访问无权限的楼栋 | 1. 通过URL直接访问无权限楼栋页面 2. 尝试在界面选择无权限楼栋 3. 查看系统响应 | 系统拒绝访问，显示权限不足提示或跳转到默认页面 | 权限控制,访问限制,安全防护 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 数据与平台主数据一致性验证 | 平台主数据已更新 | 1. 在平台更新楼栋主数据 2. 进入液冷系统配置页面 3. 对比显示的站点楼栋信息与平台数据 | 液冷系统显示的站点楼栋信息与平台主数据完全一致 | 数据一致性,主数据同步,数据准确 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 用户权限系统与液冷配置模块集成 | 用户权限系统正常运行 | 1. 管理员修改用户楼栋访问权限 2. 用户重新登录系统 3. 访问液冷系统配置页面 | 液冷系统正确识别用户新权限，显示对应的楼栋列表 | 权限集成,系统集成,权限同步 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 平台主数据与液冷系统数据同步集成 | 平台主数据模块正常运行 | 1. 在平台主数据模块新增楼栋 2. 设置用户对新楼栋的访问权限 3. 用户登录液冷系统查看楼栋列表 | 新增楼栋正确显示在用户可访问列表中，数据同步及时 | 数据同步,主数据集成,实时更新 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 楼栋类型识别与功能限制集成测试 | 系统包含多种楼栋类型 | 1. 访问生产楼栋查看功能权限 2. 访问通信枢纽楼查看功能权限 3. 对比两者功能差异 | 系统正确识别楼栋类型并应用相应的功能限制规则 | 类型识别,功能限制,规则应用 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 前端展示与后端权限控制集成 | 前后端系统正常运行 | 1. 用户在前端选择不同楼栋 2. 监控后端API调用和权限验证 3. 检查返回的数据内容 | 后端正确验证权限并返回对应数据，前端正确渲染显示 | 前后端集成,权限验证,数据渲染 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
分析 | spider3.0.26.0_web | 液冷系统 | [AI Assist][液冷系统报表] 多用户权限数据隔离验证 | 系统存在多个用户，权限不同 | 1. 用户A登录查看可访问楼栋 2. 用户B登录查看可访问楼栋 3. 对比两者看到的数据范围 | 每个用户只能看到自己权限范围内的楼栋和数据，实现完全隔离 | 数据隔离,多用户,权限分离 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行