## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
| (#0) | (#0) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | [5 empty] | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187305:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜添加“机柜类别” (优先级:3,预计时长:16)(#187305) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-新增必填字段校验 |  | 1.新增/编辑机柜列 2. 3. | 1. 预期： 机柜列名称 -- 必填标识【增加字段说明为：该字段内容在机柜视图管理中呈现】、 列顺序号 -- 必填标识【增加说明：填写0-9999的正整数，用于机柜列信息排序及机柜视图的初始化排列】 额定功率(KW) -- 必填标识 设计机柜位 -- 必填标识 所属封闭通道 -- 必填标识 封闭通道类型 -- 必填标识 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187304:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜添加“机柜类别” (优先级:3,预计时长:8)(#187304) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-新增字段 |  | 1.新增/编辑机柜列 2. 3. | 1.输入栏已添、所属封闭通道、封闭通道类型、加列顺序号 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187303:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187303) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-结果栏同步字段 |  | 1.点击新增/编辑机柜列 | 1.结果栏已添加属封闭通道、封闭通道类型、列顺序号 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187302:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187302) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-新增时手工添加有效序号成功 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.输入序列号 3. | 1.新增成功 |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187301:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187301) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-批量创建 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入序列号 3. | 1.序号会自动填充，根据已有序号自动递增 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187300:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜信息排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187300) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-非整数 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入序列号 3. | 1.创建失败、会提示对应信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187299:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“封闭通道类型” (优先级:3,预计时长:16)(#187299) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-已有机柜编辑修改 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入序列号 3. | 1.可以正常修改并保存 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187298:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“封闭通道类型” (优先级:3,预计时长:8)(#187298) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-重复序号 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入序列号 3. | 1.创建失败、会提示对应信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187297:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“所属封闭通道” (优先级:3,预计时长:16)(#187297) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-边界序号 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入序列号 3. | 1.输入1，9999可以正常创建；输入0，10000，10001创建失败，会提示对应信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187296:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“所属封闭通道” (优先级:3,预计时长:8)(#187296) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-超长序号 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入序列号 3. | 1.创建失败、会提示对应信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187295:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187295) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-导入文件 |  | 1.点击文件导入 2.文件内均为有效数据，且不重复、且存在的设备测点 | 1.导入成功、并且有提示说明 |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187294:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187294) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-导入文件中存在一个错误其余正确 |  | 1.点击文件导入 2.文件内均为有效数据，且不重复、且存在的设备测点 | 1.导入成功、并且有提示说明 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187293:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187293) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-导入文件中已有机柜列下新增 |  | 1.点击文件导入 2.导入文件内含有已经新增过的机柜列 | 1.导入失败，会有相关提示说明 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187292:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187292) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-批量乱序创建或模板乱序导入 |  | 1.点击文件导入 2.导入文件的机柜列是乱序的 | 1.导入成功、并且会按大小升序排列 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187291:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-模板导入添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:16)(#187291) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-列顺序号校验-为空 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.不输入序列号 3. | 1.导入失败，会有相关提示说明 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187290:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-模板导入添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:8)(#187290) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-所属封闭通道校验-手工填写有效长度内有效字符 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.输入所属封闭通道 3. | 1.创建成功，并提示 |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187289:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:16)(#187289) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-所属封闭通道校验-同一机房下所属封闭通道命名重复不超过3次 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.输入所属封闭通道 3. | 1.创建成功，并提示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187288:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:8)(#187288) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-所属封闭通道校验-不同机房下创建同名通道 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.输入所属封闭通道 3. | 1.创建成功，并提示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187305:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜添加“机柜类别” (优先级:3,预计时长:16)(#187306) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-所属封闭通道校验-所属封闭通道超过3个机柜列 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.输入所属封闭通道 3. | 1.创建失败，因为一个通道最多只能由两个机柜列组成，并提示相关错误信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187304:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜添加“机柜类别” (优先级:3,预计时长:8)(#187305) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-所属封闭通道校验-所属封闭通道仅为1个或两个机柜列所属 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.输入所属封闭通道 3. | 1.为一个所属时创建成功，属于单通道；为两个机柜列所属时也创建成功、两个机柜列公用一个 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187303:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187304) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-所属封闭通道校验-边界值长度命名 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.输入所属封闭通道 3. | 1.创建成功，并提示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187302:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187303) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-所属封闭通道校验-含特殊字符命名 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.输入所属封闭通道 3. | 1.创建成功，并提示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187301:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187302) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-所属封闭通道校验-为空 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.不输入所属封闭通道 3. | 1.创建成功，并提示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187300:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜信息排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187301) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-封闭通道类型校验-枚举值展示正常 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.选择封闭通道类型 3. | 1.展示位冷、热；且为单选框 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187299:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“封闭通道类型” (优先级:3,预计时长:16)(#187300) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-封闭通道类型校验-枚举类型为冷通道 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.选择封闭通道类型 3. | 1.创建成功，并提示相关信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187298:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“封闭通道类型” (优先级:3,预计时长:8)(#187299) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-封闭通道类型校验-为空 |  | 1.新增/编辑机柜列 2.不选择封闭通道类型 3. | 1.创建失败，提示对应错误信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187297:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“所属封闭通道” (优先级:3,预计时长:16)(#187298) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-用电关系配置左侧展示-配置机柜的楼栋才会展示，且分层仅到楼栋 |  | 1.进入机柜管理的机柜列或机房 2.选中机柜列 3.点击用电关系 | 1.左侧树只展示了配置机柜的楼栋信息，并且叶子节点位楼栋 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187296:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“所属封闭通道” (优先级:3,预计时长:8)(#187297) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-用机柜管理左侧展示-配置机柜的楼栋、监控视图中左侧会带绿色小勾 |  | 1.进入机柜管理的机房下 2.创建机柜列 3.进入监控视图对应机房或楼栋 | 1.监控视图左侧树中、已经配置机柜的楼栋有带上绿色小勾 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187295:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187296) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-用电关系配置左侧展示-未配置机柜的楼栋不展示 |  | 1.进入机柜管理的机房下 2.不创建机柜列 | 1.左侧数中、未配置机柜的楼栋没有展示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187294:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187295) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-用电关系配置左侧展示-精确搜索、自动定位 |  | 1.进入机柜管理的机柜列或机房 2.选中机柜列 3.点击用电关系、输入搜索内容 | 1.搜索成功，并且正确定位到对应信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187293:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187294) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-用电关系配置左侧展示-模糊搜索、自动定位 |  | 1.进入机柜管理的机柜列或机房 2.选中机柜列 3.点击用电关系、输入搜索内容 | 1.搜索列展示对应信息正确，并且选中后正确定位到对应信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187292:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187293) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-用电关系配置左侧展示-条件为空、默认展示全部 |  | 1.进入机柜管理的机柜列或机房 2.选中机柜列 3.点击用电关系、直接选中机房 | 1.展示所有已配置机柜的楼栋信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187291:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-模板导入添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:16)(#187292) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-用电关系配置新增测点-供电路1-4的电压和电流都增多两个测点【对应A相,B相,C相】 |  | 1.进入机柜管理的机柜列或机房 2.选中机柜列 3.点击用电关系 | 1.电路1-4，电流和电压均变为三相位 |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187290:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-模板导入添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:8)(#187291) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-用电关系配置新增测点-供电路1-4的电压和电流测点无需强制对应 |  | 1.进入机柜管理的机柜列或机房 2.选中机柜列 3.点击用电关系、选择测点 | 1.电路1-4，A-C相位均可任意选择测点，无需对应同一设备，且对应A-C相位 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187289:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:16)(#187290) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-用电关系配置新增测点-机柜列原已配置的电流/电压，相位放置 |  | 1.进入机柜管理的机柜列或机房 2.选中机柜列 3.点击用电关系 | 1.原机柜列已经配置过的电流/电压支路，会默认把测点放置A相位置 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187288:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:8)(#187289) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列-用电关系配置测点校验-测点位置选择对应设备对应的相位 |  | 1. 使用机房下-ups设备 功率-设备带功率信号名称测点、 电压-带有A-C相电压信号名称、 电能-设备带有功能信号名称 电流-设备带有A-C相电流信号名称 | 1.能成功保存 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187305:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜添加“机柜类别” (优先级:3,预计时长:16)(#187307) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列/机柜-文件导入校验-同时导入机柜列-机柜-供电路1-4路有效设备测点 |  | 1.进入机柜管理的机房下 2.选中导入 | 1.成功创建对应机柜列，同时生成对应用电规则 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187304:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜添加“机柜类别” (优先级:3,预计时长:8)(#187306) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列/机柜-文件导入校验-必填项未填写无法导入成功 |  | 1.进入机柜管理的机房下 2.选中导入 | 1.导入失败，无法创建、提示对应信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187303:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187305) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列/机柜-文件导入校验-同机房内机柜列重复时无法导入 |  | 1.进入机柜管理的机房下 2.选中导入 | 1.导入失败，无法创建、提示对应信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187302:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187304) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列/机柜-文件导入校验-不同机房内机柜列重复时可导入 |  | 1.进入机柜管理的机房下 2.选中导入 | 1.导入成功，并成功创建机柜列和用电规则 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187301:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187303) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列/机柜-文件导入校验-同机房内机柜名重复时无法导入 |  | 1.进入机柜管理的机房下 2.选中导入 | 1.导入失败，无法创建、提示对应信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187300:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜信息排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187302) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列/机柜-文件导入校验-不同机房内机柜名重复可导入 |  | 1.进入机柜管理的机房下 2.选中导入 | 1.导入成功，并成功创建机柜和用电规则 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187299:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“封闭通道类型” (优先级:3,预计时长:16)(#187301) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列/机柜-文件导入校验-供电路为空时，忽略校验 |  | 1.进入机柜管理的机房下 2.选中导入 | 1.导入成功，并成功创建机柜列/机柜 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187298:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“封闭通道类型” (优先级:3,预计时长:8)(#187300) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜列/机柜-文件导入校验-文件内设备测点不存在该机房内、或部分不存在 |  | 1.对新增的温湿度测点进行添 | 1.存在的导入成功、不存在的导入失败、会生成日志提供下载 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187297:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“所属封闭通道” (优先级:3,预计时长:16)(#187299) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-新增必填字段校验 |  | 1.点击新增/编辑机柜列 | 1. 机柜名称 -- 必填标识【增加字段说明为：该字段内容在机柜视图管理中呈现】、 顺序号 -- 必填标识【增加字段说明为：填写0-9999的正整数，用于机柜信息排序及机柜视图的初始化排列】 机柜类别 -- 必填标识【增加字段说明为：选择立柱类型，用于机柜视图标定立柱位置】 |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187296:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“所属封闭通道” (优先级:3,预计时长:8)(#187298) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-新增时手工添加有效序号成功 |  | 1.点击新增/编辑机柜列 2.输入顺序号 3. | 1.新增成功 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187295:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187297) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-批量创建 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入顺序号 3. | 1.序号会自动填充，顺序号可以任意填写 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187294:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187296) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-非整数 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入顺序号 3. | 1.无法创建、会页面会有相应提示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187293:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187295) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-已有机柜编辑修改 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入顺序号 3. | 1.可以正常修改 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187292:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187294) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-重复序号 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入顺序号 3. | 1.创建成功、页面会有相应提示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187291:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-模板导入添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:16)(#187293) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-边界序号 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入顺序号 3. | 1.1和9999，可以正常创建、0和10000，10001无法创建 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187290:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-模板导入添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:8)(#187292) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-超长序号 |  | 1.点击批量新增/编辑机柜列 2.输入顺序号 3. | 1.创建失败、页面会有相应提示 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187289:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:16)(#187291) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-导入文件 |  | 1.点击导入 2.文件内均为有效数据，且不重复、且存在的设备测点 | 1. 导入成功、并且有提示说明 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187288:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:8)(#187290) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-导入文件中存在一个错误其余正确 |  | 1.点击导入 2.文件内均为有效数据，且不重复、且存在的设备测点 | 1. 导入失败，会有提示信息、并说明是那部分出错 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187305:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜添加“机柜类别” (优先级:3,预计时长:16)(#187308) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-导入文件中已有机柜列下新增 |  | 1.点击导入 2.导入文件内含有已经新增过的机柜 | 1. 导入失败，无法创建，提示对应信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187304:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜添加“机柜类别” (优先级:3,预计时长:8)(#187307) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-批量乱序创建或模板乱序导入 |  | 1.点击导入 2.导入文件机柜是乱序的 | 1. 导入成功、并且会按大小升序排列 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187303:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187306) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-顺序号校验-为空 |  | 1.导入/新增/编辑时顺序号不填写 | 1.创建失败，会有相关必填项说明 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187302:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187305) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-类别校验-枚举展示正确 |  | 1.新增/编辑机柜 2. 3. | 1.枚举展示机柜、列间空调、列头柜、立柱；默认为机柜 |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187301:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187304) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-类别校验-类别与图标展示一致 |  | 1.新增/编辑机柜 2. 3. | 1.机柜视图内展示机柜、列间空调、列头柜、立柱，与原型图一致 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187300:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜信息排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187303) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-类别校验-枚举落库正确 |  | 1.新增/编辑机柜 2. 3. | 1.机柜类别与字典配置一致 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187299:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“封闭通道类型” (优先级:3,预计时长:16)(#187302) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-类别校验-立柱类别校验 |  | 1.新增/编辑机柜 2.选择立柱类别 3. | 1.除了序列号必填，其余都为非必填 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187298:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“封闭通道类型” (优先级:3,预计时长:8)(#187301) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-类别校验-其余类别校验 |  | 1.新增/编辑机柜 2.选择其他类别 3. | 1.必填项保持不变、机柜名称、顺序号、机柜类别 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187297:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“所属封闭通道” (优先级:3,预计时长:16)(#187300) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-用电关系配置右侧配置新增两列-机柜前列校验 |  | 1.进入机柜管理的机柜列下 2.选中机柜 3.点击用电关系 | 1.温度1-3（对应机柜前端1-3的信号），湿度1-3（对应机柜前端1-3的信号） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187296:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“所属封闭通道” (优先级:3,预计时长:8)(#187299) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-用电关系配置右侧配置新增两列-机柜后列校验 |  | 1.进入机柜管理的机柜列下 2.选中机柜 3.点击用电关系 | 1.温度1-3（对应机柜后端1-3的信号），湿度1-3（对应机柜后端1-3的信号） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187295:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187298) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-用电关系配置温度和湿度测点新增校验-温度测点新增校验 |  | 1.使用机房设备下有该配置的、进入机柜列用电配置，或机柜用电配置 | 1.机房专用空调：011301（回风温度） 中央空调末端：012301（回风温度）、012310（前后门内温度）、012329（二次侧回液温度） 普通空调：015303（回风温度） 机房环境：017301（温度XX） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187294:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187297) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-用电关系配置温度和湿度测点新增校验-温度关键测点展示 |  | 1.进入机柜列用电配置，或机柜用电配置 | 1.默认展示关键测点（温度测点）；可选择全量测点也可以筛选温度测点 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187293:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187296) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-用电关系配置温度和湿度测点新增校验-湿度测点新增校验 |  | 1.进入机柜列用电配置，或机柜用电配置 | 1.机房专用空调：011302（回风湿度）、 中央空调末端：012302（回风湿度）、012311（前后门内湿度） 机房环境：017302（湿度XX） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187292:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187295) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-用电关系配置温度和湿度测点新增校验-湿度关键测点展示 |  | 1.进入机柜列用电配置，或机柜用电配置 | 1.默认展示关键测点（湿度测点）；可选择全量测点也可以筛选湿度测点 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187291:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-模板导入添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:16)(#187294) | 【配置-空间与视图-机柜管理】机柜-用电关系配置温度和湿度测点新增校验-温度湿度复选校验 |  | 1.进入机柜列用电配置，或机柜用电配置、同一测点已经选择一次 | 1.置灰，不再可选，除非删除再选 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187289:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:16)(#187292) | 【分析-机柜-机柜视图配置】左侧树状态校验-机柜管理中一配置机柜的站点和机房_机柜初始化规则校验 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.左侧树中属于可编辑状态 |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187288:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:8)(#187291) | 【分析-机柜-机柜视图配置】左侧树状态校验-机柜管理中一未配置机柜的站点和机房 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.左侧树中站点和机房直接隐藏处理 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187305:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜添加“机柜类别” (优先级:3,预计时长:16)(#187309) | 【分析-机柜-机柜视图配置】左侧树状态校验-机柜管理中一个站点下多机房只有一个配置情况 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.该站点和机房状态为可编辑 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187304:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜添加“机柜类别” (优先级:3,预计时长:8)(#187308) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果校验-各机柜列排序按机柜管理中排序依次以机柜名称排序 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.视图机柜列排序与机柜管理中一致 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187303:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187307) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果校验-机柜管理中一个站点下多机房只有一个配置情况 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.该站点和机房状态为可编辑 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187302:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187306) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果校验-机柜列双列排布机柜列校验 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.视图每两机柜列之间都有一条冷通道展示 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187301:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187305) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果校验-机柜列间距校验 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.根据实际尺寸进行映射。机柜参考尺寸宽800mm×深1200mm，机柜列间距1200mm、等比缩放 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187300:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜信息排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187304) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果校验-机柜列排序校验 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.机柜列按顺序号排列，机柜按顺序号排列、与机柜管理该机房站点下中顺序一致 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187299:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“封闭通道类型” (优先级:3,预计时长:16)(#187303) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果校验-右侧机柜列名称hover效果校验 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.鼠标触及机柜列范围，展示完整机柜列名称，机柜名称与配置名称一致 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187298:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“封闭通道类型” (优先级:3,预计时长:8)(#187302) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果校验-机柜列横纵向排放校验 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.机柜列横向或纵向排列时，机柜的方向会同步调整（机柜宽朝向操作侧，机柜深为关闭侧） 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187297:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“所属封闭通道” (优先级:3,预计时长:16)(#187301) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果编辑拖拽校验-编辑拖拽机柜列 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.被拖拽对象为机柜列-拖拽到指定目的，原始对象会下移，不会替换而 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187296:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列添加“所属封闭通道” (优先级:3,预计时长:8)(#187300) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果编辑拖拽校验-编辑拖拽机柜 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.被拖拽对象为机柜-拖拽到指定目的，原始对象会下移，不会替换 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187295:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187299) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果编辑拖拽校验-新增布局按钮 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.可以重新选择机柜列的排列方式。纵向排列或横向排列，单列排布或双列排布 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187294:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187298) | 【分析-机柜-机柜视图配置】右侧结果编辑拖拽校验-历史版本删除校验 |  | 1.进入机柜视图管理 2. 3. | 1.历史版本展示删除按钮，删除时需进行二次确认 2. 3. |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187293:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187297) | 【分析-机柜-机柜可视化】左侧页面调整 |  | 1.进入机柜可视化 2. 3. | 1.机房信息板块缩短，重新设计板块与原型图一致，且字段数据都一致 2. 3. |  |  | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187292:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187296) | 【分析-机柜-机柜可视化】新增中间视图单独全屏展开或收起功能 |  | 1.进入机柜可视化 2. 3. | 1.中间机柜视图变为全屏模式【有取消或关闭或esc可退出】、中间视图可正常收起【有展开按钮】 2. 3. |  |  | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187291:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-模板导入添加“列序列号” (优先级:3,预计时长:16)(#187295) | 【分析-机柜-机柜可视化】新增中间视图拖动效果 |  | 1.进入机柜可视化 2. 3. | 1.可以正常拖动画布到某个位置固定 2. 3. |  |  | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187294:前端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列视图初始化排序 (优先级:3,预计时长:8)(#187299) | 【分析-机柜-机柜可视化】右侧详情参数实现联动 |  | 1.点击中间机柜视图板块中任意机柜 2. 3. | 1.默认不展示出来、点击后最右侧自动浮窗出机柜参数详情板块【内容与当前版本一样】 4. |  |  | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
| SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187293:后端-上海sc-机柜管理、机柜可视化-机柜列信息排序 (优先级:3,预计时长:16)(#187298) | 【分析-机柜-机柜可视化】中间机柜视图中机柜列名增加hover效果 |  | 1.鼠标移动到视图中任意机柜列 2. 3. | 1.会有hover效果，展示完整机柜列名称【名称与创建的一致】 2. 3. |  |  | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/重庆定制(#25371) | 184848:上海SC-冷通道分析 (优先级:3,预计时长:26)(#184848) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332)
/上海定制(#25372) | 184847:上海SC-机柜断电分析 (优先级:3,预计时长:26)(#184847) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331)
/广东定制(#26327) |  | SSC1.0.0.0_Sc_WEB(#15984)
SSC1.0.0.0_ScKernel(#15406)