## Sheet1
序号 | 站点 | 楼栋 | 机房 | 机柜列ID | 机柜列名称 | 机柜ID | 机柜名称 | 机柜别名 | 顺序号 | 额定功率（kW） | 额定U位 | 网络端口数 | 机柜类别 | 额定承重（kg） | 机柜深度（mm） | 机柜宽度（mm） | 供电路由1 | 功率1 | 电压1 | 电能1 | 电流1 | 供电路由2 | 功率2 | 电压2 | 电能2 | 电流2 | 供电路由3 | 功率3 | 电压3 | 电能3 | 电流3 | 供电路由4 | 功率4 | 电压4 | 电能4 | 电流4 | 温度1 | 温度2 | 温度3 | 业务名称 | 备注
1 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7355091480924659712 | 黄某某_上海定制52 | 7355091651620249600 | 黄某某_上海定制52_机柜1 |  | 1 | 1000 | 42 |  | 机柜 |  |  |  | 智能电表 | 有功功率Pa | 输入XX相电压Ua |  | 第XX路A相电流Ia | UPS配电 | 有功功率Pb | 输入XX相电压Ub |  | 第XX路B相电流Ib | 智能电表 | 有功功率Pc | 输入XX相电压Uc |  | 第XX路C相电流Ic
2 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7355091480924659712 | 黄某某_上海定制52 | 7355091651620249601 | 黄某某_上海定制52_机柜2 |  | 2 | 1000 | 42 |  | 机柜
3 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7354334230530498560 | 黄某某_上海定制51 | 7355059984490831872 | 黄某某_上海定制5_机柜1 |  | 1 | 100 | 42 |  | 机柜 |  |  |  | UPS配电 | 分路XX有功功率Pc | 分路XX相电压Ua |  | 分路XX相电流Ia
4 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7354334230530498560 | 黄某某_上海定制51 | 7355059984490831873 | 黄某某_上海定制5_机柜2 |  | 2 | 100 | 42 |  | 机柜
5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7354334230530498560 | 黄某某_上海定制51 | 7355059984490831874 | 黄某某_上海定制5_机柜3 |  | 3 | 100 | 42 |  | 机柜
6 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7354334150935191552 | 黄某某_上海定制5 | 7355054315800895488 | 黄某某_上海定制_机柜6 |  | 6 | 1000 | 42 |  | 机柜
7 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7354334150935191552 | 黄某某_上海定制5 | 7354697893896527875 | 黄某某_上海定制_机柜5 |  | 5 | 1000 | 42 |  | 机柜
8 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7354334150935191552 | 黄某某_上海定制5 | 7354697893896527874 | 黄某某_上海定制_机柜4 |  | 4 | 1000 | 42 |  | 机柜
9 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7354334150935191552 | 黄某某_上海定制5 | 7354697893896527872 | 黄某某_上海定制_机柜2 |  | 2 | 1000 | 42 |  | 机柜
10 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7354334150935191552 | 黄某某_上海定制5 | 7354697893896527873 | 黄某某_上海定制_机柜3 |  | 2 | 1000 | 42 |  | 机柜
11 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 黄某某_上海定制5 | 7354334150935191552 | 黄某某_上海定制5 | 7354697445273772032 | 黄某某_上海定制_机柜1 |  | 1 | 1000 | 42 |  | 机柜 |  |  |  | UPS配电 | 分路XX有功功率Pb | 分路XX相电压Ub |  | 分路XX相电流Ib