## Sheet1
序号 | 站点 | 楼栋 | 机房 | 机柜列ID | 机柜列名称 | 机柜列类别 | 列顺序号 | 额定功率（kW） | 设计机柜位 | 所属封闭通道 | 封闭通道类型 | 供电路由1 | 功率1 | 电压1 | 电能1 | 电流1 | 供电路由2 | 功率2 | 电压2 | 电能2 | 电流2 | 供电路由3 | 功率3 | 电压3 | 电能3 | 电流3 | 供电路由4 | 功率4 | 电压4 | 电能4 | 电流4 | 业务名称
非必填，在平台已有数据的基础上顺延，导入数据可不校验 | 必填项，与当前选择的站点名称进行比对，不一致无法导入 | 非必填项 | 必填项，根据机房名称将数据填充到对应机房下，名称无法关联则无法导入 | 非必填项，根据机柜列名称自动关联。若机柜列为新增，则自动生成 | 必填项 | 必填项，枚举值：机柜列、机笼、微模块 | 必填项，填写0-9999的正整数，用于机柜列信息排序及机柜视图的初始化排列 | 必填项，数字 | 必填项，正整数 | 必填项，自定义填写。同一机房下，相同通道名称的机柜列，自动按通道组合。单一通道名称，在机柜视图生成时需渲染通道 | 必填项，枚举：冷/热，单选 | 非必填项，对应监控视图中的设备名称，如机柜主路母排1 | 非必填项，对应供电路由1设备的有功功率信号名称 | 非必填项，对应供电路由1设备的电压信号名称 | 非必填项，对应供电路由1设备的有功电能信号名称 | 非必填项，对应供电路由1设备的电流信号名称 | 非必填项，对应监控视图中的设备名称，如机柜备路母排2 | 非必填项，对应供电路由2设备的有功功率信号名称 | 非必填项，对应供电路由2设备的电压信号名称 | 非必填项，对应供电路由2设备的有功电能信号名称 | 非必填项，对应供电路由2设备的电流信号名称 | 非必填项，对应监控视图中的设备名称，如机柜备路母排3 | 非必填项，对应供电路由3设备的有功功率信号名称 | 非必填项，对应供电路由3设备的电压信号名称 | 非必填项，对应供电路由3设备的有功电能信号名称 | 非必填项，对应供电路由3设备的电流信号名称 | 非必填项，对应监控视图中的设备名称，如机柜备路母排4 | 非必填项，对应供电路由4设备的有功功率信号名称 | 非必填项，对应供电路由4设备的电压信号名称 | 非必填项，对应供电路由4设备的有功电能信号名称 | 非必填项，对应供电路由4设备的电流信号名称 | 非必填项
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列1 | 机柜列 |  | 1234574 | 1 |  |  | 低压交流配电 |  |  | 正向无功电能 |  | 低压交流配电 |  |  | 反向有功电能
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列2 | 机柜列 |  | 1234577 | 2 |  |  | 低压交流配电 |  |  | 正向有功电能 |  | 智能电表 |  |  | 正向有功电能
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列3 | 机柜列 |  | 1234569 | 3 |  |  | 低压交流配电 |  |  | 有功功率Pc |  | 低压交流配电 |  |  | 无功功率Qc
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列4 | 机柜列 |  | 1234573 | 4 |  |  | 低压交流配电 |  |  | 低压开关合闸 |  | 低压交流配电 |  |  | 低压开关分闸
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列5 | 机柜列 |  | 1234568 | 5 |  |  | 低压交流配电 |  |  | 线电压Uab |  | 低压交流配电 |  |  | 相电流Ia
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列6 | 机柜列 |  | 1234578 | 6 |  |  | 低压交流配电 |  |  | 控制器温度 |  | 低压交流配电 |  |  | 零线电流
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列7 | 机柜列 |  | 1234567 | 7 |  |  | 低压交流配电 |  |  | 相电压Ua |  | 低压交流配电 |  |  | 有功功率Pa
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列8 | 机柜列 |  | 1234575 | 8 |  |  | 低压交流配电 |  |  | 线电压Uca |  | 低压交流配电 |  |  | 无功功率Qb
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列9 | 机柜列 |  | 1234572 | 9 |  |  | 低压交流配电 |  |  | 相电压Ub |  | 低压交流配电 |  |  | 视在功率Sa
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列10 | 机柜列 |  | 1234571 | 10 |  |  | 低压交流配电 |  |  | B相功率因数 |  | 低压交流配电 |  |  | ATS合闸到O位
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列11 | 机柜列 |  | 1234570 | 11 |  |  | 低压交流配电 |  |  | 相电流Ic |  | 低压交流配电 |  |  | 相电压Uc
| 数据中心 | B01机房楼 | B01测试1层26模拟IDC机房 |  | B01-1-26机柜列12 | 机柜列 |  | 1234576 | 12 |  |  | 低压交流配电 |  |  | C相功率因数 |  | 低压交流配电 |  |  | 视在功率Sc