## Sheet1
序号 | 站点 | 楼栋 | 机房 | 机柜列ID | 机柜列名称 | 机柜ID | 机柜名称 | 机柜别名 | 顺序号 | 额定功率（kW） | 额定U位 | 网络端口数 | 机柜类别 | 额定承重（kg） | 机柜深度（mm） | 机柜宽度（mm） | 供电路由1 | 功率1 | 电压1 | 电能1 | 电流1 | 供电路由2 | 功率2 | 电压2 | 电能2 | 电流2 | 供电路由3 | 功率3 | 电压3 | 电能3 | 电流3 | 供电路由4 | 功率4 | 电压4 | 电能4 | 电流4 | 温度1 | 温度2 | 温度3 | 业务名称 | 备注
非必填，在平台已有数据的基础上顺延，导入数据可不校验 | 必填项，与当前选择的站点名称进行比对，不一致无法导入 | 非必填项 | 必填项，根据机房名称将数据填充到对应机房下，名称无法关联则无法导入 | 必填项，填写机柜列导入后生成的ID | 必填项 | 非必填项，根据机柜名称自动关联。若机柜为新增，则自动生成 | 必填项 | 非必填项 | 必填项，填写0-9999的正整数，用于机柜信息排序及机柜视图的初始化排列 | 必填项，数字 | 必填项，枚举值：37、42、44、45、46、47、48、49、52 | 非必填项 | 必填项，选择立柱类型，用于机柜视图标定立柱位置 | 非必填项 | 非必填项 | 非必填项 | 非必填项，对应监控视图中的设备名称，如机柜主路母排1 | 非必填项，对应供电路由1设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由1设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由1设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由1设备的信号名称 | 非必填项，对应监控视图中的设备名称，如机柜备路母排2 | 非必填项，对应供电路由2设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由2设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由2设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由2设备的信号名称 | 非必填项，对应监控视图中的设备名称，如机柜备路母排3 | 非必填项，对应供电路由3设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由3设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由3设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由3设备的信号名称 | 非必填项，对应监控视图中的设备名称，如机柜备路母排4 | 非必填项，对应供电路由4设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由4设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由4设备的信号名称 | 非必填项，对应供电路由4设备的信号名称 | 非必填项，对应机柜的第一个温度信号 | 非必填项，对应机柜的第二个温度信号 | 非必填项，对应机柜的第三个温度信号 | 非必填项 | 非必填项
1 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 7356704699313299456 | test1 |  | 黄某某_test_机柜1 |  | 1 | 1000 | 42 |  | 机柜 |  |  |  | 智能电表 | 有功功率Pa | 相电压Ua |  | 第XX路A相电流Ia | UPS配电 | 分路XX有功功率Pa | 分路XX相电压Ua |  | 分路XX相电流Ia | [12 empty] | 二次测回液温度
2 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 7356704699313299456 | test1 |  | 黄某某_test_机柜2 |  | 1 | 1000 | 42 |  | 机柜 |  |  |  | 智能电表 | 有功功率Pb | 相电压Ub |  | 第XX路B相电流Ib | UPS配电 | 分路XX有功功率Pb | 分路XX相电压Ub |  | 分路XX相电流Ib | [12 empty] | 回风温度
3 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 7356704699313299456 | test1 |  | 黄某某_test_机柜3 |  | 1 | 1000 | 42 |  | 机柜 |  |  |  | 智能电表 | 有功功率Pc | 相电压Uc |  | 第XX路C相电流Ic | UPS配电 | 分路XX有功功率Pc | 分路XX相电压Uc |  | 分路XX相电流Ic | [12 empty] | 温度XX
3 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 7356704699313299456 | test1 |  | 黄某某_test_机柜4 |  | 1 | 1000 | 42 |  | 列间空调
3 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 7356704699313299456 | test1 |  | 黄某某_test_机柜5 |  | 1 | 1000 | 42 |  | 列头柜
3 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 黄某某_上海定制4 | 7356704699313299456 | test1 |  | 黄某某_test_机柜6 |  | 1 | 1000 | 42 |  | 立柱