## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
| (#0) | (#0) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | [5 empty] | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187271:上海sc-冷通道分析-接口垂直权限处理 (优先级:3,预计时长:15)(#187271) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道分析菜单新增校验-默认展示 |  | 1.进入冷通道分析页面 2. 3. | 1. 展示冷通道分析功能【名称一致，无重复展示】 正常进入冷通道分析页面，并展示页面 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187270:上海sc-冷通道分析-接口水平权限处理 (优先级:3,预计时长:15)(#187270) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道分析菜单新增校验-垂直越权 |  | 1.页面/接口方式进入冷通道分析页面 2. 3. | 1.无配置访问权限，无法访问、接口也不行 配置访问权限，可正常访问、接口也一致 |  | 1 | 安全相关 | 冒烟测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187269:后端-上海sc-冷通道分析-点击机柜名跳转到机柜分析页面 (优先级:3,预计时长:13)(#187269) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道分析菜单新增校验-水平越权 |  | 1.页面/接口方式进入冷通道分析页面 2. 3. | 1.只配置一个区只展示该区下楼栋的冷通道信息、接口也是 配置省公司则展示全部区域下楼栋的冷通道信息、接口也是 |  | 1 | 安全相关 | 冒烟测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187268:前端-上海sc-冷通道分析-点击机柜名跳转到机柜分析页面 (优先级:3,预计时长:7)(#187268) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道左侧及搜索条件展示-层级展示 |  | 1.进入冷通道分析页面 2. 3. | 1.根节点为各楼栋、具体到冷通道【楼栋-机房-冷通道】 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187267:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道-平均温度，最高温度 (优先级:3,预计时长:13)(#187267) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道左侧及搜索条件展示-楼栋校验 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择楼栋 3. | 1.仅可单选，联动展示该楼栋下所有已冷通道的机房信息、 接口的传参为楼栋、响应为机房、precint_id等信息一致 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187266:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道-平均温度，最高温度 (优先级:3,预计时长:7)(#187266) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道左侧及搜索条件展示-机房校验 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择机房 3. | 1.仅可单选，联动展示该楼栋下该机房所有冷通道的信息 接口的传参为机房、响应为冷通道id、precint_id等信息一致 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187265:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道-机柜-实时进风口温度 (优先级:3,预计时长:13)(#187265) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道左侧及搜索条件展示-冷通道校验 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择选择冷通道 3. | 1.仅可单选，联动展示该楼栋下该机房下该冷通道的信息 接口的传参为冷通道、响应为机柜列、机柜、precint_id等信息一致 展示个数顺序与机柜管理中一致、如果不足的会用补齐对齐作用【顺序可能还没做】 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187264:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道-机柜-实时进风口温度 (优先级:3,预计时长:7)(#187264) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道左侧及搜索条件展示-模糊搜索 |  | 1.输入模糊的楼栋/机房/冷通道 | 1.均可跳转到固定位置、右侧展示对应内容、接口请求和响应能对应 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187263:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道-机柜-实时总功率 (优先级:3,预计时长:13)(#187263) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道左侧及搜索条件展示-精确搜索 |  | 1.输入精确的楼栋/机房/冷通道 | 1.均可跳转到固定位置、右侧展示对应内容、接口请求和响应能对应 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187262:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道-机柜-实时总功率 (优先级:3,预计时长:7)(#187262) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道左侧及搜索条件展示-楼栋下机房下无任何冷通道 |  | 1.进入冷通道分析页面 2. 3. | 1.不展示楼栋 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187261:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道电流历史数据 (优先级:3,预计时长:13)(#187261) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道左侧及搜索条件展示-楼栋下存在一个机房有冷通道 |  | 1.进入冷通道分析页面 2. 3. | 1.展示楼栋筛选条件 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187260:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道电流历史数据 (优先级:3,预计时长:7)(#187260) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道右侧展示界面校验-默认展示信息校验 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择任意冷通道 3. | 1. 标题 冷通道+序号 汇总框： 标题1：温度监控；子标题：平均温度，最高温度，最低温度 【小数点和顺序和单位正确】 标题2：湿度监控；子标题：平均湿度，最高湿度，最低湿度 【小数点和顺序和单位正确】 标题3：电力监控；子标题：冷通道总电流A，冷通道总功率KW 【小数点和顺序和单位正确】 详细： 标题：机柜列所属冷通道名称 A列为冷通道各机柜的进风口温度：包含总功率（kw），机柜名，进风口温度(℃) 中间展示：平均温度【AB列的平均】，最高温度【AB列中最高】 B列为冷通道各机柜的进风口湿度：包含进风口温度(℃)，机柜名，总功率（kw） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187259:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道电流实时数据 (优先级:3,预计时长:13)(#187259) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道右侧展示界面校验-实时汇总板块校验 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择任意冷通道 3. | 1. 已经配置机柜列和机柜已有测点配置的机房，在综合监控-监控试图【根据机房和测点条件】对比实时数据 |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187258:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道电流实时数据 (优先级:3,预计时长:7)(#187258) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道右侧展示界面校验-实时详细信息板块展示 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择任意冷通道 3. | 1. 展示机柜列中机柜与该冷通道下数量一致 展示实时数据与监控视图中对应点一致 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187257:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道电力监控（实时数据，总电流，总功率） (优先级:3,预计时长:13)(#187257) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道右侧展示界面校验-实时详细信息板块数据校验 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择任意冷通道 3. | 1.展示该所属该冷通道的机柜列信息、以及温度度信息 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187256:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道电力监控（实时数据，总电流，总功率） (优先级:3,预计时长:7)(#187256) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】冷通道右侧展示界面校验-详细机柜跳转校验 |  | 1.选中机房中某一冷通道中某一列下的机柜 | 1. 成功跳转至机柜分析页面，展示数据为该机柜对应信息【机柜名等均一致】 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187255:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道湿度监控（实时数据，最高，最低，平均湿度） (优先级:3,预计时长:13)(#187255) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧实时汇总-字段展示 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择任意冷通道 3. | 1. 平均温度 冷通道内所有机柜温度实时值求平均，当个别温湿度数据采集不时数据丢弃 最高温度（A） 冷通道内所有机柜温度实时值取最大值 最低温度 冷通道内所有机柜温度实时值取最小值 平均湿度 冷通道内所有机柜湿度度实时值求平均，当个别温湿度数据采集不时数据丢弃 最高湿度 冷通道内所有机柜湿度实时值取最大值 最低湿度 冷通道内所有机柜湿度实时值取最小值 冷通道总电流（A） 所属冷通道机柜列电流测点求和 冷通道总功率（kW） 所属冷通道机柜列功率测点求和 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187254:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道湿度监控（实时数据，最高，最低，平均湿度） (优先级:3,预计时长:7)(#187254) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧实时汇总-平均温度数据校验 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.仅配置机柜前-中温度、湿度测点 3.机柜列用电关系-只取机柜前-中温度、湿度测点 | 1. 温度为该通道下所有机柜列下所有机柜的温度之和的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187253:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道温度监控（实时数据，最高，最低，平均温度） (优先级:3,预计时长:13)(#187253) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧实时汇总-最高温度数据校验 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.仅配置机柜前-中温度、湿度测点 3.机柜列用电关系-只取机柜前-中温度、湿度测点 | 1. 温度为该通道下所有机柜列下所有机柜的温度的最高值 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187252:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道温度监控（实时数据，最高，最低，平均温度） (优先级:3,预计时长:7)(#187252) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧实时汇总-最低温度数据校验 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.仅配置机柜前-中温度、湿度测点 3.机柜列用电关系-只取机柜前-中温度、湿度测点 | 1. 温度为该通道下所有机柜列下所有机柜的温度的最高值 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187251:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:16)(#187251) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧实时汇总-平均湿度数据校验 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.仅配置机柜前-中温度、湿度测点 3.机柜列用电关系-只取机柜前-中温度、湿度测点 | 1. 温度为该通道下所有机柜列下所有机柜的湿度之和的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187250:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:8)(#187250) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧实时汇总-最高湿度数据校验 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.仅配置机柜前-中温度、湿度测点 3.机柜列用电关系-只取机柜前-中温度、湿度测点 | 1. 温度为该通道下所有机柜列下所有机柜的湿度的最高值 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187251:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:16)(#187252) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧实时汇总-最低湿度数据校验 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.仅配置机柜前-中温度、湿度测点 3.机柜用电关系-只取机柜前-中温度、湿度测点 | 1. 温度为该通道下所有机柜列下所有机柜的湿度的最高值 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187250:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:8)(#187251) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧实时汇总-冷通道总电流（A）校验 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.机柜列用电关系下，所有电流支路下所有相位均配置 | 1. 结果为已配置的支路下，且已配置相位的电流之和 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187251:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:16)(#187253) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧实时汇总-冷通道总功率（kW）校验 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.机柜列用电关系下，所有功率支路下所有的相位均配置 | 1. 结果为已配置的支路下，且已配置相位的功率之和 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187250:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:8)(#187252) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧详细数据-总功率（kw） |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.机柜-用电关系下，所有已配置功率支路之和 | 1. 结果为已配置的所有支路功率之和 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187251:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:16)(#187254) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧详细数据-机柜名 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 | 1. 展示结果位该冷通道下机柜列，下的机柜名、并且位置与机柜管理一致 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187250:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:8)(#187253) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧详细数据-进风口温度(℃) |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.机柜用电关系-机柜前配置第二个温度测点 | 1. 结果展示该机柜的第二个温度测点值；全部设置则是所有温度之和 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187251:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:16)(#187255) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧详细数据-平均温度 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.机柜用电关系-机柜前配置第二个温度测点 | 1. 结果展示该机柜列下所有机柜第二个温度测点值之和的平均值；全部设置则是机柜列下所有机柜所有温度之和的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187250:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:8)(#187254) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧详细数据-最高温度 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.机柜用电关系-机柜前配置第二个温度测点 | 1. 结果展示该机柜列下所有机柜第二个温度测点值的最高值；全部设置则是机柜列下所有机柜所有温度之和的最高值 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187251:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:16)(#187256) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】右侧详细数据-最高温度颜色校验 |  | 1.机房下设备已添加温度湿度测点 2.机柜用电关系-机柜前配置第二个温度测点 | 1. 结果展示该机柜列下所有机柜第二个温度测点值的最高值；全部设置则是机柜列下所有机柜所有温度之和的最高值、显示为红色 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187250:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:8)(#187255) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】联动展示校验-机房下一条冷通道只归属于一个机柜列 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择任意冷通道 3. | 1.右侧只展示一列数据、两列机柜列数据与机柜管理配置中一致、并且计算逻辑只针对这一列 |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187251:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:16)(#187257) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】联动展示校验-机房下一条冷通道归属于两个机柜列 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择任意冷通道 3. | 1.右侧展示两列数据、两列机柜列数据与机柜管理配置中一致、并且计算逻辑只针对这一列 |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187250:前端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:8)(#187256) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】联动展示校验-机房下任意机柜列机柜不全 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择任意冷通道 3. | 1.展示对应数量机柜 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 187251:后端-上海sc-冷通道分析-冷通道列表查询 (优先级:3,预计时长:16)(#187258) | 【运行分析--机柜--冷通道分析】联动展示校验-机房下两列机柜列机柜均不全 |  | 1.进入冷通道分析页面 2.选择任意冷通道 3. | 1.展示对应数量机柜 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/重庆定制(#25371) | 184848:上海SC-冷通道分析 (优先级:3,预计时长:26)(#184848) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332)
/上海定制(#25372) | 184847:上海SC-机柜断电分析 (优先级:3,预计时长:26)(#184847) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331)
/广东定制(#26327) |  | SSC1.0.0.0_Sc_WEB(#15984)
SSC1.0.0.0_ScKernel(#15406)