背景

根据综资提供的动环专业数据，可以有效促进动环专业、能耗、用电情况、供电情况、能流输出情况、设备补充协议、拓扑图、跨专业输出分路影响等功能实现。

- 站点信息：通过综资可补充站点的位置点信息、供电架构、产权属性、建筑特点、大小机电配置情况；

- 机房信息：通过综资获取机房面积、机架信息、机房业务属性等；

- 设备系统补充协议：通过综资数据自动补全设备系统的组成关系，设备使用年限、投产初期、额定功率、额定电流、蓄电池参数（后备电源）、系统的备份方式；

- 供电拓扑图：通过综资机电路由，可自动生成供电关系拓扑图；

- 制冷信息：冷源系统架构、冷水系统配置情况、参数大小等；

- 跨专业输出：动环可根据综资的跨专业输出分路，对设备故障、能源输出影响可定位到相关的专业；

对接方案

目前综资已经将动环专业的数据保存在共享平上。共享平台提供API接口可调用获取综资数据。

- 数据订阅

通过集中化4A平台，登录共享平台数据订阅方式，可申请数据订阅。目前订阅申请已经完成。订单号如下。通过“订单编码”作为共享平台获取数据API授权。

| 序号 | 订单名称 | 订单编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动环运维工作台_总部资管_空间_数据中心_周表_20241031173101 | SSSP-20241031-000047 |
| 2 | 动环运维工作台_总部资管_空间_分级标准地址_周表_20241031173140 | SSSP-20241031-000048 |
| 3 | 动环运维工作台_总部资管_空间_站点_周表 20241031164247 | SSSP-20241031-000010 |
| 4 | 动环运维工作台_总部资管_空间_机房_周表_20241031170124 | SSSP-20241031-000018 |
| 5 | 动环运维工作台_总部资管_空间_位置点_周表_20241031170314 | SSSP-20241031-000020 |
| 6 | 动环运维工作台_总部资管_动环_机房动环属性_周表_20241031170431 | SSSP-20241031-000021 |
| 7 | 动环运维工作台_总部资管_动环_变压器_周表_20241031170526 | SSSP-20241031-000022 |
| 8 | 动环运维工作台_总部资管_动环_变换设备_周表_20241031170634 | SSSP-20241031-000023 |
| 9 | 动环运维工作台_总部资管_动环_高压配电系统周表_20241031170714 | SSSP-20241031-000024 |
| 10 | 动环运维工作台_总部资管_动环_高压配电_周表_20241031170759 | SSSP-20241031-000025 |
| 11 | 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流电源系统_周表_20241031171111 | SSSP-20241031-000026 |
| 12 | 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流电源_周表_20241031171152 | SSSP-20241031-000027 |
| 13 | 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流配电_周表_20241031171235 | SSSP-20241031-000028 |
| 14 | 动环运维工作台_总部资管_动环_站点动环属性_周表_20241031171320 | SSSP-20241031-000029 |
| 15 | 动环运维工作台_总部资管_动环_低压配电系统_周表_20241031171406 | SSSP-20241031-000030 |
| 16 | 动环运维工作台_总部资管_动环_低压交流配电_周表_20241031171508 | SSSP-20241031-000031 |
| 17 | 动环运维工作台_总部资管_动环_发电机组_周表_20241031171548 | SSSP-20241031-000032 |
| 18 | 动环运维工作台_总部资管_动环_发电系统_周表_20241031171928 | SSSP-20241031-000033 |
| 19 | 动环运维工作台_总部资管_动环_开关电源系统周表_20241031172007 | SSSP-20241031-000034 |
| 20 | 动环运维工作台_总部资管_动环_开关电源_周表_20241031172046 | SSSP-20241031-000035 |
| 21 | 动环运维工作台_总部资管_动环_低压直流配电_周表_20241031172123 | SSSP-20241031-000036 |
| 22 | 动环运维工作台_总部资管_动环_UPS系统_周表_20241031172326 | SSSP-20241031-000037 |
| 23 | 动环运维工作台_总部资管_动环_UPS设备_周表_20241031172404 | SSSP-20241031-000038 |
| 24 | 动环运维工作台_总部资管_动环_蓄电池_周表_20241031172441 | SSSP-20241031-000039 |
| 25 | 动环运维工作台_总部资管_动环_空调_周表_20241031172637 | SSSP-20241031-000040 |
| 26 | 动环运维工作台_总部资管_动环_节能设备_周表_20241031172722 | SSSP-20241031-000041 |
| 27 | 动环运维工作台_总部资管_动环_动环监控_周表_20241031172758 | SSSP-20241031-000042 |
| 28 | 动环运维工作台_总部资管_动环_智能电表_周表_20241031172831 | SSSP-20241031-000043 |
| 29 | 动环运维工作台_总部资管_动环_其他设备_周表_20241031172906 | SSSP-20241031-000044 |
| 30 | 动环运维工作台_总部资管_动环_动环专业内输出分路_周表_20241031172946 | SSSP-20241031-000045 |
| 31 | 动环运维工作台_总部资管_动环_跨专业输出分路_周表_20241031173022 | SSSP-20241031-000046 |

- 数据调用

根据共享平台提供的附件APIS接口规范，调用动环专业数据；

- 数据内容

动环专业的数据主要包括如下表格内容（参考附件）

| 订单名称 | 资源模型名称 | 资源模型英文名称 |
| --- | --- | --- |
| 动环运维工作台_总部资管_空间_数据中心_周表_20241031173101 | 空间_数据中心 | TO_RM_RM_AREA_DC_D |
| 动环运维工作台_总部资管_空间_分级标准地址_周表_20241031173140 | 空间_位置点 | TO_RM_RM_AREA_RESPOINT_D |
| 动环运维工作台_总部资管_空间_站点_周表 20241031164247 | 空间_站点 | TO_RM_RM_AREA_SITE D |
| 动环运维工作台_总部资管_空间_机房_周表_20241031170124 | 空间_机房 | TO_RM_RM_AREA_ROOM_D |
| 动环运维工作台_总部资管_空间_位置点_周表_20241031170314 | 空间_位置点 | TO_RM_RM_AREA_RESPOINT_D |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_机房动环属性_周表_20241031170431 | 机房动环属性 | RM_ROOM_PROPERTY |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_变压器_周表_20241031170526 | 变压器 | CE_DEVICE_PE_TRANSFORM |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_变换设备_周表_20241031170634 | 变换设备 | CE_DECIVE_PE_TRANSFORM_DEVICE |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_高压配电系统周表_20241031170714 | 高压配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_高压配电_周表_20241031170759 | 高压配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流电源系统_周表_20241031171111 | 高压直流电源 | CE_DEVICE_PE_HIGH_POWER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流电源_周表_20241031171152 | 高压直流电源 | CE_DEVICE_PE_HIGH_POWER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_高压直流配电_周表_20241031171235 | 高压直流配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DC_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_站点动环属性_周表_20241031171320 | 站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_低压配电系统_周表_20241031171406 | 低压配电系统 | CE_NET_PE_LOW_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_低压交流配电_周表_20241031171508 | 低压交流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_AC_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_发电机组_周表_20241031171548 | 发电机组 | CE_DEVICE_PE_POWER_GENERATION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_发电系统_周表_20241031171928 | 发电系统 | CE_NET_PE_SWITCH_POWER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_开关电源系统周表_20241031172007 | 开关电源 | CE_DEVICE_PE_SWITCH_POWER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_开关电源_周表_20241031172046 | 开关电源 | CE_DEVICE_PE_SWITCH_POWER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_低压直流配电_周表_20241031172123 | 低压直流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_DC_DISTRIBUTION |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_UPS系统_周表_20241031172326 | UPS系统 | CE_NET_PE_UPS |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_UPS设备_周表_20241031172404 | UPS设备 | CE_DEVICE_PE_UPS |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_蓄电池_周表_20241031172441 | 蓄电池 | CE_DEVICE_PE_BATTERY |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_空调_周表_20241031172637 | 空调 | CE_DEVICE_PE_AIR |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_节能设备_周表_20241031172722 | 节能设备 | CE_DEVICE_PE_ENERY_SAVE |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_动环监控_周表_20241031172758 | 动环监控 | CE_DEVICE_PE_POWER_MONITOR |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_智能电表_周表_20241031172831 | 智能电表 | CE_DEVICE_PE_SMART_METER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_其他设备_周表_20241031172906 | 其它设备 | CE_DEVICE_PE_OTHER |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_动环专业内输出分路_周表_20241031172946 | 动环专业内输出分路 | CE_LINK_PE_IN |
| 动环运维工作台_总部资管_动环_跨专业输出分路_周表_20241031173022 | 跨专业输出分路 | CE_LINK_PE_OUT |

数据获取

综资数据涉及到动环专业共31个表。其中22个设备类型表；1个专业内输出分路表、1个跨专业输出分路表、1个站点属性表、1个机房属性表、5个空间位置表；

综资数据特点，基本都是录入的静态数据数据，可以忽略增量；且日变化并不大。

因此使用综资数据的方案主要体现以下几个方面

- 数据更新频率

建议：每4天更新1次数据；

- 数据存储

建议：单独建立综资数据库，但有需要与动环的数据库在一个服务器，这样可以保证数据查询更新效率。；

原数据呈现

- 建立单独的综资数据明细表；

动环与综资表名映射

动环与综资字段属性映射

动环与综资对象匹配