## 楼栋机架信息报表
总部平台 |  | 综资-机架利用率
字段 | 示例 | IRMS_DC_SITE_RACKRATE-V1.0-D-批次号.CSV
省 | 安徽
市 | 安庆市
区/县 | 大观区
站点名称 | 安庆菱北生产楼
站点类型 | 通信机楼
楼栋名称 | -- | power_name
楼栋ID | 01-02-08-06-01 | power_id
楼栋类型 | 生产楼
外租IDC机架数
自用机架数
总计机架数（动环/综资） |  | rack_num
已上架外租IDC机架数 | 10
已上架自用机架数 | 350
已上架总计机架数（动环/综资） | 360 | used_rack_num
新增：机架利用率（%）（动环/综资） |  | rack_using_rate
新增：IDC机架总数（综资） |  | idcrack_num
新增：已用IDC机架数（综资） |  | used_idcrack_num
新增：IDC机架利用率（%）（综资） |  | idcrack_using_rate
数据时间（综资：用于过滤筛选--不展示） |  | batch_num

## 局站信息表
总部平台 |  |  | 总部资管 |  | 字段 | 英文名称
字段 | 对应补充协议字段 | 示例 | 空间_站点 （RM_AREA_SITE） | _动环_站点属性 （RM_SITE_PROPERTY） | 资源标识 | res_code
局站 | 集团一级平台机楼名称（系统生成） | 安庆菱北生产楼 | zh_label（对同一个省、市按名称匹配（忽略区县）） |  | 所属省份 | province_id
局站类型(动环/综资) | 无 | 通信机楼 |  | power_site_level | 所属地市 | city_id
重要程度(动环/综资) | 重要程度 | 二星 | site_type |  | 所属区县 | county_id
经度(综资) | 经度 | 117.04261 | longitude |  | 站点名称 | zh_label
纬度(综资) | 纬度 | 30.53736 | latitude |  | 动环专业站点级别 | power_site_level
机楼地址(综资) | 无 | 安庆市大观区华亭湖路与菱湖北路交口西北150米 | address |  | 市电备份方式 | mains_backup_method
市电性质(动环/综资) | 市电性质 | 市电直供 |  | mains_nature | 市电是否来自不同变电站 | power_is_substations
楼层总数(动环/综资) | 总楼层数 | 7 | floor_number |  | 市电电压等级 | mains_voltage_level
市电是否来自不同变电站(动环/综资) | 市电是否来自不同变电站 | 是 |  | power_is_substations | 市电性质 | mains_nature
市电油电配置(动环/综资) | 市电油机配置级别 | 两路市电 + 一路发电机 |  | mains_configuration_level | 动环监控站点名称 | power_monitoring_site_name
市电电压等级(动环/综资) | 市电电压等级 | 10KV |  | mains_voltage_level | 市电总路数（路） | total_mains_number
制冷方式(动环/综资) |  | 风冷 |  | water_cooling_conf 注：枚举值为（4.无）显示“无水冷” | 市电容量（KVA） | mains_capacity
设计PUE(动环/综资) |  | 1.5 |  | design_pue | 市电油机配置级别 | mains_configuration_level
新增：生命周期状态（综资） |  |  |  | lifecycle_status | 地下油罐总数量（个） | total_tank_number
[5 empty] | 地下油罐总容积（m³） | tatal_tank_volume
[5 empty] | 产权单位 | property_unit
[5 empty] | 市电引入情况 | power_supply
[5 empty] | 是否下挂IDC机房 | is_attach_idc_room
[5 empty] | 设计PUE | design_pue
[5 empty] | 实际PUE | actual_pue
[5 empty] | 水冷机组配置情况 | water_cooling_conf
[5 empty] | 是否安装蓄冷罐 | is_cold_storage_install
[5 empty] | 蓄冷时长 | cold_storage_time
[5 empty] | 动环监控站点ID | power_monitoring_site_id

## 站点
站点补充协议（动环平台：数据中心楼栋+核心机楼） |  |  | 总部资管
导出字段 | 说明 | 示例 | 空间_站点（RM_AREA_SITE） | _动环_站点属性（RM_SITE_PROPERTY）
集团一级平台机楼名称（系统生成） | 该列不用现场填写 | 安庆菱北生产楼 | zh_label（根据对应的枚举值匹配）
经度(综资) | 字符 | 117.04261 | longitude
纬度(综资) | 字符 | 30.53736 | latitude
总楼层数(动环/综资) | 整数 | 7 | floor_number
站点属性(动环/综资) | 整数（0自建 1合建 2共建 3租用 4购买 5置换 6其它 7移动自有 8移交铁塔 9租用铁塔 10长租 11借用 12共享） | 0 |  | property_unit
重要程度(动环/综资) | 整数 1：一星 2：二星 3：三星 4：四星 5：五星 | 2 | site_type
市电总路数（路）(动环/综资) | 整数 | 2 |  | total_mains_number
市电电压等级(动环/综资) | 整数 1： 10KV以上 2： 10KV 3： 380V 4： 220V 5： 无市电 | 2 |  | mains_voltage_level
市电容量(动环/综资) | 字符 | 2500 |  | mains_capacity
市电备份方式（枚举）(动环/综资) | 整数 1： 单台设备 2： 1+1热备 3： 1+1冷备 4： N+0主用 5： N+1热备 6： N+1冷备 7： 其他 | 2 |  | mains_backup_method
市电性质(动环/综资) | 整数 1： 市电转供 2： 市电直供 3： 风力发电 4： 太阳能发电 5： 风光互补，用于电费分析 | 2 |  | mains_nature
市电是否来自不同变电站(动环/综资) | 整数 1： 是 0： 否 | 1 |  | power_is_substations
市电油机配置级别(动环/综资) | 整数 1： 一路市电+无油机 2： 一路市电+一路油机 3： 两路市电+一路油机 4： 一路市电+两路油机 5： 两路市电+两路油机 6： 一路市电+三路油机 7： 三路市电+一路油机 9：其他 10： 二路市电+三路油机 11： 三路市电+两路油机 | 3 |  | mains_configuration_level
楼长(动环/综资) | 字符 | 李丹 | qualitor
新增：入网时间（综资） |  |  | cutin_date
生命周期状态（综资） |  |  | lifecycle_status
新增：站点名称（综资） | 通过关联综资ID/名称，如果能关联上，则可跳转到【综资-站点】 |  | zh_label | zh_label

## 机房明细表
总部平台 |  | 综资数据
字段 | 示例 | RM_AREA_ROOM | RM_ROOM_PROPERTY
省 | 安徽
市 | 安庆市
区域 | 大观区
局站 | 安庆菱北生产楼
局站类型 | 通信机楼
楼栋
机房 | 安庆菱北生产楼01F动力机房
机房类型（动环/综资） | 电力机房 | equiproom_type
制冷方式 | 无冷热通道隔离
气候类型 | 夏热冬冷地区
机房描述
机房面积(㎡)（动环/综资） |  | room_area
新增：空调总额定功率(KW)（综资） |  | airconditioner_power
新增：设备总额定功率(KW)（综资） |  | equipment_power
新增：生命周期状态（综资） |  | lifecycle_status
新增：参考PUE值 |  |  | refer_pue

## 机房空调
总部平台 |  | 综资数据
字段 | 示例 | RM_AREA_ROOM | RM_ROOM_PROPERTY
集团一级平台机楼名称（系统生成） | 该列不用现场填写
机房（系统生成） | 该列不用现场填写
机房类型（动环/综资） | 整数 1:综合机房 2:IDC机房 3:数据机房 4:交换机房 5:传输机房 6:空调机房 7:电池机房 8:电力机房 9:发电机房 10:基站机房 11:汇聚机房 | equiproom_type
机房制冷方式 | 请从以下类型中选择对应数字进行填写即可 1:无冷热通道隔离 2:有冷热通道隔离-新型空调末端 3:有冷热通道隔离-其他 4:机房内无制冷 5:机房内存在多种制冷方式
机房设备热负荷Q1(KW) | 根据实际情况填写
机房面积(㎡)（动环/综资） | 整数或小数 | room_area
环境单位热负荷(KW/㎡） | 根据实际情况填写 范围（0.09 - 0.15）
单台制冷量(KW) | 根据实际情况填写单台空调制冷量，对于存在多种不同制冷量的空调，用“/”进行分隔；例如：现场有制冷量为60KW、100KW两种类型空调，则填写为 60/100；
空调数量(台） | 根据实际情况填写空调数量，对于制冷量不同的空调数量，用“/”进行分隔； 例如：有60KW的3台，100KW的2台，则填写为 3/2
冗余空调显冷量(KW) | 根据实际情况填写

## 设备信息报表
总部平台 | 综资
分析-设备信息表 | 各个设备表
省
地市
区域
局站
局站类型
楼栋 | related_site
机房 | related_room
设备名称
设备类型
厂家名称 | vendor_id
启用时间（动环/综资） | start_time
新增：预计报废时间（动环/综资） | estimated_retirement_time
新增：设备型号（综资） | product_name
新增：设备子类（综资） | device_subclass

## 设备
总部平台 | 发电机组 | 开关电源 | 铅酸电池 | UPS设备 | 中央空调末端 | 机房专用空调 | 变压器
对应补充协议字段 | CE_DEVICE_PE_POWER_GENERATION | CE_DEVICE_PE_SWITCH_POWER | CE_DEVICE_PE_BATTERY | CE_DEVICE_PE_UPS | CE_DEVICE_PE_AIR | CE_DEVICE_PE_AIR | CE_DEVICE_PE_TRANSFORM
集团一级平台机楼名称（系统生成） | related_site
机房名称（系统生成） | related_room
设备名称（系统生成） | zh_label
设备类型名称（系统生成）
子设备类型（UPS、开关电源必填）（动环/综资） | device_subclass
额定容量（实配，主用容量，容量计算分母）（动环/综资） | rated_power | 在系统表中：system_rated_capacity |  | 在系统表中：system_rated_capacity
单位（kVA，kW，A，Ah）
总模块数量（动环/综资） |  | total_rack_match_modules_number
备用模块数量
单模块额定电流信息（动环/综资） |  | signal_output_rated_capacity
实际启用时间（综资） | start_time
预计报废时间（综资） | estimated_retirement_time
负责人（综资） | maintainor
负责人电话
备注
| 额定输出电压（V） | rated_output_voltage
| 监控模块型号 | monitoring_module_model
| 本机架可装整流模块总数（块） | total_rack_loading_modules_number
| 本机架实配整流模块总数（块） | total_rack_match_modules_number
| 单个整流模块额定输出容量（A） | signal_output_rated_capacity

## 设备系统
总部平台 | 发电系统 | 开关电源系统 | UPS系统 | 铅酸电池
对应补充协议字段 | CE_NET_PE_SWITCH_POWER | CE_NET_PE_OPEN_POWER | CE_NET_PE_UPS | CE_DEVICE_PE_BATTERY
集团一级平台机楼名称（系统生成） | related_site
机房名称（系统生成） | related_room
设备名称（系统生成）
设备类型名称（系统生成）
系统名称（动环/综资） | 在设备表中：related_system |  |  | ralated_power_device，关联到电源设备后，需要再次关联到设备系统 | zz表里面的
系统类型
备份方式 |  |  | work_method
充电电流（开关电源必填）单位（A）
新增：使用状态（综资） | lifecycle_status

## 综资文件大小
模型 | 表名 | 数量总计（行）
空间_数据中心 | TO_RM_RM_AREA_DC_D | 847
高压直流电源 | CE_DEVICE_PE_HIGH_POWER | 3510
高压直流配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DC_DISTRIBUTION | 13845
发电系统 | CE_NET_PE_SWITCH_POWER | 24899
节能设备 | CE_DEVICE_PE_ENERY_SAVE | 28693
高压配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DISTRIBUTION | 44915
UPS系统 | CE_NET_PE_UPS | 46905
发电机组 | CE_DEVICE_PE_POWER_GENERATION | 50826
变换设备 | CE_DECIVE_PE_TRANSFORM_DEVICE | 64354
变压器 | CE_DEVICE_PE_TRANSFORM | 73295
其它设备 | CE_DEVICE_PE_OTHER | 90116
UPS设备 | CE_DEVICE_PE_UPS | 158818
低压配电系统 | CE_NET_PE_LOW_DISTRIBUTION | 238326
低压直流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_DC_DISTRIBUTION | 248566
智能电表 | CE_DEVICE_PE_SMART_METER | 409287
低压交流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_AC_DISTRIBUTION | 847378
站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY | 896046
开关电源 | CE_DEVICE_PE_SWITCH_POWER | 1153843
机房动环属性 | RM_ROOM_PROPERTY | 1271929
空调 | CE_DEVICE_PE_AIR | 1502120
蓄电池 | CE_DEVICE_PE_BATTERY | 1657674
动环监控 | CE_DEVICE_PE_POWER_MONITOR | 2124246
动环专业内输出分路 | CE_LINK_PE_IN | 2177529
跨专业输出分路 | CE_LINK_PE_OUT | 3875749
空间_站点 | TO_RM_RM_AREA_SITE D | 7917684
空间_机房 | TO_RM_RM_AREA_ROOM_D | 8560957
空间_位置点 | TO_RM_RM_AREA_RESPOINT_D | 29144560

## Sheet2
字段 | 英文名称 | 内容说明 | 设备类型名称（系统生成）
资源标识 | res_code | 资管系统各资源的唯一标识 | 发电机组
资源标识 | int_id | 资管系统各资源的唯一标识，建议使用模板“区域编码-专业编码-专业对象编码-对象类型编码-序列号”，其中区域编码为身份证前6位编码，专业和资源对象的编码都是00~99。对象类型编码可选。 | 机房环境
开关电源
铅酸电池
UPS设备
中央空调末端
机房专用空调
变压器

## Sheet1
字段编号 | 字段 | 字段英文名称 | 字段类型 | 数据来源 | 是否必填 | 内容说明 | 范例
1 | 资源标识 | int_id | 字符型 | 自动生成 | 必填 | 资管系统各资源的唯一标识，建议使用模板“区域编码-专业编码-专业对象编码-对象类型编码-序列号”，其中区域编码为身份证前6位编码，专业和资源对象的编码都是00~99。对象类型编码可选。 | 3715020203234
2 | 站点名称 | zh_label | 字符型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 参照《中国移动网络资源命名规范-空间分册》进行命名。站点的管理原则： 第一条 站点的地址信息与标准地址对象关联管理； 第二条 一个建筑物只使用唯一的中心站点标识。 | 西城中国移动大厦
3 | 所属铁塔公司站址编码 | china_tower_station_code | 字符型 | 关联生成/手工录入 | 存在必填 | 产权性质为租用，产权单位为中国铁塔需填写该字段，如果只是部分移交，也要填写，多个时，用半角逗号分割。 | 31011000000001
4 | 数据质量责任人（移动） | qualitor | 关联型 | 关联选择/手工录入 | 必填 | 数据质量责任人为维护建立站点的责任人 | 李阳
5 | 站点类别 | site_type | 枚举型 | 手工录入/自动生成 | 必填 | 按照站点在通信网络机构中的层次进行定义分类，如一般基站所在站点归类为接入站点，级别原则就高不就低。 枚举值：核心站点、核心站点（配套）、骨干站点、汇聚站点、接入站点、用户站点、其他站点。其中核心站点、核心站点（配套）按如下原则确定： 1、站点新增入网时以规划部门认定为准；2、运维过程中发生级别变更时，由网络侧提出，经规划部门确认后按实际级别进行调整。 其他级别建议根据机房的级别自动生成。 | 核心站点
6 | 详细地址 | address | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 从【分级标准地址】对象表中关联选择。显示该级别及以上的地址完整名称，包含省、市、区县、乡镇街道、道路、村落、小区、建筑物，并支持人工填写后续信息。 | 北京北京市西城区金融街街道金融大街29号中国移动大厦
7 | 经度 | longitude | 浮点型 | 依据地图打点自动生成/现场测量/手工录入 | 必填 | 手工填写或根据鼠标在地图上点击自动生成，精度达到小数点后5位。 | 120.75408
8 | 纬度 | latitude | 浮点型 | 依据地图打点自动生成/现场测量/手工录入 | 必填 | 手工填写或根据鼠标在地图上点击自动生成，精度达到小数点后5位。 | 30.73303
9 | 所属省份 | province_id | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 站点所在省或直辖市的行政区名称,关联至【省份】的名称 | 北京
10 | 所属地市 | city_id | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 站点所在地市行政区名称，关联至【地市】的名称 | 北京
11 | 所属区县 | county_id | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 站点所在区/县的行政区名称，关联至【区县】的名称 | 西城区
12 | 所属数据中心 | related_dc | 关联型 | 关联选择 | 存在必填 | 关联到【数据中心】表的数据中心名称 | 中国移动京津冀（北京）数据中心
13 | 别名 | alias_name | 字符型 | 手工录入 | 非必填 | 本地名称 | 西城移动大厦
14 | 生命周期状态 | lifecycle_status | 枚举型 | 手工录入 | 必填 | 枚举值：设计、工程、在网、退网 | 在网
15 | 项目编号 | project_code | 字符型 | 自动生成/手工录入 | 存在必填 | EPMS系统项目编码 | F18303510035501
16 | 项目名称 | project_name | 字符型 | 自动生成/手工录入 | 存在必填 | EPMS系统项目名称 | 北京西城区中国移动大厦核心机房建设项目
17 | 楼层数 | floor_number | 整数型 | 手工录入 | 存在必填 | 该站点的总楼层数，站点下存在IDC机房或站点类别为“核心站点”、“核心站点（配套）”时，必填。 | 20
18 | 使用单位 | use_corp | 枚举型 | 手工录入 | 存在必填 | 站点下存在IDC机房时，必填。枚举值：中国移动、中国联通等，枚举值: 参考【枚举值】列表 | 中国移动
19 | 入网时间 | cutin_date | 日期型 | 自动生成 | 必填 | 通过流程控制自动生成机房资源数据入库时间，格式： YYYY-MM-DD | 2010-04-25
20 | 业务类型 | business_type | 枚举型 | 自动生成 | 必填 | 根据站点类别映射生成，映射规则参照【业务类型映射规则-站点】表。枚举值为：核心机楼、汇聚传输站点、基站、室分及WLAN、家客集客、其他 | 核心机楼
21 | 分级标准地址 | standardaddress | 关联型 | 关联选择 | 必填 | 关联至【分级标准地址】-【地址完整名称】。 | 北京北京市西城区金融街街道金融大街29号中国移动大厦
22 | 总部资源标识 | uuid | 字符型 | 关联选择/手工录入 | 非必填 | 总部资管系统站点资源标识（反向同步接口站点使用该资源标识） | 37150202025645
23 | 是否属于电信普遍服务 | if_tele_cmn_serv | 枚举型 | 自动生成 | 必填 | 该站点下存在公益类项目时必填，枚举值：是、否。根据该站点下是否包含至少一个在网公益类无线BTS/E-NODEB/G-NODEB/CELL/E-UTRANCELL/NR-CELL/铁塔/天线/BBU/RRU/AAU/CU/DU资源自动生成。 | 是
24 | 电信普遍服务项目编码 | tele_cmn_serv_pro_code | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 是否属于电信普遍服务为“是”时必填。 自动获取该站点下无线BTS/E-NODEB/G-NODEB/CELL/E-UTRANCELL/NR-CELL/铁塔/天线/BBU/RRU/AAU/CU/DU资源的公益性项目编码，多个时用英文逗号分隔。 | B19303023000009
25 | 电信普遍服务项目名称 | tele_cmn_serv_pro_name | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 是否属于电信普遍服务为“是”时必填。 自动获取该站点下无线BTS/E-NODEB/G-NODEB/CELL/E-UTRANCELL/NR-CELL/铁塔/天线/BBU/RRU/AAU/CU/DU资源的公益性项目名称，多个时用英文逗号分隔，与。 | 北京2018年 普遍服务4G主设备
26 | PMS地点编码 | pms_address_code | 字符型 | 自动生成 | 存在必填 | 由PMS系统生成，同步至资管系统 | JF-ZJ-SCDD-0006
27 | 区域类型 | area_type | 枚举型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 枚举值：城区、县城、乡镇、农村。 建议根据站点所在区域（社区/居委会），关联国家统计局（或其他权威机构）发布的区域类别信息来获取。 | 城区
28 | 总部使用标记 | is_headquarters_used | 枚举型 | 自动生成/手工录入 | 必填 | 枚举值：是、否，被总部资管使用时，填写是，否则填写否 | 是

## 映射关系
空间表（综资） |  |  | 动环字段 | 综资字段名称 | 综资字段英文名称 | 综资表名 | 综资表
| 数据中心 | RM_AREA_DC | 省名 | 所属省份 | province_id | 所有空间表+动环属性表 | 区域信息（区县及以上）字典表
| 站点 | RM_AREA_SITE | 市 | 所属地市 | city_id
| 位置点（暂时不做） | RM_AREA_RESPOINT | 区 | 所属区县 | county_id
| 机房 | RM_AREA_ROOM
动环属性表 |  |  | 动环字段 | 综资字段名称 | 综资字段英文名称 | 综资表名 | 综资表
| 站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY | 站点（数据中心） | 数据中心名称 | zh_label | 数据中心（空间） | RM_AREA_DC
| 机房动环属性 | RM_ROOM_PROPERTY
| 变压器 | CE_DEVICE_PE_TRANSFORM | 动环字段 | 综资字段名称 | 综资字段英文名称 | 综资表名 | 综资表
| 变换设备 | CE_DECIVE_PE_TRANSFORM_DEVICE | 站点（核心机楼/汇聚/基站） | 站点名称 | zh_label | 站点（空间） | RM_AREA_SITE
| 高压配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DISTRIBUTION |  | 站点名称 | zh_label | 站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY
| 高压直流电源 | CE_DEVICE_PE_HIGH_POWER | 站点（汇聚/基站） | 站点名称 | zh_label | 站点（空间） | RM_AREA_SITE
| 高压直流配电 | CE_DEVICE_PE_HIGH_DC_DISTRIBUTION |  | 站点名称 | zh_label | 站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY
| 低压交流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_AC_DISTRIBUTION
| 发电机组 | CE_DEVICE_PE_POWER_GENERATION | 动环字段 | 综资字段名称 | 综资字段英文名称 | 综资表名 | 综资表
| 开关电源 | CE_DEVICE_PE_SWITCH_POWER | 楼栋 | 站点名称 所属数据中心 | zh_label related_dc | 站点（空间） | RM_AREA_SITE
| 低压直流配电 | CE_DEVICE_PE_LOW_DC_DISTRIBUTION |  | 站点名称 | zh_label | 站点动环属性 | RM_SITE_PROPERTY
| UPS设备 | CE_DEVICE_PE_UPS
| 蓄电池 | CE_DEVICE_PE_BATTERY
| 空调 | CE_DEVICE_PE_AIR
| 节能设备 | CE_DEVICE_PE_ENERY_SAVE | 动环字段 | 综资字段名称 | 综资字段英文名称 | 综资表名 | 综资表
| 动环监控 | CE_DEVICE_PE_POWER_MONITOR | 机房 | 机房名称 所属站点 | zh_label related_site | 机房（空间） | RM_AREA_ROOM
| 智能电表 | CE_DEVICE_PE_SMART_METER |  | 机房名称 所属站点 | zh_label power_related_site_name | 机房动环属性 | RM_ROOM_PROPERTY
| 其它设备 | CE_DEVICE_PE_OTHER | 设备 | 所属机房 设备名称 | related_room zh_label | 对于综资16个动环设备类型表
动环系统表
| 高压配电系统 | CE_NET_PE_HIGH_DISTRIBUTION |  |  |  | 位置点（空间） | RM_AREA_RESPOINT
| 高压直流电源系统 | CE_NET_PE_HIGH_POWER
| 低压配电系统 | CE_NET_PE_LOW_DISTRIBUTION |  | 位置点名称 | zh_label
| 发电系统 | CE_NET_PE_SWITCH_POWER
| 开关电源系统 | CE_NET_PE_OPEN_POWER
| UPS系统 | CE_NET_PE_UPS
分路输出表
| 动环专业内输出分路 | CE_LINK_PE_IN
| 跨专业输出分路 | CE_LINK_PE_OUT