## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199575) | 【冷源与末端接入】新增备注字段 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.最后列已新增备注字段 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199573) | 【冷源与末端接入】四川新增备注 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.四川最后列已增加备注信息【成都西区枢纽数据中心，没有冷源设备，不纳入考核】 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199572) | 【冷源与末端接入】吉林新增备注 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.四川最后列已增加备注信息【长春数据中心是风冷型空调，不纳入考核】 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199571:【202509152195742】综合优化-8【综资-原始文件】增加“数据中心”空间表 (优先级:3,预计时长:11)(#199571) | 【冷源与末端接入】上海新增备注 |  | 1.点击能耗 2.点击平台接入周报 3.选择冷源与末端接入 | 1.展示能耗子功能 2.进入平台接入周报页面 3.四川最后列已增加备注信息【由于上海闵行冷源系统受沉降影响存在漏水隐患，目前已将原有水冷空调暂时先替换为风冷空调，冷源系统已全部放水进行管路维修中，冷源系统已停用。退网时间为2025年5月至10月，预计11月恢复上线】 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199570:【202509152195742】综合优化-2.平台接入周报-冷源-例外站点 (优先级:3,预计时长:11)(#199570) | 【新增数据中心表】-原始数据空表表（综资）新增数据中心 |  | 1.点击综资 2.点击原始数据 3.展开空间表（综资） | 1.展开综资子功能 2.进入原始数据页面 3.展示数据中心表选项 4.数据中心表中数据字段正常展示 |  | 3 | 集成测试 | 集成测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199576) | 【新增数据中心表】-数据中心表进入后页面展示正确 |  | 1.点击综资 2.点击原始数据 3.展开空间表（综资） 4.点击数据中心 | 1.展开综资子功能 2.进入原始数据页面 3.展示数据中心表选项 4.成功进入数据中心页面（筛选条件与功能和表格与需求一致） |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199574) | 【新增数据中心表】-分页/汇总页数/上下页跳转 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199573) | 【新增数据中心表】-筛选条件 |  |  |  |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199571:【202509152195742】综合优化-8【综资-原始文件】增加“数据中心”空间表 (优先级:3,预计时长:11)(#199572) | 【新增数据中心表】-所属省份字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（province_id ）且映射名称一致，同步前类型为关联型，同步到数据库后为字符串类型，即编码对应的省份名称，也是数据中心对应的省份 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199570:【202509152195742】综合优化-2.平台接入周报-冷源-例外站点 (优先级:3,预计时长:11)(#199571) | 【新增数据中心表】-所属地市字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（city_id ）且映射名称一致，同步前类型为关联型，同步到数据库后为字符串类型，即编码对应的地市名称，也是数据中心对应的地市 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199577) | 【新增数据中心表】-所属区县字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（county_id ）且映射名称一致，同步前类型为关联型，同步到数据库后为字符串类型，即编码对应的区县名称，也是数据中心对应的区县 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199575) | 【新增数据中心表】-数据中心名称字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（zh_label ），同步前类型为字符型（手工填写-规范（中国移动京津冀（北京）数据中心）形式），同步到数据库后为字符串类型，即数据中心名称 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199574) | 【新增数据中心表】-数据中心级别字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（dc_level ），同步前类型为枚举类型（自动或手工录入 - 仅有全网级数据中心.省级数据中心.其他三种），同步到数据库后为字符串类型，展示为枚举中文 必填项必须存在 2.划分标准对应计划部“N+31”体系，其中全网级数据中心对应“N”部分，省级数据中心对应“31”部分，其他对应“N+31”体系之外的部分 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199571:【202509152195742】综合优化-8【综资-原始文件】增加“数据中心”空间表 (优先级:3,预计时长:11)(#199573) | 【新增数据中心表】-数据中心类别字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（dc_type），同步前类型为枚举类型（自动或手工录入 - 仅有IDC数据中心.其他两种），同步到数据库后为字符串类型，，展示为枚举中文 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199570:【202509152195742】综合优化-2.平台接入周报-冷源-例外站点 (优先级:3,预计时长:11)(#199572) | 【新增数据中心表】-详细地址字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（address），同步前类型为关联型（根据分级标准地址 - 在分级标准地址对象表匹配到对应地址完整名称），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199578) | 【新增数据中心表】-分级标准字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（standardaddress），同步前类型为关联型（用于在分级标准对象表中匹配对应地址完整名称置于详细地址），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199576) | 【新增数据中心表】-经度字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（longitude），同步前类型为浮点型（保留小数点后五位 -依据地图打点自动生成/现场测量/手工录入），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199575) | 【新增数据中心表】-维度字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（latitude），同步前类型为浮点型（保留小数点后五位 - 依据地图打点自动生成/现场测量/手工录入），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199571:【202509152195742】综合优化-8【综资-原始文件】增加“数据中心”空间表 (优先级:3,预计时长:11)(#199574) | 【新增数据中心表】-综资标识字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（int_id），同步前类型为字符型（自动生成 - 规范：区域编码-专业编码-专业对象编码-对象类型编码-序列号），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199570:【202509152195742】综合优化-2.平台接入周报-冷源-例外站点 (优先级:3,预计时长:11)(#199573) | 【新增数据中心表】-综资质量责任人（移动）字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（qualitor），同步前类型为字符型（关联选择/手工录入），同步到数据库后为字符串类型 必填项必须存在 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199579) | 【新增数据中心表】-总部资源标识字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（uuid），同步前类型为字符型（关联选择/手工录入 - 总部系统的数据中心资源标识（总部反向省内同步的数据中心资源标识）），同步到数据库后为字符串类型 非必填 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199577) | 【新增数据中心表】-PMS地点编码字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（pms_address_code），同步前类型为字符型（自动生成 - 由PMS系统生成，同步至资管系统），同步到数据库后为字符串类型 如果存在这个值那么就是必填 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199576) | 【新增数据中心表】-项目编号字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（project_code），同步前类型为字符型（自动生成/手工录入 - EPMS系统项目编码），同步到数据库后为字符串类型 如果存在这个值那么就是必填 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199571:【202509152195742】综合优化-8【综资-原始文件】增加“数据中心”空间表 (优先级:3,预计时长:11)(#199575) | 【新增数据中心表】-项目名称字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（project_name），同步前类型为字符型（自动生成/手工录入 - EPMS系统项目名称），同步到数据库后为字符串类型 如果存在这个值那么就是必填 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199570:【202509152195742】综合优化-2.平台接入周报-冷源-例外站点 (优先级:3,预计时长:11)(#199574) | 【新增数据中心表】-总部使用标记字段校验 |  | 1.进入数据中心表 | 1.字段取自数据综资表（is_headquarters_used），同步前类型为字符型（自动生成/手工录入 - 枚举值：是.否，被总部资管使用时，填写是，否则填写否），同步到数据库后为字符串类型 必填 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199580) | 【新增数据中心表】必填项无数据需要说明 |  | 1.进入数据中心表 | 1. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199578) | 【新增数据中心表】字段与数据对应一致 |  | 1.进入数据中心表 | 1. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199577) | 综资视图左侧树为中国移动页面展示为全省数据 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199571:【202509152195742】综合优化-8【综资-原始文件】增加“数据中心”空间表 (优先级:3,预计时长:11)(#199576) | 综资视图左侧树为某个省页面展示为该省数据 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示广东省数据 |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199570:【202509152195742】综合优化-2.平台接入周报-冷源-例外站点 (优先级:3,预计时长:11)(#199575) | 综资视图左侧树为某个市页面展示为该省市下数据 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 - 广州市 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示广州市数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199581) | 综资视图左侧树为某个区页面展示为该省市区下数据 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 - 广州市 - 天河区 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示天河区数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199579) | 综资视图左侧树为中国移动页面展示为全省数据且可导出 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.点击导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.文件导出成功，可正常打开，且数据一致，文件名正确，提示导出成功 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199578) | 综资视图左侧树为某个省页面展示为该省数据且可导出 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 4.点击导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.文件导出成功，可正常打开，且数据一致，文件名正确，提示导出成功 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199571:【202509152195742】综合优化-8【综资-原始文件】增加“数据中心”空间表 (优先级:3,预计时长:11)(#199577) | 综资视图左侧树为某个市页面展示为该省市下数据且可导出 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 - 广州市 4.点击导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.文件导出成功，可正常打开，且数据一致，文件名正确，提示导出成功 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199570:【202509152195742】综合优化-2.平台接入周报-冷源-例外站点 (优先级:3,预计时长:11)(#199576) | 综资视图左侧树为某个区页面展示为该省市区下数据且可导出 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择广东省 - 广州市 - 天河区 4.点击导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.文件导出成功，可正常打开，且数据一致，文件名正确，提示导出成功 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199582) | 综资视图左侧树层级切换-两层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.再次切回中国移动 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示回全网数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199580) | 综资视图左侧树层级切换-三层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.再次选择回广东 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示回广东数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199579) | 综资视图左侧树层级切换-三层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.再次选择回广东 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示回广东数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199571:【202509152195742】综合优化-8【综资-原始文件】增加“数据中心”空间表 (优先级:3,预计时长:11)(#199578) | 综资视图左侧树层级切换-四层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.选择南山区 7.选择深圳市 8.选择广东 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示南山区数据 7.页面展示深圳市数据 8.页面展示为全广东数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199570:【202509152195742】综合优化-2.平台接入周报-冷源-例外站点 (优先级:3,预计时长:11)(#199577) | 综资视图左侧树层级切换-五层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.选择南山区 7.选择第一个站点 8.选择南山区 9.选择深圳市 10.选择广东省 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示南山区数据 7.页面显示站点详细数据 8.页面显示南山区数据 9.页面显示深圳市数据 10.页面显示广东省数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199583) | 综资视图左侧树层级切换-六层-页面数据展示正确 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.选择南山区 7.选择第一个站点 8.选择第一个机房 9.选择第一个开关电源 10.选择南山区 11.选择深圳市 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示南山区数据 7.页面显示站点详细数据 8.展示机房详细数据 9.展示先择节点信息 10.展示南山区数据 11.展示深圳市数据 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199581) | 综资视图左侧树任意级别下导出失败要有相关提示 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.点击导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.导出失败提示导出失败原因 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199580) | 综资视图左侧树层级切换返回上级导出成功 |  | 1.点击综资 2.进入综资视图 3.左侧树选择中国移动 4.左侧树点击广东 5.左侧点击深圳市 6.选择南山区 7.选择第一个站点 8.选择南山区 9.选择深圳市 10.选择广东省 11.每个级别都点导出 | 1.展示综资子功能 2.展示综资视图左侧树和页面数据以及功能按钮 3.页面展示全网数据 4.页面展示广东省数据 5.页面展示深圳市数据 6.页面展示南山区数据 7.页面显示站点详细数据 8.页面显示南山区数据 9.页面显示深圳市数据 10.页面显示广东省数据 11.导出成功 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199571:【202509152195742】综合优化-8【综资-原始文件】增加“数据中心”空间表 (优先级:3,预计时长:11)(#199579) | 专业内输出分路某站点下页面字段展示正确 |  | 1.点击综合 2.点击供电拓扑 3.左侧树选择广东-深圳-南山-广东深圳市南山区0102枢纽楼 4.点击专业内输出分页tab页 | 1.展示综合子功能 2.进入供电拓扑页展示左侧树和右侧页面 3.展示站点下机房信息 4.右侧展示站点下机房信息，且字段展示正确 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199570:【202509152195742】综合优化-2.平台接入周报-冷源-例外站点 (优先级:3,预计时长:11)(#199578) | 专业内输出分路某站点筛选查询后重置可重新选择 |  | 1.点击综合 2.点击供电拓扑 3.左侧树选择广东-深圳-南山-广东深圳市南山区0102枢纽楼 4.点击专业内输出分页tab页 5.选择多机房，多设备，多配电级别，分路方式为否 6.点击查询 7.点击重置 8.再次选择机房 | 1.展示综合子功能 2.进入供电拓扑页展示左侧树和右侧页面 3.展示站点下机房信息 4.右侧展示站点下机房信息以及筛选功能 5.条件筛选成功 6.展示筛选后数据 7.清除已有条件 8.可重新选择机房 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199584) | 专业内输出分路某站点下默认导出成功 |  | 1.点击综合 2.点击供电拓扑 3.左侧树选择广东-深圳-南山-广东深圳市南山区0102枢纽楼 4.点击专业内输出分页tab页 5.点击下载 | 1.展示综合子功能 2.进入供电拓扑页展示左侧树和右侧页面 3.展示站点下机房信息 4.右侧展示站点下机房信息以及筛选功能 5.下载成功，导出所有机房信息，且字段和数据一致 |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199582) | 专业内输出分路某站点下单条件筛选导出成功 |  | 1.点击综合 2.点击供电拓扑 3.左侧树选择广东-深圳-南山-广东深圳市南山区0102枢纽楼 4.点击专业内输出分页tab页 5.选择单个条件对应条件值 6.点击查询 7.点击下载，文件命名和sheet页命名正确 | 1.展示综合子功能 2.进入供电拓扑页展示左侧树和右侧页面 3.展示站点下机房信息 4.右侧展示站点下机房信息以及筛选功能 5.条件筛选成功 6.展示筛选后数据 7.下载成功，导出所有机房信息，且字段和数据一致，文件命名和sheet页命名正确 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否
| spider3.0.25.0_kernel(#17022) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199581) | 专业内输出分路某站点下多条件筛选导出成功 |  | 1.点击综合 2.点击供电拓扑 3.左侧树选择广东-深圳-南山-广东深圳市南山区0102枢纽楼 4.点击专业内输出分页tab页 5.选择多机房，多设备，多配电级别，分路方式为否 6.点击查询 7.点击下载，文件命名和sheet页命名正确 | 1.展示综合子功能 2.进入供电拓扑页展示左侧树和右侧页面 3.展示站点下机房信息 4.右侧展示站点下机房信息以及筛选功能 5.条件筛选成功 6.展示筛选后数据 7.下载成功，导出所有机房信息，且字段和数据一致，文件命名和sheet页命名正确 |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 |  | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/集团(#34) | 199575:【202509152195742】综合优化-12【综合-供电拓扑图】专业内输出分路，增加明细导出 (优先级:3,预计时长:11)(#199575) | spider3.0.25.0_web(#17023)
/集团/2.11.0.0(#882) | 199573:【202509152195742】综合优化-10.【综资-综资视图】优化空站点明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199573) | spider3.0.25.0_kernel(#17022)
/集团/2.11.0.0/短信告警(#890) | 199572:【202509152195742】综合优化-9.【综资-综资视图】优化站点属性表明细展示 (优先级:3,预计时长:11)(#199572) | spider3.0.24.0_web(#16494)
/集团/2.11.0.0/能耗管理(#896) | 199571:【202509152195742】综合优化-8【综资-原始文件】增加“数据中心”空间表 (优先级:3,预计时长:11)(#199571) | spider3.0.24.0_kernel(#16493)
/集团/2.11.0.0/运维管理(#982) | 199570:【202509152195742】综合优化-2.平台接入周报-冷源-例外站点 (优先级:3,预计时长:11)(#199570) | spider3.0.23.0_web(#15979)
/集团/2.11.0.0/其他(#985) |  | spider3.0.23.0_kernel(#15978)
/集团/2.11.0.0/风险管控(#1047) |  | spider3.0.22.0_web(#15420)
/集团/2.11.0.0/容量(#1103) |  | spider3.0.22.0_kernel(#15419)
/集团/2.11.0.0/基础用例(#1106) |  | spider3.0.21.0_web(#14880)
/集团/2.14.0.0(#2807) |  | spider3.0.21.0_kernel(#14879)
/集团/2.15.0.0(#3413) |  | spider3.0.20.0_web(#14483)
/集团/2.16.0.0(#3741) |  | spider3.0.20.0_kernel(#14482)
/集团/2.17.0.0(#4474) |  | spider3.0.19.0_web(#14013)
/集团/2.18.0.0(#5134) |  | spider3.0.19.0_kernel(#14012)
/集团/2.19.0.0(#5769) |  | spider3.0.18.0_web(#13671)
/集团/2.20.0.0(#6422) |  | spider3.0.18.0_kernel(#13670)
/集团/3.0.0.0(#7210) |  | spider3.0.17.0_web(#12863)
/陕西(#2421) |  | spider3.0.17.0_kernel(#12862)
/分析管理(#28171) |  | spider3.0.16.0_web(#12285)
/首页管理(#6442) |  | spider3.0.16.0_kernel(#12284)
/告警管理(#3223) |  | spider1.0.0.0_DCIM_WEB(#11162)
/综合管理(#3377) |  | spider1.0.5.0_GuangDong_WEB(#10625)
/报表管理(#1437) |  | spider1.0.6.0_YunNan_WEB(#10624)
/设备管理(#7938) |  | spider1.0.8.0_GEMC(#10524)
/能耗管理(#1293) |  | spider1.0.15.0_kernelShanXi(#10523)
/容量管理(#1294) |  | spider1.0.3.0_kernelGuiZhou(#10520)
/运维管理(#1295) |  | spider1.0.5.0_kernelGuangDong(#10519)
/流程管理(#2262) |  | spider1.0.15.0_webShanXi(#10517)
/系统管理(#1428) |  | spider1.0.6.0_kernelYunNan(#10515)
/配置管理(#1514) |  | spider3.0.15.0_web(#10461)
/其它(#1482) |  | spider1.0.3.0_GuiZhou_WEB(#10460)
/GEMC(#7657) |  | spider3.0.15.0_kernel(#10441)
/手机端(#10803) |  | spider1.0.1.0_GuangXi_WEB(#10164)
/技术栈升级(#10989) |  | spider1.0.1.0_kernelGuangXi(#10163)
/ah(#11393) |  | spider1.0.5.0_YunNan_WEB(#9794)
/云南(#12142) |  | spider1.0.2.0_GuiZhou_WEB(#9793)
/广东(#13981) |  | spider3.0.14.0_kernel(#9695)
/广西(#17073) |  | spider1.0.4.0_GuangDong_WEB(#9648)
/贵州(#14629) |  | spider1.0.14.0_webShanXi(#9647)
/DCIM(#19793) |  | spider1.0.4.0_kernelGuangDong(#9646)
/安全(#16129) |  | spider1.0.5.0_kernelYunNan(#9645)
/端对端(#16130) |  | spider1.0.2.0_kernelGuiZhou(#9644)
/碳管理(#18990) |  | spider1.0.14.0_kernelShanXi(#9643)
/综资(#25313) |  | spider1.0.7.0_GEMC(#9642)
spider1.0.0.0_DCIM(#9392)
spider1.0.0.0_GuangXi_WEB(#9290)
spider1.0.0.0_kernelGuangXi(#9106)
spider1.0.1.0_IOTGateway(#8796)
spider1.0.3.0_GuangDong_WEB(#8494)
spider1.0.1.0_GuiZhou_WEB(#8484)
spider1.0.4.0_YunNan_WEB(#8483)
spider1.0.3.0_kernelGuangDong(#8482)
spider1.0.1.0_kernelGuiZhou(#8477)
spider1.0.4.0_kernelYunNan(#8476)
spider1.0.6.0_GEMC(#8475)
spider1.0.13.0_webShanXi(#8472)
spider1.0.13.0_kernelShanXi(#8471)
spider3.0.13.0_web(#8444)
spider3.0.13.0_kernel(#8443)
spider1.0.2.0_GuangDong_WEB(#8069)
spider1.0.2.0_kernelGuangDong(#8068)
spider3.0.12.0_web(#7568)
spider1.0.12.0_webShanXi(#7567)
spider1.0.3.0_YunNan_WEB(#7566)
spider1.0.12.0_kernelShanXi(#7561)
spider3.0.12.0_kernel(#7560)
spider1.0.3.0_kernelYunNan(#7559)
spider1.0.5.0_GEMC(#7558)
spider3.0.11.0_web(#7188)
spider1.0.1.0_GuangDong_WEB(#7187)
spider1.0.2.0_YunNan_WEB(#7186)
spider1.0.11.0_webShanXi(#7185)
spider1.0.4.0_GEMC(#7119)
spider1.0.11.0_kernelShanXi(#7118)
spider1.0.1.0_kernelGuangDong(#7117)
spider1.0.2.0_kernelYunNan(#7116)
spider3.0.11.0_kernel(#7115)
spider1.0.0.0_GuiZhou_WEB(#6906)
spider1.0.10.0_webShanXi(#6905)
spider1.0.10.0_kernelShanXi(#6869)
spider1.0.0.0_kernelGuiZhou(#6868)
spider3.0.10.0_web(#6678)
spider3.0.10.0_kernel(#6668)
spider1.0.0.0_GuangDong_WEB(#6662)
spider1.0.1.0_YunNan_WEB(#6661)
spider1.0.3.0_GEMC(#6655)
spider1.0.1.0_kernelYunNan(#6654)
spider1.0.0.0_kernelGuangDong(#6635)
spider1.0.9.0_webShanXi(#5732)
spider3.0.9.0_web(#5731)
spider1.0.9.0_kernelShanXi(#5687)
spider3.0.9.0_kernel(#5686)
spider1.0.0.0_YunNan_WEB(#5472)
spider1.0.1.0_h5(#5439)
spider1.0.2.0_GEMC(#5399)
spider3.0.8.0_web(#5257)
spider1.0.8.0_webShanXi(#5256)
spider1.0.8.0_kernelShanXi(#5207)
spider3.0.8.0_kernel(#5206)
spider1.0.0.0_kernelYunNan(#4979)
spider1.0.7.0_kernelShanXi(#4813)
spider3.0.7.0_kernel(#4812)
spider1.0.7.0_webShanXi(#4804)
spider3.0.7.0_web(#4803)
spider-moa(#4623)
spider1.0.6.0_webShanXi(#4551)
spider3.0.6.0_web(#4550)
spider1.0.6.0_kernelShanXi(#4542)
spider3.0.6.0_kernel(#4541)
spider3.0.5.0_web(#4269)
spider1.0.5.0_webShanXi(#4268)
spider1.0.5.0_kernelShanXi(#4266)
spider3.0.5.0_kernel(#4265)
spider1.0.1.0_GEMC(#4092)
spider3.0.4.0_web(#4034)
spider1.0.4.0_webShanXi(#4033)
spider1.0.4.0_kernelShanXi(#4000)
spider3.0.4.0_kernel(#3999)
spider1.0.1.0_SS(#3868)
spider3.0.3.0_web(#3542)
spider1.0.3.0_webShanXi(#3541)
spider1.0.3.0_kernelShanXi(#3537)
spider3.0.3.0_kernel(#3536)
spider1.0.2.0_kernelShanXi(#3313)
spider1.0.2.0_webShanXi(#3312)
spider3.0.2.0_web(#3311)
spider3.0.2.0_kernel(#3310)
spider1.0.1.0_webShanXi(#2991)
spider3.0.1.0_web(#2990)
spider3.0.1.0_kernel(#2983)
spider1.0.1.0_kernelShanXi(#2982)
spider1.0.0.0_SS(#2741)
spider3.0.0.0_kernel(#2694)
spider3.0.0.0_web(#2693)
spider1.0.0.0_GEMC(#2568)
spider1.0.0.0_kernelShanXi(#2567)
spider2.20.0.0_webShanXi(#2350)
spider2.20.0.0_web(#2349)
spider2.20.0.0_kernel(#2347)
spider2.19.0.0_webShanXi(#2135)
spider2.19.0.0_bpmweb(#2134)
spider2.19.0.0_web(#2060)
spider2.19.0.0_kernel(#2059)
spider2.18.18.0_bpmweb(#2027)
spider2.18.0.0_web(#1716)
spider2.18.0.0_kernel(#1715)
spider2.17.0.0_web(#1406)
spider2.17.0.0_kernel(#1405)
spider2.16.0.0_web(#1161)
spider2.16.0.0_kernel(#1160)
spider2.15.0.0_web(#953)
spider2.15.0.0_kernel(#952)
spider2.14.0.0_web(#626)
spider2.14.0.0_kernel(#625)
spider2.13.0.0_kernel(#312)
spider2.12.0.0_kernel(#311)
spider2.13.0.0_web(#213)
spider2.12.0.0_web(#212)
spider2.11.0.0_web(#137)
spider2.11.0.0_kernel(#136)
spider2.6.0.0(#9)