## test_case__'1978278384496676864
用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态
液冷系统报表_报表模块访问测试 | 用户已登录系统，具有访问权限 | 1. 登录系统 2. 进入"分析"菜单 3. 选择"制冷分析" 4. 查看子菜单 | 在"制冷分析"下可见"液冷系统分析"报表模块，可正常点击进入 | 报表访问,模块可见性 | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_水平越权-省份用户不可见全国 | A可看全国，B仅看广东 | 1.分别登录查询 | 1.B列表无外省数据 |  | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_垂直越权-无报表权限403 | 账号无报表角色 | 1.直接访问URL | 1.返回403，无数据 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_数据采集时间点验证 | 系统正常运行，有配置液冷系统的机楼 | 1. 进入液冷系统分析报表 2. 查看某天的数据展示 3. 检查数据时间点 | 报表按天展示数据，每天显示昨天4:00、12:00、20:00三个时间点的整点数据 | 时间点,数据采集 | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_数据采集时间窗口边界测试 | 系统有正常数据采集记录 | 1. 选择特定日期查看报表 2. 检查4:00时间点的数据 3. 验证数据采集时间范围 | 4:00时间点显示的数据为3:00-5:00范围内最近采集的1条数据 | 时间窗口,边界值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_数据采集时间窗口开区间测试 | 系统在3:00:00，3:00:01,04:59:59,05:00:00有数据 | 1. 选择特定日期查看报表 2. 检查4:00时间点的数据 3. 验证数据采集时间范围 | 开区间时取04:59:59，闭区间时取05:00:00 | 时间窗口,边界值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_多测点平均值计算验证 | 系统有多个温度、湿度测点数据 | 1. 查看包含多个测点的数据项 2. 验证计算逻辑 3. 对比原始数据与显示平均值 | 多个测点的数据项正确计算平均值，未获取数据不参与计算 | 平均值计算,多测点 | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_多整点取时间戳最大 | 同一整点多条,且前后1小时都有 | 1. 选择特定日期查看报表 2. 检查4:00时间点的数据 3. 验证数据采集时间范围 | 取时间戳最大 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_部分时刻缺失留空 | 仅20:00有值 | 1. 选择特定日期查看报表 2. 检查20:00与其他两个时间点的数据 3. 验证数据采集时间范围 | 04/12显示"--" |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_超时数据空值处理测试 | 存在超过1小时未采集到数据的情况 | 1. 查看特定时间点的报表数据 2. 检查数据采集时间与显示时间差超过1小时的情况 | 前后均超时1小时的数据显示为空值或特定标识 | 超时处理,空值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_未获取数据计算排除测试 | 存在部分测点数据缺失的情况 | 1. 查看某时间点的数据 2. 检查有测点数据缺失的情况 3. 验证平均值计算 | 缺失数据的测点不参与平均值计算，计算结果正确 | 数据缺失,计算排除 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_多测点数据集成验证 | 系统有多个相关测点 | 1. 查询包含多测点数据的报表 2. 验证数据一致性 | 各测点数据正确集成，计算结果显示准确 | 多测点集成,数据一致性 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_异常数据集成处理 | 系统存在异常测点数据 | 1. 包含异常值的测点参与计算 2. 查询报表显示 | 系统能正确处理异常数据，不影响整体功能 | 异常处理,数据集成 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_定时任务数据更新测试 | 系统已运行超过一天 | 1. 在凌晨定时任务执行前记录报表数据 2. 定时任务执行后查看报表 3. 对比数据更新情况 | 每日凌晨定时任务正确计算昨天、前天数据并更新报表 | 定时任务,数据更新 | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_跨天重复跑任务更新机制 | 已统计后改测点 | 1. 定时任务执行前记录报表数据 2. 定时任务执行后查看报表 3. 对比数据更新情况 | 前天数据更新为新测点值 |  | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_定时任务与前端集成 | 系统配置了定时任务 | 1. 等待定时任务执行 2. 前端查询最新报表数据 | 定时任务计算的数据正确显示在前端报表中 | 定时任务,前端集成 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_后端计算与前端渲染集成 | 系统正常运行 | 1. 后端执行数据计算 2. 前端请求并显示数据 | 后端计算的结构化数据正确渲染到前端界面 | 前后端集成,数据渲染 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_任务失败告警到达
液冷系统报表_任务失败数据回滚
液冷系统报表_机楼过滤功能测试 | 系统中存在配置和未配置液冷系统的机楼 | 1. 查看液冷系统分析报表 2. 检查显示的机楼列表 3. 检查系统配置 | 仅显示配置了液冷系统的机楼，未配置的机楼不显示 | 机楼过滤,系统配置 | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_报表数据非实时更新验证 | 系统有新的数据采集 | 1. 查看当前报表数据 2. 等待新数据采集 3. 立即刷新报表查看数据 | 报表数据未实时更新，仍显示上次计算的结果 | 非实时更新,数据时效 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_报表界面布局易用性测试 | 用户正常访问报表页面 | 1. 进入液冷系统分析报表 2. 观察界面布局 3. 检查数据展示方式 | 界面布局清晰合理，数据分类明确，易于理解和操作 | 界面布局,易用性 | 3 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_数据展示格式可读性测试 | 报表有正常数据 | 1. 查看报表数据展示 2. 检查数据格式和单位 3. 验证数据对齐和排版 | 数据格式统一，单位明确，排版整齐，易于阅读 | 数据格式,可读性 | 3 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_时间筛选功能便捷性测试 | 报表支持时间筛选 | 1. 使用时间筛选功能 2. 选择不同日期范围 3. 验证筛选结果 | 时间筛选操作简便，结果准确，用户体验良好 | 时间筛选,用户体验 | 3 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_空数据友好提示测试 | 选择无数据的日期或机楼 | 1. 选择没有数据的日期 2. 查看报表显示 3. 检查提示信息 | 显示友好的无数据提示，指导用户正确操作 | 空数据,友好提示 | 3 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_数据源系统集成测试 | 数据采集系统正常运行 | 1. 模拟数据采集系统数据更新 2. 查看报表数据获取 3. 检查数据 | 报表系统正确从数据采集系统获取数据，数据一致无误 | 数据集成,系统对接 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_定时任务调度集成测试 | 定时任务配置为每3分钟计算一次 | 1. 监控定时任务执行日志 2. 记录任务触发时间 3. 检查任务执行结果 | 定时任务在指定时间正确触发，与调度系统集成正常 | 任务调度,系统集成 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_数据库存储集成测试 | 数据库服务正常运行 | 1. 执行数据计算 2. 检查数据库存储 3. 验证数据读取 | 计算结果正确存储到数据库，读取显示一致 | 数据库集成,数据存储 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_权限系统集成测试 | 系统权限配置完整 | 1. 使用不同权限用户登录 2. 尝试访问液冷系统分析报表 3. 验证访问权限 | 报表访问权限与系统权限集成一致，权限控制正确 | 权限集成,访问控制 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_时间查询缺省值验证 | 系统正常访问 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 查看时间选择框默认值 | 时间选择框默认显示昨日日期 | 时间查询,缺省值 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_时间范围边界值测试-最小 | 系统正常访问 | 1. 选择时间范围为1天 2. 执行查询 | 系统正常返回查询结果 | 时间范围,边界值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_时间范围边界值测试-最大 | 系统正常访问 | 1. 选择时间范围为3个月 2. 执行查询 | 系统正常返回查询结果 | 时间范围,边界值 | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_时间范围超限测试 | 系统正常访问 | 1. 选择时间范围超过3个月 2. 执行查询 | 系统提示时间范围超出限制 | 时间范围,异常处理 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_时间范围选择超出昨天日期置灰不可选 | 系统正常访问 | 1. 选择时间为今天 | 系统日期今天往后的都为置灰，不可选 | 时间范围,边界值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_日级查询功能验证 | 系统有历史数据 | 1. 选择具体日期进行查询 2. 验证返回数据 | 仅返回指定日期的数据，不包含其他时间范围数据 | 日级查询,时间范围 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_站点类型缺省值验证 | 系统正常访问 | 1. 进入查询页面 2. 执行查询 | 返回数据中心和通信枢纽楼的已配置机楼和楼栋 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_站点类型选择功能验证 | 系统正常访问 | 1. 查看站点类型下拉框 2. 选择数据中心选项 3. 选择通信枢纽楼选项 | 站点类型选项正常显示并可选择 | 站点类型,下拉框 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_省/市缺省值验证 | 系统正常访问 | 1. 进入查询页面 2. 执行查询 | 返回所有省/市下所有已配置液冷系统的站点 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_省级下拉框数据加载 | 系统正常访问 | 1. 进入查询页面 2. 点击省级下拉框 | 显示所有可选的省份列表 | 省级选择,数据加载 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_省市联动功能测试 | 系统正常访问 | 1. 选择任意省份 2. 查看市级下拉框 | 市级下拉框显示该省份下的城市列表 | 联动选择,数据过滤 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_省市站点切换下级缓存同步 | 系统正常访问（已选任意省份/市/区/站点） | 1. 选择切换省份/市/站点 2. 查看对应下级下拉框 | 下级下拉框显示为上级修改后对应的数据 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_站点缺省值验证 | 系统正常访问，已选择省和市 | 1. 进入查询页面 2. 执行查询 | 返回市下所有已配置液冷系统的站点 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_站点过滤功能验证 | 系统正常访问，存在配置和未配置液冷系统的站点 | 1. 选择省份和城市 2. 查看站点下拉框 | 仅显示配置液冷系统的站点 | 站点过滤,数据过滤 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_楼栋缺省值验证 | 系统正常访问，已选择数据中心和站点 | 1. 进入查询页面 2. 执行查询 | 返回站点下所有已配置液冷系统楼栋 |  | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_楼栋过滤功能验证 | 系统正常访问，选择数据中心站点 | 1. 选择数据中心站点 2. 查看楼栋下拉框 | 仅显示配置液冷系统的楼栋 | 楼栋过滤,数据过滤 | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_通信枢纽楼楼栋选择限制 | 系统正常访问 | 1. 选择站点类型为通信枢纽楼 2. 查看楼栋选择控件 | 楼栋选择控件不可用或隐藏 | 通信枢纽楼,限制条件 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_单机楼二次侧数据显示 | 系统正常访问，选择单机楼查询条件 | 1. 选择单一通信枢纽楼 2. 执行查询 | 查询结果包含二次侧数据 | 二次侧数据,单机楼 | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_单楼栋二次侧数据显示 | 系统正常访问，选择单楼栋查询条件 | 1. 选择单一数据中心楼栋 2. 执行查询 | 查询结果包含二次侧数据 | 二次侧数据,单楼栋 | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_多站点一次侧数据显示 | 系统正常访问 | 1. 选择多个数据中心站点或区域查询条件 2. 执行查询 | 查询结果仅显示一次侧数据 | 一次侧数据,多站点 | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧数据提示信息显示 | 系统正常访问 | 1. 进入查询页面 2. 查看查询条件下方区域 | 显示"查看二次侧数据需按单一数据中心楼栋或通信枢纽楼查询"提示 | 提示信息,用户引导 | 2 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_查询结果排序验证 | 系统正常访问 | 1. 设置查询条件并执行查询 2. 查看结果列表 | 数据按时间 > 省 > 市 > 站点名称顺序排序 | 数据排序,结果显示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_下拉框联动响应性能 | 系统正常访问 | 1. 快速切换省份和城市选择 2. 观察下拉框响应 | 下拉框联动响应迅速，无卡顿 | 响应速度,用户体验 | 3 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_查询条件重置功能 | 系统正常访问，已设置查询条件 | 1. 设置多个查询条件 2. 点击重置按钮 | 所有查询条件恢复默认状态 | 重置功能,用户操作 | 2 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_前后端参数传递验证 | 系统正常访问 | 1. 设置完整查询条件 2. 执行查询并监控网络请求 | 前端正确传递所有查询参数到后端 | 参数传递,数据交互 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_后端过滤条件处理验证 | 系统正常访问 | 1. 设置包含过滤条件的查询 2. 执行查询 | 后端正确应用过滤条件返回数据 | 后端处理,数据过滤 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_数据一致性验证 | 系统正常访问 | 1. 执行查询获取结果 2. 验证前端显示与后端返回数据一致性 | 前端显示数据与后端返回数据完全一致 | 数据一致性,集成验证 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_错误查询条件处理 | 系统正常访问 | 1. 设置无效的查询条件组合 2. 执行查询 | 系统返回友好的错误提示信息 | 错误处理,用户体验 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_选项加载状态提示 | 系统正常访问 | 1. 触发下拉框数据加载 2. 观察加载过程 | 显示加载状态提示，如loading图标 | 加载提示,用户体验 | 3 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_时间格式正确性验证 | 系统正常运行，有报表数据 | 1. 查询某日的液冷系统报表数据 2. 检查时间字段格式 | 时间字段显示为"YYYY-MM-DD HH:MM"格式，且仅显示整点时间 | 时间格式,整点时间 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_非数据中心楼栋字段为空 | 系统正常运行，有报表数据 | 1. 查询某日通信枢纽楼的液冷系统报表数据 2. 检查楼栋名称字段 | 楼栋名称显示为空值
液冷系统报表_一个液冷系统对应一条数据 | 系统正常运行，有报表数据 | 1. 查询某日的液冷系统报表数据 2. 检查液冷系统A | 液冷系统A在昨天4:00可单独占一行数据
液冷系统报表_工况环境-整点优先策略（参数化：干球/湿球/室外湿度） | 测点013351，013352，013353已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_工况环境-最近值兜底策略 | 测点013351，013352，013353已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_工况环境-单设备加权平均 | 测点013351，013352，013353已配置，1台设备，每台2~5测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 设备内测点平均 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_工况环境-跨设备加权平均 | 测点013351，013352，013353已配置，2台设备，每台1~3测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 先设备内测点平均，再跨设备测点平均 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_工况环境-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 | 缺失数据,平均值计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_室内露点-任务前已配快照值 | 任务前露点=29.9 | 1. 查询露点数据 | 昨天/前天6行均=29.9 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_室内露点-任务后改配仅未来生效 | 任务前=20，任务后改=10 | 1. 查看露点数据 | 昨天/前天为=20，今天起=10 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧液温-整点优先策略（参数化：进液/出液） | 测点012318，012321已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧液温-最近值兜底策略 | 测点012318，012321已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧液温-单设备加权平均 | 测点012318，012321已配置，1台设备，每台2~5测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 设备内测点平均 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧液温-跨设备加权平均 | 测点012318，012321已配置，2台设备，每台1~3测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 先设备内平均，再跨设备平均 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧液温-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 | 缺失数据,平均值计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_总流量格式验证 | 系统有总流量012325和一次侧机组（013323，013330）测点数据 | 1. 查询包含总流量的报表 2. 检查总流量显示格式 | 总流量显示为"XX(YY)"格式，XX为测点读数，YY为循环泵流量和 | 总流量格式,循环泵流量 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_总流量-未绑定测点字段显示 | 存在未绑定测点的数据项 | 1. 查询包含未绑定测点的报表 2. 检查未绑定字段显示 | 未绑定测点的字段显示为"- -" | 未绑定测点,字段显示 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_总流量-绑定测点取值为空字段显示 | 测点均绑定的数据项，但无数据 | 1. 查询包含已绑定测点的报表 2. 检查已绑定但数据为空字段显示 | 字段显示为"- -" |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_总流量-解绑泵后展示XX("--") | 测点均绑定测点，且均有数据 | 1. 删除系统已经配置的总流量测点 2. 重新执行定时任务 3. 查看报表系统内的总流量 | 字段显示为"- -" |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧液温-乙二醇浓度-快照机制一致性 | 任务前=20，任务后改=10 | 1. 查看乙二醇数据 | 昨天/前天为=20，今天起=10 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧液温-进出液温差-出-进 | 出液>进液 或 出液<进液 | 1. 查报表 | 进出液温差值，正确展示为出-入 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧机组-整点优先策略（参数化：环泵水流量/循环泵运行频率） | 测点013323，013330已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧机组-最近值兜底策略 | 测点013323，013330已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧机组-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 | 缺失数据,平均值计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧机组-运行状态获取 | 系统正常运行 | 1. 查询报表数据 2. 检查013405测点对应的运行状态 | 一次侧机组运行状态显示013405测点的最近状态 | 运行状态,测点绑定 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧CDU数量统计 | 系统有多个CDU设备 | 1. 查询报表数据 2. 检查CDU数量统计 | 正确显示CDU总数量、主用数量和备用数量 | CDU统计,主用备用 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧数据分组显示验证 | 系统有多个制冷机房和CDU | 1. 查询报表数据 2. 检查二次侧数据分组 | 二次侧数据按制冷机房与CDU正确分组显示,其他类型不会统计 | 数据分组,CDU分组 | 2 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧仅综合/IDC/数据/交换机房的CDU | 系统有多个类型制冷机房（综合/IDC/数据/交换）的多个CDU | 1. 查询报表数据 2. 检查二次侧数据分组 | 二次侧数据按综合/IDC/数据/交换类型制冷机房计算与CDU正确分组显示正确
液冷系统报表_二循环水泵-整点优先策略（参数化：水流量/运行频率/电流） | 测点012333，012339,012340已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二循环水泵-最近值兜底策略 | 测点012333，012339,012340已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二循环水泵-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 | 缺失数据,平均值计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧-整点优先策略（参数化：进液/出液） | 测点012326，012329已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧-最近值兜底策略（参数化：供液温度/回液液温度） | 测点012326，012329已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧-单设备加权平均 | 测点012326，012329已配置，1台设备，每台2~5测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 设备内测点平均 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧-跨设备加权平均 | 测点012326，012329已配置，2台设备，每台1~3测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 先设备内平均，再跨设备平均 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 | 缺失数据,平均值计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧供回液压差-整点优先策略 | 测点012334已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧供回液压差-最近值兜底策略 | 测点012334已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧供回液压差-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 | 缺失数据,平均值计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧过滤器压差-整点优先策略 | 测点012345已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧过滤器压差-最近值兜底策略 | 测点012345已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_二次侧过滤器压差-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 | 缺失数据,平均值计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧过滤器压差-整点优先策略 | 测点012344已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧过滤器压差-最近值兜底策略 | 测点012344已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_一次侧过滤器压差-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 | 缺失数据,平均值计算 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_全量字段-同设备全时刻端到端 | 所有测点灌值 | 1. 执行定时任务 2. 查看报表 3. 检测采集情况 | 所有测点的三个时刻都采集到数据并回显在页面 |  | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_全量字段-跨设备全时刻端到端 | 5主机+2末端 | 1. 执行定时任务 2. 查看报表 3. 检测采集情况 | 加权平均值手工校验通过 |  | 2 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_全量字段-全时刻均为空 | 所有测点无值 | 1. 执行定时任务 2. 查看报表 3. 检测采集情况 | 所有字段展示"--"，无null |  | 2 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_水平越权-省份用户不可导出全国 | A可看全国，B仅看广东 | 1. 分别登录导出 | 1.B用户导出无外省数据 |  | 1 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_垂直越权-无报表导出权限403 | 账号无报表角色 | 1.分别登录导出 | 1.B用户导出空文件或无导出按钮 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_默认导出全量一次侧数据 | 列表有数据 | 1. 点击导出 | Excel打开无乱码，字段对齐,数据与列表一致 |  | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_单楼栋/机楼导出含二次侧字段 | 已选单楼栋/通信枢纽楼条件 | 1. 点击导出 | Excel含一次侧+二次侧列,字段与数据与页面一致 |  | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_区域导出仅一次侧字段 | 已选省/市/区条件，站点和楼栋均未选 | 1. 点击导出 | Excel含一次侧列,字段与数据与页面一致 |  | 2 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_报表数据可读性验证 | 系统有正常数据 | 1. 打开液冷系统报表页面 2. 浏览各数据项显示 | 所有数据项清晰可读，格式统一，无重叠或截断 | 数据可读性,界面显示 | 2 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行
液冷系统报表_字段标签清晰度验证 | 报表页面正常显示 | 1. 打开报表页面 2. 检查各字段标签 | 所有数据项标签清晰明确，用户能理解各字段含义 | 字段标签,用户理解 | 3 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行