## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
| (#0) | (#0) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | [5 empty] | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206717:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206717) | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统分析入口显示验证 | 用户已登录系统，拥有制冷分析模块访问权限 | 1. 登录系统 2. 进入"分析"模块 3. 点击"制冷分析" | 在制冷分析模块下可见"液冷系统分析"子功能入口 | 入口显示,功能可见性 | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206716:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206716) | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统报表数据展示验证 | 系统存在已配置液冷系统的机楼 | 1. 进入液冷系统分析页面 2. 查看报表数据展示 | 报表按液冷系统维度展示关键数据，数据格式正确 | 数据展示,报表格式 | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206715:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206715) | [AI Assist][液冷系统报表] 未配置液冷系统机楼过滤验证 | 系统存在未配置液冷系统的机楼 | 1. 进入液冷系统分析页面 2. 查看报表中显示的机楼列表 | 报表中仅显示已配置液冷系统的机楼，未配置的不显示 | 数据过滤,配置验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206714:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206714) | [AI Assist][液冷系统报表] 日报表时间范围验证 | 系统正常运行，有历史数据 | 1. 进入液冷系统分析页面 2. 查看报表时间范围选项 3. 选择日报表视图 | 报表显示当日数据，时间范围正确，支持日期选择 | 时间范围,日报表 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206713:【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表定时数据采集 (优先级:3,预计时长:32)(#206713) | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统关键数据准确性验证 | 系统有完整的液冷系统监控数据 | 1. 进入液冷系统分析页面 2. 记录报表显示的关键数据 3. 与源数据核对 | 报表显示的关键数据与源数据一致，无数据偏差 | 数据准确性,关键指标 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206712:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:21)(#206712) | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统分析页面交互验证 | 用户已进入液冷系统分析页面 | 1. 测试页面刷新功能 2. 测试数据排序功能 3. 测试数据导出功能 | 页面交互正常，刷新后数据更新，排序功能有效，支持数据导出 | 页面交互,功能操作 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206711:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:11)(#206711) | [AI Assist][液冷系统报表] 与液冷系统配置模块集成验证 | 液冷系统配置模块有数据变更 | 1. 在配置模块新增液冷系统配置 2. 进入液冷系统分析页面查看 3. 在配置模块删除液冷系统配置 4. 再次查看分析页面 | 分析页面实时反映配置变化，新增配置立即显示，删除配置立即隐藏 | 配置集成,数据同步 | 3 | 集成测试 | 集成测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206710:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206710) | [AI Assist][液冷系统报表] 与数据源集成验证 | 数据源服务正常运行 | 1. 模拟数据源服务异常 2. 访问液冷系统分析页面 3. 恢复数据源服务 4. 再次访问页面 | 数据源异常时页面不进行展示，恢复后数据正常加载 | 数据集成,异常处理 | 3 | 集成测试 | 集成测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206709:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206709) | [AI Assist][液冷系统报表] 与权限系统集成验证 | 系统存在不同权限的用户 | 1. 使用无权限用户登录 2. 尝试访问液冷系统分析页面 3. 使用有权限用户登录 4. 验证访问权限 | 无权限用户无法访问液冷系统分析，有权限用户正常访问 | 权限集成,访问控制 | 3 | 集成测试 | 集成测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206708:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206708) | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统报表边界值验证 | 系统存在极值数据情况 | 1. 准备包含边界值的数据 2. 进入液冷系统分析页面 3. 验证边界值数据展示 | 报表正确处理边界值数据，显示格式正常，无数据截断或错误 | 边界值,数据验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206707:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206707) | [AI Assist][液冷系统报表] 多液冷系统并发访问验证 | 系统配置多个液冷系统 | 1. 同时访问多个液冷系统的分析页面 2. 进行数据操作 | 系统支持多液冷系统并发访问，数据互不干扰，性能稳定 | 并发访问,系统稳定性 | 3 | 集成测试 | 集成测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206706:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206706) | [AI Assist][液冷系统报表] 数据采集时间点验证 | 4:00前后1h内已有数据 | 1. 执行任务 2. 检查04：00：00数据采集是否触发 3. 验证采集的数据时间戳 | 1. 系统触发数据采集 2. 采集的数据时间戳在3:00-5:00范围内离04最近的 3. 数据正确存储到数据库 | 时间点,数据采集,触发 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206705:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206705) | [AI Assist][液冷系统报表] 数据采集时间点验证 | 12:00前后1h内已有数据 | 1. 执行任务 2. 检查12：00：00数据采集是否触发 3. 验证采集的数据时间戳 | 1. 系统触发数据采集 2. 采集的数据时间戳在11:00-13:00范围内离12最近的 3. 数据正确存储到数据库 | 时间点,数据采集,触发 | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206704:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206704) | [AI Assist][液冷系统报表] 数据采集时间点验证 | 20:00前后1h内已有数据 | 1. 执行任务 2. 检查20：00：00数据采集是否触发 3. 验证采集的数据时间戳 | 1. 系统触发数据采集 2. 采集的数据时间戳在19:00-21:00范围内离20最近的 3. 数据正确存储到数据库 | 时间点,数据采集,触发 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206703:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206703) | [AI Assist][液冷系统报表] 最近1小时数据采集验证 | 测点数据在采集时间点前1小时内有多条记录 | 1. 在采集时间点前1小时内生成多条测点数据 2. 等待采集时间点触发 3. 检查采集到的数据值 | 系统采集到最接近采集时间点的数据值 | 最近数据,时间接近,数据选择 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206717:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206717) | [AI Assist][液冷系统报表] 数据缺失处理验证 | 测点在采集时间点前1小时内无数据 | 1. 确保测点在采集时间点前1小时内无数据记录 2. 等待采集时间点触发 3. 检查采集结果 | 系统记录该测点数据为空值 | 数据缺失,空值,超时 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206716:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206716) | [AI Assist][液冷系统报表] 多测点算术平均值计算 | 多个测点在采集时间点有有效数据 | 1. 设置多个测点在采集时间点前1小时内有数据 2. 等待采集时间点触发 3. 检查平均值计算结果 | 系统正确计算所有有效测点数据的算术平均值 | 多测点,算术平均,计算 | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206715:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206715) | [AI Assist][液冷系统报表] 凌晨定时任务执行验证 | 系统时间设置为凌晨前 | 1. 等待系统时间到达凌晨 2. 检查定时任务是否触发 3. 验证昨日与前日数据更新 | 1. 定时任务在凌晨准时执行 2. 昨日数据正确更新 3. 前日数据正确更新 | 定时任务,数据更新,凌晨执行 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206714:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206714) | [AI Assist][液冷系统报表] 边界时间数据采集验证 | 测点数据正好在采集时间点前1小时边界 | 1. 在采集时间点前正好1小时生成测点数据 2. 等待采集时间点触发 3. 检查采集结果 | 系统正确采集到边界时间点的数据 | 边界值,时间边界,数据采集 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206713:【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表定时数据采集 (优先级:3,预计时长:32)(#206713) | [AI Assist][液冷系统报表] 多时间点数据一致性验证 | 系统运行多个采集周期 | 1. 连续观察4:00、12:00、20:00三个时间点的数据采集 2. 验证各时间点采集逻辑一致性 3. 检查数据存储完整性 | 所有时间点采集逻辑一致，数据存储完整无丢失 | 一致性,多周期,数据完整性 | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206712:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:21)(#206712) | [AI Assist][液冷系统报表] 测点数据源集成验证 | 测点数据源服务正常运行 | 1. 配置多个测点数据源 2. 等待采集时间点触发 3. 验证各数据源数据正确采集 | 系统正确从所有配置的数据源采集数据 | 数据源,集成,多源采集 | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206711:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:11)(#206711) | [AI Assist][液冷系统报表] 报表生成与数据采集集成 | 系统完成数据采集 | 1. 执行数据采集过程 2. 触发报表生成功能 3. 验证报表数据准确性 | 报表正确显示采集的数据，包括平均值和缺失值处理 | 报表集成,数据显示,准确性 | 3 | 冒烟测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206710:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206710) | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询条件默认值验证 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 查看时间查询条件默认值 | 时间查询条件默认显示为昨日日期 | 时间查询,默认值,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206709:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206709) | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询范围边界值测试-最小天数 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置时间查询范围为1天 3. 执行查询 | 系统正常返回查询结果，无错误提示 | 时间查询,边界值,最小天数 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206708:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206708) | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询范围边界值测试-最大天数 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置时间查询范围为3个月 3. 执行查询 | 系统正常返回查询结果，无错误提示 | 时间查询,边界值,最大天数 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206707:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206707) | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询范围边界值测试-超出最大天数 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置时间查询范围超过3个月 3. 执行查询 | 系统提示"查询时间范围不能超过3个月" | 时间查询,边界值,错误处理 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206706:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206706) | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询最晚日期限制测试 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置结束日期为今日 3. 执行查询 | 系统提示"最晚只能查询到昨日数据" | 时间查询,日期限制,错误处理 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206705:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206705) | [AI Assist][液冷系统报表] 站点类型默认值验证 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 查看站点类型选择框默认值 | 站点类型默认选择为"全部" | 站点类型,默认值,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206704:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206704) | [AI Assist][液冷系统报表] 站点类型单选功能测试 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 选择"数据中心"站点类型 3. 执行查询 | 系统仅返回数据中心类型的站点数据 | 站点类型,单选查询,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206703:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206703) | [AI Assist][液冷系统报表] 省市区站点楼栋级联下拉功能测试 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 选择省份 3. 选择城市 4. 选择站点 5. 选择楼栋 | 级联下拉菜单正常联动，仅显示已配置液冷系统的选项 | 级联下拉,自动过滤,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206717:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206717) | [AI Assist][液冷系统报表] 单机楼查询二次侧数据显示测试 | 系统正常访问，存在配置液冷系统的单机楼数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 选择具体楼栋 3. 执行查询 | 查询结果中显示二次侧数据 | 单机楼查询,二次侧数据,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206716:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206716) | [AI Assist][液冷系统报表] 区域查询一次侧数据显示测试 | 系统正常访问，存在区域级液冷系统数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 选择省份或城市（不选择具体楼栋） 3. 执行查询 | 查询结果中仅显示一次侧数据 | 区域查询,一次侧数据,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206715:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206715) | [AI Assist][液冷系统报表] 查询条件组合功能测试 | 系统正常访问，液冷系统报表查询功能可用 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置时间范围为最近7天 3. 选择"通信枢纽楼"站点类型 4. 选择具体省份和城市 5. 执行查询 | 系统返回符合所有查询条件的正确数据 | 组合查询,多条件,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206714:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206714) | [AI Assist][液冷系统报表] 级联下拉数据过滤集成测试 | 数据库中存在液冷系统配置数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 观察级联下拉选项 3. 验证选项数据来源 | 级联下拉仅显示数据库中已配置液冷系统的站点和楼栋 | 数据过滤,级联下拉,集成测试 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206713:【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表定时数据采集 (优先级:3,预计时长:32)(#206713) | [AI Assist][液冷系统报表] 时间查询条件与数据源集成测试 | 数据库中存在历史液冷系统数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置不同时间范围查询 3. 验证返回数据的时间范围 | 查询结果数据的时间范围与设置条件完全匹配 | 时间查询,数据集成,集成测试 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206712:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:21)(#206712) | [AI Assist][液冷系统报表] 站点类型筛选与数据源集成测试 | 数据库中存在不同类型站点的液冷系统数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 分别选择不同站点类型查询 3. 验证返回数据的站点类型 | 查询结果数据的站点类型与选择条件完全一致 | 站点类型,数据筛选,集成测试 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206711:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:11)(#206711) | [AI Assist][液冷系统报表] 一次侧二次侧数据切换集成测试 | 数据库中存在区域和楼栋级液冷系统数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 分别进行区域查询和楼栋查询 3. 验证返回数据的类型 | 区域查询返回一次侧数据，楼栋查询返回二次侧数据 | 数据切换,业务规则,集成测试 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206710:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206710) | [AI Assist][液冷系统报表] 查询条件重置功能测试 | 系统正常访问，已设置多个查询条件 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置多个查询条件 3. 点击重置按钮 | 所有查询条件恢复到默认状态 | 重置功能,条件清除,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206709:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206709) | [AI Assist][液冷系统报表] 无数据情况查询测试 | 系统正常访问，查询条件对应无数据 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 设置查询条件对应无数据的情况 3. 执行查询 | 系统显示为空 | 无数据,空结果,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206708:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206708) | [AI Assist][液冷系统报表] 查询结果分页功能测试 | 系统正常访问，查询结果数据量较大 | 1. 进入液冷系统报表查询页面 2. 执行查询获取多页数据 3. 测试分页功能 | 分页功能正常，可以正确翻页和显示数据 | 分页功能,大数据量,功能验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206707:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206707) | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统报表正常数据展示 | 系统中有完整的液冷系统数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 选择查询时间范围 3. 点击查询按钮 | 1. 报表正确显示所有液冷系统数据 2. 所有字段按需求格式正确显示 3. 时间格式为YYYY-MM-DD HH:MM整点 4. 省、市、站点名称等字段正确显示 | 数据展示,字段验证,正常流程 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206706:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206706) | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统报表空值显示验证 | 系统中存在部分字段为空值的液冷系统 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询包含空值数据的记录 3. 检查空值字段显示 | 1. 未绑定或空值字段正确显示为"- -" 2. 非空字段正常显示实际值 3. 报表布局不受空值影响 | 空值处理,数据完整性,异常显示 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206705:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206705) | [AI Assist][液冷系统报表] 时间字段边界值测试 | 系统中有不同时间点的液冷系统数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询最小时间点的数据 3. 查询最大时间点的数据 4. 查询整点时间数据 | 1. 最小时间点数据正确显示 2. 最大时间点数据正确显示 3. 所有时间均为整点格式 4. 时间格式统一为YYYY-MM-DD HH:MM | 时间格式,边界值,数据验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206704:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206704) | [AI Assist][液冷系统报表] 工况环境数据展示验证 | 系统中有完整的工况环境数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询包含工况环境数据的记录 3. 检查工况环境字段 | 1. 干球/湿球/室外湿度平均值正确显示 2. 数值格式正确 3. 单位显示清晰 | 工况环境,数据精度,字段验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206703:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206703) | [AI Assist][液冷系统报表] 一次侧数据完整性验证 | 系统中有完整的一次侧数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询包含一次侧数据的记录 3. 检查一次侧相关字段 | 1. 进/出液温正确显示 2. 温差计算正确 3. 乙二醇浓度正确显示 4. 总流量XX(YY)格式正确 | 一次侧,数据计算,格式验证 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206717:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206717) | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统与站点数据集成 | 液冷系统数据与站点管理系统正常集成 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询特定站点的液冷系统 3. 验证站点相关信息 | 1. 省、市信息与站点管理系统一致 2. 站点名称正确对应 3. 站点类型正确显示 4. 楼栋名称仅数据中心显示 | 数据集成,站点信息,一致性验证 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206716:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206716) | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统与配置系统集成 | 液冷系统与配置管理系统正常集成 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询包含室内露点的记录 3. 验证配置值显示 | 1. 室内露点正确取配置值显示 2. 配置值更新后报表同步更新 3. 配置值与实际显示一致 | 配置集成,数据同步,配置验证 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206715:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206715) | [AI Assist][液冷系统报表] 多液冷系统数据集成展示 | 系统中有多个液冷系统数据 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询所有液冷系统 3. 验证数据整合显示 | 1. 所有液冷系统数据正确整合显示 2. 数据排序合理 3. 分页功能正常 4. 数据汇总准确 | 数据整合,多系统,展示验证 | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206714:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206714) | [AI Assist][液冷系统报表] 液冷系统与楼栋信息集成 | 液冷系统与楼栋管理系统正常集成 | 1. 访问液冷系统报表页面 2. 查询数据中心站点的记录 3. 验证楼栋名称显示 | 1. 数据中心站点正确显示楼栋名称 2. 非数据中心站点不显示楼栋名称 3. 楼栋名称与楼栋管理系统一致 | 楼栋集成,条件显示,数据关联 | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206713:【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表定时数据采集 (优先级:3,预计时长:32)(#206713) | [AI Assist][液冷系统报表] 生产楼栋一次侧数据完整展示 | 用户访问有权限的生产楼栋 | 1. 进入生产楼栋液冷系统页面 2. 查看一次侧数据展示区域 | 一次侧相关数据完整显示，数据准确 | 一次侧数据,数据展示,生产楼栋 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206712:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:21)(#206712) | [AI Assist][液冷系统报表] 生产楼栋二次侧数据完整展示 | 用户访问有权限的生产楼栋 | 1. 进入生产楼栋液冷系统页面 2. 查看二次侧数据展示区域 | 二次侧相关数据完整显示，数据准确 | 二次侧数据,数据展示,生产楼栋 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206711:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:11)(#206711) | [AI Assist][液冷系统报表] 通信枢纽楼一次侧数据展示验证 | 用户访问有权限的通信枢纽楼 | 1. 进入通信枢纽楼液冷系统页面 2. 查看一次侧数据展示区域 | 一次侧相关数据完整显示，数据准确 | 一次侧数据,通信枢纽楼,数据展示 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206710:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206710) | [AI Assist][液冷系统报表] 无权限楼栋访问控制测试 | 用户尝试访问无权限的楼栋 | 1. 通过URL直接访问无权限楼栋页面 2. 尝试在界面选择无权限楼栋 3. 查看系统响应 | 系统拒绝访问，显示权限不足提示或跳转到默认页面 | 权限控制,访问限制,安全防护 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206709:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206709) | [AI Assist][液冷系统报表] 用户权限系统与液冷配置模块集成 | 用户权限系统正常运行 | 1. 管理员修改用户楼栋访问权限 2. 用户重新登录系统 3. 访问液冷系统配置页面 | 液冷系统正确识别用户新权限，显示对应的楼栋列表 | 权限集成,系统集成,权限同步 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206708:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206708) | [AI Assist][液冷系统报表] 平台主数据与液冷系统数据同步集成 | 平台主数据模块正常运行 | 1. 在平台主数据模块新增楼栋 2. 设置用户对新楼栋的访问权限 3. 用户登录液冷系统查看楼栋列表 | 新增楼栋正确显示在用户可访问列表中，数据同步及时 | 数据同步,主数据集成,实时更新 | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206707:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206707) | [AI Assist][液冷系统报表] 楼栋类型识别与功能限制集成测试 | 系统包含多种楼栋类型 | 1. 访问生产楼栋查看功能权限 2. 访问通信枢纽楼查看功能权限 3. 对比两者功能差异 | 系统正确识别楼栋类型并应用相应的功能限制规则 | 类型识别,功能限制,规则应用 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206706:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206706) | [AI Assist][液冷系统报表] 前端展示与后端权限控制集成 | 前后端系统正常运行 | 1. 用户在前端选择不同楼栋 2. 监控后端API调用和权限验证 3. 检查返回的数据内容 | 后端正确验证权限并返回对应数据，前端正确渲染显示 | 前后端集成,权限验证,数据渲染 | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206705:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206705) | [AI Assist][液冷系统报表] 多用户权限数据隔离验证 | 系统存在多个用户，权限不同 | 1. 用户A登录查看可访问楼栋 2. 用户B登录查看可访问楼栋 3. 对比两者看到的数据范围 | 每个用户只能看到自己权限范围内的楼栋和数据，实现完全隔离 | 数据隔离,多用户,权限分离 | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 | 未执行 | 是
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206704:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206704) | 液冷系统报表_一个液冷系统对应一条数据 | 系统正常运行，有报表数据 | 1. 查询某日的液冷系统报表数据 2. 检查液冷系统A | 液冷系统A在昨天4:00可单独占一行数据 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206703:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206703) | 液冷系统报表_工况环境-整点优先策略（参数化：干球/湿球/室外湿度） | 测点013351，013352，013353已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206717:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206717) | 液冷系统报表_工况环境-最近值兜底策略 | 测点013351，013352，013353已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206716:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206716) | 液冷系统报表_工况环境-单设备加权平均 | 测点013351，013352，013353已配置，1台设备，每台2~5测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 设备内测点平均 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206715:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206715) | 液冷系统报表_工况环境-跨设备加权平均 | 测点013351，013352，013353已配置，2台设备，每台1~3测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 先设备内测点平均，再跨设备测点平均 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206714:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206714) | 液冷系统报表_工况环境-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206713:【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表定时数据采集 (优先级:3,预计时长:32)(#206713) | 液冷系统报表_一次侧液温-整点优先策略（参数化：进液/出液） | 测点012318，012321已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206712:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:21)(#206712) | 液冷系统报表_一次侧液温-最近值兜底策略 | 测点012318，012321已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206711:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:11)(#206711) | 液冷系统报表_一次侧液温-单设备加权平均 | 测点012318，012321已配置，1台设备，每台2~5测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 设备内测点平均 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206710:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206710) | 液冷系统报表_一次侧液温-跨设备加权平均 | 测点012318，012321已配置，2台设备，每台1~3测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 先设备内平均，再跨设备平均 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206709:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206709) | 液冷系统报表_一次侧液温-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206708:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206708) | 液冷系统报表_一次侧机组-整点优先策略（参数化：环泵水流量/循环泵运行频率） | 测点013323，013330已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206707:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206707) | 液冷系统报表_一次侧机组-最近值兜底策略 | 测点013323，013330已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206706:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206706) | 液冷系统报表_一次侧机组-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206705:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206705) | 液冷系统报表_一次侧机组-运行状态获取 | 系统正常运行 | 1. 查询报表数据 2. 检查013405测点对应的运行状态 | 一次侧机组运行状态显示013405测点的最近状态 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206704:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206704) | 液冷系统报表_二循环水泵-整点优先策略（参数化：水流量/运行频率/电流） | 测点012333，012339,012340已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206703:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206703) | 液冷系统报表_二循环水泵-最近值兜底策略 | 测点012333，012339,012340已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206717:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206717) | 液冷系统报表_二循环水泵-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206716:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206716) | 液冷系统报表_二次侧-整点优先策略（参数化：进液/出液） | 测点012326，012329已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206715:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206715) | 液冷系统报表_二次侧-最近值兜底策略（参数化：供液温度/回液液温度） | 测点012326，012329已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206714:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206714) | 液冷系统报表_二次侧-单设备加权平均 | 测点012326，012329已配置，1台设备，每台2~5测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 设备内测点平均 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206713:【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表定时数据采集 (优先级:3,预计时长:32)(#206713) | 液冷系统报表_二次侧-跨设备加权平均 | 测点012326，012329已配置，2台设备，每台1~3测点 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 先设备内平均，再跨设备平均 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206712:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:21)(#206712) | 液冷系统报表_二次侧-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206711:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:11)(#206711) | 液冷系统报表_二次侧供回液压差-整点优先策略 | 测点012334已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206710:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206710) | 液冷系统报表_二次侧供回液压差-最近值兜底策略 | 测点012334已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206709:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206709) | 液冷系统报表_二次侧供回液压差-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206708:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206708) | 液冷系统报表_二次侧过滤器压差-整点优先策略 | 测点012345已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206707:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206707) | 液冷系统报表_二次侧过滤器压差-最近值兜底策略 | 测点012345已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206706:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206706) | 液冷系统报表_二次侧过滤器压差-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206705:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206705) | 液冷系统报表_一次侧过滤器压差-整点优先策略 | 测点012344已配置，整点有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示整点1条最近值，非整点忽略 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206704:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206704) | 液冷系统报表_一次侧过滤器压差-最近值兜底策略 | 测点012344已配置，整点无值，±15min有值 | 1. 灌整点数据 2. 跑定时任务 3. 查报表 | 显示时间戳更大者 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206703:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206703) | 液冷系统报表_一次侧过滤器压差-缺失测点数据处理 | 部分测点数据缺失 | 1. 查询包含缺失测点的报表数据 2. 检查相关数据项显示 | 缺失测点不参与平均值计算，正常显示有效测点的平均值 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_kernel(#17660) | 206717:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206717) | 液冷系统报表_默认导出 | 列表有数据 | 1. 点击导出 | Excel打开无乱码，字段对齐,数据与列表一致 |  | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 否
/分析管理(#28171) | spider3.0.26.0_web(#17681) | 206716:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206716) | 液冷系统报表_单楼栋/机楼导出含二次侧字段 | 已选单楼栋/通信枢纽楼条件 | 1. 点击导出 | Excel含一次侧+二次侧列,字段与数据与页面一致 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/集团(#34) | 206717:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206717) | spider3.0.26.0_web(#17681)
/集团/2.11.0.0(#882) | 206716:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统CDU配置CDU名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206716) | spider3.0.26.0_kernel(#17660)
/集团/2.11.0.0/短信告警(#890) | 206715:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:21)(#206715) | spider3.0.25.0_web(#17023)
/集团/2.11.0.0/能耗管理(#896) | 206714:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统配置名称重复校验 (优先级:3,预计时长:11)(#206714) | spider3.0.25.0_kernel(#17022)
/集团/2.11.0.0/运维管理(#982) | 206713:【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表定时数据采集 (优先级:3,预计时长:32)(#206713) | spider3.0.24.0_web(#16494)
/集团/2.11.0.0/其他(#985) | 206712:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:21)(#206712) | spider3.0.24.0_kernel(#16493)
/集团/2.11.0.0/风险管控(#1047) | 206711:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据导出 (优先级:3,预计时长:11)(#206711) | spider3.0.23.0_web(#15979)
/集团/2.11.0.0/容量(#1103) | 206710:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206710) | spider3.0.23.0_kernel(#15978)
/集团/2.11.0.0/基础用例(#1106) | 206709:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表制冷机房CDU统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206709) | spider3.0.22.0_web(#15420)
/集团/2.14.0.0(#2807) | 206708:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:25)(#206708) | spider3.0.22.0_kernel(#15419)
/集团/2.15.0.0(#3413) | 206707:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统报表统计数据查询 (优先级:3,预计时长:13)(#206707) | spider3.0.21.0_web(#14880)
/集团/2.16.0.0(#3741) | 206706:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206706) | spider3.0.21.0_kernel(#14879)
/集团/2.17.0.0(#4474) | 206705:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统制冷机房CDU实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206705) | spider3.0.20.0_web(#14483)
/集团/2.18.0.0(#5134) | 206704:后端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:25)(#206704) | spider3.0.20.0_kernel(#14482)
/集团/2.19.0.0(#5769) | 206703:前端-【需求跟踪编号 - 202510132244632】液冷系统分析-液冷系统实时数据获取 (优先级:3,预计时长:13)(#206703) | spider3.0.19.0_web(#14013)
/集团/2.20.0.0(#6422) |  | spider3.0.19.0_kernel(#14012)
/集团/3.0.0.0(#7210) |  | spider3.0.18.0_web(#13671)
/陕西(#2421) |  | spider3.0.18.0_kernel(#13670)
/分析管理(#28171) |  | spider3.0.17.0_web(#12863)
/首页管理(#6442) |  | spider3.0.17.0_kernel(#12862)
/告警管理(#3223) |  | spider3.0.16.0_web(#12285)
/综合管理(#3377) |  | spider3.0.16.0_kernel(#12284)
/报表管理(#1437) |  | spider1.0.0.0_DCIM_WEB(#11162)
/设备管理(#7938) |  | spider1.0.5.0_GuangDong_WEB(#10625)
/能耗管理(#1293) |  | spider1.0.6.0_YunNan_WEB(#10624)
/容量管理(#1294) |  | spider1.0.8.0_GEMC(#10524)
/运维管理(#1295) |  | spider1.0.15.0_kernelShanXi(#10523)
/流程管理(#2262) |  | spider1.0.3.0_kernelGuiZhou(#10520)
/系统管理(#1428) |  | spider1.0.5.0_kernelGuangDong(#10519)
/配置管理(#1514) |  | spider1.0.15.0_webShanXi(#10517)
/其它(#1482) |  | spider1.0.6.0_kernelYunNan(#10515)
/GEMC(#7657) |  | spider3.0.15.0_web(#10461)
/手机端(#10803) |  | spider1.0.3.0_GuiZhou_WEB(#10460)
/技术栈升级(#10989) |  | spider3.0.15.0_kernel(#10441)
/ah(#11393) |  | spider1.0.1.0_GuangXi_WEB(#10164)
/云南(#12142) |  | spider1.0.1.0_kernelGuangXi(#10163)
/广东(#13981) |  | spider1.0.5.0_YunNan_WEB(#9794)
/广西(#17073) |  | spider1.0.2.0_GuiZhou_WEB(#9793)
/贵州(#14629) |  | spider3.0.14.0_kernel(#9695)
/DCIM(#19793) |  | spider1.0.4.0_GuangDong_WEB(#9648)
/安全(#16129) |  | spider1.0.14.0_webShanXi(#9647)
/端对端(#16130) |  | spider1.0.4.0_kernelGuangDong(#9646)
/碳管理(#18990) |  | spider1.0.5.0_kernelYunNan(#9645)
/综资(#25313) |  | spider1.0.2.0_kernelGuiZhou(#9644)
spider1.0.14.0_kernelShanXi(#9643)
spider1.0.7.0_GEMC(#9642)
spider1.0.0.0_DCIM(#9392)
spider1.0.0.0_GuangXi_WEB(#9290)
spider1.0.0.0_kernelGuangXi(#9106)
spider1.0.1.0_IOTGateway(#8796)
spider1.0.3.0_GuangDong_WEB(#8494)
spider1.0.1.0_GuiZhou_WEB(#8484)
spider1.0.4.0_YunNan_WEB(#8483)
spider1.0.3.0_kernelGuangDong(#8482)
spider1.0.1.0_kernelGuiZhou(#8477)
spider1.0.4.0_kernelYunNan(#8476)
spider1.0.6.0_GEMC(#8475)
spider1.0.13.0_webShanXi(#8472)
spider1.0.13.0_kernelShanXi(#8471)
spider3.0.13.0_web(#8444)
spider3.0.13.0_kernel(#8443)
spider1.0.2.0_GuangDong_WEB(#8069)
spider1.0.2.0_kernelGuangDong(#8068)
spider3.0.12.0_web(#7568)
spider1.0.12.0_webShanXi(#7567)
spider1.0.3.0_YunNan_WEB(#7566)
spider1.0.12.0_kernelShanXi(#7561)
spider3.0.12.0_kernel(#7560)
spider1.0.3.0_kernelYunNan(#7559)
spider1.0.5.0_GEMC(#7558)
spider3.0.11.0_web(#7188)
spider1.0.1.0_GuangDong_WEB(#7187)
spider1.0.2.0_YunNan_WEB(#7186)
spider1.0.11.0_webShanXi(#7185)
spider1.0.4.0_GEMC(#7119)
spider1.0.11.0_kernelShanXi(#7118)
spider1.0.1.0_kernelGuangDong(#7117)
spider1.0.2.0_kernelYunNan(#7116)
spider3.0.11.0_kernel(#7115)
spider1.0.0.0_GuiZhou_WEB(#6906)
spider1.0.10.0_webShanXi(#6905)
spider1.0.10.0_kernelShanXi(#6869)
spider1.0.0.0_kernelGuiZhou(#6868)
spider3.0.10.0_web(#6678)
spider3.0.10.0_kernel(#6668)
spider1.0.0.0_GuangDong_WEB(#6662)
spider1.0.1.0_YunNan_WEB(#6661)
spider1.0.3.0_GEMC(#6655)
spider1.0.1.0_kernelYunNan(#6654)
spider1.0.0.0_kernelGuangDong(#6635)
spider1.0.9.0_webShanXi(#5732)
spider3.0.9.0_web(#5731)
spider1.0.9.0_kernelShanXi(#5687)
spider3.0.9.0_kernel(#5686)
spider1.0.0.0_YunNan_WEB(#5472)
spider1.0.1.0_h5(#5439)
spider1.0.2.0_GEMC(#5399)
spider3.0.8.0_web(#5257)
spider1.0.8.0_webShanXi(#5256)
spider1.0.8.0_kernelShanXi(#5207)
spider3.0.8.0_kernel(#5206)
spider1.0.0.0_kernelYunNan(#4979)
spider1.0.7.0_kernelShanXi(#4813)
spider3.0.7.0_kernel(#4812)
spider1.0.7.0_webShanXi(#4804)
spider3.0.7.0_web(#4803)
spider-moa(#4623)
spider1.0.6.0_webShanXi(#4551)
spider3.0.6.0_web(#4550)
spider1.0.6.0_kernelShanXi(#4542)
spider3.0.6.0_kernel(#4541)
spider3.0.5.0_web(#4269)
spider1.0.5.0_webShanXi(#4268)
spider1.0.5.0_kernelShanXi(#4266)
spider3.0.5.0_kernel(#4265)
spider1.0.1.0_GEMC(#4092)
spider3.0.4.0_web(#4034)
spider1.0.4.0_webShanXi(#4033)
spider1.0.4.0_kernelShanXi(#4000)
spider3.0.4.0_kernel(#3999)
spider1.0.1.0_SS(#3868)
spider3.0.3.0_web(#3542)
spider1.0.3.0_webShanXi(#3541)
spider1.0.3.0_kernelShanXi(#3537)
spider3.0.3.0_kernel(#3536)
spider1.0.2.0_kernelShanXi(#3313)
spider1.0.2.0_webShanXi(#3312)
spider3.0.2.0_web(#3311)
spider3.0.2.0_kernel(#3310)
spider1.0.1.0_webShanXi(#2991)
spider3.0.1.0_web(#2990)
spider3.0.1.0_kernel(#2983)
spider1.0.1.0_kernelShanXi(#2982)
spider1.0.0.0_SS(#2741)
spider3.0.0.0_kernel(#2694)
spider3.0.0.0_web(#2693)
spider1.0.0.0_GEMC(#2568)
spider1.0.0.0_kernelShanXi(#2567)
spider2.20.0.0_webShanXi(#2350)
spider2.20.0.0_web(#2349)
spider2.20.0.0_kernel(#2347)
spider2.19.0.0_webShanXi(#2135)
spider2.19.0.0_bpmweb(#2134)
spider2.19.0.0_web(#2060)
spider2.19.0.0_kernel(#2059)
spider2.18.18.0_bpmweb(#2027)
spider2.18.0.0_web(#1716)
spider2.18.0.0_kernel(#1715)
spider2.17.0.0_web(#1406)
spider2.17.0.0_kernel(#1405)
spider2.16.0.0_web(#1161)
spider2.16.0.0_kernel(#1160)
spider2.15.0.0_web(#953)
spider2.15.0.0_kernel(#952)
spider2.14.0.0_web(#626)
spider2.14.0.0_kernel(#625)
spider2.13.0.0_kernel(#312)
spider2.12.0.0_kernel(#311)
spider2.13.0.0_web(#213)
spider2.12.0.0_web(#212)
spider2.11.0.0_web(#137)
spider2.11.0.0_kernel(#136)
spider2.6.0.0(#9)