## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
| (#0) | (#0) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | [5 empty] | 否
| spider3.0.26.0_web(#17681) | 204985:综资-综资视图-报表字段优化 (优先级:3,预计时长:24)(#204985) | 机柜报表中机柜展示数据源为mpp获取源一致（且取数逻辑不变） | 1.机柜已配置测点 | 1.导入测点前一天数据 2.执行机柜报表curl命令（日期为昨天） 3.检查mpp中fact表中机柜测点值与页面是否一致 | 1.机柜容量与mpp中fact对应测点（为传入日零点值-昨日零点值） 2.机柜功率与mpp中fact对应测点（为传入日零点值最近的一条值） 3. | [5 empty] | 否
| spider3.0.26.0_web(#17681) | 204984:综资-原始数据-报表字段优化 (优先级:3,预计时长:24)(#204984) | 机柜报表中机柜列展示数据源为mpp获取源一致（且取数逻辑不变） | 1.机柜已配置测点 | 1.导入测点前一天数据 2.执行机柜列报表curl命令（日期为昨天） 3.检查mpp中fact表中机柜测点值与页面是否一致 | 1.机柜列容量与mpp中fact对应测点（为传入日零点值-昨日零点值） 2.机柜列功率与mpp中fact对应测点（为传入日零点值最近的一条值） 3. | [5 empty] | 否
| spider3.0.26.0_web(#17681) | 204985:综资-综资视图-报表字段优化 (优先级:3,预计时长:24)(#204985) | 机柜可视化-已用电力容量展示数据源为mpp获取源一致（且取数逻辑不变） | 1.机柜列已配置测点 | 1.导入最近2小时内的测点数据 2.执行机柜列报表curl命令 3.检查mpp中fact表中机柜测点值与页面是否一致 | 1.电力容量与mpp中fact对应机房下所有机柜列测点近两小时内，最近一条总和一致 2. 3. | [5 empty] | 否
| spider3.0.26.0_web(#17681) | 204984:综资-原始数据-报表字段优化 (优先级:3,预计时长:24)(#204984) | 运行分析_机柜_机柜可视化-机柜详情-额定功率（KW）：当前选中机柜的额定功率，即为机柜配置的额定功率 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | [5 empty] | 否
| spider3.0.26.0_web(#17681) | 204985:综资-综资视图-报表字段优化 (优先级:3,预计时长:24)(#204985) | 运行分析_机柜_机柜可视化-机柜详情-机柜功率趋势，折线图显示当天24小时的机柜负载率，小时颗粒度。小时颗粒度数据若缺少，图形上面即断点显示。 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | [5 empty] | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/集团(#34) | 204985:综资-综资视图-报表字段优化 (优先级:3,预计时长:24)(#204985) | spider3.0.26.0_web(#17681)
/集团/2.11.0.0(#882) | 204984:综资-原始数据-报表字段优化 (优先级:3,预计时长:24)(#204984) | spider3.0.26.0_kernel(#17660)
/集团/2.11.0.0/短信告警(#890) |  | spider3.0.25.0_web(#17023)
/集团/2.11.0.0/能耗管理(#896) |  | spider3.0.25.0_kernel(#17022)
/集团/2.11.0.0/运维管理(#982) |  | spider3.0.24.0_web(#16494)
/集团/2.11.0.0/其他(#985) |  | spider3.0.24.0_kernel(#16493)
/集团/2.11.0.0/风险管控(#1047) |  | spider3.0.23.0_web(#15979)
/集团/2.11.0.0/容量(#1103) |  | spider3.0.23.0_kernel(#15978)
/集团/2.11.0.0/基础用例(#1106) |  | spider3.0.22.0_web(#15420)
/集团/2.14.0.0(#2807) |  | spider3.0.22.0_kernel(#15419)
/集团/2.15.0.0(#3413) |  | spider3.0.21.0_web(#14880)
/集团/2.16.0.0(#3741) |  | spider3.0.21.0_kernel(#14879)
/集团/2.17.0.0(#4474) |  | spider3.0.20.0_web(#14483)
/集团/2.18.0.0(#5134) |  | spider3.0.20.0_kernel(#14482)
/集团/2.19.0.0(#5769) |  | spider3.0.19.0_web(#14013)
/集团/2.20.0.0(#6422) |  | spider3.0.19.0_kernel(#14012)
/集团/3.0.0.0(#7210) |  | spider3.0.18.0_web(#13671)
/陕西(#2421) |  | spider3.0.18.0_kernel(#13670)
/分析管理(#28171) |  | spider3.0.17.0_web(#12863)
/首页管理(#6442) |  | spider3.0.17.0_kernel(#12862)
/告警管理(#3223) |  | spider3.0.16.0_web(#12285)
/综合管理(#3377) |  | spider3.0.16.0_kernel(#12284)
/报表管理(#1437) |  | spider1.0.0.0_DCIM_WEB(#11162)
/设备管理(#7938) |  | spider1.0.5.0_GuangDong_WEB(#10625)
/能耗管理(#1293) |  | spider1.0.6.0_YunNan_WEB(#10624)
/容量管理(#1294) |  | spider1.0.8.0_GEMC(#10524)
/运维管理(#1295) |  | spider1.0.15.0_kernelShanXi(#10523)
/流程管理(#2262) |  | spider1.0.3.0_kernelGuiZhou(#10520)
/系统管理(#1428) |  | spider1.0.5.0_kernelGuangDong(#10519)
/配置管理(#1514) |  | spider1.0.15.0_webShanXi(#10517)
/其它(#1482) |  | spider1.0.6.0_kernelYunNan(#10515)
/GEMC(#7657) |  | spider3.0.15.0_web(#10461)
/手机端(#10803) |  | spider1.0.3.0_GuiZhou_WEB(#10460)
/技术栈升级(#10989) |  | spider3.0.15.0_kernel(#10441)
/ah(#11393) |  | spider1.0.1.0_GuangXi_WEB(#10164)
/云南(#12142) |  | spider1.0.1.0_kernelGuangXi(#10163)
/广东(#13981) |  | spider1.0.5.0_YunNan_WEB(#9794)
/广西(#17073) |  | spider1.0.2.0_GuiZhou_WEB(#9793)
/贵州(#14629) |  | spider3.0.14.0_kernel(#9695)
/DCIM(#19793) |  | spider1.0.4.0_GuangDong_WEB(#9648)
/安全(#16129) |  | spider1.0.14.0_webShanXi(#9647)
/端对端(#16130) |  | spider1.0.4.0_kernelGuangDong(#9646)
/碳管理(#18990) |  | spider1.0.5.0_kernelYunNan(#9645)
/综资(#25313) |  | spider1.0.2.0_kernelGuiZhou(#9644)
spider1.0.14.0_kernelShanXi(#9643)
spider1.0.7.0_GEMC(#9642)
spider1.0.0.0_DCIM(#9392)
spider1.0.0.0_GuangXi_WEB(#9290)
spider1.0.0.0_kernelGuangXi(#9106)
spider1.0.1.0_IOTGateway(#8796)
spider1.0.3.0_GuangDong_WEB(#8494)
spider1.0.1.0_GuiZhou_WEB(#8484)
spider1.0.4.0_YunNan_WEB(#8483)
spider1.0.3.0_kernelGuangDong(#8482)
spider1.0.1.0_kernelGuiZhou(#8477)
spider1.0.4.0_kernelYunNan(#8476)
spider1.0.6.0_GEMC(#8475)
spider1.0.13.0_webShanXi(#8472)
spider1.0.13.0_kernelShanXi(#8471)
spider3.0.13.0_web(#8444)
spider3.0.13.0_kernel(#8443)
spider1.0.2.0_GuangDong_WEB(#8069)
spider1.0.2.0_kernelGuangDong(#8068)
spider3.0.12.0_web(#7568)
spider1.0.12.0_webShanXi(#7567)
spider1.0.3.0_YunNan_WEB(#7566)
spider1.0.12.0_kernelShanXi(#7561)
spider3.0.12.0_kernel(#7560)
spider1.0.3.0_kernelYunNan(#7559)
spider1.0.5.0_GEMC(#7558)
spider3.0.11.0_web(#7188)
spider1.0.1.0_GuangDong_WEB(#7187)
spider1.0.2.0_YunNan_WEB(#7186)
spider1.0.11.0_webShanXi(#7185)
spider1.0.4.0_GEMC(#7119)
spider1.0.11.0_kernelShanXi(#7118)
spider1.0.1.0_kernelGuangDong(#7117)
spider1.0.2.0_kernelYunNan(#7116)
spider3.0.11.0_kernel(#7115)
spider1.0.0.0_GuiZhou_WEB(#6906)
spider1.0.10.0_webShanXi(#6905)
spider1.0.10.0_kernelShanXi(#6869)
spider1.0.0.0_kernelGuiZhou(#6868)
spider3.0.10.0_web(#6678)
spider3.0.10.0_kernel(#6668)
spider1.0.0.0_GuangDong_WEB(#6662)
spider1.0.1.0_YunNan_WEB(#6661)
spider1.0.3.0_GEMC(#6655)
spider1.0.1.0_kernelYunNan(#6654)
spider1.0.0.0_kernelGuangDong(#6635)
spider1.0.9.0_webShanXi(#5732)
spider3.0.9.0_web(#5731)
spider1.0.9.0_kernelShanXi(#5687)
spider3.0.9.0_kernel(#5686)
spider1.0.0.0_YunNan_WEB(#5472)
spider1.0.1.0_h5(#5439)
spider1.0.2.0_GEMC(#5399)
spider3.0.8.0_web(#5257)
spider1.0.8.0_webShanXi(#5256)
spider1.0.8.0_kernelShanXi(#5207)
spider3.0.8.0_kernel(#5206)
spider1.0.0.0_kernelYunNan(#4979)
spider1.0.7.0_kernelShanXi(#4813)
spider3.0.7.0_kernel(#4812)
spider1.0.7.0_webShanXi(#4804)
spider3.0.7.0_web(#4803)
spider-moa(#4623)
spider1.0.6.0_webShanXi(#4551)
spider3.0.6.0_web(#4550)
spider1.0.6.0_kernelShanXi(#4542)
spider3.0.6.0_kernel(#4541)
spider3.0.5.0_web(#4269)
spider1.0.5.0_webShanXi(#4268)
spider1.0.5.0_kernelShanXi(#4266)
spider3.0.5.0_kernel(#4265)
spider1.0.1.0_GEMC(#4092)
spider3.0.4.0_web(#4034)
spider1.0.4.0_webShanXi(#4033)
spider1.0.4.0_kernelShanXi(#4000)
spider3.0.4.0_kernel(#3999)
spider1.0.1.0_SS(#3868)
spider3.0.3.0_web(#3542)
spider1.0.3.0_webShanXi(#3541)
spider1.0.3.0_kernelShanXi(#3537)
spider3.0.3.0_kernel(#3536)
spider1.0.2.0_kernelShanXi(#3313)
spider1.0.2.0_webShanXi(#3312)
spider3.0.2.0_web(#3311)
spider3.0.2.0_kernel(#3310)
spider1.0.1.0_webShanXi(#2991)
spider3.0.1.0_web(#2990)
spider3.0.1.0_kernel(#2983)
spider1.0.1.0_kernelShanXi(#2982)
spider1.0.0.0_SS(#2741)
spider3.0.0.0_kernel(#2694)
spider3.0.0.0_web(#2693)
spider1.0.0.0_GEMC(#2568)
spider1.0.0.0_kernelShanXi(#2567)
spider2.20.0.0_webShanXi(#2350)
spider2.20.0.0_web(#2349)
spider2.20.0.0_kernel(#2347)
spider2.19.0.0_webShanXi(#2135)
spider2.19.0.0_bpmweb(#2134)
spider2.19.0.0_web(#2060)
spider2.19.0.0_kernel(#2059)
spider2.18.18.0_bpmweb(#2027)
spider2.18.0.0_web(#1716)
spider2.18.0.0_kernel(#1715)
spider2.17.0.0_web(#1406)
spider2.17.0.0_kernel(#1405)
spider2.16.0.0_web(#1161)
spider2.16.0.0_kernel(#1160)
spider2.15.0.0_web(#953)
spider2.15.0.0_kernel(#952)
spider2.14.0.0_web(#626)
spider2.14.0.0_kernel(#625)
spider2.13.0.0_kernel(#312)
spider2.12.0.0_kernel(#311)
spider2.13.0.0_web(#213)
spider2.12.0.0_web(#212)
spider2.11.0.0_web(#137)
spider2.11.0.0_kernel(#136)
spider2.6.0.0(#9)