## Sheet1
综合监控 | 首页 | 个人工作台 | 添加关注
中屏首页
| 监控 | 监控视图 | 站点类型分布
机房类型分布
关键设备
告警统计
| 图像 | 视频监控
| 告警 | 告警视图 | 活动告警 | 确认
消除
导出
锁定
查询
|  |  | 确认告警 | 确认
消除
导出
锁定
查询
|  |  | 消除告警 | 导出
锁定
查询
视图配置
| 拓扑 | 供电拓扑
网络拓扑
|  | 拓扑评估 | 查询
导出
|  |  | 层级集合规则配置 | 修改配置
重置
告警管理 | 告警管理 | 工程屏蔽 | 查询
重置
添加
| 通知 | 语音配置 | 预听
|  | 短信配置 | 基础配置
短信中心
|  |  | 短信发送监控 | 点击清空
邮件配置
运行分析 | 市电 | 市电停电配置 | 接入完成率统计 | 导出
|  |  | 市电停电时间统计 | 查询
导出
|  | 市电停电分析 | 市电停电统计表 | 查询
导出
刷新
|  |  | 高压系统停电分析 | 活动停电 | 查询
导出
|  |  |  | 历史停电 | 查询
导出
|  |  | 线路停电分析 | 活动停电 | 查询
导出
|  |  |  | 历史停电 | 查询
导出
| 配电 | 不平衡度分析 | 查询
导出
| 机柜 | 机柜管理 | 机柜列
机柜报表
机柜视图
机柜可视化
| 温度 | 温度分析
| 数据 | 有效性稽核
字典表维护
动环设备与综资关联报表
| 报表 | 告警报表
性能数据报表
资源数据报表
自定义查询
设备管理 | 蓄电池 | 蓄电池分析
| FSU | FSU分析
| 隐患 | 隐患配置
隐患统计
故障配置
故障统计
| 巡检 | 巡检配置
巡检统计
能耗管理 | 能耗视图 | 能耗看板
机楼视图
| 能耗配置 | 用电关系配置
能耗自查验收
| 能耗报表 | 能耗统计报表
站点能耗报表
机房能耗报表
月度统计报表
电表能耗报表
能耗稽核估算
能耗数据稽核
能耗稽核报表
容量管理 | 容量配置 | 容量方案配置
| 容量视图 | 容量概览
| 容量分析 | 变压器
开关电源
UPS
高压直流电源
容量预警信息统计
| 容量评估 | 用电评估
运维管理 | 运维视图 | 流程概览
| 月报 | 动环月报填报
动环月报核查
| 深度分析 | 机房门常开分析
| IP | IP申请
IP库管理
| 验收 | 动环验收申请
验收模板管理
| 测试 | 动环测试申请
测试模板管理
| 割接 | 动环割接申请
| 协议库 | 协议入库申请
协议库管理
| 更新改造 | 超期服役统计
设备风险分析
风险策略配置
| 数据维护 | 系统维护
设备维护
批量维护
机楼映射
机楼关键设备
配置 | 空间与视图 | 空间
视图
| 工具 | 导入平台信息
导入机楼信息
导出拓扑
告警稽核
数据备份
信号标准化
系统管理 | 权限管理 | 数据权限
| 用户角色管理 | 机构成员管理
机构角色管理
本机构管理
流程角色配置
| 资源管理 | 资源列表
资源历史列表
| 日志管理 | 系统日志
日志管理
操作日志
通知管理

## Sheet2
广西测试环境功能验证 - 2025-09-15交付（角色：省级管理员权限菜单）
负责人 | 导航 | 二级菜单 | 三级 | 四级 | 按钮 | 子按钮 | 功能简述 | 备注 | 预计处理完时间
| 综合监控 | 首页 | 个人工作台
| 综合监控 | 首页 | 中屏首页
| 综合监控 | 监控 | 监控视图 | 机楼拓扑
| 综合监控 | 监控 | 监控视图 | 业务关系
| 综合监控 | 监控 | 监控视图 | 机楼概况
| 综合监控 | 监控 | 监控视图 | 关键数据
| 综合监控 | 图像 | 视频监控
| 综合监控 | 告警 | 告警视图 | 活动告警 | 确认、消除、导出、锁定、查询
| 综合监控 | 告警 | 告警视图 | 确认告警 | 消除、导出、锁定、查询
| 综合监控 | 告警 | 告警视图 | 消除告警 | 导出、锁定、查询
| 综合监控 | 告警 | 视图配置
| 综合监控 | 拓扑 | 供电拓扑
| 综合监控 | 拓扑 | 网络拓扑
| 综合监控 | 拓扑 | 拓扑评估 |  | 查询、导出、层级集合规则配置、重置 | 修改配置
| 告警管理 | 告警管理 | 工程屏蔽 |  | 查询、重置、添加
| 告警管理 | 通知 | 语音配置 |  | 预听
| 告警管理 | 通知 | 短信配置 | 基础配置
| 告警管理 | 通知 | 短信配置 | 短信中心
| 告警管理 | 通知 | 短信配置 | 短信发送监控 | 点击清空
| 告警管理 | 通知 | 邮件配置
| 运行分析 | 市电 | 市电停电配置 | 接入完成率统计 | 导出
| 运行分析 | 市电 | 市电停电配置 | 市电停电时间统计 | 查询、导出
| 运行分析 | 市电 | 市电停电分析 | 市电停电统计表 | 查询、导出、刷新
| 运行分析 | 市电 | 市电停电分析 | 高压系统停电分析 | 活动停电 | 查询、导出
| 运行分析 | 市电 | 市电停电分析 | 高压系统停电分析 | 历史停电 | 查询、导出
| 运行分析 | 市电 | 市电停电分析 | 线路停电分析 | 活动停电 | 查询、导出
| 运行分析 | 市电 | 市电停电分析 | 线路停电分析 | 历史停电 | 查询、导出
| 运行分析 | 配电 | 不平衡度分析 |  | 查询、导出
| 运行分析 | 机柜 | 机柜管理 | 机柜列 | 新增机柜列、批量编辑、全部导出 导入、导出模板、配置用电关系 导入日志 | 编辑、配置用电关系、删除
| 运行分析 | 机柜 | 机柜管理 | 机柜 | 新增机柜、批量编辑、全部导出 导入、配置用电关系、导入日志 | 编辑、配置用电关系、删除
| 运行分析 | 机柜 | 机柜报表 | 机柜报表 | 查询、导出
| 运行分析 | 机柜 | 机柜报表 | 机柜列报表 | 查询、导出
| 运行分析 | 机柜 | 机柜报表 | 机房报表 | 查询、导出
| 运行分析 | 机柜 | 机柜视图
| 运行分析 | 机柜 | 机柜可视化
| 运行分析 | 温度 | 温度分析 | 温度明细 | 查询、导出、编辑、温度标准、查看、编辑
| 运行分析 | 温度 | 温度分析 | 机房温度分析 | 查询、导出
| 运行分析 | 温度 | 温度分析 | 温度测点 | 查询、导出、温度测点说明、导入、单条编辑、批量编辑 | 导出、展开
| 运行分析 | 温度 | 温度分析 | 温度数据稽核 | 查询、导出 | 操作-编辑
| 运行分析 | 温度 | 温度分析 | 机房高温备注 | 查询、导出 | 操作-编辑
| 运行分析 | 数据 | 有效性稽核 | 稽核规则设置 | 查询、导出、批量编辑、删除、导入、下载模板 | 编辑、删除
| 运行分析 | 数据 | 有效性稽核 | 设备完整性统计表 | 查询、导出
| 运行分析 | 数据 | 有效性稽核 | 信号稽核详情表 | 查询、导出
| 运行分析 | 数据 | 有效性稽核 | 地市统计表 | 查询、导出
| 运行分析 | 数据 | 字典表维护 | 告警字典表 | 下载模板、导出、修订记录、查询、新增 导入、导入日志 | 编辑、删除
| 运行分析 | 数据 | 字典表维护 | 信号字典表 | 下载模板、导出、修订记录、查询、新增 导入、导入日志 | 编辑、删除
| 运行分析 | 数据 | 动环设备与综资关联报表 |  | 查询、导出
| 运行分析 | 报表 | 告警报表 | 为消除告警记录报表 | 定时输出、导出、另存为
| 运行分析 | 报表 | 告警报表 | 设备告警记录报表 | 定时输出、导出、另存为
| 运行分析 | 报表 | 告警报表 | 设备告警操作记录报表 | 定时输出、导出、另存为
| 运行分析 | 报表 | 告警报表 | 设备频繁告警记录报表 | 定时输出、导出、另存为
| 运行分析 | 报表 | 性能数据报表 | 遥测量曲线报表 | 定时处处、导出、另存为、查询
| 运行分析 | 报表 | 性能数据报表 | 遥测量历史数据报表 | 定时处处、导出、另存为、查询
| 运行分析 | 报表 | 性能数据报表 | 遥信量历史数据报表 | 定时处处、导出、另存为、查询
| 运行分析 | 报表 | 性能数据报表 | 实时数据报表 | 导出、查询
| 运行分析 | 报表 | 性能数据报表 | 负载电流子报表 | 定时处处、导出、删除、查询
| 运行分析 | 报表 | 性能数据报表 | wendu子报表 | 定时处处、导出、删除、查询
| 运行分析 | 报表 | 性能数据报表 | 测试-1子报表 | 定时处处、导出、删除、查询
| 运行分析 | 报表 | 性能数据报表 | 温度表子报表 | 定时处处、导出、删除、查询
| 运行分析 | 报表 | 资源数据报表 | 局站信息报表 | 定时输出、导出、另存为、查询
| 运行分析 | 报表 | 资源数据报表 | 局站统计报表 | 定时输出、导出、另存为、查询
| 运行分析 | 报表 | 资源数据报表 | 设备信息报表 | 定时输出、导出、另存为、查询
| 运行分析 | 报表 | 资源数据报表 | 设备统计报表 | 定时输出、导出、另存为、查询
| 运行分析 | 报表 | 资源数据报表 | 用户操作记录报表 | 定时输出、导出、另存为、查询
| 运行分析 | 报表 | 资源数据报表 | 系统数据统计报表 | 定时输出、导出、另存为、查询
| 运行分析 | 报表 | 资源数据报表 | 机房明细报表 | 定时输出、导出、另存为、查询
| 运行分析 | 报表 | 自动义查询 |  | 查询
| 设备管理 | 蓄电池 | 蓄电池分析 | 组内史数据 | 蓄电池组电压电流趋势 蓄电池组历史数据明细 | 查询、导出、单体历史数据
|  |  |  | 落后单体数据 | 落后单体统计（系统接入数据） 落后单体占比TOP10 落后单体数据明细 | 查询、导出
|  |  |  | 内阻数据 | 蓄电池内阻数据明细 单体内阻数据趋势 | 查询、导出
|  |  |  | 放电数据 | 总量统计（系统接入数据） 区域分布top5（系统接入数据） 电池规格分布统计（系统接入数据） 蓄电池组放电数据明细 | 查询、导出
|  |  |  | 参数巡检 | 监控指标覆盖率类型统计 单项指标区域top10 参数巡检数据明细 | 查询、导出
| 设备管理 | FSU | FSU分析 | 性能指标分析 | 离线率、内存占用率、cpu使用率 硬盘占用率、数据明细 | 查询、导出
|  |  |  | 性能指标统计 | 设备离线率、设备离线率区域排名 设备离线率厂家排名.. 设备硬盘占用率过高时长统计 设备内存占用率过高时长统计 设备cpu使用率过高时长统计 | 查询、导出
| 设备管理 | UPS | UPS效率
| 设备管理 | 隐患 | 隐患配置 | 发电机组 | 批量编辑 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 隐患配置 | 开关电源 | 批量编辑 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 隐患配置 | 铅酸电池 | 批量编辑 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 隐患配置 | ups设备 | 批量编辑 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 隐患配置 | 机房专用空调 | 批量编辑 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 隐患配置 | 普通空调 | 批量编辑 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 隐患配置 | 机房环境 | 批量编辑 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 隐患配置 | 智能电表 | 批量编辑 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 隐患统计 | 实时隐患 | 查询、消除、导出
| 设备管理 | 隐患 | 隐患统计 | 历史隐患 | 查询、导出
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 发电机组 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 开关电源 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 铅酸电池 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 锂电池 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | ups设备 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 机房专用空调 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 普通空调 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 机房环境 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 智能电表 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | ups配电 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 变压器 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 低压交流配电 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 低压直流配电 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 高压配电 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 动环监控 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 高压直流电源 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 高压直流电源配电 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 交流母线配电 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 直流母线配电 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 中央空调末端 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障配置 | 中央空调主机 | 新增 | 是否有效；操作-编辑、复制、删除
| 设备管理 | 隐患 | 故障统计 | 实时隐患 | 查询、消除、导出
| 设备管理 | 隐患 | 故障统计 | 历史隐患 | 查询、导出
| 设备管理 | 巡检 | 巡检配置 | FSU巡检 | 查询、导出、新增、FSU巡检列表、启用 | 查看、编辑、删除
| 设备管理 | 巡检 | 巡检配置 | 设备状态巡检 | 查询、导出、新增、设备巡检列表、启用 | 查看
| 设备管理 | 巡检 | 巡检统计 |  | 查询、批量下载
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗视图 | 能耗看板 |  | 全网pue分析、能耗数据接入进展 平均pue分析、能耗稽核统计 自动化对比分析-通信机楼 自动化对比分析-数据中心
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗视图 | 机楼视图 |  | 站点基本信息、站点pue、能耗风险信息 站点能耗分析
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗配置 | 用电关系配置 | 站点 | 能耗配置方案、能耗配置导出 自定义参数配置、机楼视图 搜索、新增、删除 | 编辑、删除、查看
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗配置 | 用电关系配置 | 楼栋 | 能耗配置方案、能耗配置导出 搜索、新增、删除 | 编辑、删除、查看
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗配置 | 能耗自查验收 | 自查验收明细 | 查询、导出、批量、批量省公司确认
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗配置 | 能耗自查验收 | 自查验收统计 | 查询、导出、导出明细
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗配置 | 能耗自查验收 | 能耗配置变更记录 | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗统计报表 | 总览 | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗统计报表 | 能耗数据验收进度分析 | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗统计报表 | pue达标分析 | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗统计报表 | 用电量统计 | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗统计报表 | pue统计排名 | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗统计报表 | 落后pue分析 | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗统计报表 | 能耗详情 | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 站点能耗报表 |  | 查询、导出、详情
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 机房能耗报表 |  | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 月度统计报表 |  | 查询、导出、能耗月度数据变更
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 电表能耗报表 |  | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗稽核估算 | UPS能耗估算原始数据 | 查询、全部导出、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗稽核估算 | 开关电源能耗估算原始数 | 查询、全部导出、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗稽核估算 | 高压电流能耗估算原始数据 | 查询、全部导出、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗稽核估算 | 市电直供能耗估算原始数据 | 查询、全部导出、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗数据稽核 |  | 查询、导出
黄佳杰 | 能耗管理 | 能耗报表 | 能耗稽核报表 |  | 查询、导出
| 容量管理 | 容量配置 | 容量方案配置 |  | 编辑
| 容量管理 | 容量视图 | 容量概览 |  | 容量预警、容量预警趋势图、设备预警
| 容量管理 | 容量分析 | 变压器 | 当前负载率汇总报表 | 查询、导出 | 操作-容量详情、容量历史
| 容量管理 | 容量分析 | 开关电源 | 负载率详情报表 | 查询、导出 | 操作-容量详情、容量历史、备注
| 容量管理 | 容量分析 | 开关电源 | 当前负载率汇总报表 | 查询、导出
| 容量管理 | 容量分析 | UPS | 负载率详情报表 | 查询、导出 | 操作-容量详情、容量历史、备注
| 容量管理 | 容量分析 | UPS | 当前负载率汇总报表 | 查询、导出
| 容量管理 | 容量分析 | 高压直流电源 | 负载率详情报表 | 查询、导出 | 操作-容量详情、容量历史、备注
| 容量管理 | 容量分析 | 高压直流电源 | 当前负载率汇总报表 | 查询、导出
| 容量管理 | 容量分析 | 容量预警信息统计 | 负载率详情报表 | 查询、导出 | 操作-容量详情、容量历史、备注
| 容量管理 | 容量分析 | 容量预警信息统计 | 当前负载率汇总报表 | 查询、导出
| 容量管理 | 容量评估 | 用电评估 |  | 查询、导出、新增用电评估 | 操作-路由详情、删除
| 运维管理 | 运维视图 | 流程概览 |  | 待办事项、常用流程 已办事项、我的申请
| 运维管理 | 月报 | 动环月报填报 |  | 查询、导出 | 操作-编辑、确认
| 运维管理 | 月报 | 动环月报核查 | 数据中心/通信机楼 | 查询、导出
| 运维管理 | 月报 | 动环月报核查 | 汇聚机房 | 查询、导出
| 运维管理 | 深度分析 | 机房门常开分析
| 运维管理 | IP | IP库管理 |  | 查询、导出、导入、下载模板 | 操作-编辑、删除
| 运维管理 | IP | IP申请 | 我的发起 | 查询、发起ip申请
| 运维管理 | IP | IP申请 | 待处理 | 查询 | 操作-查看、批复
| 运维管理 | IP | IP申请 | 已处理 | 查询 | 操作-查看
| 运维管理 | 验收 | 动环验收申请 | 待处理 | 发起验收申请、查询 | 查看
| 运维管理 | 验收 | 动环验收申请 | 已处理 | 发起验收申请、查询 | 查看
| 运维管理 | 验收 | 动环验收申请 | 我的发起 | 发起验收申请、查询 | 查看
| 运维管理 | 验收 | 验收模板管理 |  | 查询、新增 | 操作-预览、下载、编辑、删除
| 运维管理 | 测试 | 测试模板管理 |  | 查询、新增 | 操作-预览、下载、编辑、删除
| 运维管理 | 测试 | 动环测试申请 | 待处理 | 发起验收申请、查询 | 操作-查看、审批
| 运维管理 | 测试 | 动环测试申请 | 已处理 | 发起验收申请、查询 | 操作-查看
| 运维管理 | 测试 | 动环测试申请 | 我的发起 | 发起验收申请、查询 | 操作-查看
| 运维管理 | 割接 | 动环割接申请 | 待处理 | 发起割接申请、查询 | 操作-查看、审批
| 运维管理 | 割接 | 动环割接申请 | 已处理 | 发起割接申请、查询 | 操作-查看
| 运维管理 | 割接 | 动环割接申请 | 我的发起 | 发起割接申请、查询 | 操作-查看
| 运维管理 | 协议库 | 协议入库申请 | 待处理 | 新增入库申请、查询 | 操作-编辑
| 运维管理 | 协议库 | 协议入库申请 | 已处理 | 新增入库申请、查询 | 操作-查看
| 运维管理 | 协议库 | 协议入库申请 | 我的发起 |  | 操作-查看
| 运维管理 | 协议库 | 协议库管理 |  | 查询 | 备注-查看；操作-变更申请、删除
| 流程管理 | 视图 | 工作台
| 流程管理 | 视图 | 流程配置
| 资源资产 | 更新改造 | 超期服役统计 |  | 查询、导出
| 资源资产 | 更新改造 | 设备风险分析 |  | 查询、导出
| 资源资产 | 更新改造 | 风险策略配置 | 告警风险等级 | 新增、删除 | 是否生效；操作-编辑、复制、删除
| 资源资产 | 更新改造 | 风险策略配置 | 维修风险等级 | 新增、删除 | 是否生效；操作-编辑、复制、删除
| 资源资产 | 更新改造 | 风险策略配置 | 超期服役风险等级 | 新增、删除 | 是否生效；操作-编辑、复制、删除
| 资源资产 | 数据维护 | 系统维护 | 站点 | 高压直流、市电直供
| 资源资产 | 数据维护 | 系统维护 | 楼栋
| 资源资产 | 数据维护 | 设备维护 | 机房设备 | 编辑
| 资源资产 | 数据维护 | 批量维护 | 设备 | 查询、导入日志 | 批量操作、全部导出、导入
| 资源资产 | 数据维护 | 批量维护 | 系统 | 查询、导入日志 | 批量操作、全部导出、导入
| 资源资产 | 数据维护 | 批量维护 | 机房空调 | 查询、导入日志 | 批量操作、全部导出、导入
| 资源资产 | 数据维护 | 机楼映射
| 资源资产 | 数据维护 | 机楼关键设备
| 配置 | 空间与视图 | 空间
| 配置 | 空间与视图 | 视图
| 配置 | 工具 | 导入平台信息
| 配置 | 工具 | 导入机楼信息
| 配置 | 工具 | 导出拓扑
| 配置 | 工具 | 告警稽核
| 配置 | 工具 | 数据备份
| 配置 | 工具 | 信号标准化
| 系统管理 | 权限管理 | 数据权限
| 系统管理 | 用户角色管理 | 机构成员管理
| 系统管理 | 用户角色管理 | 机构角色管理
| 系统管理 | 用户角色管理 | 本机构管理
| 系统管理 | 用户角色管理 | 流程角色配置 | 流程角色管理 | 查询、新增、批量编辑 | 操作-编辑、删除
| 系统管理 | 用户角色管理 | 流程角色配置 | 流程角色配置 | 查询 | 新增账号；操作-编辑、重置
| 系统管理 | 资源管理 | 资源列表
| 系统管理 | 资源管理 | 资源历史列表
| 系统管理 | 日志管理 | 系统日志
| 系统管理 | 日志管理 | 日志管理
| 系统管理 | 日志管理 | 操作日志
| 系统管理 | 日志管理 | 通知管理
| （账号） | 操作手册
| （账号） | 关于我们
| （账号） | 退出
| 导航 | 计划完成时间（9月10号之每天全部完成）
| 综合监控 | 2025-09-08
| 运行分析 | 2025-09-08
| 设备管理 | 2025-09-09
| 能耗管理 | 2025-09-09
| 容量管理 | 2025-09-10
| 运维管理 | 2025-09-10
| 资源资产 | 2025-09-11
| 配置 | 2025-09-11
| 系统管理 | 2025-09-12
| autotest_high（账号） | 2025-09-12
时间 | 实际% | 计划%
2025-09-08 |  | 进度20%
2025-09-09 |  | 进度20%
2025-09-10 |  | 进度20%
2025-09-11 |  | 进度20%
2025-09-12 |  | 进度20%