AIMIOps-GX-BR-F-04-001网络拓扑

- 功能位置：配置——拓扑配置——网络拓扑配置

- 综合监控——拓扑——网络拓扑

- 数据来源：综资/动环设备IP库/手动录入

- 权限说明：

- 功能权限，初始时所有客户可见，后续可通过权限配置进行管理。

- 数据权限根据用户已有数据权限生效。

- 1网络拓扑绘制页面​

- 1.1页面布局

- 页面分为三个板块：左侧板块、中间板块和右侧板块。​

- 左侧上半部分呈现空间树，按照省——地市——区县——站点——机房维度展开，方便用户定位和选择不同层级的网络位置。已配置机房和站点，参考用电关系配置，显示完成标识。

- 左侧下半部分呈现网络拓扑绘制的网络图形组件

  - 包括交换机、路由器、网关、防火墙、服务器、FSU、摄像头等常见网络设备图形

  - 作为绘制拓扑图的基础元素。

- 中间板块为网络拓扑图的绘制画布

  - 用户可通过拖拽左侧的图形组件到画布上进行网络拓扑绘制；

  - 画布上端为网络拓扑图绘制的工具栏，提供绘制、编辑、调整拓扑图所需的各种工具。

- 右侧板块为网络图形组件的属性编辑板块

  - 用于配置或编辑网络设备的设备名称、IP、网关、虚拟IP、端口号、位置

  - 备注等属性信息。

- 网络元件包括：

- 核心网络设备：

  - 路由器、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机、防火墙、负载均衡器、无线控制器

- 终端与服务设备：

  - 个人电脑、服务器、工作站、FSU、摄像头、NVR（网络视频录像机）

- 3、通用网络元件图标。

- 1.2网络图形组件

- 图形组件具备可拖拽属性，用户在左侧选择组件后，通过鼠标拖拽至中间画布进行拓扑绘制。

- 不同类型的网络设备图形具有明显区分，通过图标、颜色等视觉元素体现设备类型差异。

- 1.3绘制画布

- 提供网格辅助线功能，帮助用户对齐设备，提升拓扑图布局的规范性和美观性。

- 支持画布缩放操作，用户可通过工具栏按钮或鼠标滚轮实现画布的放大和缩小，以便更清晰地查看细节或整体布局。

- 支持撤销功能，方便用户修正绘制过程中的操作失误。

- 站点和机房，支持容器化处理。

  - 站点层级时，下属机房可呈现机房整体，点击机房可展开其内网络设备关联关系。

  - 区县层级显示站点之间的关联关系，呈现站点关联关系时，站点以整体图标形式呈现，图标附带站点名称及涉及连接的设备IP信息。点击站点或机房可展开查看具体设备关联关系。

  - 地市层级时，呈现跨区县的站点的关联关系网络及直接关联设备。

  - 省维度，呈现区公司和地市之间的网络设备连接关系，展开地市呈现具体的网络设备。

- 1.4工具栏

- 包含选择工具、连接线工具、文本工具、放大工具、缩小工具、撤销工具、删除选中工具、对齐方式工具、分布方式工具等。

- 1.5属性编辑板块

- 当用户在画布上选中某个网络设备时，右侧属性编辑板块显示该设备的可编辑属性，用户可直接修改设备名称、IP等信息，修改后实时生效并更新画布上的设备显示信息。画布上默认只显示设备名称和IP两类信息。

- 设备基础属性主要包括以下字段。若必填信息未填写完成，不允许保存。

| - 字段 | - 约束 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 设备名称* | - 必填 | - 手动输入。若网络设备类型为FSU和摄像头，则只能通过自动关联IP库选择填充。IP库不存在的，得先补充IP库 |
| - IP地址* | - 必填，FSU和摄像头自动关联 | - 手动输入，校验是否符合IPv4的规则。若网络设备类型为FSU和摄像头，则只能通过自动关联IP库选择填充。IP库不存在的，得先补充IP库 |
| - MAC地址* | - 必填 | - 手动输入 |
| - 设备型号* | - 必填 | - 手动输入 |
| 上游网络设备 | - 条件必填 | - 服务器非必填，其他类型设备必填 |
| 上游设备IP | - 条件必填 | - 服务器非必填，其他类型设备必填。若上游连线设备IP与填写IP不一致，拓扑图中的连线需要有颜色提示。若当前设备IP与上游IP跨站点，自动生成连接线。 |
| - IPv6地址 | - 非必填 | - 手动输入，校验是否符合IPv6的规则. |
| - 网关 | - 非必填 | - 手动输入 |
| - 虚拟IP | - 非必填 | - 手动输入 |
| - 端口号 | - 非必填 | - 手动输入 |
| 所属专业* | - 必填 | - 所属专业为动力的时候，必填字段必填。 - 当为其他的时候，必填字段仅为：设备名称/站点名称/机房名称。 |
| 设备厂家* | - 必填 | - 手动输入 |
| - 站点名称 | - 自动关联 | - 自动关联 |
| 机房名称 | - 自动关联 | - 自动关联 |
| - 具体位置 | - 非必填 | - 手动输入 |
| 版本号 | - 非必填 | - 手动输入 |
| 序列号 | - 非必填 | - 手动输入 |
| 端口数量 | - 非必填 | - 手动输入 |

- 2网络拓扑呈现页面

- 2.1页面布局

- 页面横向分为三个板块：左侧板块、中间板块和右侧板块。

- 左侧显示空间树，同样按照省——地市——区县——站点——机房维度展开，用于快速定位不同区域的网络拓扑图。

- 中间呈现对应空间层级已经绘制的网络拓扑图，拓扑图中的设备显示设备名称和IP信息，直观展示网络结构。

- 右侧显示当前网络拓扑图中的网络设备信息，按网络设备类型进行分类，包括交换机、服务器、FSU、摄像头等；设备类型可展开，显示当前拓扑图中包含的全量网络设备，点击设备可查看设备的详情信息，包括设备名称、IP、网关、端口号、位置、备注等。

- 右侧设备信息板块和左侧空间树支持收起展开操作，用户可根据需求调整页面布局，获得更大的查看空间。

- 2.2空间树功能

- 与绘制页面的空间树功能类似，支持层级展开与收起，节点选中状态样式清晰，用户点击某个节点时，中间拓扑图区域自动加载并显示对应层级的网络拓扑图。

- 2.3网络拓扑图展示

- 拓扑图以清晰直观的方式展示设备之间的连接关系，连接线根据设备连接状态动态显示，点击设备，可高亮显示当前拓扑图中，该设备的完整上游链路。

- 设备图标大小、颜色等样式与绘制时保持一致，方便用户识别。

- 分层级展示：

  - 站点层级时，下属机房可呈现机房整体，点击机房可展开其内网络设备关联关系。

  - 区县层级显示站点之间的关联关系，呈现站点关联关系时，站点以整体图标形式呈现，图标附带站点名称及涉及连接的设备IP信息。点击站点或机房可展开查看具体设备关联关系。

  - 地市层级时，呈现跨区县的站点的关联关系网络及直接关联设备。

  - 省维度，呈现区公司和地市之间的网络设备连接关系，展开地市呈现具体的网络设备。

- 2.4设备信息板块

- 设备按类型分类展示，分类标题突出显示，用户可快速浏览不同类型设备的数量和概况。

- 点击设备名称，详细信息区域展示设备的完整属性信息，信息展示排版整齐，关键信息重点标注。