## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
| (#0) | (#0) |  |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | [5 empty] | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202961:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-动环设备IP库-查询 (优先级:3,预计时长:5)(#202961) | 页面布局完整性验证 | 系统正常启动，网络拓扑绘制页面加载完成 | 1. 打开网络拓扑绘制页面 2. 观察页面布局结构 3. 检查各板块显示状态 | 1.页面正确分为左侧空间树板块、组件板块、中间画布板块和右侧组件详情板块，各板块内容完整显示 |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202959:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑设备查询（站点以上） (优先级:3,预计时长:8)(#202959) | 空间树层级展开功能测试 | 系统正常启动，网络拓扑绘制页面加载完成 | 1. 点击左侧空间树的省节点 2. 点击展开的地市节点 3. 依次展开区县、站点、机房节点 | 1.空间树按照省-地市-区县-站点-机房维度正确展开，已经配置拓扑的机房或站点显示完成标识 |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202957:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-删除网络拓扑配置 (优先级:3,预计时长:6)(#202957) | 工具栏功能完整性测试 | 系统正常启动，网络拓扑绘制页面加载完成 | 1. 依次点击选择工具、连接线工具 2. 使用文本工具添加文字 3. 测试放大缩小功能 4. 测试撤销功能 5.删除/对齐方式/分布方式 | 1.各工具功能正常响应，操作效果符合预期 |  | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202955:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑配置查询 (优先级:3,预计时长:6)(#202955) | 工具栏与画布操作集成 | 系统正常启动，画布上有多个设备 | 1. 使用选择工具选中设备 2. 使用连接线工具连接设备 3. 使用对齐工具调整布局 | 1.工具栏操作正确影响画布内容，功能集成正常 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202953:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络元件类型 (优先级:3,预计时长:5)(#202953) | 设备图标区分度验证 | 系统正常启动，网络拓扑绘制页面加载完成 | 1. 观察左侧不同设备类型图标 2. 比较图标颜色和形状差异 3. 拖拽到画布验证显示一致性 | 1.不同类型设备图标有明显视觉区分，颜色形状差异明显 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202951:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络拓扑元件详情 (优先级:3,预计时长:6)(#202951) | 网络图形组件拖拽功能测试 | 系统正常启动，网络拓扑绘制页面加载完成 | 1. 从左侧选择交换机组件 2. 拖拽至中间画布区域 3. 重复操作拖拽路由器组件 | 1.组件成功拖拽到画布，位置准确，显示正常 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202950:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202950) | 设备属性编辑功能测试 | 画布上已放置网络设备 | 1. 点击画布上的设备 2. 在右侧属性编辑板块修改设备名称 3. 修改IP地址信息 4. 点击保存 | 1.属性编辑板块正确显示设备信息，修改后实时更新画布显示 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202949:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202949) | 必填字段验证测试 | 画布上已放置网络设备 | 1. 选中设备进入属性编辑 2. 清空设备名称必填字段 3. 尝试保存 4. 重复测试其他必填字段 | 1.系统提示必填字段不能为空且均为中文显示，不允许保存操作 |  | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202948:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-新增网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202948) | IP地址格式验证测试 | 画布上已放置网络设备 | 1. 在IP地址字段输入错误格式 2. 输入正确IPv4格式 3. 输入IPv6格式测试 | 1.错误格式显示“不符合ipv4规则”之类提示，正确格式保存成功 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202947:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-新增网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202947) | 所属专业联动验证 | 画布上已放置网络设备 | 1. 所属专业为动力 2. 所属专业为其他 | 1.为专业时（设备名称，ip，mac，设备型号，厂家为必填）；为其他事（仅设备名称必填） |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202961:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-动环设备IP库-查询 (优先级:3,预计时长:5)(#202962) | FSU摄像头IP关联测试 | IP库中存在FSU和摄像头IP记录 | 1. 拖拽FSU设备到画布 2. 检查IP地址字段是否自动关联 3. 重复测试摄像头设备 | 1.IP地址自动从IP库关联填充，无法手动输入 |  | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202959:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑设备查询（站点以上） (优先级:3,预计时长:8)(#202960) | IP库与设备关联集成 | IP库配置完整，包含FSU和摄像头记录 | 1. 拖拽FSU设备到画布 2. 验证IP自动关联机制 3. 检查数据一致性 | 1.IP库数据正确关联到设备属性，关联机制稳定 |  | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202957:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-删除网络拓扑配置 (优先级:3,预计时长:6)(#202958) | 属性编辑与画布显示集成 | 画布上已放置设备，属性编辑面板打开 | 1. 在属性面板修改设备信息 2. 实时观察画布显示更新 3. 验证数据同步准确性 | 1.属性修改实时反映到画布显示，数据同步无延迟 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202955:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑配置查询 (优先级:3,预计时长:6)(#202956) | 网格辅助线功能测试 | 系统正常启动，网络拓扑绘制页面加载完成 | 1. 开启网格辅助线功能 2. 拖拽设备到画布不同位置 3. 观察设备对齐效果 | 1.网格线正确显示，设备自动对齐网格，布局规范 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202953:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络元件类型 (优先级:3,预计时长:5)(#202954) | 画布缩放功能测试 | 画布上已放置多个设备 | 1. 使用工具栏放大按钮 2. 使用工具栏缩小按钮 3. 使用鼠标滚轮缩放 4. 检查设备显示清晰度 | 1.画布按比例缩放，设备显示清晰，布局保持 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202951:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络拓扑元件详情 (优先级:3,预计时长:6)(#202952) | 画布撤销功能测试 | 画布上已放置多个设备 | 1. 使用撤销按钮 2. 检查操作撤回状态 | 1.组件根据撤销操作依次从画布中清除 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202950:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202951) | 机房容器化展开测试 | 空间树已展开到机房层级 | 1. 点击空间树下机房整体图标 2. 拖拽组件，填写组件属性 3. 保存画布检测回显状态 | 1.机房正确保存并回显组件拓扑信息（每个组件都显示ip和设备名），设备详情回显正确 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202949:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202950) | 站点容器化展开测试 | 空间树已展开到站点层级 | 1. 点击空间树下站点整体图标 2. 拖拽组件，填写组件属性 3. 保存画布检测回显状态 | 1.站点正确保存并回显组件拓扑信息（每个组件都显示ip和设备名），设备详情回显正确 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202948:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-新增网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202949) | 区县/地市/省份展开测试 | 空间树已展开到区县/地市/省份层级 | 1. 点击空间树下区县/地市/省份整体图标（机房或站点已有配置） 2. （机房或站点未配置） 3. 检测画布回显状态 | 1.已配置机房或站点的省市区（回显站点与机房上下游拓扑图-组件展示ip和设备名，关联设备展示正确）；未配置机房或站点拓扑（显示为空） |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202947:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-新增网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202948) | 连接线颜色提示测试 | 画布上有连接的两个设备 | 1. 修改上游设备IP与连线设备IP不一致 2. 观察连接线颜色变化 3. 修改为一致IP验证颜色恢复 | 1.连接线颜色正确提示IP不一致状态，一致时恢复正常 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202961:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-动环设备IP库-查询 (优先级:3,预计时长:5)(#202963) | 空间树与画布集成测试 | 系统正常启动，空间树已加载数据 | 1. 在空间树选择不同层级节点 2. 观察画布内容同步变化 3. 验证数据一致性 | 1.空间树选择与画布显示正确同步，数据保持一致 |  | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202959:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑设备查询（站点以上） (优先级:3,预计时长:8)(#202961) | 跨站点自动连线测试 | 画布上有跨站点的设备 | 1. 设置设备IP与上游IP跨站点 2. 观察画布连线生成 3. 验证连线正确性 | 1.系统自动生成跨站点连接线，连线关系准确 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202957:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-删除网络拓扑配置 (优先级:3,预计时长:6)(#202959) | 跨区县自动连线测试 | 画布上有跨区域的设备 | 1. 设置设备IP与上游IP跨站点 2. 观察画布连线生成 3. 验证连线正确性 | 1.系统自动生成跨区域连接线，连线关系准确 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202955:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑配置查询 (优先级:3,预计时长:6)(#202957) | 跨地市自动连线测试 | 画布上有跨省市的设备 | 1. 设置设备IP与上游IP跨站点 2. 观察画布连线生成 3. 验证连线正确性 | 1.系统自动生成跨地市连接线，连线关系准确 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202953:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络元件类型 (优先级:3,预计时长:5)(#202955) | 操作流程便捷性测试 | 系统正常启动，新用户首次使用 | 1. 按照自然操作流程创建拓扑图 2. 记录操作步骤数量 3. 评估操作流畅度 | 1.操作流程简洁直观，步骤合理，用户体验良好 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202951:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络拓扑元件详情 (优先级:3,预计时长:6)(#202953) | 界面布局合理性评估 | 系统正常启动，网络拓扑绘制页面加载完成 | 1. 评估各功能区域布局合理性 2. 检查功能入口可见性 3. 验证操作反馈及时性 | 1.界面布局符合用户操作习惯，功能入口清晰可见 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202950:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202952) | 错误操作提示友好性 | 系统正常启动，准备进行异常操作 | 1. 执行非法拖拽操作 2. 输入非法格式数据 3. 进行不允许的操作 | 1.系统提供清晰友好的错误提示，指导用户正确操作 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202949:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202951) | 页面三板块布局验证 | 系统正常启动，网络拓扑页面加载完成 | 1. 打开网络拓扑呈现页面 2. 观察页面布局结构 | 1.页面横向分为三个板块：左侧空间树、中间拓扑图、右侧设备信息，布局清晰合理 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202948:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-新增网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202950) | 层级展开与拓扑显示集成 | 空间树各级节点数据完整 | 1. 展开不同层级空间树节点 2. 观察画布拓扑图变化 3. 验证显示内容正确性 | 1.空间树层级展开正确驱动画布拓扑显示更新 |  | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202947:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-新增网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202949) | 左侧空间树层级展开收起功能 | 页面正常加载，空间树数据完整 | 1. 点击省节点展开按钮 2. 点击地市节点展开按钮 3. 点击区县节点展开按钮 4. 点击站点节点展开按钮 5. 点击机房节点展开按钮 | 1.各层级节点能够正常展开和收起，展开后显示下级节点，收起后隐藏下级节点 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202961:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-动环设备IP库-查询 (优先级:3,预计时长:5)(#202964) | 空间树节点选中状态样式 | 空间树各层级节点正常显示 | 1. 点击省节点 2. 点击地市节点 3. 点击区县节点 4. 点击站点节点 5. 点击机房节点 | 1.被选中的节点样式清晰，与其他节点有明显区分，选中状态正确显示 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202959:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑设备查询（站点以上） (优先级:3,预计时长:8)(#202962) | 空间树节点点击加载拓扑图 | 空间树数据完整，各层级拓扑图已绘制 | 1. 点击省节点 2. 点击地市节点 3. 点击区县节点 4. 点击站点节点 5. 点击机房节点 | 1.中间拓扑图区域自动加载并显示对应层级的网络拓扑图，加载过程流畅 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202957:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-删除网络拓扑配置 (优先级:3,预计时长:6)(#202960) | 中间拓扑图设备信息显示 | 拓扑图正常加载显示 | 1. 观察拓扑图中设备图标 2. 查看设备显示信息 | 1.设备图标显示设备名称和IP信息，信息清晰可读 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202955:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑配置查询 (优先级:3,预计时长:6)(#202958) | 拓扑图设备连接关系展示 | 拓扑图正常加载，设备连接关系完整 | 1. 观察拓扑图中设备连接线 2. 查看连接线状态显示 | 1.设备之间的连接关系清晰直观，连接线根据设备连接状态动态显示 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202953:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络元件类型 (优先级:3,预计时长:5)(#202956) | 设备点击高亮上游链路 | 拓扑图正常加载，设备连接关系完整 | 1. 点击拓扑图中任意设备 2. 观察拓扑图显示效果 | 1.被点击设备及其完整上游链路高亮显示，其他设备显示变暗 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202951:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络拓扑元件详情 (优先级:3,预计时长:6)(#202954) | 右侧设备信息分类展示 | 页面正常加载，设备数据完整 | 1. 观察右侧设备信息板块 2. 查看设备分类情况 | 1.设备按类型分类展示，包括交换机、服务器、FSU、摄像头等，分类标题突出显示 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202950:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202953) | 设备类型展开收起功能 | 右侧设备信息板块正常显示 | 1. 点击交换机分类展开按钮 2. 点击服务器分类展开按钮 3. 点击FSU分类展开按钮 4. 点击摄像头分类展开按钮 | 1.各设备类型能够正常展开和收起，展开后显示该类型下所有设备 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202949:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202952) | 设备详情信息查看 | 右侧设备信息板块正常显示 | 1. 展开任意设备类型 2. 点击该类型下的设备名称 | 1.详细信息区域展示设备的完整属性信息，包括设备名称、IP、网关、端口号、位置、备注等 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202948:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-新增网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202951) | 左右侧面板收起展开操作 | 页面正常加载，左右侧面板正常显示 | 1. 点击左侧空间树收起按钮 2. 点击右侧设备信息收起按钮 3. 再次点击展开按钮 | 1.左右侧面板能够正常收起和展开，收起后中间拓扑图区域获得更大显示空间 |  | 3 | 易用性 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202947:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-新增网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202950) | 站点层级拓扑图展示站点拓扑配置设备 | 点击站点层级节点 | 1. 点击空间树中站点节点 2. 观察中间拓扑图显示 | 1.显示下属机房整体图标，点击机房可展开其内网络设备关联关系 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202961:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-动环设备IP库-查询 (优先级:3,预计时长:5)(#202965) | 区县层级拓扑图仅展示跨站点设备 | 点击区县层级节点 | 1. 点击空间树中区县节点 2. 观察中间拓扑图显示 | 1.显示站点之间的关联关系，站点以整体图标形式呈现，附带站点名称及设备IP信息 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202959:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑设备查询（站点以上） (优先级:3,预计时长:8)(#202963) | 地市层级拓扑图展示仅展示跨区县设备 | 点击地市层级节点 | 1. 点击空间树中地市节点 2. 观察中间拓扑图显示 | 1.呈现跨区县的站点关联关系网络及直接关联设备 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202957:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-删除网络拓扑配置 (优先级:3,预计时长:6)(#202961) | 省层级拓扑图展示仅展示跨地市设备 | 点击省层级节点 | 1. 点击空间树中省节点 2. 观察中间拓扑图显示 | 1.呈现区公司和地市之间的网络设备连接关系，展开地市可查看具体网络设备 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202955:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑配置查询 (优先级:3,预计时长:6)(#202959) | 设备信息排版整齐性 | 设备详情信息正常显示 | 1. 查看多个设备的详情信息 2. 观察信息排版布局 | 1.信息展示排版整齐，关键信息重点标注，便于用户阅读 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202953:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络元件类型 (优先级:3,预计时长:5)(#202957) | 空间树与拓扑图集成测试 | 系统正常启动，各层级数据完整 | 1. 在空间树中快速切换不同层级节点 2. 观察拓扑图加载情况 | 1.空间树节点切换与拓扑图加载同步，无延迟或错误，集成功能正常 |  | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202951:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络拓扑元件详情 (优先级:3,预计时长:6)(#202955) | 设备信息与拓扑图集成测试 | 拓扑图正常显示，设备信息完整 | 1. 在拓扑图中点击设备 2. 在右侧设备信息中点击设备 3. 观察交互效果 | 1.拓扑图设备点击与右侧设备信息点击同步高亮，信息显示一致 |  | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202950:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202954) | 多层级拓扑图展示一致性 | 各层级拓扑图数据完整 | 1. 依次查看省、地市、区县、站点、机房层级拓扑图 2. 对比设备图标样式 | 1.各层级拓扑图中设备图标大小、颜色等样式保持一致，便于用户识别 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否
/配置(#25456) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327) | 202949:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202953) | 页面布局自适应调整 | 浏览器窗口大小变化 | 1. 调整浏览器窗口大小 2. 观察页面布局变化 | 1.三板块布局能够自适应调整，各区域内容显示完整，无内容溢出或重叠 |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行 | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/首页(#21808) | 202961:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-动环设备IP库-查询 (优先级:3,预计时长:5)(#202961) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327)
/设备管理(#21437) | 202959:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑设备查询（站点以上） (优先级:3,预计时长:8)(#202959) | GXEMS1.0.10.0_GXEMS_WEB(#17326)
/容量管理(#20971) | 202957:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-删除网络拓扑配置 (优先级:3,预计时长:6)(#202957) | GXEMS1.0.9.0_kernel(#16706)
/流程管理(#21777) | 202955:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-网络拓扑配置查询 (优先级:3,预计时长:6)(#202955) | GXEMS1.0.9.0_GXEMS_WEB(#16705)
/安全(#21439) | 202953:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络元件类型 (优先级:3,预计时长:5)(#202953) | GXEMS1.0.8.0_kernel(#16002)
/外部接口(#21662) | 202951:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-获取网络拓扑元件详情 (优先级:3,预计时长:6)(#202951) | GXEMS1.0.8.0_GXEMS_WEB(#16001)
/运行分析(#23542) | 202950:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202950) | GXEMS1.0.7.0_kernel(#15428)
/能耗管理(#25452) | 202949:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-编辑网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202949) | GXEMS1.0.7.0_GXEMS_WEB(#15427)
/运维管理(#25453) | 202948:后端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-新增网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:14)(#202948) | GXEMS1.0.6.0_kernel(#14900)
/综合视图(#25454) | 202947:前端-综合监控-网络拓扑-网络拓扑功能重构-新增网络拓扑配置信息 (优先级:3,预计时长:8)(#202947) | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899)
/系统管理(#25455) |  | GXEMS1.0.5.0_kernel(#14489)
/配置(#25456) |  | GXEMS1.0.5.0_GXEMS_WEB(#14488)
GXEMS1.0.4.0_kernel(#13906)
GXEMS1.0.4.0_GXEMS_WEB(#13905)
GXEMS1.0.3.0_kernel(#13731)
GXEMS1.0.3.0_GXEMS_WEB(#13730)
GXEMS1.0.2.0_kernel(#12991)
GXEMS1.0.2.0_GXEMS_WEB(#12990)
GXEMS1.0.1.0_kernel(#12501)
GXEMS1.0.1.0_GXEMS_WEB(#12500)
GXEMS1.0.0.0_GXEMS_WEB(#11756)
GXEMS1.0.0.0_kernel(#11684)