GEMC-YH-04-002 超期服役统计-服役年限自定义

| 功能位置 |  | 设备管理——超期服役设备详情表（云南） 批量维护——超期服役统计（广西） |  |  |  | 版本 |  | 2025-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化需求时间：2025-07-15 优化背景： 超期服役设备详情表功能，当前服役年限为固定值，不支持灵活配置和变更。无法满足不同省份对部分设备的个性化维护规程，现对服役年限和故障告警频次字段进行功能补充和逻辑变更。 原功能需求文档： 超期服役设备类型及设备子类关系表： 优化内容： - 服役年限优化 - 服役年限，通过前端弹窗页面进行配置。功能上线后，参考原需求配置年限，进行初始化配置。 - 服役年限根据设备子类及设备所在的站点类型，配置超期服役年限。 - 按设备类型配置服役年限后，设备子类自动继承父类年限值。如有特殊，单独修改设备子类年限值。年限值允许为空。支持按不同站点类型（数据中心、通信机楼、传输节点、通信基站）配置。 - 服役年限做输入限制，输入数值为不超过两位数的正整数。 - 筛选条件“服役年限分区段”的下拉枚举值进行调整： - 服役年限＜70%更新周期 - 70%≤服役年限＜100% - 100%≤服役年限＜150% - 服役年限≥150%更新周期 - 报表字段优化 - 报表中“动环系统设备ID”改为“动环监控设备ID”，与综资标准模型的字段名称保持一致。取数逻辑不变，获取综资表“power_device_id”。 - 报表中“故障告警频次”，获取近一个月该设备的故障告警次数。确定这部分的逻辑是否完善。要获取该数值，前提得先实现综资设备和动环的设备的关联。各省的匹配逻辑可能存在差异，该部分需要配置的内容，开发需要进行标记，在后续功能迁移过程中，需要对该部分内容进行对应编辑处理。广西和云南已经上线动环与综资关联报表的，直接取结果进行关联和告警取数。 - 在“故障告警频次”字段中，补充字段逻辑说明：默认计算该设备近一个自然月的告警次数。上线时间不足一个月的，从上线后开始累加。 - 修改以下字段名称：站点→站点名称，设备标识→资源标识，机房→所属机房，厂家→设备厂家，型号→设备型号，动环系统设备ID→动环监控设备ID。修改以下字段名称：站点→站点名称，设备标识→资源标识，机房→所属机房，厂家→设备厂家，型号→设备型号，动环系统设备ID→动环监控设备ID。 - 删除入网时间字段。入网时间和开始使用时间取同一个值，只保留一个即可。 - 2025-09-11，页面和导出报表隐藏“动环监控设备ID”和“故障告警频次”字段。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优先级 | 中 |  | 使用频度 | 中 | 需求状态 |  | 待评审 |  |
| 前置条件 | *1、已按标准数据模型接入综资数据 *2、已完成动环设备与综资设备关联，可实现故障告警频次计算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 后置条件 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 优化范围 | V版本通用。各省平台部署前，需与对应产品进行确认。 |  |  |  |  |  |  |  |