## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211894:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-删除 (优先级:3,预计时长:14)(#211894) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_新增一个映射关系_保存后再次打开编辑页，页面回显已添加的映射关系 |  | 1.下拉选择一个综资市电油机配电 2.下拉选择一个动环市电油机配电 3.保存 | 1.选中并回显 2.选中并回显 3.映射结果回显到页面，并展示动环市电油机配电与基础信息中（回显字段取site表中的zz_es_oil_machine_level） |  | 3 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211894:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-删除 (优先级:3,预计时长:14)(#211894) | 【综合监控-监控视图】市电油机定时同步 | 1.动环站点已与综资匹配 2.动环与站点均有市电级别，且已经配置了映射关系 | 1.执行定时同步任务 | 1.监控视图展示的市电配置为综资 2.其余位置均展示动环的市电配置登记 |  | 3 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211893:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-修改 (优先级:3,预计时长:14)(#211893) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_新增多个映射关系_保存后再次打开编辑页，页面回显已添加的映射关系 | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211892:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-新增 (优先级:3,预计时长:14)(#211892) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_下拉综资市电油机配电_回显与综资的一致 | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1.与t_zz_site_property表中mains_configuration_level枚举一致 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211891:综合监控-监控视图-修改信息字段优化 (优先级:3,预计时长:11)(#211891) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_下拉综资市电油机配电_回显与综资的一致 | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1.与t_cfg_dict表中es_oil_machine_level枚举一致 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211890:综合监控-监控视图-基础信息字段优化 (优先级:3,预计时长:11)(#211890) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_编辑已有映射关系_修改综资市电油机配置保存_正常回显 | 1.综资市电油机配电和动环市电油机配电均已存在 2. 3. | 1. 2. 3. | 1.回显修改后的配置内容 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211894:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-删除 (优先级:3,预计时长:14)(#211894) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_编辑已有映射关系_修改动环市电油机配置保存_正常回显 | 1.综资市电油机配电和动环市电油机配电均已存在 2. 3. | 1. 2. 3. | 1.回显修改后的配置内容 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211893:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-修改 (优先级:3,预计时长:14)(#211893) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_编辑已有映射关系_修改动环市电油机配置为空_限制提交 | 1.综资市电油机配电已选 2. 3. | 1. 2. 3. | 1.无法提交表单，页面提示"不能为空"之类的提示 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211892:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-新增 (优先级:3,预计时长:14)(#211892) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_编辑已有映射关系_修改综资市电油机配置为空_限制提交 | 1.动环市电油机配电已选 2. 3. | 1. 2. 3. | 1.无法提交表单，页面提示"不能为空"之类的提示 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211891:综合监控-监控视图-修改信息字段优化 (优先级:3,预计时长:11)(#211891) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_编辑已有映射关系或新增_综资与动环市电油机配置为空_限制提交 | 1.动环市电油机配电已选 2. 3. | 1. 2. 3. | 1.无法提交表单，页面提示"不能为空"之类的提示 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211890:综合监控-监控视图-基础信息字段优化 (优先级:3,预计时长:11)(#211890) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_编辑已有映射关系或新增_同一综资对应多个动环_限制提交 | 1.综资市电油机配电（1市电无油机）已有对应的动环市电油机配电（1路市电+无发电机） 2. 3. | 1.点击加号 2.选择综资市电油机配置（1市电无油机） 3.选择动环市电油机配置（一路市电+一路发电机） | 1.提交失败，页面提示“同一综资市电油机配置不能对应多个动环” 之类的提示 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211894:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-删除 (优先级:3,预计时长:14)(#211894) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_编辑已有映射关系或新增_同个动环对应多个综资_限制提交 | 1.综资市电油机配电（1市电无油机）已有对应的动环市电油机配电（1路市电+无发电机） 2. 3. | 1.点击加号 2.选择综资市电油机配置（1市电2油机） 3.选择动环市电油机配置（一路市电+无发电机） | 1.提交失败，页面提示“同一综资市电油机配置不能对应多个动环” 之类的提示 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211893:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-修改 (优先级:3,预计时长:14)(#211893) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_编辑已有映射关系或新增_添加重复映射_限制提交 | 1.综资市电油机配电（1市电无油机）已有对应的动环市电油机配电（1路市电+无发电机） 2. 3. | 1.点击加号 2.选择综资市电油机配置（1市电无油机） 3.选择动环市电油机配置（1路市电+无发电机） | 1.提交失败，页面提示“已存在映射，不能重复创建” 之类的提示 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211892:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-新增 (优先级:3,预计时长:14)(#211892) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_删除一个映射关系_保存后再次打开编辑页，数量已减少一个 | 1.已进入到站点层级 2.已打开基本信息的编辑弹窗 3.已打开市电油机配电编辑弹窗 | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211891:综合监控-监控视图-修改信息字段优化 (优先级:3,预计时长:11)(#211891) | 【综合监控-监控视图】点击编辑项_删除全部映射关系_保存后再次打开编辑页，页面展示为空 | 1.已进入到站点层级 2.已打开基本信息的编辑弹窗 3.已打开市电油机配电编辑弹窗 | 1.综资市电油机配电和动环市电油机配电均已存在 2. 3. | 1.回显修改后的配置内容 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211890:综合监控-监控视图-基础信息字段优化 (优先级:3,预计时长:11)(#211890) | 【运行分析-市电停电配置】站点/楼栋层级下-市电发电配置回显动环映射 |  | 1. 2. 3. | 1.映射结果回显到页面，并展示动环市电油机配电（回显字段取site表中的es_oil_machine_level） 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211894:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-删除 (优先级:3,预计时长:14)(#211894) | 【监控视图-中屏首页】地图下钻到跳转机楼拓扑-供电能力-市电油机配置等级显示动环映射 |  | 1. 2. 3. | 1.映射结果回显到页面，并展示动环市电油机配电（回显字段取site表中的es_oil_machine_level） 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211893:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-修改 (优先级:3,预计时长:14)(#211893) | 【管理容量-容量概括】机楼-市电油机配置回显动环映射 |  | 1. 2. 3. | 1.映射结果回显到页面，并展示动环市电油机配电（回显字段取site表中的es_oil_machine_level） 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否
| GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941) | 211892:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-新增 (优先级:3,预计时长:14)(#211892) | 【能耗管理-机楼视图】能耗工作台-市电信息-市电油机配置回显动环映射 |  | 1. 2. 3. | 1.映射结果回显到页面，并展示动环市电油机配电（回显字段取site表中的es_oil_machine_level） 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 |  | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/首页(#21808) | 211894:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-删除 (优先级:3,预计时长:14)(#211894) | GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941)
/设备管理(#21437) | 211893:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-修改 (优先级:3,预计时长:14)(#211893) | GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB(#17940)
/容量管理(#20971) | 211892:综合监控-监控视图-综资动环映射详情-新增 (优先级:3,预计时长:14)(#211892) | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327)
/流程管理(#21777) | 211891:综合监控-监控视图-修改信息字段优化 (优先级:3,预计时长:11)(#211891) | GXEMS1.0.10.0_GXEMS_WEB(#17326)
/安全(#21439) | 211890:综合监控-监控视图-基础信息字段优化 (优先级:3,预计时长:11)(#211890) | GXEMS1.0.9.0_kernel(#16706)
/外部接口(#21662) |  | GXEMS1.0.9.0_GXEMS_WEB(#16705)
/运行分析(#23542) |  | GXEMS1.0.8.0_kernel(#16002)
/能耗管理(#25452) |  | GXEMS1.0.8.0_GXEMS_WEB(#16001)
/运维管理(#25453) |  | GXEMS1.0.7.0_kernel(#15428)
/综合视图(#25454) |  | GXEMS1.0.7.0_GXEMS_WEB(#15427)
/系统管理(#25455) |  | GXEMS1.0.6.0_kernel(#14900)
/配置(#25456) |  | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899)
GXEMS1.0.5.0_kernel(#14489)
GXEMS1.0.5.0_GXEMS_WEB(#14488)
GXEMS1.0.4.0_kernel(#13906)
GXEMS1.0.4.0_GXEMS_WEB(#13905)
GXEMS1.0.3.0_kernel(#13731)
GXEMS1.0.3.0_GXEMS_WEB(#13730)
GXEMS1.0.2.0_kernel(#12991)
GXEMS1.0.2.0_GXEMS_WEB(#12990)
GXEMS1.0.1.0_kernel(#12501)
GXEMS1.0.1.0_GXEMS_WEB(#12500)
GXEMS1.0.0.0_GXEMS_WEB(#11756)
GXEMS1.0.0.0_kernel(#11684)