## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
/运行分析(#23542) | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899) | 160627:广西-【现网问题】-现网优化问题处理-广西-【现网问题】-现网优化问题处理 (优先级:3,预计时长:18)(#160627) | 【运行分析-动环属性表（综资）】各表查询条件市已修正为地市 | 1.已经进入动环属性表（综资）页面 | 1.进入各表tab页面 2.检查地市查询字段 3. | 1.查询字段均展示地市 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/运行分析(#23542) | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899) | 160627:广西-【现网问题】-现网优化问题处理-广西-【现网问题】-现网优化问题处理 (优先级:3,预计时长:18)(#160627) | 【运行分析-动环属性表（综资）】每个tab表右上角增加综资数据日期，回显tab表对应数据表最新一条数据的时间 | 1.各个tab表对应数据表均有数据 | 1.进入各表tab页面 2.检查右上角字段与日期是否与数据库对应表最新日期一致 3. | 1.正确展示综资数据日期文案 2.各表时间与t_sync_field_config对应表内数据的最新时间一致 3. |  | 1 | 集成测试 | 集成测试阶段 | 正常 | 否
/运行分析(#23542) | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899) | 160627:广西-【现网问题】-现网优化问题处理-广西-【现网问题】-现网优化问题处理 (优先级:3,预计时长:18)(#160627) | 【运行分析-动环属性表（综资）】每个tab表回显数据与es一致且时间与综资数据日期一致 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/运行分析(#23542) | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899) | 160627:广西-【现网问题】-现网优化问题处理-广西-【现网问题】-现网优化问题处理 (优先级:3,预计时长:18)(#160627) | 【运行分析-动环属性表（综资）】每个tab表导出数据与页面数据一致 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/运行分析(#23542) | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899) | 160627:广西-【现网问题】-现网优化问题处理-广西-【现网问题】-现网优化问题处理 (优先级:3,预计时长:18)(#160627) | 【运行分析-动环属性表（综资）】蓄电池报表仅导出铅酸电池数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/运行分析(#23542) | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899) | 160627:广西-【现网问题】-现网优化问题处理-广西-【现网问题】-现网优化问题处理 (优先级:3,预计时长:18)(#160627) | 【运行分析-动环属性表（综资）】蓄电池报表页面仅展示铅酸电池数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/运行分析(#23542) | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899) | 160627:广西-【现网问题】-现网优化问题处理-广西-【现网问题】-现网优化问题处理 (优先级:3,预计时长:18)(#160627) | 【运行分析-动环属性表（综资）】空调报表仅展示普通空调 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/运行分析(#23542) | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899) | 160627:广西-【现网问题】-现网优化问题处理-广西-【现网问题】-现网优化问题处理 (优先级:3,预计时长:18)(#160627) | 【运行分析-动环属性表（综资）】空调报表仅导出普通空调 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/首页(#21808) | 160627:广西-【现网问题】-现网优化问题处理-广西-【现网问题】-现网优化问题处理 (优先级:3,预计时长:18)(#160627) | GXEMS1.0.11.0_kernel(#17941)
/设备管理(#21437) |  | GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB(#17940)
/容量管理(#20971) |  | GXEMS1.0.10.0_kernel(#17327)
/流程管理(#21777) |  | GXEMS1.0.10.0_GXEMS_WEB(#17326)
/安全(#21439) |  | GXEMS1.0.9.0_kernel(#16706)
/外部接口(#21662) |  | GXEMS1.0.9.0_GXEMS_WEB(#16705)
/运行分析(#23542) |  | GXEMS1.0.8.0_kernel(#16002)
/能耗管理(#25452) |  | GXEMS1.0.8.0_GXEMS_WEB(#16001)
/运维管理(#25453) |  | GXEMS1.0.7.0_kernel(#15428)
/综合视图(#25454) |  | GXEMS1.0.7.0_GXEMS_WEB(#15427)
/系统管理(#25455) |  | GXEMS1.0.6.0_kernel(#14900)
/配置(#25456) |  | GXEMS1.0.6.0_GXEMS_WEB(#14899)
GXEMS1.0.5.0_kernel(#14489)
GXEMS1.0.5.0_GXEMS_WEB(#14488)
GXEMS1.0.4.0_kernel(#13906)
GXEMS1.0.4.0_GXEMS_WEB(#13905)
GXEMS1.0.3.0_kernel(#13731)
GXEMS1.0.3.0_GXEMS_WEB(#13730)
GXEMS1.0.2.0_kernel(#12991)
GXEMS1.0.2.0_GXEMS_WEB(#12990)
GXEMS1.0.1.0_kernel(#12501)
GXEMS1.0.1.0_GXEMS_WEB(#12500)
GXEMS1.0.0.0_GXEMS_WEB(#11756)
GXEMS1.0.0.0_kernel(#11684)