绿智楼宇

总部绿智能碳平台系统与省级楼宇能耗管控系统

数据接口规范

V 1.0.2

文 档 变 更 记 录

| 版 本 编 号 | 版 本 日 期 | 作 者 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0.0 | 20241212 | 张旭阳、王沁 | 新建文档 |
| v1.0.1 | 20250218 | 王沁、刘智勇 | 1.修改上传文件命名要求 2.添加文件时间颗粒度信息 3.添加补传文件时间要求 4.修改文件格式要求中的字段单位信息 5.添加手工上报数据和证明材料接口规范 |
| v1.0.2 | 20250603 | 王沁、刘智勇、赖政阳 | 1.调整4类采集信息文件相关字段及备注 2.添加数据安全要求 3.添加字段详细说明 4.调整省编码-铁通部分 |

1、引言

本接口规范涉及总部绿智能碳平台与省级楼宇能耗管控系统两部分，省级楼宇能耗管控系统负责维护楼宇信息、设备信息和采集电量计量信息，并按规则上报相关数据，需要具备对数据的处理、稽核能力，保证数据的准确性、及时性。总部绿智能碳平台由集团统一建设，负责搜集并分析多维能耗数据。

2、术语定义

下列术语、定义和缩略语适用于本标准：

| 词语 | 解释 |
| --- | --- |
| TCP | Transmission Control Protocol 传输控制协议 |
| UDP | User Datagram Protocol用户数据报协议 |
| FTP | File Transfer Protocol文件传送协议 |
| FTPS | File Transfer Protocol Over SSL采用SSL的文件传送协议 |
| SFTP | Secure File Transfer Protocol安全文件传送协议 |
| 省级楼宇能耗管控系统 | 负责将采集到的全部办公楼宇用能数据合并为一个文件并传递给总部绿智能碳平台系统的省内系统，由于并集团没有统一命名，本规范内暂时以此名字统称。 |

3、接口公共要求

3.1 传输方式

整体交互要求：【交互协议采用SFTP文件交互的形式】需省级楼宇能耗管控系统与总部绿智能碳平台提供的SFTP服务器地址通过承载网传输策略互通，并在约定的时间向总部绿智能碳平台指定的SFTP服务器地址传输相应数据文件。

[省级楼宇能耗管控系统 约定时间内 通过sftp 上送到总部绿智能碳平台]

- SFTP服务信息：

SFTP地址1（M域-承载网）: IP 172.21.164.41 端口10022

SFTP地址2（O域-承载网）: IP 10.243.184.151 端口10022

SFTP账号/密码: (线下邮件方式提供)

SFTP目录结构：/省份编码/日期或时间

- 目录 /province_code/YYYYMM

（1）月粒度-省级能耗

- 目录 /province_code/YYYYMMDD

- 天粒度-省级能耗

*具体目录信息见第4章节

- 补充说明：

(1)SFTP服务器采用当地标准时间，中国大陆地区采用UTC+8（北京标准时间）

(2)SFTP服务器端存储的上报数据时间为三个月。

3.2 编码方式

- 文件格式统一为CSV，使用UTF-8（No BOM）编码，表头及数据均使用竖线 | 分隔，文件正文中不可含有竖线 | 分隔符；文件最后需通过压缩为gz文件进行上传；

2）文件内容第一行为表头标题行，使用英文字段作为表头【注意每次上传的表头顺序需要保持一致】。第二行开始为数据行，每行以“回车+换行（\r\n）”结束；数据行与标题行包含的字段个数需一致；

3）文件名需携带时间信息，如果是半年粒度或月粒度文件，则为YYYYMM，如果是日粒度文件，则为YYYYMMDD。，并采用下划线_进行拼接。其中YYYY代表年，MM代表月，DD代表天。

- 接口规范

以楼宇为单位，将全部办公楼宇用能数据，按照本系统接口规范通过自动化手段上传至集团绿智能碳平台，用能数据主要涉及楼宇基础信息、电表基础信息、电表日用电量、楼宇其他能源消费量4类数据

4.1 文件要求

1.命名格式：

| 序号 | 粒度 | 文件名称 | 文件内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半年 | Building_PP_YYYYMM.csv.gz | 楼宇基础信息 |
| 2 | 月 | Meter_PP_YYYYMM.csv.gz | 电表基础信息 |
| 3 | 天 | MeterPowerDaily_PP_YYYYMMDD.csv.gz | 电表日用电量 |
| 4 | 月 | OtherEnergy_PP_YYYYMM.csv.gz | 楼宇其他能源消费量 |
| 5 | 月 | MeterPowerMonthly_PP_YYYYMM.csv.gz | 电表月用电量（临时，仅人工方式上报） |
| 6 | 月 | MeterPowerMonthlyProof_PP_YYYYMM.zip | 电表月用电量证明材料（临时，仅人工方式上报时需要） |

其中，PP代表省份编码，详见附录A

示例如下：

北京楼宇基础信息：Building_BJ_202501.csv.gz

北京电表基础信息：Meter_BJ_202502.csv.gz

北京电表日用电量：MeterPowerDaily_BJ_20250218.csv.gz

北京其他能源数据：OtherEnergy_BJ_202502.csv.gz

北京电表月用电量：MeterPowerMonthly_BJ_202502.csv.gz

北京电表月用电量证明材料：MeterPowerMonthlyProof_BJ_202502.zip

- 目录结构：

月粒度指标：/省编码/YYYYMM

天粒度指标：/省编码/YYYYMMDD

半年粒度指标：/省编码/YYYYMM（仅报在1月和7月）

- 传输时效要求：

月粒度：“T+1”月3日凌晨2时前上报T月的整月数据。

日粒度：“T+1”日凌晨2时前上报T日数据。

半年粒度指标：1月或7月3日凌晨2时前上报前半年的整月数据。

4.2 楼宇基础信息(半年)

楼宇基础信息每半年报送一次，即每年1月或7月3日凌晨2点前上报。

* 基础信息整体来源于基建处清单。

时间粒度：半年

传输时延要求：“T+1”月3日凌晨2时前上报T月的整月数据。【半年对应的月份为7、1】

字段信息：

| 序号 | 字段中文名 | 英文字段名称 | 数据类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑ID | building_id | varchar(255) | 建筑ID，建议UUID，体现唯一性，例如：00fac218-0da9-f17c-f39a-c1ab6600c8a7 |
| 2 | 省 | prv_code | varchar(32) | 枚举值，参照附录A 各省编码，填写编号，如AH |
| 3 | 地市 | city_id | varchar(255) | 枚举值，参照附录B 区域编码表，填写区域编码，例如150900 |
| 4 | 楼宇名称 | build_name | varchar(255) | 以基建处清单（局房名称）为准 |
| 5 | 楼宇所属单位 | owner_company | varchar(255) | 以基建处清单为准 |
| 6 | 楼宇经度 | longitude | float | 保留两位小数，示例： 114.23 |
| 7 | 楼宇纬度 | latitude | float | 保留两位小数，示例：32.76 |
| 8 | 楼宇地址 | address | varchar(512) | 含行政区划信息和具体位置 |
| 9 | 楼宇等级 | building_level | varchar(255) | 枚举值：省级、地市级、区县级、其他 |
| 10 | 楼宇性质 | building_type | varchar(255) | 枚举值：自有、内部租赁 |
| 11 | 办公用房面积 | office_space_area | varchar(255) | 填写办公用房总面积（包含基本办公用房及附属用房），单位为平方米，例如:80000 |
| 12 | 地上层数 | above_ground_floors | int | 例如:10 |
| 13 | 地下层数 | underground_floors | int | 例如:2 |
| 14 | 停车库面积 | parking_lot_area | varchar(255) | 单位为平方米，例如:3832 |
| 15 | 入驻人员数量 | number_of_occupants | int | 入驻人员数量（不含营业厅及客服人员）单位：人；例如：181； |
| 16 | 投产时间 | build_years | varchar(16) | 格式 YYYYMM |
| 17 | 是否统一供暖 | heat_supply | varchar(10) | 枚举值：是；否 |
| 18 | 是否统一供冷 | cold_supply | varchar(10) | 枚举值：是；否 |

样例：

4.3 电表基础信息(每月)

电表基础信息数据数据每月报送1次，即每月3日凌晨2点前报送上月数据。若电表基础信息有更新，可按照第5小节《数据补传及更新》规定方式随时更新数据。

时间粒度：月

传输时延要求：“T+1”月3日凌晨2时前上报T月的整月数据。

字段信息：

| 序号 | 字段中文名 | 英文字段名称 | 数据类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电表ID | meter_id | varchar(255) | 电表ID，建议UUID，体现唯一性（如果存在多路电表且采集点位类型是多个，每一个采集点位应对应一个电表id） |
| 2 | 关联建筑 | building_id | varchar(255) | 安装建筑ID, 需要与“楼宇基础信息”的建筑ID保持一致 |
| 3 | 安装位置 | installation_location | varchar(255) | 例，XXX楼XX房间, 例，B01-204（B01座 204房间） |
| 4 | 采集点位类型 | point_type | varchar(255) | 参考“电量测量点位设置要求”枚举值：A1、A2、A3、A4、A5、A5'（此处的引号为英文格式的单引号）、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C11 |
| 5 | 数据上传方式 | data_upload_method | varchar(255) | 枚举值：设备自带远传功能、通过云拍等物联网方式实现远传、手工抄表上报 |
| 6 | 安装类型 | installation_type | varchar(255) | 枚举值：利旧、新建（即绿智楼宇专项行动后新建的电表） |

样例：

4.4 电表日用电量

电表每日完成电量抄表后上报各电表的当日的电量消耗数据（kwh），电量数据精确到一位小数，对有倍率的电表应通过倍率和读数计算实际日消耗电量；对超过最大量程归零后的读数此处不应只考虑目前电表读数，而应参照上一次电表读数计算日消耗电量。

数据每天报送，即每天凌晨2点前报送上一天数据。

时间粒度：日

传输时延要求：“T+1”日凌晨2时前上报T日数据

字段信息：

| 序号 | 字段中文名 | 英文字段名称 | 数据类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电表ID | meter_id | varchar(255) | 电表ID, 需要与”电表基础信息”的电表ID保持一致 |
| 2 | 电量消耗 | power | varchar(255) | 单位为kwh，例如8000.1 |

样例：

4.4.1 电表月用电量（临时，仅人工方式上报）

电表每月完成电量抄表后上报各电表的当月的电量消耗数据（kwh），电量数据精确到一位小数，对有倍率的电表应通过倍率和读数计算实际月消耗电量；对超过最大量程归零后的读数此处不应只考虑目前电表读数，而应参照上一次电表读数计算月消耗电量。

时间粒度：月

传输时延要求：“T+1”月3日凌晨2时前上报T月的整月数据。

字段信息：

| 序号 | 字段中文名 | 英文字段名称 | 数据类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电表ID | meter_id | varchar(255) | 电表ID, 需要与”电表基础信息”的电表ID保持一致 |
| 2 | 电量消耗 | power | varchar(255) | 单位为kwh，例如8000.1 |

样例：

4.4.2 电表月用电量证明材料（临时，仅人工方式上报时需要）

对于每月人工上报的月粒度用电量，为保证数据准确性和真实性，需同步上报月用电量证明材料，证明材料建议以pdf形式，包含能体现本月用电量的图片和文字说明，图片可为上月末电表和本月末电表数值照片（拍照时添加水印，体现拍摄时间和地点）；所有人工上报的楼宇月用电量证明材料，打包压缩为zip文件上传。

时间粒度：月

传输时延要求：“T+1”月3日凌晨2时前上报T月的证明材料。

4.5 楼宇其他能源消费量

根据《办公楼宇用能采集及数据上传要求》，上报其他能源主要包括煤、天然气、外购冷量（如有外部集中供冷）、外购热力（如有外部集中供热）等。

数据每月报送1次，即每月3日凌晨2点前报送上月数据。

时间粒度：月

传输时延要求：“T+1”月3日凌晨2时前上报T月的整月数据。

字段信息：

| 序号 | 字段中文名 | 英文字段名称 | 数据类型 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑ID | building_id | varchar(255) | 建筑ID, 需要与”楼宇基础信息”的建筑ID保持一致 |
| 2 | 统计天然气使用量 | power | varchar(255) | 单位为m3，例如8000.1 |
| 3 | 统计煤使用量 | coal | varchar(255) | 单位为kg,例如 1000 |
| 4 | 统计自建可再生能源使用量 | renewable_energy | varchar(255) | 单位为kwh，例如8000.1 |
| 5 | 统计外购冷量 | cooling_capacity | varchar(255) | 单位为GJ,例如 8888.2 |
| 6 | 统计外购热力 | heat | varchar(255) | 单位为GJ,例如 8888.2 |

样例：

- 数据补传及更新

- 针对数据漏传、错传的情况，指定相关补传数据方案。在规定期限内直接在原路径下更新文件覆盖原始文件即可。

- 节假日数据补传要求：针对手动上报数据，如果上报日期处于节假日，应在节假日后3天内完成上传。

- 补传时效要求：

(1)半年粒度及月粒度：“T+1”月5日凌晨2时前补充上报T月的整月数据。

(2)日粒度：“T+2”日凌晨2时前补充上报T日数据。

- 数据安全要求

- 中国移动集团所有产权的楼宇基础数据、电表基础数据、办公楼能耗数据、其他能源使用数据属于集团公司定义的“核心数据”资产。该类数据禁止通过公众互联网进行传输或通过公网接口进行暴露。

- 建议涉及数据全生命周期的操作（包括但不限于采集、传输、存储及销毁）遵循以下要求：

(1) 网络环境安全 - 通过省/专公司内部网络完成，采用有线传输介质(有线网络)并部署物理层安全防护(端口安全策略等)。

(2) 传输协议安全 – 传输时使用经国家密码管理局认证的加密协议（如TLS 1.2 以上版本/国密GM/T 0024）。

附录 数据字典

附录A 各省编码

| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AH | 安徽 | HA | 河南 | JX | 江西 | SN | 陕西 |
| BJ | 北京 | HB | 湖北 | LN | 辽宁 | SX | 山西 |
| CQ | 重庆 | HE | 河北 | NM | 内蒙古 | TJ | 天津 |
| FJ | 福建 | HI | 海南 | NX | 宁夏 | XJ | 新疆 |
| GD | 广东 | HL | 黑龙江 | QH | 青海 | XZ | 西藏 |
| GS | 甘肃 | HN | 湖南 | SC | 四川 | YN | 云南 |
| GX | 广西 | JL | 吉林 | SD | 山东 | ZJ | 浙江 |
| GZ | 贵州 | JS | 江苏 | SH | 上海 | ALL | 全国 |
| CMCC | 集团-总部 | CMOS | 中移在线 | 终端公司 | CMDC | IHC | 信息港中心 |
| CMDI | 设计院 | CMHI | 杭研 | CMSS | 苏研 | CMII | 成都产业研究院 |
| CMIOT | 物联网 | CMIC | 互联网 | CMTT | 铁通 | CMFT | 金融科技 |
| CMSR | 上研（中移智行） | CMICT | 中移集成 | CMFC | 财务公司 | CMU | 中国移动党校 |
| ISC | 信安中心 | MG | 咪咕 | ZQGS | 中移政企 |  |  |

附录B 区域编码