AIMIOps-GX-BR-F-01-010绿智楼宇

1、功能位置

运维管理——绿智楼宇——楼宇基础信息维护/电表基础信息维护/电表日用电量/楼宇其他能源消费量

2、功能背景

集团设计院对各省需要监测的移动办公楼的用能信息进行收集。

省端定期按照设计院要求上送绿智楼宇所需字段信息。

3、功能说明

3.1数据上送说明：

以SFTP的方式上送，上送的文件命名及格式要求，参考下面附件的接口规范。

SFTP地址（O域-承载网）:  IP 10.243.184.151   端口10022

SFTP账号/密码:

| 账号 | 密码 |
| --- | --- |
| GX_building_user | GX_Aigcc@2O@5_7 |

SFTP目录结构：/省份编码/日期或时间

目录 /GX/YYYYMM

（1）月粒度-省级能耗

目录 /GX/YYYYMMDD

（1）天粒度-省级能耗

附件：绿智楼宇接口规范-v1.0.2

3.2页面功能说明：

3.2.1楼宇基础信息维护

- 基础信息可通过页面新增或批量导入。已维护信息支持查询，导出。已添加信息支持编辑和删除。

- 查询条件：地市名称、建筑ID、楼宇名称、站点名称。都支持模糊查询

V1.0.2版本，对数据表字段进行了调整。新版接口要求字段如下。

| 序号 | 字段中文名 | 英文字段名称 | 是否上送 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *建筑ID | building_id | 是 | 手动输入，根据集团基建处提供清单填写 |
| 2 | *省 | prv_code | 是 | 手动输入，填写省编码，GX。 |
| 3 | *地市名称 | city_name | 否 | 下拉选择，当前省份所有地市可选。枚举值参考接口规范中的附录B中的“市（区、盟、州）”字段。 |
| 4 | *地市 | city_id | 是 | 通过页面新增时，级联地市名称，选择地市名称后自动填充，自动映射区域编码，例如450100（南宁市）。导入时需校验地市名称和地市两个字段是否关联正确 |
| 5 | *站点名称 | related_site | 否 | 页面新增时，下拉选择，选择动环工作台已有站点名称，级联地市做筛选 |
| 6 | *楼宇名称 | build_name | 是 | 手动输入，以基建处清单（局房名称）为准 |
| 7 | *楼宇所属单位 | owner_company | 是 | 手动输入，以基建处清单为准 |
| 8 | *楼宇经度 | longitude | 是 | 手动输入，保留两位小数，示例： 114.23 |
| 9 | *楼宇纬度 | latitude | 是 | 手动输入，保留两位小数，示例：32.76 |
| 10 | *楼宇地址 | address | 是 | 手动输入，含行政区划信息和具体位置 |
| 11 | *楼宇等级 | building_level | 是 | 下拉选择，枚举值：省级、地市级、区县级、其他 |
| 12 | *楼宇性质 | building_type | 是 | 下拉选择：枚举值：自有、内部租赁 |
| 13 | *办公用房面积 | office_space_area | 是 | 手动输入，填写办公用房总面积（包含基本办公用房及附属用房），单位为平方米，例如:80000 |
| 14 | *地上层数 | above_ground_floors | 是 | 手动输入，例如:10 |
| 15 | *地下层数 | underground_floors | 是 | 手动输入，例如:2 |
| 16 | *停车库面积 | parking_lot_area | 是 | 手动输入，单位为平方米，例如:3832 |
| 17 | *入驻人员数量 | number_of_occupants | 是 | 手动输入，入驻人员数量（不含营业厅及客服人员）单位：人；例如：181； |
| 18 | *投产时间 | build_years | 是 | 手动输入，格式 YYYYMM |
| 19 | *是否统一供暖 | heat_supply | 是 | 下拉选择，枚举值：是；否 |
| 20 | *是否统一供冷 | cold_supply | 是 | 下拉选择，枚举值：是；否 |

批量导入校验：

1、动环监控系统站点名称在动环工作台上是否存在。

数据导入后，可查看导入日志

接口规范中的上送要求：

楼宇基础信息每半年报送一次，即每年1月或7月3日凌晨2点前上报。

时间粒度：半年

传输时延要求：“T+1”月3日凌晨2时前上报T月的整月数据。【半年对应的月份为7、1】

例如：2026年1月，上报当前系统中已有的全量楼宇基础信息（取最新的，不用管接口规范说的取上月整月数据）。

文件命名Building_GX_202512.csv.gz  ，存放路径：/GX/202512。

疑问？12月最后一天？还是1.3号前最新一天的数据？

3.2.2电表基础信息维护

- 基础信息可通过页面新增或批量导入。已维护信息支持查询，导出。已添加信息支持编辑和删除。

- 查询条件：地市名称、站点名称、楼宇名称、电表ID、建筑ID。（页面预留上传采集点位图 -- 有空再做）

V1.0.2版本，对数据表字段进行了调整。新版接口要求字段如下。

| 序号 | 字段中文名 | 英文字段名称 | 是否上送 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *地市名称 | city_name | 否 | 下拉选择，当前省份所有地市可选。枚举值参考接口规范中的附录B中的“市（区、盟、州）”字段。 |
| 2 | *电表ID | meter_id | 是 | 批量导入不涉及该字段。自动填充，电表ID，体现唯一性（如果存在多路电表且采集点位类型是多个，每一个采集点位应对应一个电表id）。ID格式：deviceid_通道号。 |
| 3 | *楼宇名称 | build_name | 否 | 下拉选择，筛选项支持模糊查询，关联楼宇基础信息表中的楼宇名称。与站点名称互相关联。 |
| 4 | *站点名称 | related_site | 否 | 页面新增时，下拉选择，选择动环工作台已有站点名称，级联地市做筛选 |
| 5 | *机房名称 | related_room | 否 | 下拉选择，显示对应楼宇下的机房信息 |
| 6 | *关联设备 | related_device | 否 | 下拉选择，显示智能电表/高压配电/低压交流配电，选择设备名称。页面输入栏提示：“只可选择智能电表/高压配电/低压交流配电” |
| 7 | *关联信号名称 | real_signal_name | 否 | 下拉选择，显示对应设备的相关电能测点实际信号名。 智能电表：092316/092324/092334。 高压配电：001328。 低压交流配电：002330/002338 |
| 8 | *关联建筑 | building_id | 是 | 通过页面新增时，选择楼宇名称后自动填充对应建筑ID，安装建筑ID,需要与“楼宇基础信息”的建筑ID保持一致。 |
| 9 | *安装位置 | installation_location | 是 | 手动输入，例，XXX楼XX房间, 例，B01-204（B01座 204房间） |
| 10 | *采集点位类型 | point_type | 是 | 下拉选择，参考“电量测量点位设置要求”枚举值：A1、A2、A3、A4、A5、A5'（此处的引号为英文格式的单引号）、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C11 |
| 11 | *数据上传方式 | data_upload_method | 是 | 下拉选择，枚举值：设备自带远传功能、通过云拍等物联网方式实现远传、手工抄表上报 |
| 12 | *安装类型 | installation_type | 是 | 下拉选择，枚举值：利旧、新建（即绿智楼宇专项行动后新建的电表） |

若通过下载模板批量导入的方式新增，导入时需要校验以下字段：

- 关联建筑字段填写的ID，在楼宇基础信息中是否存在，若不存在，该条信息不允许导入；

- 采集点位类型/数据上传方式/安装类型，是否下拉枚举值中的内容，若不是，该条信息不允许导入；

- 是否有字段信息为空，若存在，该条信息不允许导入。

- 关联机房/关联设备/关联信号名称是否存在，若不存在，该条信息不允许导入。

- 地市名称、站点名称和楼宇名称的关系是否匹配。若与楼宇基础信息中不一致，该条信息不允许导入。

- 数据导入后，可查看导入日志。

数据上送频次：每月

3.2.3电表日用电量

- 页面支持查询和导出。

- 查询条件：地市名称、站点名称、楼宇名称、电表ID、抄表日期。抄表日期支持按时间范围查询，最大跨度一个月。（未关联楼宇的，是否会生成？）

V1.0.2版本，删减了抄表日期字段。新版接口要求字段如下。

| 序号 | 字段中文名 | 英文字段名称 | 是否上送 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抄表日期 | r_day | 否 | 时间格式YYYYMMDD，填充电量消耗计算对应的日期。 |
| 2 | 地市名称 | city_name | 否 | 自动关联 |
| 3 | 站点名称 | related_site | 否 | 自动关联 |
| 4 | 楼宇名称 | build_name | 否 | 电表ID对应楼宇信息 |
| 5 | 关联设备 | related_device | 否 | 电表ID对应的设备名称 |
| 6 | 电表ID | meter_id | 是 | 电表ID, 需要与”电表基础信息”的电表ID保持一致 |
| 7 | 电量消耗 | power | 是 | 1、首稿数据取最靠近当日24点前后一小时的表底值为结束值，最靠近当日0点的表底值为起始值，日用电量=结束值-起始值。后一天取靠近24点的表底值为结束值，前一天的表底结束值为后一天起始值，依此类推。 2、若24点前后一个小时内无值，则算异常， 异常用电量按实际显示为空（不是0），暂不做人为处理。 最后一次参与计算的表底结束值，作为数据恢复后的电量消耗的起始值。 3、超过最大量程归零后的读数此处不应只考虑目前电表读数，而应参照上一次电表读数计算日消耗电量(展示不做)。 4、结果保留一位小数。 |

电表日用电量报表通过系统自动生成。

数据上送频次：每天。

3.2.4楼宇其他能源消耗量

- 数据可通过页面新增或批量导入。已维护信息支持查询，导出。已添加信息支持查看、编辑和删除

查询条件：楼宇名称、抄表月份。

V1.0.2版本，删减了抄表月份字段。新版接口要求字段如下。

| 序号 | 字段中文名 | 英文字段名称 | 是否上送 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *抄表月份 | r_month | 否 | 格式 YYYYMM |
| 2 | *地市名称 | city_name | 否 | 下拉选择 |
| 3 | *楼宇名称 | build_name | 否 | 下拉选择，筛选项支持模糊查询，关联楼宇基础信息表中的楼宇名称。 |
| 4 | *建筑ID | building_id | 是 | 关联楼宇名称，通过页面新增时，选择楼宇名称后自动填充对应建筑ID，安装建筑ID,需要与“楼宇基础信息”的建筑ID保持一致。 |
| 5 | *统计天然气使用量 | power | 是 | 手动输入，输入栏提示：填写数值，没有用量填0。 |
| 6 | *统计煤使用量 | coal | 是 | 手动输入，输入栏提示：填写数值，没有用量填0。 |
| 7 | *统计自建可再生能源使用量 | renewable_energy | 是 | 手动输入，输入栏提示：填写数值，没有用量填0。 |
| 8 | *统计外购冷量 | cooling_capacity | 是 | 手动输入，输入栏提示：填写数值，没有用量填0。 |
| 9 | *统计外购热力 | heat | 是 | 手动输入，输入栏提示：填写数值，没有用量填0。 |

若通过下载模板批量导入的方式新增，导入时需要校验以下字段：

- 关联建筑字段填写的ID，在楼宇基础信息中是否存在，若不存在，该条信息不允许导入；

- 是否有字段信息为空，若存在，该条信息不允许导入。

- 地市名称、楼宇名称和建筑ID的关系是否匹配。若与楼宇基础信息中不一致，该条信息不允许导入。

- 数据导入后，可查看导入日志。

功能权限说明：广西上线，仅开放给省级管理员和地市管理员。