## Sheet1
所属模块 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态
绿智楼宇/权限管理 | [AI Assist][运维管理-权限管理]省级管理员访问绿智楼宇所有子功能 | 当前登录用户为省级管理员 | 1.登录系统2.进入"动环平台"页面3.点击"运维管理"4.观察浮窗展示内容5.依次点击4个子功能入口 | 1.浮窗完整展示楼宇基础信息维护、电表基础信息维护、电表日用电量、楼宇其他能源消费量4个子功能2.每个子功能均可正常点击进入对应页面3.页面数据展示无权限错误 | 权限控制,省级管理员,功能可见性 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/权限管理 | [AI Assist][运维管理-权限管理]地市级管理员访问绿智楼宇所有子功能 | 当前登录用户为地市级管理员 | 1.登录系统2.进入"动环平台"页面3.点击"运维管理"4.观察浮窗展示内容5.依次点击4个子功能入口 | 1.浮窗完整展示4个子功能2.每个子功能均可正常点击进入3.数据范围仅展示该管理员所属地市的数据 | 权限控制,地市级管理员,数据隔离 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/权限管理 | [AI Assist][运维管理-权限管理]地市级A用户仅能查看A地市数据 | 1.用户A具有南宁市管理员权限2.用户B具有北海市管理员权限3.系统中存在南宁和北海的楼宇数据 | 1.用户A登录并进入楼宇基础信息页面2.用户B登录并进入楼宇基础信息页面3.分别查询全部数据 | 1.用户A仅能看到南宁市的楼宇数据2.用户B仅能看到北海市的楼宇数据3.两地数据无交叉 | 权限控制,数据隔离,地市过滤 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/权限管理 | [AI Assist][运维管理-权限管理]普通用户页面不展示绿智楼宇功能 | 当前登录用户为普通运维人员（无省级/地市级管理员权限） | 1.登录系统2.进入"动环平台"页面3.点击"运维管理" | 1.浮窗中不展示楼宇基础信息维护、电表基础信息维护、电表日用电量、楼宇其他能源消费量子功能2.页面无任何相关功能入口 | 权限控制,普通用户,功能隐藏 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/权限管理 | [AI Assist][运维管理-权限管理]普通用户通过URL越权访问被拦截 | 1.用户为普通权限2.已知楼宇基础信息页面URL | 1.在浏览器地址栏直接输入楼宇基础信息页面URL2.按回车访问 | 1.系统跳转到无权限提示页或首页2.返回HTTP403错误码3.无法查看或操作任何数据 | 权限控制,越权访问,URL拦截 | 1 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/权限管理 | [AI Assist][运维管理-权限管理]省级管理员通过接口访问权限验证 | 1.用户具有省级管理员权限2.已获取有效接口访问凭证 | 1.调用楼宇基础信息查询接口2.调用电表基础信息查询接口3.调用电表日用电量查询接口4.调用楼宇其他能源查询接口 | 1.所有接口返回200状态码2.返回数据完整无权限错误3.数据范围为全省数据 | 权限控制,接口访问,数据范围 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/权限管理 | [AI Assist][运维管理-权限管理]普通用户通过接口访问被拒绝 | 1.用户为普通权限2.已获取有效接口访问凭证 | 1.调用楼宇基础信息查询接口2.调用电表基础信息查询接口 | 1.所有接口返回HTTP403Forbidden2.返回错误信息"无访问权限"3.无数据返回 | 权限控制,接口安全,越权防护 | 1 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/权限管理 | [AI Assist][运维管理-权限管理]地市级用户导出权限验证 | 1.用户为地市级管理员2.存在可导出的数据 | 1.进入楼宇基础信息页面2.执行查询操作3.观察"导出"按钮状态并点击4.进入电表日用电量页面重复操作 | 1.所有页面"导出"按钮可见且可用2.点击后成功生成导出文件3.导出数据范围仅包含该地市数据 | 权限控制,导出功能,数据范围 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/权限管理 | [AI Assist][运维管理-权限管理]普通用户无导出权限验证 | 1.用户为普通权限2.存在可导出的数据 | 1.进入楼宇基础信息页面2.执行查询操作3.观察"导出"按钮状态 | 1."导出"按钮不可见或显示为禁用状态(灰色)2.通过开发者工具尝试调用导出接口3.接口返回HTTP403错误 | 权限控制,导出限制,功能屏蔽 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/权限管理 | [AI Assist][运维管理-权限管理]权限变更实时生效验证 | 1.用户A当前为普通权限2.管理员可修改用户权限 | 1.用户A登录系统，确认无法看到绿智楼宇功能2.管理员将用户A提升为地市级管理员3.用户A不重新登录，尝试访问功能4.用户A重新登录后尝试访问 | 1.权限变更前无法访问功能2.不重新登录时权限变更不生效(根据系统实现)3.重新登录后可正常访问地市级功能4.权限控制实时生效 | 权限控制,实时性,会话管理 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-建筑ID唯一性校验 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.输入已存在的建筑ID3.填写其他必填信息4.点击"保存" | 1.保存失败，提示"建筑ID已存在"2.页面定位到建筑ID输入框3.数据未保存入库 | 楼宇基础信息,唯一性校验,新增 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-楼宇名称唯一性校验 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.输入已存在的楼宇名称ID3.填写其他必填信息4.点击"保存" | 1.保存失败，提示"楼宇名称已存在"2.页面定位到楼宇名称输入框3.数据未保存入库 | 楼宇基础信息,唯一性校验,新增 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-地市名称与地市ID级联验证 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.在地市名称下拉框选择"南宁市"3.观察地市ID字段变化4.修改地市名称为"柳州市"5.再次观察地市ID字段 | 1.选择"南宁市"后，地市ID自动填充为"450100"2.地市ID字段为只读状态3.修改地市名称后，地市ID自动更新为"450200"4.级联关系正确且只读 | 楼宇基础信息,级联,数据关联 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-站点名称与地市级联验证 | 1.用户具有省级或地市级管理员权限2.南宁市下存在站点"南宁琅东枢纽楼"3.北海市下存在站点"北海核心机楼" | 1.进入新增页面2.选择地市名称"南宁市"3.打开站点名称下拉框4.查看可选站点列表5.修改地市名称为"北海市"6.再次打开站点下拉框 | 1.选择"南宁市"后，站点下拉框仅显示南宁市的站点2.不显示北海市的站点3.修改地市后，站点下拉框自动刷新为北海市的站点4.原选择的站点被清空 | 楼宇基础信息,级联,站点过滤 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-楼宇名称模糊查询验证 | 1.用户具有省级或地市级管理员权限2.楼宇基础信息中存在"科技大厦"、"科技创新园"、"科技园A座" | 1.进入新增页面2.在楼宇名称输入框输入"科技"3.查看下拉匹配结果4.输入完整名称"科技大厦"5.选择匹配项 | 1.输入"科技"后下拉列表显示包含"科技"的所有楼宇2.支持模糊匹配3.输入完整名称可精确匹配4.选择后楼宇名称正确填充 | 楼宇基础信息,模糊查询,自动完成 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-楼宇等级枚举值验证 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.点击楼宇等级下拉框3.查看所有选项4.分别选择每个选项并保存 | 1.下拉框包含4个选项:省级、地市级、区县级、其他2.选项顺序固定3.每个选项均可正常选择并保存成功 | 楼宇基础信息,枚举值,数据字典 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-楼宇性质枚举值验证 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.点击楼宇性质下拉框3.查看所有选项4.分别选择每个选项并保存 | 1.下拉框包含2个选项:自有、内部租赁2.每个选项均可正常选择并保存成功3.保存后数据正确显示 | 楼宇基础信息,枚举值,数据字典 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-是否统一供暖枚举值验证 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.点击是否统一供暖下拉框3.查看所有选项4.分别选择"是"和"否"并保存 | 1.下拉框包含2个选项:是、否2.两个选项均可正常选择并保存3.保存后数据显示正确 | 楼宇基础信息,枚举值,新增 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-是否统一供冷枚举值验证 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.点击是否统一供冷下拉框3.查看所有选项4.分别选择"是"和"否"并保存 | 1.下拉框包含2个选项:是、否2.两个选项均可正常选择并保存3.保存后数据显示正确 | 楼宇基础信息,枚举值,新增 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-经纬度边界值验证 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.楼宇经度输入"0.00"3.楼宇纬度输入"0.00"4.点击保存5.重复输入最大值"180.00"和"90.00" | 1.经纬度输入0.00保存成功2.输入180.00和90.00保存成功3.边界值范围验证通过 | 楼宇基础信息,边界值,新增 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-办公用房面积数值校验 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.办公用房面积输入"0"3.输入正常值"50000"4.输入极大值"999999999"5.输入负数"-100"6.输入小数"5000.5" | 1.输入0保存成功2.正常值保存成功3.极大值根据字段定义处理(可能提示超长)4.负数提示"请输入非负数"5.小数根据字段类型处理 | 楼宇基础信息,数值校验,边界值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-地上层数/地下层数整数校验 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.地上层数输入"10"3.地下层数输入"2"4.地上层数输入小数"5.5"5.输入负数"-1" | 1.整数输入保存成功2.小数输入可能提示"请输入整数"或自动截断3.负数提示"请输入非负数" | 楼宇基础信息,整数校验,新增 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-入驻人员数量整数校验 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.入驻人员数量输入"181"3.输入"0"4.输入极大值"999999"5.输入小数"100.5" | 1.正常整数保存成功2.0保存成功3.极大值根据字段长度处理4.小数提示"请输入整数" | 楼宇基础信息,整数校验,新增 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-投产时间格式校验 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.投产时间输入"202501"3.输入"2025-01"4.输入"2025/01"5.输入"2025年01月"6.输入"202513"(非法月份) | 1.格式"202501"保存成功2.其他格式提示"格式应为YYYYMM"3.非法月份提示"月份不正确" | 楼宇基础信息,格式校验,新增 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]新增-必填项校验 | 用户具有省级或地市级管理员权限 | 1.进入新增页面2.输入字段每次留一个字段为空3.提交 | 1.提交后每个字段都会有必填提示，并前端阻止表单发起 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]编辑-全部字段可编辑性验证 | 1.存在一条楼宇基础信息记录2.用户有编辑权限 | 1.进入编辑页面2.尝试修改每个字段(建筑ID、楼宇名称、经纬度等)3.点击保存 | 1.所有字段(除地市ID等自动生成字段)均可编辑2.修改后保存成功3.列表中数据更新正确 | 楼宇基础信息,编辑,全字段 | 1 | 冒烟测试 | 冒烟测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]编辑-建筑ID不可重复验证 | 1.存在两条楼宇记录，建筑ID分别为ID001和ID0022.用户有编辑权限 | 1.编辑ID001的记录2.将建筑ID修改为ID0023.点击保存 | 1.保存失败，提示"建筑ID已存在"2.数据未修改 | 楼宇基础信息,编辑,唯一性校验 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]编辑-楼宇名称不可重复验证 | 1.存在两条楼宇记录，楼宇名称分别为ID001和ID0022.用户有编辑权限 | 1.编辑ID001的记录2.将楼宇名称修改为ID0023.点击保存 | 1.保存失败，提示"楼宇名称已存在"2.数据未修改 | 楼宇基础信息,编辑,唯一性校验 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]编辑-取消操作验证 | 1.存在一条楼宇记录2.用户有编辑权限 | 1.进入编辑页面2.修改多个字段值3.点击"取消"或返回按钮4.再次查看该记录 | 1.取消后页面关闭或返回列表2.记录所有字段保持编辑前的原值3.数据未发生任何变更 | 楼宇基础信息,编辑,取消,数据回滚 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]删除-单条记录删除验证 | 1.存在一条未关联电表的楼宇记录2.用户有删除权限 | 1.在列表页点击该记录"删除"按钮2.在二次确认框点击"确认" | 1.弹出确认对话框，提示"确认删除该楼宇？"2.删除后提示"删除成功"3.列表中该记录消失4.数据库中标记为删除状态 | 楼宇基础信息,删除,单条 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]删除-取消删除验证 | 1.存在一条楼宇记录2.用户有删除权限 | 1.点击"删除"按钮2.在二次确认框点击"取消" | 1.确认框关闭2.列表中该记录仍然存在3.数据未被删除 | 楼宇基础信息,删除,取消 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]删除-关联数据保护验证 | 1.存在一条已关联电表的楼宇记录2.用户有删除权限 | 1.尝试删除该楼宇记录 | 1.删除成功2.电表记录仍存在 | 楼宇基础信息,删除,关联保护 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]删除-批量删除验证 | 1.存在多条未关联的楼宇记录2.用户有批量删除权限 | 1.勾选多条记录2.点击"批量删除"3.确认删除 | 1.所有选中记录均被删除2.提示"批量删除成功"3.列表中记录消失 | 楼宇基础信息,删除,批量 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]查询-单条件精确查询 | 1.存在楼宇名称为"科技大厦"的记录 | 1.在楼宇名称查询框输入"科技大厦"2.点击查询 | 1.查询结果仅包含"科技大厦"一条记录2.结果准确 | 楼宇基础信息,查询,精确匹配 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]查询-单条件模糊查询 | 1.存在楼宇名称包含"大厦"的多条记录 | 1.在楼宇名称查询框输入"大厦"2.点击查询 | 1.查询结果包含所有楼宇名称含"大厦"的记录2.结果数量正确3.模糊匹配功能正常 | 楼宇基础信息,查询,模糊匹配 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]查询-多条件组合查询 | 1.存在多条不同地市、建筑ID、站点名称的记录 | 1.输入地市名称"南宁市"2.输入建筑ID"ID001"3.输入站点名称"琅东"4.点击查询 | 1.查询结果同时满足三个条件2.结果数量准确3.组合查询逻辑正确 | 楼宇基础信息,查询,组合条件 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]查询-空条件查询全部 | 1.数据库中存在N条楼宇记录 | 1.不输入任何查询条件2.点击查询 | 1.查询结果返回所有N条记录2.分页显示正确 | 楼宇基础信息,查询,全量 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]查询-无结果友好提示 | 1.输入不存在的查询条件 | 1.在建筑ID查询框输入"NOTEXIST"2.点击查询 | 1.查询结果为空2.页面显示友好提示"未找到匹配的楼宇信息"或"暂无数据" | 楼宇基础信息,查询,空结果 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]查询-分页功能验证 | 1.存在超过20条楼宇记录 | 1.执行查询返回多页结果2.点击"下一页"3.点击"首页"4.输入页码跳转 | 1.每页显示默认条数(如20条)2.数据连续无重复3.跳转功能正常4.总页数显示正确 | 楼宇基础信息,查询,分页 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-页面]查询-查询结果排序验证 | 1.存在多条楼宇记录 | 1.执行查询2.观察结果列表排序 | 1.默认按创建时间倒序排列(最新在前)2.或可点击表头按建筑ID、楼宇名称等排序 | 楼宇基础信息,查询,排序 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-导出]无查询结果导出验证 | 1.执行查询返回空结果 | 1.点击"导出"按钮 | 1.导出文件只包含字段 |  | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-导出]单条数据导出验证 | 1.查询结果仅1条记录 | 1.点击"导出"按钮 | 1.成功下载Excel文件2.文件内容仅包含该条记录3.所有字段完整 | 楼宇基础信息,导出,单条数据 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-导出]文件编码验证 | 1.存在含中文的楼宇数据 | 1.导出数据2.用文本编辑器检查文件编码3.打开查看中文显示 | 1.文件编码为UTF-82.中文字符显示正常无乱码3.特殊符号显示正确 | 楼宇基础信息,导出,编码验证 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-导出]字段完整性验证 | 1.存在楼宇数据 | 1.导出数据2.检查导出文件表头3.对比页面显示字段 | 1.导出文件包含所有18个字段的表头2.字段顺序与页面一致3.无遗漏字段 | 楼宇基础信息,导出,字段完整 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-批量导入]模板下载验证 | 用户有导入权限 | 1.进入批量导入页面2.点击"下载模板" | 1.成功下载Excel文件2.文件名规范(如"楼宇基础信息导入模板.xlsx")3.包含所有必填和选填字段4.含填写说明和数据格式示例 | 楼宇基础信息,模板下载,易用性 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-批量导入]模板字段完整性验证 | 用户有导入权限 | 1.下载模板2.打开检查表头 | 1.包含building\_id、city\_name、city\_id等所有字段2.字段顺序固定3.不含竖线\等特殊字符 | 楼宇基础信息,模板,字段检查 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [AI Assist][运维管理-楼宇基础信息-批量导入]正向流程验证 | 1.用户有导入权限2.准备10条有效数据文件 | 1.上传文件2.执行导入3.查看结果 | 1.提示"导入成功，成功10条，失败0条"2.列表中可查询到10条新记录3.所有字段数据正确4.自动生成导入日志 | 楼宇基础信息,批量导入,正向流程 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-批量导入]站点不存在校验 | 1.用户有导入权限2.准备文件，其中站点名称在动环工作台不存在 | 1.上传文件并导入 | 1.导入失败，提示"第X行：站点名称'XXX'不存在"2.该条记录未入库3.其他正确记录正常入库 | 楼宇基础信息,批量导入,站点校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-批量导入]地市名称与地市ID不匹配校验 | 1.用户有导入权限2.准备文件，其中地市名称"南宁市"对应地市ID"450300"(北海市编码) | 1.上传文件并导入 | 1.校验失败，提示"第X行：地市名称与地市编码不匹配"2.该行数据拒绝导入 | 楼宇基础信息,批量导入,关联校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-批量导入]必填字段为空校验 | 1.用户有导入权限2.准备文件，部分必填字段为空 | 1.上传文件并导入 | 1.校验失败，提示具体行号和空字段名2.空值记录未入库 | 楼宇基础信息,批量导入,必填校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-批量导入]枚举值非法校验 | 1.用户有导入权限2.准备文件，楼宇等级填写"超级大楼" | 1.上传文件并导入 | 1.校验失败，提示"第X行：楼宇等级'超级大楼'不在枚举范围内"2.该行数据拒绝导入 | 楼宇基础信息,批量导入,枚举校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-批量导入]楼宇id重复数据校验 | 1.用户有导入权限2.准备文件，存在建筑ID重复的两行数据 | 1.上传文件并导入 | 1.第二行重复数据导入失败2.提示"建筑ID已存在"3.第一行成功入库 | 楼宇基础信息,批量导入,重复校验 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-批量导入]楼宇名称重复数据校验 | 1.用户有导入权限2.准备文件，存在楼宇名称重复的两行数据 | 1.上传文件并导入 | 1.第二行重复数据导入失败2.提示"楼宇名称已存在"3.第一行成功入库 | 楼宇基础信息,批量导入,重复校验 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-批量导入]经纬度精度校验 | 1.用户有导入权限2.准备文件，经纬度保留3位小数 | 1.上传文件并导入 | 1.校验失败，提示"经纬度最多保留两位小数"2.数据未入库 | 楼宇基础信息,批量导入,精度校验 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-批量导入]部分成功场景验证 | 1.用户有导入权限2.准备文件:8条正确数据，2条错误数据(站点不存在) | 1.上传文件并导入 | 1.提示"导入完成，成功8条，失败2条"2.8条正确数据入库3.2条错误数据未入库，并明确提示错误原因和行号4.可下载失败报告 | 楼宇基础信息,批量导入,部分成功 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-批量导入]文件格式错误处理 | 1.用户有导入权限2.准备txt或csv格式文件 | 1.上传非Excel文件并导入 | 1.上传阶段提示"文件格式错误，请上传Excel文件"2.无法进入导入流程 | 楼宇基础信息,批量导入,格式校验 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-批量导入]导入日志查看验证 | 1.用户有导入权限2.刚完成一次导入操作 | 1.点击"查看导入日志"2.查看日志详情 | 1.日志列表显示导入时间、操作人、文件名2.点击查看详情显示成功/失败数量3.失败记录可展开查看具体行号和原因4.支持下载失败报告 | 楼宇基础信息,导入日志,审计 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-SFTP]半年报送数据内容验证 | 1.当前为1月或7月报送期2.系统中存在10条楼宇数据 | 1.等待定时任务执行2.检查SFTP上传文件内容 | 1.文件包含全部10条记录2.字段顺序:building\_id,prv\_code,city\_id,build\_name...3.数据为当前系统最新值4.无重复或遗漏 | 楼宇基础信息,SFTP上送,数据完整 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-SFTP]报送文件命名规范验证 | 1.当前为2025年7月 | 1.检查SFTP服务器文件 | 1.文件名为Building\_GX\_202507.csv.gz2.省编码GX为大写3.年月为2025074.文件已压缩为gz格式 | 楼宇基础信息,SFTP上送,命名规范 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-SFTP]报送目录结构验证 | 1.当前为2025年7月 | 1.检查SFTP服务器目录 | 1.文件上传到/GX/202507目录2.目录自动创建(如不存在)3.目录权限设置正确 | 楼宇基础信息,SFTP上送,目录规范 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-SFTP]报送时效性验证 | 1.当前为7月3日 | 1.监控定时任务执行时间 | 1.任务在7月3日凌晨2点前完成文件上传2.日志记录上传时间和状态3.延迟上传触发告警 | 楼宇基础信息,SFTP上送,时效性 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-SFTP]非报送月份不生成文件验证 | 1.当前为8月(非1月或7月) | 1.等待定时任务执行 | 1.任务执行但不上传文件2.日志记录"非报送月份，跳过上传" | 楼宇基础信息,SFTP上送,频次控制 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-SFTP]报送数据格式验证 | 1.报送文件已生成 | 1.下载并解压文件2.检查文件格式 | 1.文件为CSV格式2.使用UTF-8无BOM编码3.字段间使用¦分隔4.行尾使用\r\n5.无额外空行 | 楼宇基础信息,SFTP上送,格式规范 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-SFTP]报送字段顺序一致性验证 | 1.报送文件已生成 | 1.检查文件表头行 | 1.表头字段顺序与接口规范完全一致2.字段名为英文名称3.无中文字段名 | 楼宇基础信息,SFTP上送,字段规范 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-SFTP]报送文件大小限制验证 | 1.存在大量楼宇数据(如10万条) | 1.执行报送2.检查文件大小和传输 | 1.文件成功生成2.压缩后大小在合理范围3.SFTP传输成功，无超时 | 楼宇基础信息,SFTP上送,性能 | 2 | 性能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-SFTP]报送数据准确性抽样验证 | 1.报送文件已上传 | 1.从SFTP服务器下载文件2.抽取5条数据与数据库对比 | 1.5条数据的每个字段值与数据库完全一致2.无数据丢失或篡改3.精度符合要求(经纬度2位小数) | 楼宇基础信息,SFTP上送,数据准确性 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-集成]与动环工作台站点数据一致性 | 1.动环工作台新增站点"测试站点"2.楼宇基础信息页面已打开 | 1.不刷新页面，直接查询站点下拉框2.刷新页面后查询 | 1.不刷新时可能看不到新站点(根据缓存策略)2.刷新后站点列表包含"测试站点"3.数据同步机制正常 | 楼宇基础信息,集成,数据同步 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇基础信息 | [运维管理-楼宇基础信息-集成]站点删除后影响验证 | 1.楼宇已关联站点A2.在动环工作台删除站点A | 1.查看已关联站点A的楼宇详情2.尝试编辑该楼宇 | 1.已关联的站点信息显示为"已删除"或保留快照2.编辑时提示"关联站点已不存在"3.不允许保存 | 楼宇基础信息,集成,级联影响 | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-电表ID自动生成规则验证 | 1.用户有新增权限2.设备ID为"DEV001"，通道号为"1" | 1.完成新增操作 | 1.电表ID自动生成"DEV001\_1"2.ID格式为deviceid\_通道号3.ID字段为只读不可修改 | 电表基础信息,新增,自动生成 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-电表ID不可编辑性验证 | 1.用户有新增权限 | 1.进入新增页面2.观察电表ID输入框 | 1.电表ID输入框为灰色禁用状态2.无法输入或修改内容3.保存后再次编辑仍不可修改 | 电表基础信息,新增,只读字段 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-多通道电表ID生成验证 | 1.设备DEV002关联2个通道(1和2)2.用户有新增权限 | 1.为通道1新增电表2.为通道2新增电表 | 1.通道1电表ID为"DEV002\_1"2.通道2电表ID为"DEV002\_2"3.两个ID均唯一且正确 | 电表基础信息,新增,多通道 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-关联建筑ID联动验证 | 1.楼宇A建筑ID为"BID001"2.用户有新增权限 | 1.选择楼宇A2.观察关联建筑ID字段 | 1.关联建筑ID自动填充为"BID001"2.字段为只读不可编辑3.与楼宇基础信息表中ID一致 | 电表基础信息,新增,联动 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-楼宇名称与站点互相关联验证 | 1.南宁站下有楼宇A2.北海站下有楼宇B3.用户有新增权限 | 1.选择地市"南宁"2.查看站点和楼宇下拉框3.切换地市为"北海"4.再次查看下拉框 | 1.选择南宁后站点仅显示南宁站点，楼宇仅显示南宁楼宇2.切换北海后两个下拉框均刷新为北海数据3.互相关联过滤正确 | 电表基础信息,新增,级联过滤 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-机房名称级联验证 | 1.楼宇A下有机房A1、A22.用户有新增权限 | 1.选择楼宇A2.打开机房名称下拉框 | 1.仅显示A1、A2两个机房2.无其他楼宇的机房3.级联关系正确 | 电表基础信息,新增,机房级联 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-关联设备下拉框过滤验证 | 1.机房A下有智能电表、高压配电设备2.用户有新增权限 | 1.选择机房A2.打开关联设备下拉框 | 1.仅显示"智能电表"、"高压配电"、"低压交流配电"三类设备2.页面输入栏提示"只可选择智能电表/高压配电/低压交流配电"3.无其他无关设备 | 电表基础信息,新增,设备过滤 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-关联信号名称动态加载验证 | 1.选择智能电表设备2.该设备预设信号为092316/092324/092334 | 1.选择设备后打开关联信号名称下拉框 | 1.仅显示三个预设信号2.信号名称与设备类型匹配3.无其他设备的信号 | 电表基础信息,新增,动态加载 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-高压配电设备信号验证 | 1.选择高压配电设备2.该设备预设信号为001328 | 1.选择设备后打开关联信号名称下拉框 | 1.仅显示"001328"一个信号2.信号名称正确匹配 | 电表基础信息,新增,设备信号 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-低压交流配电设备信号验证 | 1.选择低压交流配电设备2.该设备预设信号为002330/002338 | 1.选择设备后打开关联信号名称下拉框 | 1.显示两个预设信号002330、0023382.信号名称正确匹配 | 电表基础信息,新增,设备信号 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-智能电表设备信号验证 | 1.选择低压交流配电设备2.该设备预设信号为002330/002338 | 1.选择设备后打开关联信号名称下拉框 | 1.显示三个预设信号092316/092324/092334.信号名称正确匹配 | 电表基础信息,新增,设备信号 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-采集点位类型枚举值验证 | 用户有新增权限 | 1.打开采集点位类型下拉框2.查看所有选项 | 1.显示所有20个选项:A1/A2/A3/A4/A5/A5'/B2/B3/B4/C1-C112.选项顺序固定3.含特殊字符的A5'显示正确 | 电表基础信息,新增,枚举值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-数据上传方式枚举验证 | 用户有新增权限 | 1.打开数据上传方式下拉框2.分别选择三个选项 | 1.包含三个选项:设备自带远传功能、通过云拍等物联网方式实现远传、手工抄表上报2.每个选项均可正常选择保存 | 电表基础信息,新增,枚举值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-安装类型枚举验证 | 用户有新增权限 | 1.打开安装类型下拉框2.选择"利旧"3.选择"新建" | 1.包含两个选项:利旧、新建2.选项可正常选择保存3.保存后数据显示正确 | 电表基础信息,新增,枚举值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-安装位置长度边界值验证 | 用户有新增权限 | 1.安装位置输入1个字符2.输入255个字符3.输入256个字符 | 1.1个字符和255个字符均保存成功2.256个字符提示"长度不能超过255个字符"3.数据未保存 | 电表基础信息,新增,长度校验 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-采集点位类型含特殊字符验证 | 用户有新增权限 | 1.选择A5'类型2.填写其他信息3.保存 | 1.选择A5'成功2.保存后数据显示为A5'3.单引号为英文格式4.无SQL注入风险 | 电表基础信息,新增,特殊字符 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-必填项逐个为空验证 | 用户有新增权限 | 1.进入新增页面2.依次将每个必填字段留空3.点击保存 | 1.每次均提示具体字段不能为空2.页面自动定位到空字段3.数据未保存 | 电表基础信息,新增,必填校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-关联设备与信号不匹配验证 | 1.用户有新增权限2.修改前端代码尝试选择不匹配信号 | 1.选择智能电表设备2.通过开发者工具修改信号名称为高压配电的信号3.点击保存 | 1.后端校验失败2.提示"关联信号名称与设备类型不匹配"3.数据未保存 | 电表基础信息,新增,安全校验 | 2 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]新增-取消操作验证 | 用户有新增权限 | 1.填写部分字段2.点击"取消"或返回 | 1.页面关闭或返回列表2.数据未保存3.再次进入新增页面，之前填写的内容已清空 | 电表基础信息,新增,取消 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]编辑-全部字段可编辑性验证 | 1.存在电表记录2.用户有编辑权限 | 1.进入编辑页面2.尝试修改每个可编辑字段 | 1.除电表ID、关联建筑ID等只读字段外均可编辑2.修改后保存成功3.列表数据更新 | 电表基础信息,编辑,字段权限 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]编辑-关联建筑ID不可变更验证 | 1.存在电表记录，关联建筑ID为BID0012.用户有编辑权限 | 1.进入编辑页面2.尝试修改关联建筑ID | 1.关联建筑ID字段为只读2.无法修改3.保存后ID保持不变 | 电表基础信息,编辑,只读字段 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]编辑-电表ID不可变更验证 | 1.存在电表记录2.用户有编辑权限 | 1.进入编辑页面2.尝试修改电表ID | 1.电表ID字段为只读且禁用2.无法获得焦点3.保存后ID保持不变 | 电表基础信息,编辑,只读字段 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]编辑-取消修改验证 | 1.存在电表记录2.用户有编辑权限 | 1.进入编辑页面2.修改多个字段3.点击"取消"4.再次查看该记录 | 1.取消后页面关闭2.所有字段保持原值3.数据未变更 | 电表基础信息,编辑,取消 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]删除-单条删除验证 | 1.存在未关联用电量的电表2.用户有删除权限 | 1.点击"删除"2.确认删除 | 1.二次确认框提示风险2.删除后提示"删除成功"3.列表中记录消失4.数据库标记删除状态 | 电表基础信息,删除,单条 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]删除-已关联用电量保护验证 | 1.存在已关联日电量数据的电表 | 1.尝试删除该电表 | 1.删除失败，提示"该电表已产生用电量数据，无法删除"2.记录保留在列表中 | 电表基础信息,删除,关联保护 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]删除-取消删除验证 | 1.存在电表记录2.用户有删除权限 | 1.点击"删除"2.点击"取消" | 1.取消后记录不删除2.列表中记录仍存在 | 电表基础信息,删除,取消 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]查询-电表ID精确查询验证 | 1.存在电表ID为"METER\_001"的记录 | 1.在电表ID查询框输入"METER\_001"2.点击查询 | 1.结果精确匹配该电表2.仅返回1条记录3.结果准确 | 电表基础信息,查询,精确匹配 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]查询-楼宇名称模糊查询验证 | 1.存在楼宇名称含"大厦"的多条电表记录 | 1.在楼宇名称查询框输入"大厦"2.点击查询 | 1.返回所有关联楼宇含"大厦"的电表2.模糊匹配正确3.结果数量准确 | 电表基础信息,查询,模糊匹配 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]查询-站点名称模糊查询验证 | 1.存在站点名称含"核心"的多条电表记录 | 1.在站点名称查询框输入"核心"2.点击查询 | 1.返回所有关联站点含"核心"的电表2.模糊匹配正确 | 电表基础信息,查询,模糊匹配 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]查询-多条件组合查询验证 | 1.存在满足多条件的电表记录 | 1.输入地市名称"南宁"2.输入楼宇名称"科技大厦"3.输入电表ID"METER\_001"4.点击查询 | 1.结果同时满足三个条件2.查询结果准确3.无多余数据 | 电表基础信息,查询,组合条件 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]查询-空条件查询全部验证 | 1.数据库中存在N条电表记录 | 1.不输入查询条件2.点击查询 | 1.返回所有N条记录2.分页显示正确 | 电表基础信息,查询,全量 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]查询-无结果提示验证 | 1.输入不存在的电表ID | 1.查询一个肯定不存在的ID2.点击查询 | 1.结果为空2.页面友好提示"未找到匹配的电表信息"或"暂无数据" | 电表基础信息,查询,空结果 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]查询-分页跳转验证 | 1.存在超过一页数据 | 1.点击"下一页"2.点击"上一页"3.点击"首页"4.点击"末页"5.输入页码跳转 | 1.每页数据正确2.无重复或遗漏3.跳转功能正常4.当前页码高亮显示 | 电表基础信息,查询,分页 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-页面]查询-查询结果排序验证 | 1.存在多条电表记录 | 1.执行查询2.点击表头"创建时间"3.点击表头"电表ID" | 1.可按创建时间、电表ID等字段排序2.升降序切换正常3.排序结果正确 | 电表基础信息,查询,排序 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-导出]无数据场景验证 | 1.查询结果为空 | 1.点击"导出"按钮 | 1.导出仅包含字段的文件 | 电表基础信息,导出,空结果 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-导出]单条数据导出验证 | 1.查询结果仅1条 | 1.点击"导出" | 1.下载Excel文件2.内容仅包含该条记录3.所有字段完整 | 电表基础信息,导出,单条 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-导出]字段完整性验证 | 1.存在电表数据 | 1.导出并打开文件 | 1.包含所有字段表头:meter\_id,building\_id,installation\_location...2.字段顺序与页面一致3.无遗漏 | 电表基础信息,导出,字段完整 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-导出]编码正确性验证 | 1.存在含中文的安装位置 | 1.导出文件2.检查编码 | 1.UTF-8编码2.中文显示正常无乱码 | 电表基础信息,导出,编码 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-导出]与导入模板一致性验证 | 1.有导入模板文件2.有导出文件 | 1.对比两个文件的字段 | 1.导出文件表头与导入模板完全一致2.仅多出电表ID字段3.字段顺序一致 | 电表基础信息,导出,模板对比 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]模板下载验证 | 用户有导入权限 | 1.点击"下载模板" | 1.成功下载Excel文件2.文件名规范3.包含所有必填字段4.有填写说明 | 电表基础信息,模板,下载 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]模板不含电表ID验证 | 用户有导入权限 | 1.打开下载的模板 | 1.模板中不包含电表ID列2.说明中注明电表ID由系统自动生成 | 电表基础信息,模板,字段规范 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]正向流程验证 | 1.用户有导入权限2.准备10条有效数据(不含电表ID) | 1.上传并导入 | 1.提示"成功10条，失败0条"2.自动生成电表ID3.数据正确入库 | 电表基础信息,导入,正向流程 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]关联建筑ID存在性校验 | 1.准备文件，建筑ID不存在 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"关联建筑ID不存在"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,关联校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]关联机房存在性校验 | 1.准备文件，关联机房不存在 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"关联机房不存在"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,关联校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]关联设备存在性校验 | 1.准备文件，关联设备不存在 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"关联设备不存在"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,关联校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]关联信号名称存在性校验 | 1.准备文件，信号名称与设备不匹配 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"关联信号名称不存在"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,关联校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]地市站点楼宇关系匹配校验 | 1.准备文件，三者在楼宇基础信息中不匹配 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"地市-站点-楼宇关系不匹配"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,关系校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]地市站点机房关系匹配校验 | 1.准备文件，三者在动环系统中不匹配 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"地市-站点-机房关系不匹配"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,关系校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]地市站点机房设备关系匹配校验 | 1.准备文件，三者在动环系统中不匹配 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"地市-站点-机房-设备关系不匹配"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,关系校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]地市站点机房设备测点关系匹配校验 | 1.准备文件，三者在动环系统中不匹配 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"地市-站点-机房-设备-测点关系不匹配"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,关系校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]同站点机房下通设备名下侧点相同不同通道号匹配校验 | 1.准备文件，三者在动环系统中不匹配 | 1.上传并导入 | 1.仅保存该测点其中一个通道号 | 电表基础信息,导入,关系校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]采集点位类型枚举校验 | 1.准备文件，点位类型为非法值 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"采集点位类型不在枚举范围内"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,枚举校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]数据上传方式枚举校验 | 1.准备文件，上传方式为非法值 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"数据上传方式非法"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,枚举校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]安装类型枚举校验 | 1.准备文件，安装类型为非法值 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示"安装类型非法"2.数据未入库 | 电表基础信息,导入,枚举校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]必填字段为空校验 | 1.准备文件，部分必填字段为空 | 1.上传并导入 | 1.校验失败，提示具体行号和空字段2.该行数据未入库 | 电表基础信息,导入,必填校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]字段前后空格处理验证 | 1.准备文件，字段值含前后空格 | 1.上传并导入 | 1.系统自动trim空格2.数据校验通过并成功入库3.入库数据不含前后空格 | 电表基础信息,导入,数据清洗 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]模板含电表ID列拒绝处理 | 1.准备文件，包含电表ID列 | 1.上传并导入 | 1.系统拒绝导入2.提示"模板格式错误，禁止包含电表ID列"3.所有数据未入库 | 电表基础信息,导入,模板校验 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]单条数据导入验证 | 1.准备仅1条数据的文件 | 1.上传并导入 | 1.提示"成功1条，失败0条"2.数据正确入库 | 电表基础信息,导入,边界值 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]空文件导入验证 | 1.准备只有表头无数据的空文件 | 1.上传并导入 | 1.提示"文件无有效数据"2.无数据入库 | 电表基础信息,导入,空文件 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]部分成功入库 | 1.准备文件:5条正确，5条错误 | 1.执行导入 | 1.提示"导入成功"2.回显提示5条成功，5条失败 | 电表基础信息,导入,事务控制 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-批量导入]导入日志查看验证 | 1.刚完成导入操作 | 1.查看导入日志 | 1.显示导入成功数、失败数2.失败明细展示行号和原因3.支持下载失败报告 | 电表基础信息,导入日志,审计 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]月报送数据内容验证 | 1.当前为每月报送期2.系统存在电表数据 | 1.等待定时任务2.检查上传文件 | 1.文件生成Meter\_GX\_YYYYMM.csv.gz2.包含所有6个核心字段3.数据为最新全量数据4.无遗漏 | 电表基础信息,SFTP上送,月报 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]报送文件命名验证 | 1.当前为2025年8月 | 1.检查上传文件 | 1.文件名为Meter\_GX\_202508.csv.gz2.格式正确，时间为上个月 | 电表基础信息,SFTP上送,命名 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]报送目录验证 | 1.当前为2025年8月 | 1.检查SFTP目录 | 1.文件上传到/GX/202508目录2.目录结构正确，目录时间为上个月 | 电表基础信息,SFTP上送,目录 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]报送时效验证 | 1.当前为8月3日 | 1.监控任务 | 1.在8月3日2点前完成上传2.日志记录成功 | 电表基础信息,SFTP上送,时效 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]报送字段顺序验证 | 1.报送文件已生成 | 1.检查文件表头 | 1.字段顺序:meter\_id,building\_id,installation\_location,point\_type,data\_upload\_method,installation\_type2.与接口规范一致 | 电表基础信息,SFTP上送,字段顺序 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]报送字段标题英文验证 | 1.报送文件已生成 | 1.检查表头行 | 1.所有字段标题为英文字段名2.无中文字段名3.字段名与规范一致 | 电表基础信息,SFTP上送,字段规范 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]报送数据分隔符验证 | 1.报送文件已生成 | 1.用文本编辑器打开 | 1.字段间使用\分隔2.无多余分隔符3.数据行与标题行字段数一致 | 电表基础信息,SFTP上送,格式规范 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]报送数据编码验证 | 1.报送文件已生成 | 1.检查文件编码 | 1.UTF-8无BOM编码2.中文显示正常 | 电表基础信息,SFTP上送,编码 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]报送文件压缩验证 | 1.报送文件已生成 | 1.检查文件扩展名2.解压验证 | 1.文件扩展名为.gz2.可正常解压为CSV文件3.解压后内容完整 | 电表基础信息,SFTP上送,压缩 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]补传时效内验证 | 1.7月数据漏传2.当前为8月5日前 | 1.手动补传7月文件到/GX/202507 | 1.补传成功，数据更新2.系统识别为补传数据 | 电表基础信息,SFTP上送,补传 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]补传时效外拒绝验证 | 1.7月数据漏传2.当前为8月6日(超期) | 1.尝试补传7月文件 | 1.上传失败或提示"超出补传期限"2.数据未更新 | 电表基础信息,SFTP上送,补传时效 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-SFTP]节假日补传验证 | 1.10月1-7日为国庆节假日2.10月数据需补传 | 1.在10月8日补传10月文件 | 1.补传成功，在节假日3天内完成2.特殊标记为节假日补传 | 电表基础信息,SFTP上送,节假日 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-集成]与设备管理模块数据一致性验证 | 1.设备管理模块修改设备名称2.电表已关联该设备 | 1.查看电表详情页设备名称2.对比设备管理模块 | 1.电表详情页设备名称同步更新(根据需求)2.或保留关联时快照3.数据一致性策略明确 | 电表基础信息,集成,数据同步 | 3 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-集成]与楼宇基础信息模块联动验证 | 1.楼宇基础信息删除楼宇2.电表已关联该楼宇 | 1.查看电表关联状态2.尝试编辑电表 | 1.电表关联信息标记为"已删除"2.或禁止删除有电表关联的楼宇3.联动策略正确 | 电表基础信息,集成,级联删除 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-安全]越权编辑验证 | 1.用户A为北海市管理员2.存在南宁市的电表 | 1.用户A尝试编辑南宁电表2.调用编辑接口 | 1.页面无编辑按钮2.接口返回403无权限3.数据未被修改 | 电表基础信息,安全,越权 | 1 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-安全]越权删除验证 | 1.用户A为北海市管理员2.存在南宁市的电表 | 1.用户A尝试删除南宁电表2.调用删除接口 | 1.页面无删除按钮2.接口返回403无权限3.数据未被删除 | 电表基础信息,安全,越权 | 1 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表基础信息 | [运维管理-电表基础信息-安全]导出数据范围权限验证 | 1.用户A为北海市管理员2.存在全省电表数据 | 1.用户A执行空条件查询2.点击导出 | 1.导出文件仅包含北海市数据2.无其他地市数据泄露 | 电表基础信息,安全,数据隔离 | 2 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]0点前后1小时取最近值验证 | 1.电表在23:55表底100.02.电表在00:01表底101.0 | 等待任务执行 | 1.当日起始值取101.0(00:01更靠近0点)2.计算正确 | 电表日用电量,计算,边界值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]24点前后1小时取最近值验证 | 1.电表在23:59表底150.02.电表在00:01(次日)表底151.0 | 等待任务执行 | 1.当日结束值取150.0(23:59更靠近24点)2.计算正确 | 电表日用电量,计算,边界值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]0点恰好有值验证 | 1.电表在00:00:00表底值V1 | 等待任务执行 | 1.系统正确识别V1为起始值2.距离为0，时间恰好 | 电表日用电量,计算,时间点 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]24点恰好有值验证 | 1.电表在24:00:00(次日00:00)表底值V2 | 等待任务执行 | 1.系统正确识别V2为结束值2.距离为0，时间恰好 | 电表日用电量,计算,时间点 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]0点前后1小时无值异常处理 | 1.电表在23:00-01:00无数据 | 等待任务执行 | 1.当日记录生成，power为空2.状态标记为"异常"3.提示"0点前后无有效数据" | 电表日用电量,计算,异常 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]24点前后1小时无值异常处理 | 1.电表在23:00-01:00无数据 | 等待任务执行 | 1.当日记录生成，power为空2.状态标记为"异常"3.提示"24点前后无有效数据" | 电表日用电量,计算,异常 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]表底值倒转异常处理 | 1.起始值150.02.结束值149.9(倒转) | 等待任务执行 | 1.power为空或标记异常2.不显示负数3.提示"表底值倒转" | 电表日用电量,计算,异常 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]最小正值计算验证 | 1.起始值100.02.结束值100.1 | 等待任务执行 | 1.power=0.12.保留1位小数显示 | 电表日用电量,计算,边界值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]最大正值计算验证 | 1.起始值0.02.结束值999999.9 | 等待任务执行 | 1.power=999999.92.能正确处理大数值 | 电表基础信息,计算,边界值 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]连续两天数据链验证 | 1.D日23:59表底200.02.D+1日00:01表底200.03.D+1日23:58表底250.0 | 等待连续两天任务 | 1.D日用电量正确计算2.D+1日用电量=(250.0-200.0)=50.03.D日结束值作为D+1日起始值 | 电表日用电量,计算,连续链 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]异常后恢复计算验证 | 1.D日24点无值，power为空2.D日最后一次有效表底为200.03.D+1日24点表底250.0 | 等待任务 | 1.D+1日用电量=(250.0-200.0)=50.02.使用最后一次有效值作为基准 | 电表日用电量,计算,异常恢复 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]四舍五入验证 | 1.起始值100.02.结束值100.25 | 等待任务 | 1.power=100.32.第二位小数四舍五入 | 电表日用电量,计算,四舍五入 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]倍率电表实际用电量验证 | 1.电表倍率为102.表底差值为5.0 | 等待任务执行 | 1.实际power=5.0×10=50.02.系统正确计算倍率 | 电表日用电量,计算,倍率 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-自动计算]超量程归零验证 | 1.电表最大值9999.92.昨日表底9999.93.今日表底0.1 | 等待任务执行 | 1.今日用电量=(0.1+10000-9999.9)=0.22.系统正确计算超量程3.或标记异常(根据需求) | 电表日用电量,计算,超量程 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-查询]单条件查询验证 | 1.存在日电量数据 | 1.输入电表ID查询2.输入地市名称查询3.输入站点名称查询4.输入楼宇名称查询5.选择抄表日期查询 | 1.每个条件均可独立查询2.结果准确过滤3.日期范围最大31天 | 电表日用电量,查询,单条件 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-查询]组合条件查询验证 | 1.存在满足多条件的数据 | 1.同时输入电表ID、地市、站点、楼宇、日期范围2.点击查询 | 1.结果满足所有条件2.查询逻辑AND正确 | 电表日用电量,查询,组合条件 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-查询]日期范围超限处理验证 | 1.选择开始日期2025-01-012.选择结束日期2025-02-10(40天) | 1.点击查询 | 1.前端阻止选择超过31天的范围2.或后端返回错误"查询时间范围不能超过31天"3.查询被阻止 | 电表日用电量,查询,日期限制 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-查询]无权限电表数据隔离验证 | 1.用户A为北海市管理员2.存在南宁电表的日电量数据 | 1.用户A空条件查询 | 1.结果仅含北海市电表数据2.南宁电表数据不可见 | 电表日用电量,查询,数据隔离 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-查询]已删除电表数据过滤验证 | 1.电表METER001已删除2.该电表存在历史电量数据 | 1.查询该电表ID | 1.历史结果数据仍存在 | 电表日用电量,查询,已删除过滤 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-查询]分页验证 | 1.查询结果超1页 | 1.点击分页控件 | 1.分页正常2.无数据重复3.页码显示正确 | 电表日用电量,查询,分页 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-查询]排序验证 | 1.查询结果多条 | 1.点击表头排序 | 1.可按日期、power等字段排序2.升降序切换正常 | 电表日用电量,查询,排序 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-导出]Excel格式验证 | 1.存在查询结果2.用户有导出权限 | 1.选择Excel格式导出2.打开文件 | 1.文件为.xlsx格式2.内容与查询结果一致3.日期格式正确4.power数值保留1位小数 | 电表日用电量,导出,格式 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-导出]无权限验证 | 1.用户无导出权限 | 1.验证导出按钮2.调用导出接口 | 1.按钮不可见或禁用2.接口返回403 | 电表日用电量,导出,权限控制 | 2 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-导出]与导入模板一致性验证 | 1.有电表导入模板2.有导出文件 | 1.对比字段 | 1.导出的building\_id等字段与模板一致2.多出meter\_id和power字段 | 电表日用电量,导出,模板对比 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-SFTP]日报送数据内容验证 | 1.系统已生成昨日电量 | 1.等待每日2点任务2.检查文件 | 1.生成MeterPowerDaily\_GX\_YYYYMMDD.csv.gz2.仅包含meter\_id和power字段3.power保留1位小数4.为kwh单位 | 电表日用电量,SFTP上送,日报 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-SFTP]日报送命名验证 | 1.当前为2025年8月15日 | 1.检查上传文件 | 1.文件名为MeterPowerDaily\_GX\_20250814.csv.gz2.日期为昨日 | 电表日用电量,SFTP上送,命名 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-SFTP]日报送目录验证 | 1.当前为2025年8月15日 | 1.检查SFTP目录 | 1.文件上传到/GX/20250814目录2.日粒度目录正确 | 电表日用电量,SFTP上送,目录 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-SFTP]日报送时效验证 | 1.每日2点前数据准备完成 | 1.监控任务时间 | 1.在T+1日凌晨2时前完成T日数据上传2.日志记录成功 | 电表日用电量,SFTP上送,时效 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-SFTP]补传T+2时效内验证 | 1.T日数据漏传2.当前为T+2日2点前 | 1.手动补传T日文件 | 1.补传成功2.数据更新 | 电表日用电量,SFTP上送,补传 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-SFTP]补传T+2时效外拒绝验证 | 1.T日数据漏传2.当前为T+3日 | 1.尝试补传T日文件 | 1.拒绝上传或提示"超出补传期限"2.数据未更新 | 电表日用电量,SFTP上送,补传时效 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-SFTP]数据分隔符验证 | 1.文件已上传 | 1.检查文件内容 | 1.字段间用\分隔2.无竖线符号在数据中 | 电表日用电量,SFTP上送,格式 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-SFTP]数据编码验证 | 1.文件已上传 | 1.检查文件编码 | 1.UTF-8无BOM2.中文无乱码 | 电表日用电量,SFTP上送,编码 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-SFTP]数据准确性抽样验证 | 1.文件已上传 | 1.抽取5条对比数据库 | 1.power值与数据库计算值一致2.保留1位小数3.meter\_id正确 | 电表日用电量,SFTP上送,准确性 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-集成]与电表基础信息关联验证 | 1.电表基础信息删除电表M0012.该电表有电量数据 | 1.查看电量报表2.查询M001 | 1.电量数据仍保留2.meter\_id显示为"已删除"3.或保留历史快照 | 电表日用电量,集成,数据保留 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-集成]与数据采集模块集成验证 | 1.数据采集模块新增表底数据 | 1.等待定时任务2.检查电量计算 | 1.新数据参与计算2.计算结果正确 | 电表日用电量,集成,数据源 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-性能]单日大数据量计算验证 | 1.存在10000个电表2.均有完整表底数据 | 1.等待定时任务2.监控计算耗时 | 1.所有电表计算完成2.总耗时<30分钟3.无计算错误 | 电表日用电量,性能,计算 | 2 | 性能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-性能]查询响应时间验证 | 1.存在100万条电量数据 | 1.执行多条件查询2.记录响应时间 | 1.响应时间<5秒2.索引生效 | 电表日用电量,性能,查询 | 2 | 性能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-安全]越权查询验证 | 1.用户A为北海市管理员2.南宁电表有电量数据 | 1.用户A查询南宁电表ID | 1.无查询结果2.接口返回403或空数据 | 电表日用电量,安全,越权 | 1 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/电表日用电量 | [运维管理-电表日用电量-安全]导出数据权限验证 | 1.用户A为北海市管理员2.全省有多日电量数据 | 1.用户A查询并导出 | 1.导出文件仅含北海市数据2.无其他地市数据 | 电表日用电量,安全,数据隔离 | 1 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-地市选择验证 | 1.用户有新增权限 | 1.选择地市名称 | 1.下拉框仅显示有权限的地市2.省级显示全部，地市级仅显示所属地市 | 楼宇其他能源,新增,地市 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-楼宇名称模糊查询验证 | 1.存在楼宇"科技大厦"、"科技创新园" | 1.输入"科技"查询楼宇 | 1.下拉列表模糊匹配显示两个楼宇2.支持键盘上下键选择3.支持鼠标点击选择 | 楼宇其他能源,新增,模糊查询 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-楼宇名称清空验证 | 1.已选择楼宇A2.建筑ID已填充 | 1.清空楼宇名称 | 1.建筑ID自动清空2.联动正确 | 楼宇其他能源,新增,联动清空 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-建筑ID只读验证 | 1.已选择楼宇 | 1.尝试编辑建筑ID | 1.输入框禁用2.无法编辑 | 楼宇其他能源,新增,只读 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-各能源用量提示语验证 | 1.进入新增页面 | 1.查看power、coal等字段 | 1.每个输入框均有提示"填写数值，没有用量填0"2.提示语清晰 | 楼宇其他能源,新增,提示语 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-天然气用量单位验证 | 1.输入power值100.5 | 1.保存并查看 | 1.数据库存储100.52.单位为立方米(m³)3.页面显示带单位 | 楼宇其他能源,新增,单位 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-煤用量单位验证 | 1.输入coal值1000 | 1.保存并查看 | 1.数据库存储10002.单位为千克(kg)3.页面显示带单位 | 楼宇其他能源,新增,单位 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-外购冷量单位验证 | 1.输入cooling\_capacity值8888.2 | 1.保存并查看 | 1.数据库存储8888.22.单位为吉焦(GJ)3.页面显示带单位 | 楼宇其他能源,新增,单位 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-外购热力单位验证 | 1.输入heat值8888.2 | 1.保存并查看 | 1.数据库存储8888.22.单位为吉焦(GJ)3.页面显示带单位 | 楼宇其他能源,新增,单位 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-可再生能源单位验证 | 1.输入renewable\_energy值8000.1 | 1.保存并查看 | 1.数据库存储8000.12.单位为千瓦时(kwh)3.页面显示带单位 | 楼宇其他能源,新增,单位 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-输入0验证 | 1.所有能源用量输入0 | 1.点击保存 | 1.保存成功2.各字段值为03.无警告 | 楼宇其他能源,新增,零值 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-输入空验证 | 1.部分能源用量留空 | 1.点击保存 | 1.提示"该字段为必填项，没有用量填0"2.保存失败 | 楼宇其他能源,新增,必填 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-输入负数验证 | 1.输入power为-10 | 1.点击保存 | 1.提示"请输入非负数值"2.保存失败 | 楼宇其他能源,新增,负数校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-输入非数字验证 | 1.输入coal为"abc" | 1.点击保存 | 1.提示"请输入有效的数字"2.保存失败 | 楼宇其他能源,新增,格式校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-输入特殊字符验证 | 1.输入cooling\_capacity为"@#\$" | 1.点击保存 | 1.提示"请输入有效的数字"2.保存失败 | 楼宇其他能源,新增,特殊字符 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-输入极大值验证 | 1.输入heat为9999999999 | 1.点击保存 | 1.根据字段长度处理2.若超长则提示"数值超出范围"3.或在范围内则保存成功 | 楼宇其他能源,新增,边界值 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]新增-前端即时校验验证 | 1.进入新增页面 | 1.在输入框输入非法值2.失焦 | 1.失焦后立即显示红框和错误提示2.提升用户体验 | 楼宇其他能源,新增,即时校验 | 2 | 易用性测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]编辑-正向流程验证 | 1.存在可编辑记录2.用户有编辑权限 | 1.修改能源用量2.点击保存 | 1.提示"保存成功"2.列表数据更新3.修改正确 | 楼宇其他能源,编辑,正向流程 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]编辑-取消修改验证 | 1.进入编辑页面2.修改数据 | 1.点击取消2.再次查看 | 1.数据未更改2.保持原值 | 楼宇其他能源,编辑,取消 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]编辑-锁定状态不可编辑验证 | 1.记录状态为"已锁定"2.用户有编辑权限 | 1.尝试编辑 | 1.所有字段只读2.保存按钮禁用3.提示"数据已锁定，无法编辑" | 楼宇其他能源,编辑,状态控制 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]编辑-已上报状态不可编辑验证 | 1.记录状态为"已上报"2.用户有编辑权限 | 1.尝试编辑 | 1.所有字段只读2.保存按钮禁用3.提示"数据已上报，无法编辑" | 楼宇其他能源,编辑,状态控制 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]删除-单条删除验证 | 1.存在未锁定记录2.用户有删除权限 | 1.点击删除2.确认 | 1.二次确认框提示2.删除成功3.记录消失 | 楼宇其他能源,删除,单条 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]删除-取消删除验证 | 1.点击删除2.点击取消 | 1.观察结果 | 1.记录不删除2.仍然存在 | 楼宇其他能源,删除,取消 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]删除-无权限用户验证 | 1.普通用户登录2.存在记录 | 1.查看列表页2.尝试访问删除接口 | 1.无删除按钮2.接口返回403 | 楼宇其他能源,删除,权限 | 2 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]查询-楼宇名称模糊查询验证 | 1.存在多条不同楼宇的能源数据 | 1.输入楼宇名称关键字查询 | 1.模糊匹配结果正确2.包含的楼宇数据显示 | 楼宇其他能源,查询,模糊匹配 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]查询-无抄表月份字段验证 | 1.系统为V1.0.2版本 | 1.检查查询页面UI | 1.无"抄表月份"筛选器2.符合版本要求 | 楼宇其他能源,查询,版本兼容 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]查询-分页验证 | 1.结果超1页 | 1.点击分页 | 1.分页功能正常2.无重复数据 | 楼宇其他能源,查询,分页 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-页面]导出-正向验证 | 1.存在查询结果2.有导出权限 | 1.点击导出 | 1.下载文件2.内容与查询结果一致3.不包含抄表月份字段 | 楼宇其他能源,导出,正向流程 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-批量导入]模板下载验证 | 用户有导入权限 | 1.点击下载模板 | 1.成功下载2.不包含抄表月份列3.含5个能源字段 | 楼宇其他能源,导入,模板 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-批量导入]正向流程验证 | 1.准备10条有效数据 | 1.上传导入 | 1.成功10条2.数据入库3.不包含抄表月份 | 楼宇其他能源,导入,正向流程 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-批量导入]建筑ID存在性校验 | 1.准备文件，建筑ID不存在 | 1.上传导入 | 1.校验失败2.提示不存在 | 楼宇其他能源,导入,关联校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-批量导入]关系匹配校验 | 1.准备文件，地市-楼宇-建筑ID不匹配 | 1.上传导入 | 1.校验失败2.提示不匹配 | 楼宇其他能源,导入,关系校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-批量导入]必填字段空值校验 | 1.准备文件，必填字段为空 | 1.上传导入 | 1.提示具体行和字段2.数据未入库 | 楼宇其他能源,导入,必填校验 | 1 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-批量导入]旧模板兼容性验证 | 1.准备含抄表月份列的旧模板 | 1.上传导入 | 1.提示"模板格式错误"2.提示"请使用最新模板" | 楼宇其他能源,导入,兼容性 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-批量导入]部分成功验证 | 1.准备5条正确，5条错误数据 | 1.上传导入 | 1.成功5条，失败5条2.失败原因明确3.可下载失败报告 | 楼宇其他能源,导入,部分成功 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-批量导入]字段空格处理验证 | 1.准备文件，字段含前后空格 | 1.上传导入 | 1.自动trim2.校验通过3.入库数据无空格 | 楼宇其他能源,导入,数据清洗 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-SFTP]月报送数据内容验证 | 1.系统存在上月能源数据 | 1.等待每月3日2点任务2.检查文件 | 1.生成OtherEnergy\_GX\_YYYYMM.csv.gz2.包含building\_id及5个能源字段3.数据完整 | 楼宇其他能源,SFTP上送,月报 | 1 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-SFTP]报送命名验证 | 1.当前为2025年8月 | 1.检查上传文件 | 1.文件名为OtherEnergy\_GX\_202508.csv.gz2.格式正确 | 楼宇其他能源,SFTP上送,命名 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-SFTP]报送目录验证 | 1.当前为2025年8月 | 1.检查SFTP目录 | 1.文件上传到/GX/202508目录2.月粒度目录正确 | 楼宇其他能源,SFTP上送,目录 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-SFTP]报送时效验证 | 1.每月3日2点前数据就绪 | 1.监控任务执行 | 1.在3日2点前完成上传上个月的数据 2.日志记录成功 | 楼宇其他能源,SFTP上送,时效 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-SFTP]报送字段顺序验证 | 1.文件已生成 | 1.检查表头 | 1.顺序:building\_id,power,coal,renewable\_energy,cooling\_capacity,heat2.与规范一致 | 楼宇其他能源,SFTP上送,字段顺序 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-SFTP]报送字段标题验证 | 1.文件已生成 | 1.检查表头 | 1.所有字段标题为英文2.无中文 | 楼宇其他能源,SFTP上送,字段规范 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-SFTP]报送分隔符验证 | 1.文件已生成 | 1.检查内容 | 1.字段间用\分隔2.无多余分隔符 | 楼宇其他能源,SFTP上送,格式 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-SFTP]报送编码验证 | 1.文件已生成 | 1.检查编码 | 1.UTF-8无BOM2.中文正常 | 楼宇其他能源,SFTP上送,编码 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-SFTP]报送压缩验证 | 1.文件已生成 | 1.检查扩展名2.解压 | 1.扩展名为.gz2.可解压3.内容完整 | 楼宇其他能源,SFTP上送,压缩 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-SFTP]报送零值处理验证 | 1.所有能源用量为0 | 1.检查上报文件 | 1.power,coal等字段值为02.非空字符串3.总部可正确解析 | 楼宇其他能源,SFTP上送,零值 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-集成]与楼宇基础信息实时校验验证 | 1.楼宇基础信息新增楼宇2.立即导入该楼宇能源数据 | 1.执行导入 | 1.校验通过2.数据正确关联3.无缓存延迟问题 | 楼宇其他能源,集成,实时性 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-集成]楼宇删除后影响验证 | 1.楼宇已关联能源数据2.删除楼宇 | 1.查看能源数据2.尝试导入该楼宇数据 | 1.历史能源数据保留2.导入时提示楼宇不存在3.数据逻辑一致性 | 楼宇其他能源,集成,级联影响 | 2 | 集成测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-性能]列表页加载验证 | 1.存在50000+能源记录 | 1.打开列表页 | 1.加载时间<5秒2.分页流畅 | 楼宇其他能源,性能,加载 | 2 | 性能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-性能]批量导入验证 | 1.准备10000条数据 | 1.执行导入2.监控资源 | 1.导入成功2.无OOM3.耗时<8分钟 | 楼宇其他能源,性能,导入 | 2 | 性能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/楼宇其他能源 | [运维管理-楼宇其他能源-安全]越权访问验证 | 1.普通用户登录2.有能源数据 | 1.尝试访问页面2.尝试调用接口 | 1.页面无功能入口2.接口返回403 | 楼宇其他能源,安全,越权 | 1 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]导入日志查看-权限控制验证 | 1.普通用户登录2.存在导入日志 | 1.尝试查看日志 | 1.无日志查看入口2.接口返回权限错误 | 通用功能,日志,权限控制 | 2 | 安全测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]导入日志-成功日志详情验证 | 1.导入成功2.用户有权限 | 1.查看日志详情 | 1.显示总记录数、成功数、失败数2.失败明细为空3.可下载成功报告4.日志保留90天 | 通用功能,日志,详情 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]导入日志-失败日志详情验证 | 1.导入部分失败2.用户有权限 | 1.查看失败明细2.下载失败报告 | 1.明细显示失败行号、数据、原因2.CSV报告包含失败原因列3.可定位修正 | 通用功能,日志,错误追踪 | 2 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]数据字典-楼宇等级维护验证 | 1.管理员登录 | 1.查看楼宇等级字典2.尝试修改 | 1.显示4个等级2.可能不可修改(系统预设)3.或修改后全局生效 | 通用功能,数据字典,枚举 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]数据字典-采集点位类型维护验证 | 1.管理员登录 | 1.查看点位类型字典 | 1.显示20个类型2.含特殊字符A5'正确显示 | 通用功能,数据字典,枚举 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]数据字典-数据上传方式维护验证 | 1.管理员登录 | 1.查看上传方式字典 | 1.显示3种方式2.文本正确显示 | 通用功能,数据字典,枚举 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]数据字典-安装类型维护验证 | 1.管理员登录 | 1.查看安装类型字典 | 1.显示"利旧"和"新建"2.可维护 | 通用功能,数据字典,枚举 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]系统参数-SFTP地址配置验证 | 1.管理员登录 | 1.查看系统参数 | 1.O域地址:10.243.184.151:100222.M域地址:172.21.164.41:100223.端口可配置 | 通用功能,配置,SFTP | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]系统参数-报送时效配置验证 | 1.管理员登录 | 1.查看定时任务配置 | 1.楼宇基础信息:每年1/7月3日2点2.电表基础信息:每月3日2点3.日用电量:每日2点4.其他能源:每月3日2点 | 通用功能,配置,定时任务 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]系统参数-数据保留策略验证 | 1.管理员登录 | 1.查看参数配置 | 1.SFTP服务器数据保留3个月2.操作日志保留90天 | 通用功能,配置,保留策略 | 3 | 功能测试 | 系统测试阶段 | 未执行
绿智楼宇/通用功能 | [运维管理-通用功能]面包屑导航-导航验证 | 1.用户在深层页面 | 1.查看面包屑2.点击上级链接 | 1.面包屑显示正确路径2.点击可返回上级页面 | 通用功能,导航,易用性 | 3 | 易用性测试 | 系统测试阶段 | 未执行