总部资管共享机架利用率数据

需求规格说明书

发布日期：2024/10/20

文档版本：1.0

变更履历

| 修改编号 | 版本 | 修改内容 | 修改人 | 修改日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.0 | 新建 |  | 2024/10/20 |

目  录

1 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 术语定义	1

1.3 符号和缩略语定义	1

2 软件需求概述	2

2.1 原始需求描述	2

2.2 产品功能	2

2.3 假定和约束	2

3 需求详细描述	3

3.1 机架资源统计	3

3.1.1 核心机楼机架利用率算法	3

3.1.2 核心机楼IDC机架利用率算法	3

3.1.3 数据中心机架利用率算法	4

3.1.4 数据中心IDC机架利用率算法	4

3.1.5 数据中心楼栋机架利用率算法	5

3.1.6 数据中心楼栋IDC机架利用率算法	5

3.2 资源类型区分	6

3.3 共享文件	7

4 附件	8

4.1 机架利用率共享模型	8

4.2 数据共享平台CSV文件对接接口规范	8

4.3 省份名称	8

引言

编写目的

给共享平台同步IT公司客户已开通的IDC业务的公共资源数据。

术语定义

“必须”项是指软件产品所必须提供的功能或性能要求；

“推荐”项是指建议目前阶段软件产品提供的功能或性能要求；

“可选”项指在目前看来是软件产品的发展方向，或软件产品在目前阶段可不提供的功能或性能要求。

规范中除了明确指明为 “推荐”、“可选”外，均为必须要求。

符号和缩略语定义

| 缩略语 | 英文全称 | 中文解释 |
| --- | --- | --- |

软件需求概述

原始需求描述

产品功能

假定和约束

需求详细描述

机架资源统计

核心机楼机架利用率算法

1、核心机楼过滤：取部省上报-日粒度-空间-站点，取站点类别是“核心站点”，生命周期状态为“在网+工程”的部省站点数据

2、找到总部站点：通过部省上报-日粒度-空间-站点的"总部资源标识"关联总部-空间-站点-资源标识

3、机架总数：根据此类站点获取部省上报-日粒度的该站点下的生命周期为"在网+工程"的机架数量

4、已用机架数：统计至少有一个设备关联（包括部省接口和总部资管的）的在网、工程机架总数，在这个基础上，再判断下机架是否关联了总部资管的IDC机架信息判断是否占用（具体判断规则同核心机楼IDC机架利用率），两个数取并集

核心机楼机架利用率：已用机架数/机架总数

5、取动环站点名称：取站点省内资源标识，匹配与动环工作台比对一致的站点明细中，找到对应的动环工作台站点名称

核心机楼IDC机架利用率算法

- 核心机楼过滤：

- （1）取部省上报-日粒度-空间-站点，取站点类别是“核心站点”，生命周期状态为“在网+工程”的部省站点数据

（2）找到总部站点：通过部省上报-日粒度-空间-站点的"总部资源标识"关联总部-空间-站点-资源标识

（3）找到IDC站点：通过总部-空间-站点-资源标识，匹配总部-IDC资源-IDC站点-归属站点名称

2、站点内进行统计：

（1）IDC机架总数：统计该站点在IDC资源-IDC机架内关联的在网机架数量

（2）IDC机架使用数量是以下两部分之和:

IDC机架信息【规划用途】为自有业务、对外销售，且【业务状态】为预占、占用的数量

IDC机架使用总数=IDC机架信息【规划用途】为自用配套资源，且设备上架状态为已上架的数量。

核心机楼IDC机架利用率=IDC机架使用数量/IDC机架总数

- 取动环工作台站点名称：取总部站点中的“省内资源标识”，匹配与动环工作台比对一致的站点明细中，找到对应的动环工作台站点名称

数据中心机架利用率算法

1、数据中心过滤：取部省上报-日粒度-空间-数据中心表中的数据中心，限定数据中心级别为全网数据中心、省级数据中心

2、找到总部数据中心：通过部省上报-日粒度-空间-数据中心的"总部资源标识"关联总部-空间-数据中心-资源标识

3、机架总数：获取部省上报的该数据中心下的生命周期为“在网+工程”的机架数量

4、已用机架数：统计至少有一个设备关联（包括部省接口和总部资管的）的在网、工程机架总数，在这个基础上，再判断下机架是否关联了总部资管的IDC机架信息判断是否占用（具体判断规则同数据中心IDC机架利用率），两个数取并集

核心机楼机架利用率：已用机架数/机架总数

- 取对于动环工作台数据中心名称：取部省数据中心资源标识，匹配与动环工作台比对一致的数据中心明细中，找到对应的动环工作台数据中心名称

数据中心IDC机架利用率算法

- 数据中心过滤：

- （1）取部省上报-日粒度-空间-数据中心表中的数据中心，限定数据中心级别为全网数据中心、省级数据中心，生命周期状态为“在网+工程”

（2）找到总部数据中心：通过部省上报-日粒度-空间-数据中心的"总部资源标识"关联总部-空间-数据中心-资源标识

（3）找到IDC数据中心：通过总部-空间-数据中心-资源标识，匹配总部-IDC资源-IDC数据中心-归属数据中心名称

2、数据中心内进行统计：

（1）IDC机架总数：该数据中心下所有IDC在网机架总数

（2）IDC机架使用数量是以下两部分之和:

IDC机架信息【规划用途】为自有业务、对外销售，且【业务状态】为预占、占用的数量

IDC机架使用总数=IDC机架信息【规划用途】为自用配套资源，且设备上架状态为已上架的数量。

数据中心IDC机架利用率=IDC机架使用数量/IDC机架总数

- 取动环工作台数据中心名称：取总部数据中心中的“省内资源标识”，匹配与动环工作台比对一致的数据中心明细中，找到对应的动环工作台数据中心名称提取机架资源利用率统计信息

数据中心楼栋机架利用率算法

1、数据中心楼栋过滤：取部省上报-日粒度-空间-站点，取所属数据中心有值（且所属数据中心的级别为全网数据中心、省级数据中心）生命周期状态为“在网+工程”的部省站点数据。

2、找到总部站点：通过部省上报-日粒度-空间-站点的"总部资源标识"关联总部-空间-站点-资源标识

3、机架总数：根据此类站点获取部省上报-日粒度的该站点下的生命周期为"在网+工程"的机架数量

4、已用机架数：统计至少有一个设备关联（包括部省接口和总部资管的）的在网、工程机架总数，在这个基础上，再判断下机架是否关联了总部资管的IDC机架信息判断是否占用（具体判断规则同核心机楼IDC机架利用率），两个数取并集

核心机楼机架利用率：已用机架数/机架总数

5、取动环站点名称：取站点省内资源标识，匹配与动环工作台比对一致的站点明细中，找到对应的动环工作台站点名称

数据中心楼栋IDC机架利用率算法

- 核心机楼过滤：

- （1）取部省上报-日粒度-空间-站点，取所属数据中心有值（且所属数据中心的级别为全网数据中心、省级数据中心），生命周期状态为“在网+工程”的部省站点数据

（2）找到总部站点：通过部省上报-日粒度-空间-站点的"总部资源标识"关联总部-空间-站点-资源标识

（3）找到IDC站点：通过总部-空间-站点-资源标识，匹配总部-IDC资源-IDC站点-归属站点名称

2、站点内进行统计：

（1）IDC机架总数：统计该站点在IDC资源-IDC机架内关联的在网机架数量

（2）IDC机架使用数量是以下两部分之和:

IDC机架信息【规划用途】为自有业务、对外销售，且【业务状态】为预占、占用的数量

IDC机架使用总数=IDC机架信息【规划用途】为自用配套资源，且设备上架状态为已上架的数量。

核心机楼IDC机架利用率=IDC机架使用数量/IDC机架总数

- 取动环工作台站点名称：取总部站点中的“省内资源标识”，匹配与动环工作台比对一致的站点明细中，找到对应的动环工作台站点名称

资源类型区分

将上述数据中心、数据中心楼栋、核心机楼的机架利用率整合成一个文件对外共享，资源分类说明如下：

当数据中心有值，但站点为空，统计资源属于数据中心，当数据中心为空，但站点有值，统计资源属于核心机楼；当数据中心、站点均有值，统计资源属于数据中心楼栋。具体详见下表：

| - 资源类型 | - [数据中心id]和[数据中心名称] | - [站点id]和[站点名称] | - 限定条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 数据中心 | - √ |  | - 数据中心表中，且数据中心级别为全网数据中心、省级数据中心 |
| - 核心机楼 |  | - √ | - 站点表中，站点类别是“核心站点”，生命周期状态为“在网+工程”的部省站点 |
| - 数据中心楼栋 | - √ | - √ | - 站点表中，所属数据中心字段有值，且所属数据中心的级别为全网数据中心、省级数据中心，生命周期状态为“在网+工程”的部省站点 |

共享文件

总部资管通过“7.1创建文件资源”接口获取FTP信息，每周三上午7点获取机架资源统计结果，模型见附件4.1《机架利用率共享模型》，生成以下数据文件，同时通过“7.3文件资源新增接口”接口通知数据共享平台获取账号密码信息，依据数据共享平台反馈上传文件，上传完成后触发“7.6文件数据上传完毕通知接口”，通知数据共享平台。

| 序号 | 文件内容 | 共享文件名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架利用率 | IRMS_DC_SITE_RACKRATE-V1.0-D-批次号.CSV |

- 文件内容规范：（1）枚举型按枚举共享；（2）“所属省份”按省份名称提供；（3）关联型字段提供原值。（4）使用“|”作为内容分隔符

- 其余与数据共享平台接口规范，见附录《数据共享平台CSV文件对接接口规范》。

附件

机架利用率共享模型

数据共享平台CSV文件对接接口规范

省份名称

| 编码 | 名称 |
| --- | --- |
| 120000 | 天津 |
| 130000 | 河北 |
| 140000 | 山西 |
| 150000 | 内蒙古 |
| 210000 | 辽宁 |
| 220000 | 吉林 |
| 230000 | 黑龙江 |
| 310000 | 上海 |
| 320000 | 江苏 |
| 330000 | 浙江 |
| 340000 | 安徽 |
| 350000 | 福建 |
| 360000 | 江西 |
| 370000 | 山东 |
| 410000 | 河南 |
| 420000 | 湖北 |
| 430000 | 湖南 |
| 110000 | 北京 |
| 440000 | 广东 |
| 450000 | 广西 |
| 460000 | 海南 |
| 500000 | 重庆 |
| 510000 | 四川 |
| 520000 | 贵州 |
| 530000 | 云南 |
| 540000 | 西藏 |
| 610000 | 陕西 |
| 620000 | 甘肃 |
| 630000 | 青海 |
| 640000 | 宁夏 |
| 650000 | 新疆 |