## 用例
所属模块 | 所属版本 | 相关需求 | 用例标题 | 前置条件 | 步骤 | 预期 | 关键词 | 优先级 | 用例类型 | 适用阶段 | 用例状态 | 是否AI生成
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182251:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机房列表接口 (优先级:3,预计时长:16)(#182251) | 1运行分析-机柜-单机柜分析-左侧树过滤机柜右侧展示机柜实时数据监控、历史数据趋势、历史数据详情；仅显示有配置机柜信息机房 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182250:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机房列表接口 (优先级:3,预计时长:8)(#182250) | 运行分析-机柜-单机柜分析-左侧树-楼栋、机房、机柜列、机柜，可按照机柜列名称模糊搜索，可快定位到具体机柜展示实时数据等；仅显示有配置机柜信息机房 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182249:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取楼栋列表 (优先级:3,预计时长:16)(#182249) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-查询条件-楼栋(单选，仅显示有配置机柜信息机房)、机房(单选，仅显示有配置机柜信息机房)、机柜(单选) |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182248:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取楼栋列表 (优先级:3,预计时长:8)(#182248) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-查询条件-楼栋未配置楼栋不展示 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182253:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:16)(#182253) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-机柜总电流（kW），由各个支路对应实时值求和显示，页面显示=支路1电流+支路2电流+支路3电流 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182252:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182252) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-机柜总功率（A），由各个支路对应实时值求和显示，页面显示=支路1功率+支路2功率+支路3功率 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182253:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:16)(#182253) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-支路1电压（V），展示最新的实时数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182252:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182252) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-支路1电流（A），展示最新的实时数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182253:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:16)(#182253) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-支路1功率（kW），展示最新的实时数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182252:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182252) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-支路2电压（V），展示最新的实时数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182253:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:16)(#182253) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-支路2电流（A），展示最新的实时数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182252:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182252) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-支路2功率（kW），展示最新的实时数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182253:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:16)(#182253) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-支路3电压（V），展示最新的实时数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182253:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:16)(#182253) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-支路3电流（A），展示最新的实时数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182252:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182252) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-实时数据监控-支路3功率（kW），展示最新的实时数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182254:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史统计数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182254) | 1运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据趋势-默认查询昨日的总电流和总功率去曲线，可点击昨日或者选择最长时间跨度24小时的时间段的历史数据；曲线hover展示时间、总电流、总功率；时间段内机柜峰值电流、机柜峰值功率 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182254:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史统计数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182254) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据趋势-快捷选项：昨日，可展示昨日的每5分的数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182259:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182259) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据趋势-自定义范围：日期时间选择器（精确到5分钟），最长时间跨度24小时 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182254:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史统计数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182254) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据趋势-数据对齐处理逻辑：按0点开始每5分钟对齐取数，取数范围为存储时刻点前后5分钟内，离5分钟数据最近的数据点。 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182259:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182259) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据趋势-机柜峰值电流：显示查询时间段内机柜总电流最大值，同时显示时间 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182255:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史统计数据 (优先级:3,预计时长:16)(#182255) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据趋势-机柜峰值功率：显示查询时间段内机柜总功率最大值，同时显示时间 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182254:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史统计数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182254) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据趋势-曲线-仅显示查询时间段内机柜总电流、机柜总功率曲线，双坐标轴显示。纵坐标1为机柜总电流，单位A；纵坐标1为机柜总功率，单位kW；需要在曲线中将最大值和最小值突出显示 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182259:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182259) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据详情-展示历史数据趋势对应的详情数据，切换历史数据趋势时间段后，数据随之更新 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182258:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-导出 (优先级:3,预计时长:8)(#182258) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据详情-序号、时间（5分钟的倍数）、机柜总电流、机柜总功率、支路1电压（V）、支路1电流（A）、支路1功率（kW）、支路2电压（V）、支路2电流（A）、支路2功率（kW）、 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182257:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-分页 (优先级:3,预计时长:16)(#182257) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据详情-分页有效；最多24小时的数据，最多288个点 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182256:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-分页 (优先级:3,预计时长:8)(#182256) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据详情-总电流应该是3支路之和；总功率应该是3支路之和；所有数据保留小数点后两位 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182256:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-分页 (优先级:3,预计时长:8)(#182256) | 1运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据详情-可导出，与详情列表数据一致 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182267:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取机房温湿度实时数据接口 (优先级:3,预计时长:16)(#182267) | 1运行分析-机房环境-温湿度分析-左侧树过滤机房右侧展示机房温湿度实时数据和历史数据，历史数据可显示曲线及报表导出；仅显示有配置机柜信息机房 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182266:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取机房温湿度实时数据接口 (优先级:3,预计时长:8)(#182266) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-左侧树-楼栋、机房、可按机房名称模糊搜索（仅显示有配置机柜信息机房（机房类型IDC机房）） |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182265:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取测点列表 (优先级:3,预计时长:16)(#182265) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-实时数据-机房下所有温度和湿度实时数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182264:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取测点列表 (优先级:3,预计时长:8)(#182264) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-实时数据-字段显示传感器设备、测点（温度或者湿度，多个通道展示多行）、实时值、采集时间（实际的采集时间）;分页有效 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182263:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取机房列表 (优先级:3,预计时长:16)(#182263) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-温度历史数据趋势-默认展示空-需要选择机房内的温度测点，做多能选5个 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182262:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取机房列表 (优先级:3,预计时长:8)(#182262) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-温度历史数据趋势-可点击昨日或者选择最长时间跨度一周（待定）的时间段的历史数据；曲线hover展示时间、温度值 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182261:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取楼栋列表 (优先级:3,预计时长:16)(#182261) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-温度历史数据趋势-快捷选项：昨日，可展示昨日的每5分的数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182260:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取楼栋列表 (优先级:3,预计时长:8)(#182260) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-温度历史数据趋势-自定义范围：日期时间选择器（精确到5分钟），最长时间跨度一周（待定） |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182261:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取楼栋列表 (优先级:3,预计时长:16)(#182261) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-温度历史数据趋势-数据对齐处理逻辑：按0点开始每5分钟对齐取数，取数范围为存储时刻点前后5分钟内，每个5分钟数据最近的数据点。 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182260:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取楼栋列表 (优先级:3,预计时长:8)(#182260) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-温度历史数据趋势-曲线-仅显示查询时间段内ID机房内温度数据，双坐标轴显示。纵坐标1为温度，单位℃；横坐标为时间（每5分钟） |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182269:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细 (优先级:3,预计时长:16)(#182269) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-湿度历史数据趋势-默认展示空-需要选择机房内的湿度测点，做多能选5个 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182268:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细 (优先级:3,预计时长:8)(#182268) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-湿度历史数据趋势-可点击昨日或者选择最长时间跨度一周（待定）的时间段的历史数据；曲线hover展示时间、湿度值 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182268:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细 (优先级:3,预计时长:8)(#182268) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-湿度历史数据趋势-快捷选项：昨日，可展示昨日的每5分的数据 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-湿度历史数据趋势-自定义范围：日期时间选择器（精确到5分钟），最长时间跨度一周（待定） |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-湿度历史数据趋势-数据对齐处理逻辑：按0点开始每5分钟对齐取数，取数范围为存储时刻点前后5分钟内，每个5分钟数据最近的数据点。 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-湿度历史数据趋势-曲线-仅显示查询时间段内ID机房内湿度数据，双坐标轴显示。纵坐标1为湿度，单位℃；横坐标为时间（5分钟对齐取数） |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-历史数据详情-展示温度和湿度历史数据趋势对应的详情数据，切换历史数据趋势时间段和选择的温湿度测点后，数据随之更新 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-历史数据详情-序号、楼栋、机房、温湿度传感器、测点、值、时间（5分钟对齐取数）、分页有效 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 1运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-历史数据详情-可导出，与详情列表数据一致 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 功能测试 | 冒烟测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据详情-可导出-垂直越权检查（没有开放按钮权限页面页面不显示、通过接口也无法访问） |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-历史数据详情-可导出-垂直越权检查（没有开放按钮权限页面页面不显示、通过接口也无法访问） |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 运行分析-机柜-单机柜分析-水平越权检查-没有某个楼栋的资源权限，页面不展示对应数据，通过接口也无法访问 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 运行分析-机房环境-温湿度分析- 水平越权检查-没有某个楼栋的资源权限，页面不展示对应数据，通过接口也无法访问 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 3 | 功能测试 | 功能测试阶段 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182251:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机房列表接口 (优先级:3,预计时长:16)(#182251) | 1运行分析-机柜-单机柜分析-左侧树过滤机柜右侧展示机柜实时数据监控、历史数据趋势、历史数据详情；仅显示有配置机柜信息机房 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 集成测试 | 集成测试 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182254:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史统计数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182254) | 1运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据趋势-默认查询昨日的总电流和总功率去曲线，可点击昨日或者选择最长时间跨度24小时的时间段的历史数据；曲线hover展示时间、总电流、总功率；时间段内机柜峰值电流、机柜峰值功率 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 集成测试 | 集成测试 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332) | 182256:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-分页 (优先级:3,预计时长:8)(#182256) | 1运行分析-机柜-单机柜分析-右侧-历史数据详情-可导出，与详情列表数据一致 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 集成测试 | 集成测试 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182267:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取机房温湿度实时数据接口 (优先级:3,预计时长:16)(#182267) | 1运行分析-机房环境-温湿度分析-左侧树过滤机房右侧展示机房温湿度实时数据和历史数据，历史数据可显示曲线及报表导出；仅显示有配置机柜信息机房 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 集成测试 | 集成测试 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 1运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-历史数据详情-可导出，与详情列表数据一致 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 集成测试 | 集成测试 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | 1运行分析-机房环境-温湿度分析-右侧-历史数据趋势-历史数据详情-可导出，与详情列表数据一致 |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 集成测试 | 集成测试 | 正常 | 否
/上海定制(#25372) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331) | 182267:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取机房温湿度实时数据接口 (优先级:3,预计时长:16)(#182267) | 1运行分析-机房环境-温湿度分析-左侧树过滤机房右侧展示机房（仅显示有配置机柜信息机房）温、湿度（017301、017302）实时数据和历史数据（5分钟对齐取数，保留2位小数），历史数据可显示曲线及报表导出； |  | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. |  | 1 | 端到端测试 | 功能测试 | 正常 | 否

## 系统数据
/(#0) | (#0) | (#0)
/重庆定制(#25371) | 182271:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182271) | SSC1.0.1.0_Sc_WEB(#16332)
/上海定制(#25372) | 182270:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细-导出 (优先级:3,预计时长:8)(#182270) | SSC1.0.1.0_ScKernel(#16331)
/广东定制(#26327) | 182269:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细 (优先级:3,预计时长:16)(#182269) | SSC1.0.0.0_Sc_WEB(#15984)
| 182268:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-机房环境历史数据明细 (优先级:3,预计时长:8)(#182268) | SSC1.0.0.0_ScKernel(#15406)
182267:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取机房温湿度实时数据接口 (优先级:3,预计时长:16)(#182267)
182266:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取机房温湿度实时数据接口 (优先级:3,预计时长:8)(#182266)
182265:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取测点列表 (优先级:3,预计时长:16)(#182265)
182264:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取测点列表 (优先级:3,预计时长:8)(#182264)
182263:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取机房列表 (优先级:3,预计时长:16)(#182263)
182262:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取机房列表 (优先级:3,预计时长:8)(#182262)
182261:后端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取楼栋列表 (优先级:3,预计时长:16)(#182261)
182260:前端-上海sc-机房温湿度分析-机房温湿度分析-获取楼栋列表 (优先级:3,预计时长:8)(#182260)
182259:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-导出 (优先级:3,预计时长:16)(#182259)
182258:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-导出 (优先级:3,预计时长:8)(#182258)
182257:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-分页 (优先级:3,预计时长:16)(#182257)
182256:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史明细数据-分页 (优先级:3,预计时长:8)(#182256)
182255:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史统计数据 (优先级:3,预计时长:16)(#182255)
182254:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜历史统计数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182254)
182253:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:16)(#182253)
182252:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机柜实时数据 (优先级:3,预计时长:8)(#182252)
182251:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机房列表接口 (优先级:3,预计时长:16)(#182251)
182250:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取机房列表接口 (优先级:3,预计时长:8)(#182250)
182249:后端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取楼栋列表 (优先级:3,预计时长:16)(#182249)
182248:前端-上海sc-机柜用电分析-机柜用电分析-获取楼栋列表 (优先级:3,预计时长:8)(#182248)