特征版本发布说明

<GXEMS1.0.11.0_kernel>

<GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB>

卓望公司版权所有

内部资料注意保密

2025年12月

所有权声明

本文档的版权属卓望公司（本公司）所有，受中华人民共和国法律的保护。

本文档所含的任何构思、设计、工艺及其他技术信息均属本公司所有，受中华人民共和国法律的保护。未经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、全部或部分复制本书内容，或者以其他任何方式使第三方知悉。

MISC™为卓望公司所有，不得仿冒。

目录

1 简介	1

2 新增及优化功能	1

2.1 新增功能	1

2.2 优化功能	1

3 上线前及上线后的准备工作	1

4 版本/Patch包结构	1

4.1 发布物结构说明	1

4.2 修改部分	1

4.3 限制性与已知问题	2

4.3.1 限制性	2

4.3.2 兼容性	2

4.3.3 已知问题	2

5 配置	3

5.1 目标环境检查	3

5.2 硬件配置	3

5.3 软件配置	3

6 安装说明	4

6.1 安装步骤	4

6.2 数据库初始化	4

6.3 元数据导入	4

6.4 后台应用安装和配置	5

6.4.1 文件上传	5

6.4.2 部署包清单	5

6.4.3 页面部署	7

6.5 检查	7

6.6 启动说明	8

6.7 验证方法	8

6.8 应用安装文档	8

6.9 数据库安装文档	8

7 升级说明/Patch安装说明	8

7.1 新增或减少的模块说明	8

7.2 停止（或不需要停止）系统	8

7.3 升级系统步骤	9

7.3.1 升级服务	9

7.3.2 升级元数据	9

7.3.3 升级配置文件	9

7.4 升级数据库	9

7.4.1 数据库备份	9

7.4.2 脚本升级	9

7.4.3 性能优化	9

7.5 配置说明	9

7.5.1 Nginx配置说明	9

7.5.2 定时任务配置说明	10

7.5.3 外部接口配置说明	10

7.6 检查	10

7.7 防火墙检查配置	10

7.8 启动说明	10

7.9 验证方法	10

8 维护要求	11

9 最后的修改	11

简介

新增及优化功能

新增功能

优化功能

- 问题修复：

1、动环属性报表（综资）取数逻辑调整及功能优化。

2、综资站点信息接入显示逻辑优化

3、修复综资不会删除临时文件

- 优化/需求：

- 绿智楼宇

- 动环测试申请

- 测试模板管理

上线前及上线后的准备工作

请说明本次要新增的菜单、角色、账号等信息。

版本/Patch包结构

发布物结构说明

GXEMS1.0.11.0_kernel发布产物目录（请结合版本/patch发布要求更新）：

kernelGuangXi-1.0.11.0-release\mirror发布物目录结构

|__alert          告警服务

|__batterymanage   蓄电池管理服务

|__binterface       B接口接入服务

|__capacity           容量服务

|__cinterface          C接口接入服务

|__common           公共服务

|__composite          组合服务

|__config-server        配置中心（已废弃）

|__configManagement   配置管理服务

|__currentmonitor    实时监控服务

|__datacollection

|__dbscript          数据库脚本

|__1.0.0.0

|__ddl 		文件夹

|__dml		文件夹

|__energy          能耗服务

|__eureka-server    注册中心（已废弃）

|__healthmanage     健康检查服务

|__hiddendanger      隐患分析服务

|__index               定制化首页服务

|__knowledgemanage   运维管理服务

|__ldap        账号管理服务

|__log	       日志服务

|__notify        通知服务

|__rbac		    鉴权服务

|__releaseNotes

|__report		    报表服务

|__scada        组态服务

|__scheduledtask 定时任务服务

|__template 模板管理服务

|__testplan 告警测试服务

|__gateway    网关服务

修改部分

composite-service、knowledgemanage-service、external-service、hiddendanger-service、greenenergy-service、 scheduledtask-service,、report-service、前端

限制性与已知问题

限制性

【此版本有什么限制，如：部署地点的限制、部署环境的限制、配置上的限制。】

兼容性

【此版本与其它相关产品的版本兼容性。】

已知问题

【列出已知问题及其风险，如果有规避的方法，列出来。】

配置

目标环境检查

硬件配置

| 序号 | 服务器名称 | 设备型号 | 基本配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务 | 虚拟机 | 配置32核64G内存 500G磁盘 1T数据存储 | 1 |
| 2 | 应用及接口服务器 | 虚拟机 | 配置32核64G内存 500G磁盘 | 1 |
| 3 | 中间件服务器 | 虚拟机 | 配置32核64G内存 500G磁盘 | 1 |

软件配置

| 序号 | 服务器名称 | 安装软件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中间件服务器 | BCLinux-for-Euler 21.10、Zookeeper、kafka、keycloak、openLDAP、MINIO、GEOserver |
| 2 | 应用/接口服务器 | BCLinux-for-Euler 21.10、nginx、Docker 19.03、JDK8+ |
| 3 | 数据库服务器 | BCLinux-for-Euler 21.10、mysql 5.7.35 、 elasticsearch5.6、redis 5.0.3 |
| 4 |  |  |

安装说明

安装步骤

后端程序安装步骤

- 下载下面指定路径的压缩包并解压

后端发布版本基线号:GXEMS1.0.11.0_kernel_CICD_3

http:\\10.1.6.54:8081\repository\cicd-prod-aspire-version-artifacts\GXEMS-kernel\GXEMS1.0.11.0_kernel_CICD_3-20251216_15.31.00.tar.gz

- 解压上面下载的tar文件，进入target目录，解压spider-GuangXi-0.0.1-SNAPSHOT.zip

- 进入mirror目录下按需将该目录下各个文件夹拷贝到指定的linux服务器。

- 执行bin/dbscript/GXEMS1.0.11.0/ 目录下的sql脚本。

前端程序安装步骤

- 下载下面指定路径的压缩包并解压

- 前端发布版本基线号: GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB_CICD_6

- http:\\10.1.6.54:8081\repository\cicd-prod-aspire-version-artifacts\GXEMS-GXEMS_WEB\GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB_CICD_6-20251216_16.58.00.tar.gz

- 解压上面下载的tar文件，将目录复制到nginx的html目录下

- 重启nginx

数据库初始化

元数据导入

说明元数据初始化的完整步骤（这里描述的是除数据库脚本以外的其他系统配置方式和步骤），因项目技术栈和架构差异，该部分动环大部分时候不涉及。以下示例供参考

a. 元数据准备

将发布包中的metadata.tar上传到10.255.191.132:~/app/webbas_init目录下

b.备份~/app/webbas_init/metadata 目录

1. cd ~/app/webbas_init

2. mv metadata metadata.bak

d.解压metadata.tar

1.tar -xvf  metadata.tar

2.解压完后，确保metadata_synergy.xml和roles_synergy.xml文件的路径是正确的

~/app/webbas_init/metadata/metadata_synergy.xml

~/app/webbas_init/metadata/roles_synergy.xml

c.检查数据库配置

1.查看~/app/webbas_init/tools/application.yml文件中的数据库配置是否正确，upc使用的是10.255.191.138的数据库

2.检查resourceFile配置的路径为metadata_synergy.xml的绝对路径

2.检查roleFile配置的路径为roles_synergy的绝对路径

d.执行导入

1. cd  ~/app/webbas_init/tools; ./import_resource.sh

1. cd  ~/app/webbas_init/tools; ./import_role.sh

后台应用安装和配置

详细描述应用部署的方式，说明发布物与部署目标机器的关系，示例如下

在10.255.191.132和10.255.191.133上使用upc用户部署以下服务

|__01-config     配置中心

|__10-data-extraction-work-order       数据提取工单管理

在10.255.191.137上使用ningx用户部署

|__front            前端页面

|__metadata.tar     元数据

文件上传

部署包清单

kernelGuangXi-1.0.11.0-release\mirror发布物目录结构

|__alert          告警服务

|__batterymanage   蓄电池管理服务

|__binterface       B接口接入服务

|__capacity           容量服务

|__cinterface          C接口接入服务

|__common           公共服务

|__composite          组合服务

|__config-server        配置中心（已废弃）

|__configManagement   配置管理服务

|__currentmonitor    实时监控服务

|__datacollection

|__dbscript          数据库脚本

|__1.0.0.0

|__ddl 		文件夹

|__dml		文件夹

|__energy          能耗服务

|__eureka-server    注册中心（已废弃）

|__healthmanage     健康检查服务

|__hiddendanger      隐患分析服务

|__index               定制化首页服务

|__knowledgemanage   运维管理服务

|__ldap        账号管理服务

|__log	       日志服务

|__notify        通知服务

|__rbac		    鉴权服务

|__releaseNotes

|__report		    报表服务

|__scada        组态服务

|__scheduledtask 定时任务服务

|__template 模板管理服务

|__testplan 告警测试服务

|__gateway    网关服务

页面部署

2025-12-16 发布内容

发布版本：GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB_CICD_6

安装包路径：

http://10.1.6.54:8081/repository/cicd-prod-aspire-version-artifacts/GXEMS-GXEMS_WEB/GXEMS1.0.11.0_GXEMS_WEB_CICD_6-20251216_16.58.00.tar.gz

检查

- 通过docker ps检查容器是否正常启动

- 通过Nacos检查服务是否正常注册 http://{ip}:{port}/nacos

- 通过浏览器检查应用portal是否正常 http://{ip}:{port}/spider/web

启动说明

启动说明，包含但不限于启动使用的用户、启动路径、启动方式、执行的脚本

使用upc用户登陆10.255.191.132 和10.255.191.133执行以下步骤

|__01-config配置中心启动说明

- 替换jar包和springcloud配置文件

|__10-data-extraction-work-order 数据提取工单管理

- 替换jar包

- ./app.sh restart

验证方法

由相应功能测试人员对现网功能进行测试。

应用安装文档

N/A

数据库安装文档

N/A

升级说明/Patch安装说明

新增或减少的模块说明

2025-11-24发布内容

优化/需求：

1、运维管理-动环测试申请 变更

2、运维管理-测试模板管理 变更

3、修复综资不会删除临时文件

2025-12-03发布内容

1、动环属性报表（综资）取数逻辑调整及功能优化

2025-12-11发布内容

1、绿智楼宇

2、修复-综资站点信息接入显示逻辑优化

停止（或不需要停止）系统

N/A

升级系统步骤

升级服务

2025-11-24发布内容

composite-service, 前端，knowledgemanage、external、前端

2025-12-03发布内容

composite，report, 前端

2025-12-11发布内容

composite，hiddendanger, greenenergy(新服务), scheduledtask-service, 前端

升级元数据

因技术栈及系统架构差异，动环暂不涉及

升级配置文件

2025-11-24发布内容

无

2025-12-03发布内容

无

2025-12-11发布内容

无

升级数据库

数据库备份

脚本升级

2025-11-24发布内容

无

2025-12-03发布内容

无

2025-12-11发布内容

无

性能优化

数据库性能优化动作说明

配置说明

Nginx配置说明

说明本次升级需要修改/增加的NG配置

定时任务配置说明

说明升级需要修改或调整的定时任务配置

外部接口配置说明

说明本次升级需要修改的外部地址、FTP连接信息等参数配置

检查

- 通过docker ps检查容器是否正常启动

- 通过Nacos检查服务是否正常注册 http://{ip}:{port}/nacos

- 通过浏览器检查应用portal是否正常 http://{ip}:{port}/spider/web

防火墙检查配置

NA

启动说明

说明启动方式、启动顺序等，示例如下

使用upc用户登陆10.255.191.132 和10.255.191.133执行以下步骤

|__01-config配置中心启动说明

- 替换jar包和springcloud配置文件

|__10-data-extraction-work-order       数据提取工单管理

- 替换jar包

- ./app.sh restart

验证方法

由相应功能测试人员现网测试告警可视化相关功能

维护要求

Patch上去之后，都要通过上线之后的相关模板的验证。

最后的修改