## Sheet1
用例 | 操作 | 预期 | 服务
综合监控-检查设备测点实时数据正常上送 |  |  |  |  | currentmonitor，config，B，C kafka，red
综合监控-检查筛选站点-搜索查询下钻正常
告警管理-检查当前时间段实时告警正常 |  |  |  |  | alert，config，b，c
门禁管理-检查门禁空间树门禁设备（控制器-门）展示正常
报表管理-性能数据报表-检查遥测量曲线报表查询正常 |  |  |  | =DISPIMG("ID_120DB1D7D06741E18C4EAA647B4473B4",1) | report
能耗管理-能耗看板-检查地图地市下钻回显数据正常（切换不同站点类型检查） |  |  |  |  | energy
能耗管理-能耗工作台-检查机楼用电量明细 |  |  |  | =DISPIMG("ID_A1763CC86A0B4303A162FD2A7AE2E2D9",1)
能耗管理-用电关系配置-检查站点下的数据刷新功能是否正常 |  |  |  | =DISPIMG("ID_81031CD2ACC545A18B717434AD8E6DBF",1)
容量管理-容量分析列表查询-前端查询组件联动正常回显数据 |  |  |  |  | capacity
容量管理-容量预警信息统计-检查各预警级别的统计数（选择‘日’-统计数量下钻详情数量与统计应保持内外一致，选择‘月’数量多数可能不一致但至少大于0） |  |  |  | =DISPIMG("ID_146FEDAB4B104E2595063C84AC4BD438",1)
容量管理-容量分析-检查各TAB的当前负载率报表顶部统计系统套数应与列表返回保持一致 |  |  |  | 容量管理的容量分析下面所有功能
运行分析-FSU性能监控- 检查FSU总数量应与综合监控FSU统计数量保持一致 |  |  |  |  | FSU